质 监 动 态

2024第5期 2024年5月31日

**一、做好2023年度民用建筑能源资源消耗统计工作。**本周我站接到市住建局通知后，立即安排专人根据《河南省住房和城乡建设厅关于开展2023年度民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》要求，按照时间节点和统计范围开展民用建筑能耗统计工作，并按时上报到市级平台。

**二、加强房屋建筑和市政基础设施工程监督抽查力度。**本周各监督组分别对杜固中心小学二期4#、5#宿舍楼、绿色新型材料4#厂房、合鑫云庐4#楼、高铁交通枢纽工程1#新建外扩站房、吕村镇供电所、昌建清风墅语花园、瑞府西苑8#楼、润安东瑞府1#楼和亚龙湾路（袁屯路-文昌北路）路面弯沉试验等项目的各个关键部位隐蔽验收情况进行了监督检查。针对检查中出现的问题，监督人员已现场告知施工单位立即整改并下发整改通知书，由建设、监理单位现场监督整改，整改完成后及时回复质监站。对整改情况较差的项目，将列入差异化管理名单进行重点监管。

**三、严格完成消防验收工作。**质监站对国泰领秀新城项目和比亚迪新能源汽车线束项目（1号厂房）进行了消防预验收，现场核查了消防工程施工质量控制资料，并对建设工程进行了现场评定，提前发现问题，提高验收通过率。各参建单位项目负责人均按要求参加了验收，验收过程认真严谨。

**四、积极推进大跨度房屋安全隐患排查整治工作。**按照市工作专班要求，积极推进大跨度房屋安全隐患排查整治工作，联合城管局现场核查了赛普工业研究院(安阳)有限公司和安阳强基精密制造产业园股份有限公司大跨度厂房，并现场责令房屋权利义务承受人抓紧完善手续或者按照安阳市消防安全委员会《关于我市消防未验收已使用工程隐患整改的指导意见》(安消安〔2023〕19号)要求整改到位。

**五、加强业务学习。**本周质监站集中学习了《河南省房屋建筑工程消防验收现场评定常见问题解析 (2023年版)》中第十七章气体灭火系统相关条文，提高业务水平并严格执行标准。

 **（质监站办公室）**