
报告编号W2025082501
检 测 报 告

样品名称：          饮用水原水（地表水）    
委托单位：         汤阴中州供水有限公司      
采样地点：                进水口              
报告日期：               2025-08-31            
   第 1 页 共4 页
检  测  报  告

报告编号： W2025082501 
	样品名称
	饮用水原水（地表水）
	样品编号
	  W2025082501

	委托单位
	汤阴中州供水有限公司
	联系电话
	/

	被检测单位/生产单位
	/
	联系电话
	/

	样品来源
	自采(          委托(
	样品数量
	1

	样品类型
	水样
	样品性状
	液体

	采样地点
	进水口
	抽/送样人
	付萌

	收样日期
	2025-08-25
	检测日期
	2025-08-25～2025-08-31

	执行标准
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

检测依据见报告附页

	判定依据
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

	检测结果及结论
	本次样品检测结果见报告附页

	备注
	


 编制：                审核：                签发：

                                                   日期：2025年8月31日
第 2 页 共4 页

 检  测  报  告

报告编号：W2025082501
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	检测依据

	水温
	℃
	29
	GB 13195-91 

	粪大肠菌群
	个/L
	90
	GB/T 5750.12-2023

	pH值
	/
	8.08
	GB/T 5750.4-2023

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.43
	GB/T 5750.7-2023

	化学需氧量（COD）
	mg/L
	8
	HJ 828-2017

	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	1.00
	     HJ 505-2009 

	总磷（以P计）
	mg/L
	<0.01
	   GB 11893-1989

	总氮（湖、库，以N计）
	mg/L
	0.83
	HJ 636-2012

	砷
	mg/L
	<0.001
	GB/T 5750.6-2023

	汞
	mg/L
	<0.0001
	GB/T 5750.6-2023

	硒
	mg/L
	<0.0004
	GB/T 5750.6-2023

	铁
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	锰
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	锌
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	镉
	mg/L
	<0.0005
	GB/T 5750.6-2023

	铅
	mg/L
	<0.0025
	GB/T 5750.6-2023

	铜
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	GB/T 5750.6-2023

	氨氮（NH3-N）
	mg/L
	<0.02
	GB/T 5750.5-2023

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	GB/T 5750.5-2023

	挥发酚
	mg/L
	<0.002
	GB/T 5750.4-2023

	硫化物
	mg/L
	<0.02
	GB/T 5750.5-2023 9.1 

	石油类
	mg/L
	<0.01
	HJ 970-2018

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.4-2023

	溶解氧
	mg/L
	7.76
	 GB 7489-87

	氯化物（以Cl-计）
	mg/L
	7.7
	GB/T 5750.5-2023

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.5
	GB/T 5750.5-2023

	硫酸盐（以SO42-计）
	mg/L
	30.3
	GB/T 5750.5-2023

	氟化物（以F- 计）
	mg/L
	0.218
	GB/T 5750.5-2023

	以下空白


第3页  共 4 页

说         明
1.本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”

和骑缝章无效。

2.本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。

3.本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来

源负责。

4.本报告只对本次检测数据负责。

5.未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

6.未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。

7.委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期

不予受理。

                               第4页  共 4 页
