
报告编号W2025082502
检 测 报 告

样品名称：          饮用水原水（地下水）       
委托单位：           汤阴中州供水有限公司       
采样地点：                水源井                 
报告日期：              2025-08-31               
第 1 页 共5 页

检  测  报  告

报告编号： W2025082502
	样品名称
	饮用水原水（地下水）
	样品编号
	 W2025082502

	委托单位
	汤阴中州供水有限公司
	联系电话
	/

	被检测单位/生产单位
	/
	联系电话
	/

	样品来源
	自采(             委托(
	样品数量
	1

	样品类型
	水样
	样品性状
	液体

	采样地点
	水源井
	抽/送样人
	付萌

	收样日期
	2025-08-25
	检测日期
	2025-08-25～2025-08-31

	执行标准
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）

	判定依据
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

	检测结果及结论
	本次样品检测结果见报告附页

	备注
	


 编制：              审核：                签发：

                                                    日期：2025年8月31日
第  2  页  共5 页

 检  测  报  告

报告编号： W2025082502
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	检测依据

	菌落总数
	CFU/mL
	0
	GB/T 5750.12-2023

	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	GB/T 5750.12-2023

	色（铂钴色度单位）
	度
	<5
	GB/T 5750.4-2023

	 嗅和味
	/
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	浑浊度
	NTU
	0.21
	GB/T 5750.4-2023

	肉眼可见物
	/
	无
	GB/T 5750.4-2023

	溶解性总固体
	mg/L
	588
	GB/T 5750.4-2023

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	423.0
	GB/T 5750.4-2023

	pH
	/
	7.62
	GB/T 5750.4-2023

	耗氧量（CODMn法,以O2计）
	mg/L
	0.72
	GB/T 5750.7-2023

	砷
	mg/L
	<0.001
	GB/T 5750.6-2023

	汞
	mg/L
	<0.0001
	GB/T 5750.6-2023

	硒
	mg/L
	<0.0004
	GB/T 5750.6-2023

	铁
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	锰
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	锌
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	镉
	mg/L
	<0.0005
	GB/T 5750.6-2023

	铅
	mg/L
	<0.0025
	GB/T 5750.6-2023

	钠
	mg/L
	87.60
	GB/T 5750.6-2023

	铜
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.6-2023

	铝
	mg/L
	<0.008
	GB/T 5750.6-2023

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	GB/T 5750.6-2023


第3页 共5页
 检  测  报  告

报告编号： W2025082502
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	检测依据

	氨氮（以N计）
	mg/L     
	<0.02
	GB/T 5750.5-2023

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	GB/T 5750.5-2023

	挥发性酚类（以苯酚计）
	mg/L
	<0.002
	GB/T 5750.4-2023

	硫化物
	mg/L
	<0.02
	GB/T 5750.5-2023 9.1

	碘化物
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.5-2023 13.2

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.05
	GB/T 5750.4-2023

	总α放射性
	Bq/L
	0.086
	GB/T 5750.13-2023

	总β放射性
	Bq/L
	0.081
	GB/T 5750.13-2023

	三氯甲烷
	ug/L
	2.4
	GB/T 5750.10-2023

	四氯化碳
	ug/L
	<0.05
	GB/T 5750.8-2023

	氯化物
	mg/L
	118.8
	GB/T 5750.5-2023

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	9.7
	GB/T 5750.5-2023

	硫酸盐
	mg/L
	190.7
	GB/T 5750.5-2023

	氟化物
	mg/L
	0.213
	GB/T 5750.5-2023

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	<0.008
	GB/T 5750.5-2023

	苯
	ug/L
	<0.1
	GB/T 5750.8-2023

	甲苯
	ug/L
	<0.2
	GB/T 5750.8-2023

	以下空白


第4页 共 5 页

说         明

1.本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”

和骑缝章无效。

2.本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。

3.本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来

源负责。

4.本报告只对本次检测数据负责。

5.未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

6.未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。

7.委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期

不予受理。

   第5页 共 5 页

