建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    华能安阳热电有限责任公司封闭煤场扩建项目     
建设单位（盖章）：        华能安阳热电有限责任公司            
编制日期：                       2026年5月               
中华人民共和国生态环境部制

目  录


1一、建设项目基本情况


40二、建设项目工程分析


52三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


59四、主要环境影响和保护措施


71五、环境保护措施监督检查清单


73六、结论


74附表





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	华能安阳热电有限责任公司封闭煤场扩建项目

	项目代码
	2604-410523-04-02-687729

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司

	地理坐标
	东经114°24′58.562″，北纬35°54′4.776″

	国民经济

行业类别
	B0620褐煤开采洗选F5161煤炭及制品批发G5990其他仓储业
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06-煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2604-410523-04-02-687729

	总投资（万元）
	550
	环保投资（万元）
	55

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	六个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	0（不新增用地面积）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》

规划园区名称：汤阴县产业集聚区

规划审批部门：河南省发展和改革委员会

规划文号：豫发改工业〔2012〕1076号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》

审查机关：河南省环境保护厅

审查文号：豫环函〔2017〕251号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划相符性分析
《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》规划环评于2017年9月5日获得河南省环境保护厅审查通过，文号为：豫环函〔2017〕251号。

1.1规划范围
汤阴县产业集聚区成立于2007年，2009年被批准为首批180家省级产业集聚区之一。《汤阴县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》编制于2009年，河南省环保厅以豫环审〔2010〕44号文通过了其规划环评审查。集聚区原规划面积17.2km2。产业集聚区原规划以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。原规划发展定位为河南省级现代食品制造基地，豫北区域商贸物流服务基地，安阳市级医药制造基地，汤阴县级城市生活服务中心。
2012年7月31日，河南省发展和改革委员会在《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）中，同意对汤阴县产业集聚区发展规划进行调整，将原位于中心城区的北区调出规划范围，沿东边界适度扩展，新增规划面积6.2平方公里，并对集聚区发展目标和功能布局进行了相应调整。经调整后汤阴县产业集聚区总规划面积为23.4平方公里。
1.2空间布局规划
调整前规划分为3个组团，分别为东部产业发展组团、北部产业发展组团、北部城市发展组团，其中东部产业发展组团重点发展粮食加工业、肉制品加工业、蔬菜深加工等传统食品产业，积极培育与食品产业融合的医药产业；北部产业发展组团重点发展环境友好型的煤炭储存业，北部城市发展组团发展现代城市服务业和文化旅游服务业。调整后规划形成五个产业园，分别为医药产业园、两个食品产业园、仓储物流园、制造产业园，新增了制造产业园。
1.3排水规划
规划调整后，保留城东污水处理厂，处理规模为4万立方米/日；新建工业污水处理厂，处理规模为2万立方米/日。污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中要求的一级A标准。
结合汤阴县产业集聚区内地形地势和污水处理厂规划，以京港澳高速公路为界分为2个污水排放系统。东片区污水系统（污水收集范围为人民路—汤伏路—惠民街—徐伏路—复兴大道—汤伏路—灌水河—金华路—精忠路—扁鹊路—人民路所围合的区域）：沿东西向道路敷设污水干管，收集沿线污水，沿汤伏路、徐伏路敷设污水主干管，将污水汇集至位于众品大道的工业污水处理厂。
西片区污水系统（污水收集范围为复兴大道—铁东路—振兴大道—灌水河—汤伏路—晋鲁豫铁路围合的区域）：沿南北向道路敷设污水干管收集沿线污水，转输进入振兴大道污水泵站经压力管道进去精忠路污水干管，向东排入城东污水处理厂。
产业集聚区内排水体制采取雨污分流制。本次规划雨水分散就近排入涝洼渠，污水分区域排入污水处理厂。经调查，汤阴县污水主要依托城东污水处理厂、城南污水处理厂处理，两座污水处理厂均已建成。其中，汤阴县城东污水处理厂位于汤阴县产业集聚区北侧，设计处理规模为4万m3/d。主体处理工艺为一期“奥贝尔氧化沟”，二期“A2/O”。收水范围包括汤阴县中心城区南绕城公路以南、汤阴县产业集聚区东部、北部的部分区域，目前实际进水规模约3万m3/d。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入陈王沟，再经永通河排入汤河。
城南污水处理厂位于汤阴县产业集聚区规划制造园区东边界外，设计处理规模为3万m3/d。主体处理工艺为CNR。收水范围为汤阴县中心城区以南、宜沟镇区、汤阴县产业集聚区西部、南部的部分区域。目前实际进水规模约2万m3/d。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入淤泥河，再经永通河排入汤河。
1.4空间管制
①禁止建设区
将规划范围内的规划道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围即伏道镇地下水井及水厂外围东6米、西24米、南15米的区域；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地、广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地划分为禁止建设区。
在禁止建设区内，禁止建设除了生态景观、广场公园、生态保护与修复、森林防火、应急救援等管护设施；军事与安全保密等特殊用途设施；高压走廊等架空通道、地下管廊等具有系统性影响、确需建设的道路交通设施和市政公用设施；自然公园之外的各类建设项目。
禁止建设区内不符合规定的已建合法建筑物、构筑物，将依法实施建设用地清退及补偿安置，并由汤阴县产业集聚区加强生态修复与日常管理。
②限制建设区
规划范围内管委会西侧金秋路两侧规划的廉租房和职工宿舍、规划的西官庄安置小区和后小滩安置小区等规划居住区、规划的商业用地、商务用地、教育用地、体育用地等划分为一般限制建设区。
107国道以东、晋豫鲁铁路以南的三类工业用地和107国道以东、向阳路以西的二类工业用地中，涉及南水北调HZ186+660.2～HZ190+141.8标段二级保护范围的区域，即南水北调干渠右岸1200m涉及到产业集聚区规划范围内的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区。
③适宜建设区
适宜建设区是建设条件较好，予以鼓励建设和优先建设的区域。主要为汤阴县产业集聚区内的规划二、三类工业用地和物流仓储用地。
在适宜建设区内，鼓励符合集聚区产业定位和准入要求、符合国家产业政策的工业项目开发建设，完善各类基础设施。在该区域内建设应适当提高建设强度，提高空间资源利用率。不得随意突破规划范围。
本项目不在禁止建设区和限制建设区，属于产业集聚区内适宜建设区的工业用地内，因此项目建设符合相关要求。
1.5主导产业
产业集聚区主导产业：以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。
产业集聚区发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。
本项目为煤炭储存扩建项目，华能安阳热电作为区域内唯一持有工业和采暖供热特许经营许可证的企业，承担着汤阴县工业生产及居民采暖的能源保障任务，符合汤阴县产业集聚区发展规划要求。
2.与汤阴县产业集聚区负面清单及准入条件相符性分析

依据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，汤阴县产业集聚区负面清单见下表。

汤阴县产业集聚区负面清单

类别

负面清单

本项目情况

相符性分析
管理要求

禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。

项目产品、工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类、限制类。
符合
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。

不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。

符合
禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。

不属于产能严重过剩行业。

符合
禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目。

本项目能够满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）。
符合
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

不属于以上行业项目。

符合
禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目。

本项目采用的三废处理技术均技术成熟、经济可行。

符合
禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉。

不涉及锅炉。

符合
禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。

本项目严格按照国际清洁生产标准要求建设。
符合
禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。

本项目污染较小，对自然生态和人体健康影响较小。
符合

医药行业

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目。
项目不属于医药行业。
不涉及
禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目。
禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目；
②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目；
③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目；
④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目；
⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目；
⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目；
⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目。
食品行业

禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目；
②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目。
本项目不涉及。
不涉及
加工制造

禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大。

本项目不涉及。

不涉及
禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目。

禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目。

其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；

②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；

③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；
⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；

⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；

⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；

⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；

⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；

⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。
本项目不涉及。

不涉及

依据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，汤阴县产业集聚区环境准入条件见下表。
汤阴县产业集聚区环境准入条件

类别

环境准入条件

本项目情况

相符性

鼓励类

鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；
本项目为煤炭储存项目，承担着汤阴县工业生产及居民采暖的能源保障任务，符合集聚区产业定位，且属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类第三条煤炭中储煤设施建设，符合国家产业政策。

/

鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；
鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；
鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；

鼓励利于消耗中水的项目入驻；
鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；
鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。
允许类

不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；
本项目属于鼓励类。

符合

允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。
禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目。
本项目未列入汤阴县产业集聚区负面清单。

符合

产业发展

医药行业

重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药。

本项目能够为工业企业提供供暖，符合集聚区产业发展要求。

/

食品行业

重点发展农副食品加工工业和煤炭储存业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目。

/

加工制造

重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目。

符合

生产规模和工艺技术先进性要求
在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；

项目工艺技术水平达到国内同行业领先水平。

符合

建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

项目无相关经济规模的限制性要求。

/

市区环保搬迁入住聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。

本项目不属于市区环保搬迁企业。

符合

清洁生产水平

应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

项目所用原料无毒无害，不会造成集聚区不良效应。

符合

入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

国家暂无该行业清洁生产体系，项目单位产品水耗、污染物排放等均低于同行业平均水平，清洁生产指标达到国内同行业领先水平。
符合

市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目不属于市区环保搬迁企业。
符合

污染物排放总量控制

属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

本项目不属于环保搬迁的项目。
符合

入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。

本项目三废治理措施成熟可靠。

符合

投资强度

满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）的要求，即：产业集聚区亩均投资强度一般不低于234万元/亩，投产后亩均税收一般不低于18万元/亩。

根据《河南省人民政府关于公布省政府行政规范性文件清理结果的决定》（豫政〔2025〕2号），豫政〔2015〕66号文件失效。
符合

3.本项目与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》相符性分析
根据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》，本项目与之相符性分析见下表。

本项目与“审查意见”相符性分析一览表

序号
类别
文件要求
项目情况
相符性
1
合理用地布局
进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
项目建设符合集聚区用地布局，不涉及饮用水源保护区，不涉及居住区、学校、医院等环境敏感目标。

符合
2
优化产业结构
入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和煤炭储存业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列的采用重污染工艺的制药类项目。

本项目为煤炭储存项目，不属于集聚区禁止入驻产业。

符合
3
尽快完善环保基础设施
按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。

本项目不涉及废水排放。
符合
4
严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。

本项目不新增污染物排放量。
符合
5

建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

项目建成后，企业应进行突发环境事件应急预案编制，并建立区域联动机制。

符合

6

妥善安置搬迁居民

根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。

本项目不涉及居民搬迁。

不涉及

综上分析，本项目建设符合《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》相关内容。

4.与《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》（送审版）相符性分析

汤阴县产业集聚区目前已经更名为汤阴高新技术产业开发区，汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书目前处于送审阶段，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。
4.1规划期限
2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。
4.2规划范围
本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路--省道302，南到开源大道--宜兴大道—阳光大道--晋豫鲁铁路。
4.3产业定位
主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。
发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。
4.4开发区产业空间布局规划
按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。
一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。
二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。
四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。
本次工程厂址位于高新技术开发区的二类工业用地，符合产业空间布局规划。
4.5总体用地布局规划
规划总用地面积2344.48公顷，其中城市建设用地1776.89公顷，规划工业用地主要有二类用地共1287.12公顷，商业服务业用地为42.91公顷，公共管理与公共服务用地7.45公顷，道路与交通设施用地规划用地162.94公顷，绿地与开敞空间用地面积共105.88公顷，居住用地规模为25.26公顷，公用设施用地规模为11.30公顷，物流仓储用地规模为125.74公顷，特殊用地规模为3.60公顷，区域交通设施用地23.23公顷，区域公用设施用地6.32公顷，其他建设用地330.28公顷，水域25.17公顷，其他非建设用地92.35公顷。
本次工程在开发区规划的工业用地上，土地利用符合高新技术开发区规划。
4.6高新技术开发区基础设施规划
①供水
根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。
本次工程厂址位于汤阴县高新技术产业开发区，拟采用开发区市政集中供水，符合产业集聚区规划。
②排水
规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂和工业污水处理厂，南侧为城南污水处理厂。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日；远期扩建城东污水处理厂处理规模为4万立方米/日，城南污水处理厂处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
汤阴高新技术开发区工业污水处理厂位于众品大道以北、汤伏路以东。该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d，服务范围为6.7km2；2030年远期污水处理规模为4万m3/d，服务范围是12.4km2。污水处理主体工艺为“旋流沉砂池+水解酸化池+A2O池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
根据调查，汤阴县高新技术开发区工业污水处理厂已建成，目前正在运行，近期建设规模为2万m3/d。根据调查，市政污水管道已敷设至厂址附近道路。本次工程废水经厂内污水处理站处理达标后排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。
③供热
规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道华能安阳热电有限责任公司内，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析

管控分区
类别
环境准入清单
本项目情况
符合性
保护区域
伏道镇地下水井一级保护区范围。
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。
本项目位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司，伏道镇地下水井位于本项目西南侧1360m，不涉及伏道镇地下水井一级保护区范围。
符合
道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地。
原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。
本项目不涉及。
无关项
广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。
禁止与设施功能无关的活动。
本项目不涉及。
无关项
现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地。
禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。
本项目不涉及。
无关项
重点管控区域
空间布局约束
产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。
本项目为煤炭储存业，属于开发区现有供热设施配套工程，符合产业集聚区发展方向。
符合
项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。
本项目在厂区内建设，投资强度及产出效益符合园区的要求。
符合
必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。
符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告送审版要求。
符合
达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：
①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；
②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；
③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目；
④政府研究确定的重大项目。
不涉及。
无关项
国家明令禁止的项目。
不涉及国家明令禁止的项目。
符合
禁止《产业结构调整指导目录》（2019）限制类和淘汰类项目入驻。
不属于《产业结构调整指导目录》（2024）限制类和淘汰类项目。
符合
禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。
符合
禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。
不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。
符合
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
不属于。
符合
严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。
不涉及。
无关项
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目不涉及VOCs含量物料使用。
符合
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
本项目为煤炭储存业，不属于新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目。
无关项
鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。
本项目为煤炭储存业，是园区内企业、居民的主要供热源，符合产业要求。
符合
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。
不涉及。
无关项
新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不属于两高项目。
符合
污染物排放管控
涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。
本项目不涉及VOCs排放。
无关项
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。
本项目为煤炭储存项目，性质为扩建，不属于重点行业及“两高”行业，按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“通用涉颗粒物”企业绩效引领性指标要求设计、建设。
符合
新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
本项目不涉及新增污染物排放量。

符合
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。
本项目不属于涉VOCs行业。
无关项
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目不涉及外排废水。

符合
新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目不属于“两高”项目。
符合
新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目不新增煤炭消耗量。
符合
已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不属于“两高”行业建设项目。
符合
环境风险防控
涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。
本项目按照要求制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
符合
项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。
项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，立即停产整改。
符合
必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。
符合
资源开发利用
工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。
本项目为煤炭储存业，不使用污水处理厂中水。
无关项
禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）要求的项目。
本项目为煤场扩建项目，主要为园区内企业、居民进行供热使用，投资额较小。
符合
用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。
本项目用水指标符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）。
符合
单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
符合
必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。
本项目能耗符合行业要求。
符合
综上，本项目符合《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》（征求意见稿）要求。

	其他符合性分析
	1.土地、规划相符性分析

本项目位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司，为扩建项目，根据汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年），项目用地规划为三类工业用地，符合规划要求。
2.产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类第三条煤炭中储煤设施建设，符合国家产业政策要求。
3.生态环境分区管控符合性分析

（1）项目生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析
根据《安阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（安政〔2021〕3号）》及《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号），意见要求深入贯彻《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）要求，加快推进生态文明建设，实施我市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控。项目生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性判定见下表：
项目生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性判定一览表

分类

内容

本项目

相符性
生态保护红线
根据《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号），汤阴县生态保护红线管控范围包括宜沟镇、韩庄镇、城关镇等的部分区域。

本项目选址位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司，未在生态保护红线范围内。
相符
质量底线
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。
本项目营运期废气主要主要为车辆运输扬尘和装卸粉尘，不新增污染物排放量，营运期废气对区域大气环境质量影响较小。
相符

汤河石辛庄断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

本项目不涉及新增废水外排。
相符

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

本项目不涉及新增废水排放，对地下水影响较小。
相符
项目边界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
项目运营期通过选用低噪声设备、减振、隔声，对周边声环境影响较小。

相符

资源利用上线

能源利用上线以高污染燃料禁燃区划定，严控耗煤项目准入，提倡清洁能源为主要管控措施；水资源利用上限以严格项目用水指标，强化水资源调度，严格落实生态需水量控制指标，严控地下水压采管理要求；土地资源利用上限以控制建设用地指标，提高土地资源利用效率，严控土壤污染风险。

本项目不属于高耗能、高污染项目，运营期以电为能源，用水为市政供水，不触及资源利用上线。
相符

（2）与《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号）相符性分析
1）安阳市生态环境总体准入要求

项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析见下表。

本项目与安阳市生态环境总体准入要求性相符性分析
维度
管控要求
本项目情况
相符性
空间布局约束
1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

1、本项目不属于“两高”项目。
相符
2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

2、本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。
不涉及
3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

3、本项目不属于铸造企业。
不涉及
4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

4、本项目不属于磷铵、电石、黄磷等行业。
不涉及
5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

5、本项目不属于化工项目。
不涉及
6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

6、本项目不属于化工项目。
不涉及
7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

7、本项目不新增煤炭消费量。不新增自备燃煤机组。
不涉及
8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

8、本项目属于煤炭储存业，不属于重金属产业，未涉及汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
不涉及
9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

9、本项目不涉及。
不涉及
10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。

10、本项目不涉及。
相符
11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。

11、本项目位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司，位于汤阴高新技术产业开发区内，西南侧执行4类噪声，东北侧执行3类噪声标准，厂界外50m范围内无声环境保护目标。
相符
12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。

12、距离汤阴县伏道镇饮用水源保护地1360m，未在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区范围内。
相符
13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：略。
13、不涉及。
不涉及
14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：略。
14、不涉及。

不涉及

15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：略。
15、不涉及。

不涉及

16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：略。
16、不涉及。

不涉及

17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：

（一）建设与湿地公园无关的项目；

（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

17、本项目不涉及汤河国家湿地公园。
不涉及
18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：略。
18、不涉及
不涉及
19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。

19、本项目不新增煤炭使用量，不新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
不涉及
20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。

20、本项目不新增煤炭使用量，不涉及新建、扩建煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。
相符
21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

21、本项目不涉及露天焚烧；不涉及焚烧祭祀用品不涉及烧烤等内容。
不涉及
22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：

（一）居民住宅楼等非商用建筑；

（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。

22、本项目不属于餐饮服务业。
不涉及
23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

23、本项目占地未被列入土壤污染风险管控和修复名录。
相符
污染物排放管控
1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。
1、本项目不涉及新增污染物排放。
相符
2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
2、本项目不涉及新增污染物排放，煤场封闭并设置干雾抑尘装置，厂区地面硬化，减少对厂区土壤环境污染，不会对全市土壤环境质量总体保持稳定的目标造成影响。
相符
3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。

3、本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“通用涉颗粒物”企业绩效引领性指标要求设计、建设，优先采用新能源车辆。
不涉及
4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。

4、本项目不涉及VOCs。
相符
5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

6、本项目不新增废水排放，现有项目废水能够达标排放。
相符
6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

6、本项目不涉及。
不涉及
环境风险防控
各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。
1、本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。
相符
  资源开发效率要求
1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。
1、本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业。
相符
2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。
2、本项目用地为工业用地。
相符
3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。
3、本项目不涉及。
不涉及
4、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。
4、本项目不涉及新增煤炭消耗。
不涉及
5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。
5、本项目不涉及。
不涉及
由上表可知，本项目满足安阳市生态环境总体准入相关要求。

2）各县（市、区）分区管控单元生态环境准入清单相关要求

本项目位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司。经查阅《安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单》及“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目涉及的管控单元为：汤阴县高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH41052320001）。本项目与安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。
汤阴县环境管控单元生态环境准入清单
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

行政区划

管控要求

建设内容

相符性

区县

乡镇

ZH41052320001
汤阴县高新技术产业开发区

重点管控单元

汤阴县
/
空间布局约束

1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

2、禁止入驻列入负面清单项目。

3、集聚区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。

4、禁止建设区范围：道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。

5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。

6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
1、本项目为煤炭储存项目，为园区供热企业，符合园区发展要求；

2、本项目不属于列入负面清单项目；

3、本项目不属于禁止引入项目；

4、本项目占地为工业用地，不属于禁止建设区；

5、本项目符合规划环评及批复文件要求；

6、本项目不属于“两高”项目。
不涉及

污染物排放管控

1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。

2、集聚区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。 

3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

4、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
1、本项目不涉及新增污染物排放，采用清洁能源，并加强污染治理措施；

2、本项目不新增废水排放。
3、本项目不属于“两高”项目；
4、本项目不涉及新增燃用煤炭；

5、本项目不属于“两高”行业。
符合

环境风险防控

1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。

2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
1、本项目不涉及危险化学品；

2、本项目建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

3、项目所在园区制定有完善的综合环境应急预案。
符合
资源开发效率要求

1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

2、集聚区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

1、本项目单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标达到国内同行业领先水平，项目整体清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平；本项目不属于退城入园企业；

2、本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。
符合
经对比安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办〔2025〕19号），项目符合安阳市环境管控单元生态环境准入要求。

4.饮用水水源保护区划

（1）汤阴县饮用水源规划相符性分析

1）汤阴县县级饮用水水源保护区

汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）。

一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至仁和路的区域。

经对比，项目不在汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）饮用水源保护区范围内。

2）汤阴县乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下：

①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。

②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。

③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。

④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。

⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。

⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。

⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

经对比，项目距离汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）1360m，项目不在地下水井群饮用水源保护区范围内。

（2）南水北调

依据《南水北调中线一期工程总干渠（安阳市段）两侧饮用水水源保护区图册》，项目所在区域一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。

本项目西北距离南水北调中线工程约8km，不在保护区范围之内。

综上所述，项目用地符合饮用水源保护区相关要求。
5.与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》相符性分析

项目与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》中相关条款对比见下表。

项目与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》对比分析表
文件要求

本项目情况

相符性

《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》

5.严格项目源头管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、石灰窑、机制砂（石料破碎）等行业产能。严格控制新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。新（改、扩）建项目严格执行国家产业政策、环保政策及产能置换等相关要求，原则上达到环保绩效A级、引领性企业或国内清洁生产先进水平，其中火电、钢铁、水泥、焦化项目要高标准实现超低排放。

本项目不属于“两高”项目，不新增煤炭产能，不涉及生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不属于化工园区项目。项目达到引领性企业水平。项目不属于火电、钢铁、水泥、焦化项目。
符合

26.深化工业企业环保绩效评级。适当提高环保绩效A、B级企业标准，强化清洁运输替代比例、安装分布式控制系统（DCS）等要求。A级、B级或绩效引领性企业要优先采用铁路运输，采用公路运输的部分新能源车使用比例要达到80%以上，位于建成区内的公路运输原则上全部使用新能源车。以装备制造、医药化工、铸造、工业涂装、建材等行业企业为重点，实施“创A晋B”培育行动，建立环保绩效培育库，加强日常帮扶指导，2024年年底前力争60家企业通过A级、B级核查评审，2025年全市A、B级（含绩效引领性）企业突破280家。建立“有进有出”动态调整机制，对存在环境违法行为被依法查处或日常监管中发现不符合相应绩效等级标准的企业，实施降级管理。对未列入重点行业环保绩效分级的工业企业，对标行业先进水平制定环保标准，每个行业打造3家左右标杆企业。

本项目采用公路运输，全部使用新能源车辆。本项目不属于装备制造、医药化工、铸造、工业涂装、建材等行业。本项目按照行业先进水平建设。
符合

30.有效整治餐饮油烟。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道，产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，每月至少维护1次，实现大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控，餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%，每半年实现全覆盖。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，依法禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在建成区内露天烧烤。

本项目不涉及餐饮油烟。
符合

32.严格管控施工工地扬尘。严格落实施工扬尘“六个100%”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、场内道路硬化、物料覆盖等精细化管理。2024年6月底前，建成区内3000平方米及以上建筑工地，以及重点区域1公里范围内的建筑工地，均要全部安装扬尘防治视频监控、β射线法PM10在线监测设备，并与住建、生态环境部门联网。对不达标的施工工地依法查处，责令停工整改。对未严格落实施工扬尘“六个100%”以及新能源车辆和非道路移动机械达不到替代比例的施工工地，在重污染天气应急预警期间不予豁免管控。

本项目严格管控施工工地扬。
符合

根据上述分析，本项目建设符合《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》（安环委〔2024〕3号）的相关要求。

6.本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析

2026年4月20日，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号），本项目与其相符性分析如下表：
本项目与安环委〔2026〕1号相符性分析一览表
类别
详细要求
本项目情况
相符性
安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案
9、提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保(安阳)、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。
本项目按照要求建立重点行业清洁运输比例提升清单台账，原则上采用新能源车等清洁运输方式。
相符
14、实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。

本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“通用涉颗粒物”企业绩效引领性指标要求设计、建设。
相符
17、实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。焦化、化工、医药等重点行业企业按规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。2026年9月底前，废水逸散的高浓度VOCs废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车使用自封式快速接头。
本项目不涉及VOCs含量原料。
不涉及
23、有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。
本项目建成后将完善应急减排清单和排污许可等数据对接机制。
不涉及

安阳市2026年碧水保卫战实施方案
5、持续加强饮用水水源地保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围）；9月底前完成乡镇级及以下水源地基础信息调查和农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查；持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源地保护区内环境风险排查整治，巩固水源地整治效果，切实保障饮水安全。
本项目位于安阳市汤阴县众品大道华能安阳热电有限责任公司，不在水源地保护区范围内。
相符
7、强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。深入开展工业园区和化工园区水污染问题排查整治，12月底前，完成安阳新型化工产业园区铜冶片区污水处理厂深度处理项目建设和汤阴县工业废水处理减污降碳协同增效省级试点建设，积极推进汤阴县天雨污水处理厂提标改造。
本项目不涉及废水排放。

相符
13、强化水资源节约集约利用。推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行;推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标;拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。

本项目用水量为1901.6m3/a，用水量很小。
相符

18、深化扬尘污染综合治理。全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价A级工地，否则不得施工。城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入扬尘污染防治智慧化监控平台，实现线上监管全覆盖。开展城市清洁行动，重点区域1公里范围内道路，每天“四位一体”套合作业1次；1公里至2公里范围内道路，每2天套合作业1次;2公里至3公里范围内道路，每3天套合作业1次。建成区3公里以外道路，采取常规保洁作业。实施道路积尘走航监测，确保国控点周边2公里范围内所有道路全部达到1级道路标准，道路走航监测综合合格率达到85%以上;建成区内其他道路全部达到或优于2级道路标准，道路走航监测综合合格率达到80%以上。城区主次干道及环路实现新能源清扫保洁全覆盖。

本项目严格控制施工扬尘。

相符

安阳市2026年净土保卫战实施方案
1、强化土壤污染源头防控。持续落实《安阳土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，推动突出环境问题整改;完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。

华能安阳热电有限责任公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间地面进行防渗硬化，生产过程对土壤的影响很小。
相符
安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
11、强化高排放非道路移动机械禁用区监管。根据国家、省最新政策要求，更新划定高排放非道路移动机械禁用区，2026年5月底前发布公告，全域禁止使用国一及以下排放标准的非道路移动机械。高排放非道路移动机械禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效的机械。市区高排放非道路移动机械核心禁用区内叉车、铲车应全部使用新能源，其他非道路移动机械应为新能源或国四排放标准机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。
厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。
相符
17、强化门禁系统监管。持续推动门禁及视频监控系统建设联网，年度日均载货车辆进出20辆次及日运输量150吨以上的用车单位，以及环境绩效A级、B级、绩效引领企业做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。

本项目建成后按要求规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账。

相符
18、严格落实重污染天气移动源管控。2026年9月底前，更新完善用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。重污染天气预警期间，停止使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械，纳入重点民生保障的建设项目应使用新能源运输车辆和机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。

本项目不使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械。

相符

经对比分析，项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号）中相关要求。
7、与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕1号）相符性分析

项目与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》中相关条款对比见下表。

项目与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》对比分析表
文件要求

本项目情况

相符性

《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》

大力推广新能源汽车。加快国四及以下排放标准货车淘汰，2026年淘汰国四排放标准营运货车4500辆。

本项目使用国五以上或新能源汽车。
符合

深化扬尘污染综合治理。全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施，持续提升扬尘治理精细化水平。2026年6月底前，建成全省扬尘污染防治智慧化监控平台，全省规模以上房屋市政建筑工地全部接入，实现线上监管全覆盖。
本项目严格控制施工扬尘。
符合

有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，规范重污染天气应急减排清单管理，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。

本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“涉PM企业”绩效引领性指标设计、建设

符合

8.与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号）相符性分析

按照《河南省安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）生态环境系统子方案》、市安委会《安阳市安全生产治本攻坚三年行动实施细则（2024-2026年）》总体要求，安阳市生态环境局印发了《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号），本项目建设内容与攻坚行动内容进行对照，相符性如下：
本项目与生态环境系统安全生产治本攻坚行动方案相符性分析
攻坚任务
本项目
相符性
（四）强化重点环保设施设备环境风险监管
12.强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。
每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RTO焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温、高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。
本项目涉及废气排放。项目建成后严格按照相关要求制定废气、废水治理设施、管网及固体废物日常管理及台账管理规范。
相符
（五）严格审批，守牢底线
13.坚决把严把牢生态环境准入关，推动各类产业园区依法依规开展规划环评，指导督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险。
本评价要求建设项目建成后制定严格的环保设施管理运行制度，并落实环境风险防范措施。
相符
（六）防控重大敏感突发环境事件风险隐患

15.开展突发环境事件风险隐患排查。持续开展突发环境事件风险隐患排查工作，指导推动各县(市、区)生态环境部门聚焦重点行业企业、流域区域、工业园区、重要时段，全面深入排查突发环境事件风险隐患，扎实推动整改，努力从源头上减少重大敏感突发环境事件的发生。

建设单位全面深入排查突发环境事件风险隐患，积极整改，努力从源头上减少重大敏感突发环境事件的发生。
相符
16.及时妥善科学处置突发环境事件。及时妥善科学处置突发环境事件。严格遵循突发环境事件应急处置“五个第一时间”落实“信息灵、反应快、措施准、工作到位”的要求，做好应急值守和信息报告工作，及时获取突发环境事件信息。加强环境应急能力建设，在应急人员、物资装备、处置技术、工作作风等多方面全面提升突发环境事件应急应对能力，指导全市各地及时妥善科学处置较大敏感突发环境事件。
建设单位加强环境应急能力建设，在应急人员、物资装备、处置技术、工作作风等多方面全面提升突发环境事件应急应对能力。
相符
本项目建设与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》审批要求及管理要求相符。
9.绩效分级水平分析

根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，具体见下表：
企业绩效分级指标要求相符性分析

差化标异指
企业要求
本项目
相符性

通用涉PM企业绩效引领性指标
生产工艺和装备
不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
相符
物料装卸
1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。
2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
1.本项目车辆运输的原辅料采取封闭措施。

2.项目原料为散装，在封闭原料库装卸，车间内设置有干雾抑尘装置。
相符
物料储存
1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。
1.本项目原料在封闭煤场中装卸，并采取干雾抑尘；

2.本项目厂区内建设有符合要求的危废间，设置有危废台账，本项目建成后按要求进行管理。
相符
物料转移和输送
1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；

2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
1.本项目物料在封闭煤场中转移；

2.本项目煤场内设置干雾抑尘装置。
相符
工艺过程
1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
1.2.本项目生产全过程在封闭煤场内进行，煤场内设置有干雾抑尘装置。
相符
成品包装
1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；

2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
1.项目不涉及粉状、粒状产品；

2.本项目生产车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.项目生产车间无可见烟（粉）尘外逸。
相符
排放限值
PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
本项目不涉及有组织颗粒物排放；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
相符
无组织管控
1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；

3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
1.项目不设置除尘器，不涉及除尘灰、脱硫石膏和脱硫废渣。
相符
视频监管
未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
本项目在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
相符
厂容厂貌
1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
1.厂区内道路、原辅材料堆场等路面硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.其他未利用地进行绿化和硬化，无成片裸露土地。
相符
环境管理要求
环保档案
1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
企业建成运营后将按规定对环保档案进行整理归档。
相符
台账记录
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5.电消耗记录。
企业建成运营后将按照要求进行台账记录，保证信息完整。
相符
人员配置
配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
相符
运输方式
1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
1.项目物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
相符
运输监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
本项目厂区内已按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。
相符
由以上分析可知，项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定指南（2024年修订稿）》中通用涉PM企业绩效引领性指标要求。

10、与备案相符性分析
本项目与备案证明相符性分析见下表。
本项目备案相符性分析
项目

备案内容

实际建设情况

相符性分析

项目名称

华能安阳热电有限责任公司封闭煤场扩建项目

华能安阳热电有限责任公司封闭煤场扩建项目

相符

建设单位

华能安阳热电有限责任公司
华能安阳热电有限责任公司
相符

建设地点

安阳市众品大道华能安阳热电有限责任公司
安阳市众品大道华能安阳热电有限责任公司
相符
建设性质

扩建
扩建
相符
建设规模及内容

随着汤阴高新区用热负荷增长，现有煤场储煤量已不满足采暖期连续运行的需要，如遇雨雪天气运输受阻，会直接威胁到电热保供安全。本项目在原有封闭煤场的基础上向北扩建，扩建部分尺寸为66米*40米，以便于提升煤场存煤量，以应对恶劣天气。
随着汤阴高新区用热负荷增长，现有煤场储煤量已不满足采暖期连续运行的需要，如遇雨雪天气运输受阻，会直接威胁到电热保供安全。本项目在原有封闭煤场的基础上向北扩建，扩建部分尺寸为66米*40米，以便于提升煤场存煤量，以应对恶劣天气。
相符
项目总投资

550万元
550万元

相符

由上表可知，本项目拟建设情况与备案一致。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目背景及概况
华能安阳热电有限公司现有《华能安阳热电（2X12MW）燃煤背压机组工程环境影响报告书》（豫环审（2018）18号），报告书中煤场大小为长110米、宽50米（占地面积5500m2），堆煤高度7m，储量约1.5×104 t，可供项目3×130t/h 锅炉燃用10天，年燃煤量约为15.44×104 t/a，现煤场实际建设大小为长66米、宽60米（占地面积3960m2），堆煤高度7m，储存量约1.08×104 t，随着区域用电、用热需求增长，华能安阳热电有限公司的产能已经达到设计值，2024年实际耗煤量达14.39万吨，基本上达到环评量，冬季采暖期两台机组满负荷运行时日耗煤量已达900吨，极端天气三台锅炉运行时日耗煤量已达1200吨，随采暖供热面积的快速增长，预计2026年采暖期将长时间维持三台锅炉连续运行，现有煤场储煤能力已难以满足长期稳定运行需求，车辆运输频次较大，如遇雨雪天气运输受阻，会直接威胁到电热保供安全，本次扩建计划利用厂区内煤场北侧闲置地块，将现有煤场长度从60米延长至100米，最大储煤量为1.8×104 t，较实际储煤量增加7.2×103 t，较现有项目环评储煤量增加3×103 t，本项目仅增加储煤量，以解决冬季采暖期储煤不足问题，消除露天堆煤的环保风险，保障机组及供热系统稳定运行，不增加产能。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），与《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年），本项目产品属于“四、煤炭的开采和洗选业06”中煤炭的储存、集运，应编制环境影响报告表。

受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场踏勘，根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。

2.项目建设内容

2.1 项目工程组成

本项目利用厂区内现有场所进行改造，主要将煤场进行扩建。项目工程基本情况详见下表。
项目组成及建设内容一览表

项目工程

组成

工程内容及规模

备注

主体工程

煤场

1层，本次扩建后煤场总占地面积为6600m2，采用混凝土基础+四周挡煤墙+网架结构屋顶
本次扩建
公用工程

供水

市政管网统一供水
依托现有

供电

供电网统一供电

依托现有

排水

采用雨污分流的方式排水，道路及场地设雨水沟，收集雨水，排入市政雨水管网。
依托现有
环保工程

废水

本项目不新增劳动定员，不新增洗车用水，干雾抑尘、洒水抑尘用水全部在车间内全部蒸发
新建一套干雾抑尘，其余依托现有
废气

装卸、堆煤粉尘经干雾抑尘+厂房密闭后无组织排放
新建干雾抑尘，扩建厂房
噪声

采取隔声、消声、减振等措施
依托现有

固废

设置若干生活垃圾桶，危险废物依托现有40m2危废间
依托现有

2.2厂区规模

厂区规模一览表

名称

原有项目环评
实际建设
本次项目
较原有项目环评增加量

较实际建设增加量

煤场面积（m2）
5500（110×50）
3960（66×60）
6600（100×66）
1100
2640
储存量（万t）
1.5
1.08
1.8
0.3
0.72
年消耗量（万t）

15.44
14.39*
15.44
0
1.05
储存天数

10
5.6（7.2）
12
2
6.4
注*：14.39万吨为2024年全厂全年实际消耗煤炭量，根据环评折算，理论上1.08万t煤炭能够在煤场内储存7.2天，由于实际消耗量14.39万吨已接近环评值，实际煤炭在厂区内储存时间仅为5.6天，导致车辆运输频次较大。
由上表可知，本项目2024年耗煤炭量14.39万吨，已接近原有项目环评批复的15.44万吨消耗量指标。受现有煤场储存面积限制，厂区煤炭实际储存天数较环评设计值减少，导致煤炭运输车辆的运输频次增加；若遭遇雨雪等恶劣天气造成运输受阻，将直接威胁电热保供安全。本次煤场扩建仅用于增加煤炭储存天数与临时储存能力，不增加项目年煤炭消耗量，不增加产能。
2.3主要设备

本项目主要生产设备及设施均为外购，主要设备一览表详见下表。

主要设备一览表

名称
序号
项目名称
单位
数量
备注
喷雾抑尘系统
1
喷雾水管道
米
200
新增
2
电缆及辅材
批
1
3
电磁阀及喷头
套
10
4
抑尘控制系统
套
1
红外及可燃气体监测系统
1
监测仪表
套
1
新增
2
电缆及辅材
批
1
3
DCS卡件
批
1
盘煤仪
1

盘煤仪器
套
1
新增
装载
1
装载机
台
1
现有

输送

1
输送皮带

套

1
现有

装卸

2
铲车

台

2
现有
注：本项目设备无《产业结构调整指导目录（2024年本》中限制或淘汰的设备。未确定型号的设备，不得采用淘汰落后设备。
2.4原辅材料及资源能源消耗


原辅材料和资源能源消耗情况一览表

序号

名称

单位

数量

备注

1
水
m3/a
1901.6
供电局
2
电
万kW·h/a
2
市政自来水
3
润滑油

t/a
0.02
外购
3、公用工程

3.1 供水

本项目新增用水主要为干雾抑尘用水、洒水抑尘用水。
（1）生活用水

本项目劳动定员不增加，无新增生活用水、生活污水。
（2）车辆冲洗用水

本项目不新增周转量，仅增加储存量，应对恶劣天气车辆无法运输情况，不新增运输车辆频次。

（3）干雾抑尘用水
煤场新增一套干雾抑尘装置，作为主要抑尘措施。干雾抑尘喷枪喷射旋转角度设定为0-180°旋转，设置10个喷头，用水量按1.5L/m2·d，本次扩建的面积为2640m2，则干雾抑尘需要用到的水量为1445.4m3/a（3.96m3/d），干雾抑尘用水全部蒸发。

（4）洒水抑尘用水

本项目从厂区至门口道路硬化面积大约为500m2，参考《建筑给排水设计规范》 61（GB50015-2003）中“3.1.5 居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积2.0~3.0L/m2·d 计算”，本项目取值 2.5L/m2·d，则厂内道路洒水抑尘用水量约为1.25m3 /d（456.25m3 /a），直接蒸发损耗，不外排。
3.2排水

项目采取厂区雨污分流排水系统。雨水排入市政管网，本次不新增废水，生活污水经一体化污水处理设备处理后排入汤阴天雨污水净化有限公司。
4.劳动定员及工作制度

项目不新增劳动定员，年工作时间为365天，实行三班制，每班工作8h，厂区内提供食宿。
5.项目水平衡图

[image: image1.png]FEmL

1445.4 X

1445.4— R

.
456.25 ’Wkﬁzzﬁ 45625 R




项目水平衡图（单位：t/a）



	工艺流程和产排污环节
	1.项目建设期工艺流程及产污环节

[image: image2.emf]基础工程

安装工程

主体工程

工程验收

扬尘、噪声、

弃土、废水

扬尘、噪声、建筑

弃渣、生活垃圾

噪声、固废


施工期工艺流程

根据上图，本项目主要施工过程中会对周围环境产生一定影响，主要表现在以下方面：
（1）废气

施工扬尘、施工机械及运输车辆废气。

（2）废水

施工废水、施工人员生活污水。

（3）噪声

施工设备噪声。

（4）固体废物

建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

2.项目运营期工艺流程

[image: image3.png]FIEne ZERIK BEML ZERIK EETEnL
A A A ;

A
1
1
1

1
i
EE H B H AT H Y H . ‘





本项目原煤通过运煤车辆运输至厂区内，经过车辆冲洗装置对车辆进行冲洗，随后转移至封闭煤场进行卸煤，卸煤时，煤场封闭，煤场内设置干雾抑尘装置，卸煤后车辆出场，进行重新冲洗，冲洗后车辆出厂。
3.营运期主要污染工序

项目营运期主要污染工序见下表。
营运期主要污染环节及治理措施一览表
时段

污染类别

名称

产生工序

主要污染因子

治理措施
营运期

废水

生活污水
生活办公
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
经现有一体化处理设备处理后排入汤阴天雨污水净化有限公司。
车辆冲洗用水
车辆冲洗
SS
本项目不新增运输车辆，车辆运输废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。
干雾抑尘

干雾抑尘
SS
蒸发
洒水抑尘

洒水抑尘

SS

蒸发

废气
装卸、堆煤粉尘
装卸

颗粒物

干雾抑尘+厂房阻隔后无组织排放
固体废物
废润滑油

废润滑油
废润滑油
危废间暂存，定期委托有资质单位处置

废润滑油桶
废润滑油
废润滑油
噪声

噪声

设备噪声

噪声

减振、隔声


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.公司现有项目环评审批、验收及排污许可执行情况
华能安阳热电有限责任公司现有项目环评审批及验收情况见下表。

公司现有项目环评批复及验收情况一览表

序号

项目名称

批复时间及批复文号

验收时间

验收内容
1

华能安阳热电(2×12MW)燃煤背压机组工程

2018年1月22日，豫环审〔2018〕18号

2022年

华能安阳热电(2×12MW)燃煤背压机组工程

华能安阳热电有限责任公司于2021年6月28日完成排污许可证首次申请，2024年4月2日完成重新申请，许可证编号：91410523MA46CX9Y0J001V，有效期至2029年4月2日，企业按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）相关要求，在全国排污许可证信息管理平台进行了执行报告填报。
2.污染物达标排放情况

2.1废气达标排放情况

根据企业2025年1号锅炉、2号锅炉、3号锅炉废气在线颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度，项目1号锅炉颗粒物排放浓度为1.1462mg/m3~3.502mg/m3，二氧化硫排放浓度为0.024mg/m3~18.402mg/m3，氮氧化物排放浓度为0.011mg/m3~24.664mg/m3；项目2号锅炉颗粒物排放浓度为0.039mg/m3~2.566mg/m3，二氧化硫排放浓度为0.103mg/m3~20.77mg/m3，氮氧化物排放浓度为0.026mg/m3~33.174mg/m3；项目3号锅炉颗粒物排放浓度为0.773mg/m3~4.159mg/m3，二氧化硫排放浓度为0.139mg/m3~24.454mg/m3，氮氧化物排放浓度为0.085mg/m3~393mg/m3。根据《华能安阳热电有限责任公司2024年四季度自行检测》（2025.01.14，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24KM0702），项目1号锅炉汞及其化合物排放浓度未检出，根据《华能安阳热电有限责任公司2024年一季度自行检测》（2024.02.05，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24AM1909），项目2号锅炉汞及其化合物排放浓度为9.6×10-3mg/m3~1.17×10-2mg/m3，项目3号锅炉汞及其化合物排放浓度为6.0×10-3mg/m3~8.1×10-3mg/m3，均满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)表1标准限值及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发（2015）164号）、《省环境污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》中的超低排放限值要求。

根据企业2025年1号锅炉、2号锅炉、3号锅炉废气在线颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，项目1号锅炉颗粒物排放量为1.2691t/a，二氧化硫排放量6.1786t/a，氮氧化物排放量9.7531t/a；项目1号锅炉颗粒物排放量为0.4956t/a，二氧化硫排放量3.9455t/a，氮氧化物排放量6.2207t/a；项目3号锅炉颗粒物排放量为2.3416t/a，二氧化硫排放量15.9026t/a，氮氧化物排放量24.2232t/a。2025年1号锅炉年工作约6个月，2号锅炉年工作约4个月，3号锅炉年工作约9个月，环评审批单台锅炉年工作约12个月，经折算，在三台锅炉全年运行的情况下，1号锅炉颗粒物排放量为2.5381t/a，二氧化硫排放量12.3572t/a，氮氧化物排放量19.5062t/a；2号锅炉颗粒物排放量为1.4869t/a，二氧化硫排放量11.8377t/a，氮氧化物排放量18.6641t/a；3号锅炉颗粒物排放量为2.3416t/a，二氧化硫排放量115.9026t/a，氮氧化物排放量24.2232t/a。
根据《华能安阳热电有限责任公司2024年一季度自行检测》（2024.02.05，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24AM1909），1号筛分破碎一体机排气筒出口颗粒物排放浓度为＜1mg/m3，平均排放速率为1.19×10-3kg/h；2号筛分破碎一体机排气筒出口颗粒物排放浓度为＜1mg/m3，平均排放速率为1.09×10-3kg/h；煤仓间转运站1号排气筒出口颗粒物排放浓度测定值范围为1.4mg/m3~2.1mg/m3，平均排放速率为4.43×10-3kg/h；2号灰库排气筒出口颗粒物排放浓度测定值范围为1.7mg/m3~4.1mg/m3，平均排放速率为4.40×10-3kg/h；渣库排气筒出口颗粒物排放浓度测定值范围为8.2mg/m3~8.7mg/m3，平均排放速率为0.025kg/h；3号煤仓排气筒出口颗粒物排放浓度测定值范围为1.1mg/m3~2.1mg/m3，平均排放速率为8.19×10-4kg/h；2号煤仓排气筒出口颗粒物排放浓度＜1mg/m3，平均排放速率为1.56×10-4kg/h；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。各排放量见下表：

各排气筒排放量一览表

名称

工况（%）
排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

1号筛分破碎一体机排气筒
64
1.19×10-3
0.0163
2号筛分破碎一体机排气筒
60
1.09×10-3
0.0159
煤仓间转运站1号排气筒
64
4.43×10-3
0.0606
2号灰库排气筒
64.1
4.4×10-3
0.0601
渣仓排气筒
60
0.025
0.3650
3号煤仓排气筒
64
8.19×10-4
0.0112
2号煤仓排气筒

64

1.56×10-4
0.0021
根据《华能安阳热电有限责任公司2023年二季度自行检测》（2023.06.30，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24FM1602），1号灰库排气筒出口颗粒物排放浓度测定值范围为2.6mg/m3~3.5mg/m3，平均排放速率为2.20×10-3kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，工况为88%，经计算，1号灰库排气筒颗粒物排放量为0.0219t/a。
根据《华能安阳热电有限责任公司2024年四季度自行检测》（2025.01.14，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24KM0702），石灰石粉仓排气筒出口颗粒物排放浓度测定值为1.7mg/m3，排放速率为5.78×10-4kg/h；煤仓间转运站2号排气筒出口颗粒物排放浓度测定值为3.8mg/m3，排放速率为0.008kg/h；1号煤仓排放口排气筒出口颗粒物排放浓度测定值为1.6mg/m3，排放速率为0.002kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。工况为92.44%，经计算，石灰石粉仓排气筒颗粒物排放量为0.0055t/a，煤仓间转运站2号排气筒颗粒物排放量为0.0758t/a，1号煤仓排放口排气筒颗粒物排放量为0.0190t/a。
根据《1号燃煤锅炉竣工环境保护验收监测》（2021.12.6，郑州市通标环境检测有限公司，报告编号：郑通环检第ZZTB-2021-12025号），项目食堂油烟净化装置出口油烟排放浓度测定值范围为1.2mg/m3~1.8mg/m3，非甲烷排放浓度测定值范围为3.28mg/m3~7.50mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1油烟排放限值要求。

根据《华能安阳热电有限责任公司2024年四季度自行检测》（2025.01.14，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24KM0702），厂界无组织废气颗粒物排放浓度测定值范围为0.253mg/m3~0.381mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求；尿素区无组织废气氨排放浓度0.12mg/m3~0.25mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中的二级新扩改建排放限值标准。

2.2废水达标排放情况

根据《1号燃煤锅炉竣工环境保护验收监测》（2021.12.6，郑州市通标环境检测有限公司，报告编号：郑通环检第ZZTB-2021-12025号），废水达标排放情况见下：

废水总排口pH值范围为7.0~7.2、悬浮物日均值为13mg/L，全盐量日均浓度范围为571~572mg/L，氟化物日均值范围为0.58~0.60mg/L，化学需氧量日均值范围为64~68mg/L，氨氮日均值范围为12.8~15.0mg/L，硫化物日均值范围为0.013~0.025mg/L，总磷日均值范围为3.20~3.85mg/L，石油类日均值范围为0.09~0.21mg/L，动植物油类日均值范围为5.79~7.76mg/L，挥发酚未检出，五日生化需氧量日均值范围为30.3~31.2mg/L，溶解性总固体日均值范围为562~590mg/L。

废水污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、石油类、动植物油类、挥发酚、硫化物监测数值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准限值，总汞、总砷、总铅、总镉监测数值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值；其中化学需氧量、氨氮监测数值同时满足污水处理厂收水水质要求。

根据2023-2024年废水在线数据，项目实际COD出厂区排放量为0.4581t/a~0.5028t/a，废水实际排放量为20393.9571m3/a~22993.741m3/a，COD出厂浓度最大值为40.958mg/L，总磷未设置在线；现有项目废水排入汤阴天雨污水净化有限公司，汤阴天雨污水净化有限公司废水排放标准执行《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），COD、总磷执行标准为50mg/L、0.5mg/L，在线监测COD排放浓度小于该出水标准，则COD出厂排放量为0.5028t/a；COD出污水厂排放量为0.5028t/a。

本次以《1号燃煤锅炉竣工环境保护验收监测》（2021.12.6，郑州市通标环境检测有限公司，报告编号：郑通环检第ZZTB-2021-12025号）中废水总磷排放浓度并结合废水在线排放量对厂区实际排放量进行计算。废水排放量取最大值为22993.741m3/a，总磷排放浓度取最大值为3.85mg/L，则总磷的出厂排放量为0.0885t/a，总磷排放浓度大于出污水厂总磷出水标准，则总磷的出污水厂排放量为0.0115t/a。
现有项目COD出厂排放量为0.5028t/a、总磷出厂排放量为0.0885t/a；COD出污水厂排放量为0.5028t/a，总磷出污水厂排放量为0.0115t/a。
2.3噪声
根据《华能安阳热电有限责任公司2024年四季度自行检测》（2025.01.14，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24KM0702），项目西厂界、南厂界昼间噪声测定值为55dB（A）~57dB（A）、夜间噪声测定值为52dB（A）~53dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准限值要求，东厂界、北厂界昼间噪声测定值为51dB（A）~55dB（A）、夜间噪声测定值为46dB（A）~54dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值要求。

2.4固体废物
企业一般工业固废主要为生产过程中产生的锅炉灰渣、脱硫石膏以及生活垃圾等；危险废物主要是生产设备检修保养过程中产生废润滑油、机油及废树脂等危险固废。项目所产生的锅炉灰渣、脱硫石膏由有资质单位回收利用；废润滑油、废机油、废树脂经厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门中处置。

3.污染物排放量

废气污染物排放量一览表 （t/a）

名称

依据
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
1号锅炉排气筒
2025年废气在线
2.5381
12.3572
19.5062
2号锅炉排气筒
1.4869
11.8377
18.6641
3号锅炉排气筒
2.3416
15.9026
24.2232
1号筛分破碎一体机排气筒

《华能安阳热电有限责任公司2024年一季度自行检测》（2024.02.05，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24AM1909）

0.0163
0
0
2号筛分破碎一体机排气筒
0.0159
0
0
煤仓间转运站1号排气筒
0.0606
0
0
2号灰库排气筒
0.0601
0
0
渣仓排气筒
0.3650
0
0
3号煤仓排气筒

0.0112
0
0
2号煤仓排气筒

0.0021
0
0
1号灰库排气筒
《华能安阳热电有限责任公司2023年二季度自行检测》（2023.06.30，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24FM1602）

0.0219
0
0
石灰石粉仓排气筒
《华能安阳热电有限责任公司2024年四季度自行检测》（2025.01.14，河南人久检测技术服务有限公司，报告编号：BG24KM0702）

0.0055
0
0
煤仓间转运站2号排气筒
0.0758
0
0
1号煤仓排气筒

0.0190
0
0
合计

7.02
40.0975
62.3935
总量控制指标

7.86
46.73
64.90
废水污染物排放量一览表 （t/a）

名称
依据
COD
总磷*
废水污染物
2024-2025废水在线、《1号燃煤锅炉竣工环境保护验收监测》（2021.12.6，郑州市通标环境检测有限公司，报告编号：郑通环检第ZZTB-2021-12025号）
0.5028
0.0115
总量控制指标

/
1.08
/
4.存在的环境问题

根据现场踏勘实际情况，不存在现有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量

根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。

2024年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表

污染物

年评价指标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单评价标准值（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

SO2
年平均

60
10
16.67

/

达标
NO2
年平均

40
29
72.5

/

达标
PM10
年平均

70
81
115.71
15.71
超标
PM2.5
年平均

35
49
140
40
超标
CO

24h平均第95百分位数

4000
1400
35
/

达标
O3
日最大8h平均第90百分位数

160
184
115

15
超标
污染物
年评价指标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
SO2
年平均
60
10
16.67

/
达标
NO2
年平均
40
29
72.5

/
达标
PM10
年平均
60
81
135
35
超标
PM2.5
年平均
30
49
163.33
63.33
超标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
/
达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115

15
超标
污染物
年评价指标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（2031年1月1日起）评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
SO2
年平均
20
10
50
/
达标
NO2
年平均
30
29
96.67
/
达标
PM10
年平均
50
81
162
62
超标
PM2.5
年平均
25
49
196
96
超标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
/
达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115

15
超标
由上表可知，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。
经对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026），可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值。
为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2026〕1号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。工作目标为：2025年，全市 PM2.5不超过47微克/立方米，优良天数比例达到62.5%（229天），重度及以上污染天数比率控制在1.8%（6天）以内。力争综合指数在全国 168 重点城市排名退出后十位。
2.地表水环境质量现状

附近的地表水为北侧128m处的孔村沟，下游汇入永通河，后汇入汤河，距离最近的监控断面为汤河石辛庄断面，根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体。《安阳市 2024 年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2024年目标为Ⅴ类水体。根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2024年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见下表。
2024年汤河石辛庄市控县界断面全年监测结果一览表单位：mg/L
时间

COD

氨氮

总磷

总氮
高锰酸盐指数

2024年1周

16.5
1.278
0.142
12.5

6.6
2024年2周

20.3
1.74
0.193
14.1

7.2
2024年3周

18.9
1.69
0.22
14.2

6.9
2024年4周

16.9
1.12
0.205
13.7

6.8
2024年5周

19.1
0.79
0.178
13.2

6.0
2024年6周

16.7
1.374
0.197
14.7

6.3
2024年7周

14.7
1.73
0.22
15.0
5.7
2024年8周

16.3
1.77
0.253
14.9

6.2
2024年9周

17.2
1.562
0.229
15.0

6.9
2024年10周

17.6
1.37
0.225
14.3

7.3
2024年11周

25.6
1.142
0.244
14.6

8.8
2024年12周

37.1
0.231
0.243
14.8

13.3
2024年13周

33.2
1.04
0.354
12.3

11.0
2024年14周

25.6
0.22
0.199
11.6

7.9
2024年15周

31.8
0.036
0.163
11.0

10.1
2024年16周

29.7
0.122
0.176
10.4

9.4
2024年17周

35.2
0.36
0.196
10.1

11.1
2024年18周

45.8 
0.27 
0.332 
8.8

10.5
2024年19周

30.3 
0.04 
0.178 
8.5

8.3
2024年20周

26.3 
0.04 
0.124 
7.3

8.2
2024年21周

/

/
/

/
/
2024年22周

40.9 
0.05 
0.237 
5.5

10.1
2024年23周

26.9 
0.07 
0.142 
5.9

7.5
2024年24周

33.6 
0.06 
0.176 
5.0

7.9
2024年25周

38.4 
0.39 
0.217 
4.6

9.7
2024年26周

41.4
0.35
0.153
6.08

11.5
2024年27周

50.1
1.252
0.37
6.29

9.4
2024年28周

41.4
1.471
0.48
8.88

10.1
2024年29周

37.7
1.16
0.557
9.63

10.0
2024年30周

49.2
0.75
0.573
7.68

7.9
2024年31周

28.3
0.385
0.357
8.99

7.8
2024年32周

28.0 
0.775
0.411
10.0

8.0
2024年33周

16.9 
1.934
0.456
11.9

8.2
2024年34周

31.8 
1.390 
0.549
11.6

9.7
2024年35周

32.0 
1.160 
0.551
10.5

8.3
2024年36周

28.1 
0.288 
0.407
10.2

7.2
2024年37周

30.0 
1.899 
0.596
10.9

9.6
2024年38周

/
/

/

/
/

2024年39周

27.8 
0.790 
0.352
8.60

10.1
2024年40周

22.4 
1.687 
0.365
8.66

8.8
2024年41周

23.1 
0.394 
0.244
8.04

8.8
2024年42周

28.0 
1.350 
0.491
9.85

10.2
2024年43周

22.7 
1.1 
0.4 
9.0

8.7
2024年44周

24.9 
0.656 
0.312 
8.54

9.2
2024年45周

21.9 
0.364 
0.238 
9.40

8.0
2024年46周

20.0 
0.550 
0.421 
9.40

6.8
2024年47周

15.5 
0.518 
0.340 
10.00

5.7
2024年48周

15.1 
0.855 
0.300 
10.00

3.4
2024年49周

17.6 
1.390 
0.252 
10.00

1.4
2024年50周

19.7 
1.86 
0.368 
10.40

2.2
2024年51周

20.2 

2.79 

0.573 

12.09

3.0
2024年52周

16.2
1.26
0.246
9.94

2.6
平均值

26.9
0.937
0.308
9.97

7.9
Ⅲ类水质标准

20
1.0
0.2

1.0
6
Ⅴ类水质指标
40
2.0
0.4
2.0
15
由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质总磷年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质COD、总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。
随着安阳市生态环境保护委员会（安环委〔2026〕1号）中《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》等方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。

本项目不新增废水排放，对地表水环境影响较小。
3.声环境质量

根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。

4.生态环境质量

本工程扩建在原有厂区内扩建，不涉及新增土地，本项目周围主要为农田，地表植被主要为野草、灌木以及小麦、玉米等当地农作物，生态环境一般。本项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

5.土壤、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本工程污水处理站进行重点防渗处理，正常情况下不存在土壤、地下水污染途径，不开展土壤、地下水环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1.大气环境

本项目500m范围不存在大气环境保护目标。

2.声环境
项目厂界外50米范围不存在声环境保护目标。

3.地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境

本项目在现有厂区内建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

本项目不新增颗粒物污染物排放量。无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放标准：周界外质量浓度最高点1.0mg/m3。同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中“企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。”
2.废水
本项目不涉及新增废水排放。

3.噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）。根据《汤阴县声环境功能区划图（2021-2025）》，本项目位于三类标准适用区，项目西侧紧邻城市主干道汤伏路，南侧紧邻众品大道，运营期东、北侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西、南侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）4类标准，具体标准限值见下表。

环境噪声排放标准  单位：dB（A）

执行时段类别
名称
类别

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））
标准

运营期

厂界东、北侧

3类

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
厂界西、南侧

4类

70
55
施工期
厂界东、南、西、北侧

/
70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）

4.固废

危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。



	总量

控制

指标
	本项目不新增污染物排放量。

现有工程实际排放量为：颗粒物7.02t/a、二氧化硫40.0975t/a、氮氧化物62.3935t/a；COD出厂排放量为0.5028 t/a、总磷出厂排放量0.0885t/a；COD出污水处理厂排放量为0.5028 t/a、总磷出污水厂排放量为0.0115t/a。
现有工程许可排放量为：颗粒物7.86t/a、二氧化硫46.73t/a、氮氧化物64.90t/a，COD 1.08t/a、氨氮0.075t/a。

本项目建成后全厂实际排放的污染物总量为：颗粒物7.02t/a、二氧化硫40.0975t/a、氮氧化物62.3935t/a，COD 0.5028t/a，总磷0.0115t/a。

本项目建成后全厂控制指标为：颗粒物7.02t/a、二氧化硫40.0975t/a、氮氧化物62.3935t/a，COD0.5028 t/a，总磷0.0115t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1.施工期大气环境

1.1施工扬尘保护措施

工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及排放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

项目实施洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。实施洒水后可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20m～50m范围。

为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目严格执行安阳市生态环境保护委员会关于印发《安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》、《安阳市2025年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2025〕2号）》、《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2026〕1号）》的通知等相关文件的要求落实施工扬尘防治措施，并根据《安阳市重污染天气应急预案》中的相关规定，采取以下措施：

①严格落实扬尘治理“六个百分之百”（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）。

②严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆“两个禁止”。

③严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理、“一票停工”和“黑名单”等制度。

④建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。

⑤施工单位对扬尘污染防治工作负主体责任，并按要求安装混凝土制防溢座，高度不低于20cm，同时对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。

⑥严控沙尘影响。气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时及时进行覆盖，加大洒水降尘力度等，降低扬尘污染。

⑦工程建设单位将扬尘污染防治费纳入建设工程造价中的安全文明施工费或环境保护专项治理费范畴，计入建设工程总造价并作为不可竞争性费用，各施工单位保证扬尘防治费用专款专用。

同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的回应措施。

通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。

1.2施工机械和汽车尾气控制措施

施工单位应采用尾气排放符合国家环保排放标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

2.施工期水环境保护措施

本项目施工期生产废水主要为施工场地抑尘用水和车辆冲洗用水，抑尘用水全部蒸发损耗不外排，车辆冲洗用水经沉淀池沉淀后，废水循环使用。

3.施工期固废污染防治措施

根据《城市建筑垃圾管理规定》，建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。本项目施工期产生的固废主要为仪器外包装、土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废物，针对项目固体废物产生特点，确保项目建设过程产生的固体废物得到妥善处置，应采取如下措施：

（1）施工中应减少施工固体废物的产生，对施工中产生的固体废物由施工单位全部清除。施工过程中产生的钢筋、钢板下脚料等进行回收利用，建筑垃圾（如废砖、弃土等）集中堆放，及时清运到建筑垃圾处理场集中处置。

（2）对生活垃圾加强管理，用垃圾桶收集。施工现场设置封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并按规定及时清运。垃圾存放点不排放生活污水，不倾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染；

4.施工期声环境保护措施
项目施工期采取以下噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响：
（1）合理安排施工时段。中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工，若临近敏感目标，禁止施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工；高噪声不得同时作业；
（2）合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点。
（3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
（4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（5）施工场界建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。
通过采取以上措施后，评价认为本次工程施工期不会对周围环境产生较大影响。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目运营期的污染源有废气、废水、噪声和固体废物污染。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下：
1.废气

1.1源强分析
现有项目煤场堆煤时间较短，车辆运输频次较高，本次项目增加煤场的面积从而扩大煤场的堆煤时间，以降低极端天气下的车辆运输频次，不增加储煤量、不增加煤炭运输量、不增加煤炭装卸量，因此不新增车辆运输扬尘，不新增车辆装卸粉尘，煤场的总堆煤量未发生变化，煤炭的年周转量不发生变化，不新增堆煤粉尘。
1.2自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ8202017），本项目自行监测计划见下表。
废气监测计划

监测点位

污染因子

监测频次

执行标准

厂界外上风向1个点

下风向3个点
颗粒物
1次/季度

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放标准，同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）。”
2.废水

2.1源强分析

（1）生活用水

本项目劳动定员不增加，无新增生活用水、生活污水。
（2）车辆冲洗用水

本项目不新增运输车辆，不新增车辆冲洗用水。
（3）干雾抑尘用水
煤场四周设置干雾抑尘装置，作为主要抑尘措施。本次扩建在煤堆两侧及中间安装干雾抑尘，分别呈放射状喷向煤堆，喷嘴喷射旋转角度设定为0-180°旋转，共6个喷洒点，每两个喷枪为一组（同时工作），共计3小组，用水量按1.5L/m2·d，本次扩建的面积为2640m2，则干雾抑尘需要用到的水量为1445.4m3/a（3.96m3/d），干雾抑尘用水全部蒸发。

（4）洒水抑尘用水

本项目从厂区至门口道路硬化面积大约为500m2，参考《建筑给排水设计规范》 61（GB50015-2003）中“3.1.5 居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积2.0~3.0L/m2·d 计算”，本项目取值 2.5L/m2·d，则厂内道路洒水抑尘用水量约为1.25m3 /d（456.25m3 /a），直接蒸发损耗，不外排。
本项目不增加劳动定员，无新增生活污水，现有生活污水依托厂区内现有一体化污水处理设备处理后排入市政管网，干雾抑尘、洒水抑尘用水全部损耗、不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后会用于车辆冲洗，本项目不外排废水。

3.噪声
3.1噪声源强分析
本项目产生噪声的设备主要为干雾抑尘、装载机、转运皮带等运行过程等机械运行噪声。噪声值一般在75~85dB（A）之间，本项目整个生产过程在密闭煤场内进行，设置有隔煤墙，经减振、密闭处理、厂房隔音等措施后可降25dB（A）。噪声源强调查清单见下表：

项目主要噪声源强调查清单（室内）

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强

声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级

/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/

dB(A)
建筑物外噪声
声功率级/dB(A)
X
Y
Z
声压级

/dB(A)
建筑物外距离
1
煤场
干雾抑尘
点源
70
基础减振，选用低噪声设备

16
77
1.2
39.55
稳定声源
15
32.98
1
2
装载提升机
点源

85
21
64
1.2
39.55
64
稳定声源

15

42.98
1
3
皮带

点源
75
46
64
1.2
39.55
54
稳定声源
15
32.98
1
4
铲车1
点源
85
71
68
1.2
39.55
64
稳定声源
15
42.98
1
5
铲车2
点源

85
78
55
1.2
39.55
64
稳定声源
15
42.98
1
3.2噪声预测结果

由于处于厂房内部的声源中无高强度噪声，且本项目所处区域200m范围内无居民区、医院、学校等声环境敏感保护目标，本次评价噪声预测参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的相关要求，评价预测模式为：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

[image: image4.png]


 

计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：LP1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

      LW-点声源升功率级（A计权或倍频带），dB；

Q-指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在两面墙角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image5.png]L,()= IOlg[ZlOo”"]



 

式中：Lpli（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N-室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（2）计算总声压级

①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image6.png]x x
Loy =101 Y 110 + 3" t,10"4]
& =



 

式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T-用于计算等效声级的时间，s；

N-室外声源个数；

ti-在T时间内i声源工作时间，s；

M-等效室外声源个数；

tj-在T时间内j声源工作时间，s。

②预测值计算

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb-预测点的背景值，dB（A）。

项目厂界噪声预测结果见下表。
厂界噪声预测结果与达标分析表

厂界
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
贡献值（dB（A））

44.55
41.89
36.59
35.24
33.71
32.47
43.51
42.73
是否达标

达标

达标

达标

达标

注：表中坐标以车间中心煤场西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
由上表可知，项目西侧、南侧噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求，东厂界、北厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。
3.3噪声监测方案
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关规定，并结合企业的实际情况，本次评价提出如下监测计划。
表4-17  噪声监测计划

噪声监测点位
监测内容

监测周期
监测频次
执行标准
厂界四周外1m

等效连续A声级
1天（昼、夜间各一次）

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
最大A声级
1天（夜间频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测）

1次/季度
4.固体废物
（1）生活垃圾

本项目为原有工程改造项目，不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，

（2）危险废物

①废润滑油
机械设备工作过程中均需使用润滑油进行润滑，长期使用后杂质含量增加会影响设备运行，需定期更换，更换周期为1年，该过程中会产生废润滑油，润滑油的使用量为20kg/a，损耗率以50%计，则废润滑油的产生量为0.01t/a，属于HW08类使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，危废代码：900-217-08，收集后暂存于危废间，再委托资质单位运输处置。
②废润滑油桶

项目机械设备运转或维修需要润滑油润滑，润滑油使用后产生的废润滑油桶属于危险废物，本项目废润滑油桶的产生量为1个，桶重约为2kg，产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后暂存于危废间，再委托资质单位运输处置。

本项目危险废物产生量极少，厂区内现有一座40m2危废间，位于煤场东南侧，转运距离短，可有效保障危险废物转运效率，满足日常危废收集、转运及应急处置的运输需求。

5.土壤评价

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业中“全部”类别，列入Ⅳ类土壤环境影响评价项目。可不开展土壤环境影响评价工作，评价要求对扩建煤场地面做防渗处理。
6.地下水环境影响分析

项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

7.环境风险分析
7.1风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，以及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）等文件进行，对原辅料、三废、产品等进行风险物质识别。
风险物质识别

项目
危险物品名称

主要成分
CAS号
GHS危害性类别
是否风险物质
类别
原辅材料
润滑油

润滑油
74869-22-0

/

是
HJ 169-2018，B.1序号381
三废

废水
生活污水
COD、氨氮
/
/
否
/
废气
颗粒物

颗粒物

/
/
否
/
危险废物*
废润滑油桶
机油、塑料
/

/

是

/
废润滑油
润滑油
74869-22-0
/

是
HJ 169-2018，B.1序号381
注*：参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》，危险废物为风险物质，临界量50t。
本项目涉及的风险物质主要为原辅料中的润滑油以及固废中的危险废物。
环境风险物质Q值计算一览表
类别
风险物质
最大
储存量（t）
临界量（t）
Q值
处置情况

原辅料

润滑油
0.02
2500

0.00001
封闭桶装，在封闭车间内储存

“三废”污染物
危险废物*
废润滑油桶
0.002
50
0.00004
密闭容器收集，纸箱包装后存放于危废间暂存，定期由有资质的危废处置单位收运处置

废润滑油
0.01
50
0.0002
合计
/
/
/
0.00025
/

注：参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》，危险废物临界量50t。

由上表可知，公司环境风险物质Q值小于1，环境风险影响很小。以下进行简单分析。

8.2、环境风险识别
结合项目情况，项目建成后企业可能发生的突发环境事件包括：润滑油泄漏事件、危险废物污染事件和火灾爆炸次生衍生污染事件。
环境影响途径及危害后果一览表
序号
事故类型
风险物质
影响途径
危害后果
1
润滑油泄漏事件
润滑油
地表水、土壤

进入土壤，污染土壤环境；如流出厂区，进入地表水，会对地表水环境造成影响。

2
危险废物污染事件
危险废物
空气、水、土壤

危险废物泄漏、防范措施失效等，导致危险废物进入外环境，污染空气、土壤、水环境。
3

火灾爆炸次生衍生污染事件
燃烧废气
大气
燃烧废气会污染区域环境空气。
消防固废、消防废水
水、土壤

消防固废、废水未合理处理，可能污染周边土壤、水环境。
8.3环境风险防范措施及应急要求

8.3.1、液态风险物质泄漏防范措施

润滑油为桶装液体，在专用托盘内放置，托盘边框高度约10cm，可充当围堰。存放区配备收集容器和干燥砂土等吸附材料。项目润滑油年用量很少，不存在大量泄漏。少量泄漏可控制在围堰内，收集至备用容器中，少量残留使用干燥砂土等吸附材料进行吸附。

8.3.2、火灾事故风险防范措施

①在车间的明显位置张贴禁用明火的告示，设置移动式灭火器；

②储存风险物质的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；

③搬运和装卸时，应轻拿轻放；

④车间禁止使用明火，保持良好通风，并制定相应的管理制度。

⑤车间符合相关防火、防爆设计规范要求。

⑥按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和个人防护设施，并定期维护，定期检查红外及可燃气体监测系统，保持完好。

⑦落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

8.3.3、危险废物泄漏防范措施

项目危险废物主要为废润滑油桶、废润滑油，为防止泄漏，营运期产生的危险废物统一收集暂存在危废间内，委托有资质单位安全处理。危险废物在厂内贮存时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件中相关要求。

①项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中；

②危险废物贮存容器及场所设置明显警示标志，周围设置防护栏；

③危废贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁。

8.3.4、建立环境风险防控体系

建立环境风险二级防控体系，通过构建不同级别的防控措施，确保在发生环境事故时能够及时应对和处置。‌一级防控体系‌：液体风险物质存放区设置围堰、备用收集容器，危废间设导流沟，少量泄漏物料可控制在围堰或导流沟。‌二级防控体系‌：厂区设置雨水排放的紧急关闭措施和监控措施，发生突发环境事件，及时关闭雨水阀门，将事故影响尽可能地控制在厂区内，进一步预防对外环境造成影响。

8.3.5、应急管理

环境保护管理制度：企业制定环境保护管理制度，对污染治理设施进行专人管理、专人负责、定期维护，并对相关人员进行定期培训。

应急处置方案：针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案。一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。

职工培训：针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；并对相关人员进行应急培训和演练，一旦发生突发环境事件，应迅速采取措施，避免扩大环境影响。
应急预案：根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案。根据《河南省突发事件应急预案管理办法》，单位应急预案须经本单位主要负责人或分管负责人签发，并在印发后20个工作日内报送相关单位备案。

9.三本账”分析
扩建前后污染物排放量变化“三本账”汇总表

污染物

现有工程排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）

“以新带老”

削减量（t/a）

完成后全厂排放量（t/a）

增减量

（t/a）

废气

颗粒物

7.02
0
0
7.02
0
SO2
40.0975
0
0
40.0975
0
NOx
62.3975
0
0
62.3975
0
废水

COD

0.5028
0
0
0.5028
0
总磷

0.0115
0

0

0.0115
0




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	装卸、堆煤粉尘
	颗粒物
	干雾抑尘+厂房阻隔
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5，同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）。

	地表水环境
	生产废水
	SS
	干雾抑尘用水、洒水抑尘用水全部蒸发，本项目不新增车辆，不新增车辆冲洗用水，现有车辆冲洗用水经厂区沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。
	/

	
	生活废水
	PH、COD、BOD5、氨氮、SS
	本项目劳动定员不增加，无新增生活污水，现有生活污水依托厂区内一体化处理设施处理后排入市政管网。
	/

	声环境
	车间生产设备
	噪声
	采用减振、密闭处理、厂房隔音
	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（东、北侧）、4类标准（西、南侧）

	固体废物
	项目设有垃圾收集箱，生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。项目废润滑油、废润滑桶委托在厂区现有危废间暂存，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目场地地面全部为水泥硬化地面，沉淀池采取了防腐、防渗措施，不会造成因渗漏而引起地下水污染的问题。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中；

②危废贮存容器及场所设置明显警示标志，周围设置防护栏；

③危废专用贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁；

④按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和个人防护设施，并定期维护，定期检查红外及可燃气体监测系统，保持完好。

	其他环境

管理要求
	①建立健全生产与环境管理制度，设专人负责企业环境保护工作；加大环保投入，确保各项污染防治措施落实到位；拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。

②按照要求重新申报排污许可证，并落实自行监测和台账记录。

③依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，做到相关信息及时公开，接受社会监督。




六、结论
	本项目的建设符合当前国家产业政策和汤阴县高新产业开发区规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	7.02
	7.86
	/
	0
	/
	7.02
	/

	
	二氧化硫
	40.0975
	46.73
	/
	/
	/
	40.0975
	/

	
	氮氧化物
	62.3975
	64.90
	/
	/
	/
	62.3975
	/

	废水
	COD
	0.5028
	1.08
	/
	/
	/
	0.5028
	/

	
	总磷
	0.0115
	/
	/
	/
	/
	0.0115
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

基础工程
安装工程
主体工程
工程验收
扬尘、噪声、弃土、废水
扬尘、噪声、建筑弃渣、生活垃圾
噪声、固废



