林环辐表〔2026〕03号                           
关于林州市红旗渠开发区配售电有限公司

汽配园110千伏输变电工程(二期)

环境影响报告表的批复
林州市红旗渠开发区配售电有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410581MA474TPW25）上报的由河南品一环保科技有限公司编制的《林州市红旗渠开发区配售电有限公司汽配园110千伏输变电工程(二期)环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》）。该批项目环评审批事项已在政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

林州市红旗渠开发区配售电有限公司汽配园110千伏输变电工程(二期)。全线位于河南省安阳市林州市姚村镇、河顺镇、陵阳镇境内，本项目核准变更后终期总长度为12.2km，其中二期 110kV输电线路起于110kV汽配园变电站东数第二出线间隔，止于 220kV官庄变电站110kV南数第四出线间隔，二期路径全长7.8km，其中利用一期已建110kV同塔双回架空线路双侧挂线的备用侧路径长度3.7km，利用一期已敷设110kV双回电缆备用侧路径长度 0.1km，新建同塔双回架空线路（单侧挂线）路径长度3.2km，新建单回电缆路径长度0.8km。

该项目总投资3454万元，其中环境保护投资61万元，占工程总投资的1.77%。

项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，主要污染因子能够达到相应标准要求。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营期间须重点做好的工作

1.项目建设中应认真按照《报告表》和本批复的要求，确保各项环境保护措施得到落实。

2.严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保线路两侧的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。

3.本项目线路沿线电磁和声环境敏感目标主要为南陵阳村东侧废弃工厂、临街商铺及南辛庄村东侧临街商铺，严格执行环评措施，满足国家标准要求。

4.加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施，采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。

三、建设及运营单位应建立环保管理和监测制度，确保污染物稳定达标排放；制定详细的风险事故应急预案及事故处理指挥领导机构，以便及时消除事故隐患，确保发生事故时可及时得到妥善处理。

四、本项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表中提出的各项环保措施，严格按照设计规范要求进行施工，确保电磁辐射环境和声环境满足国家标准。

五、项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格，项目方可正式投入运行，工程中分期建设的项目，可分期进行验收。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，应重新编制环境影响评价文件。本批复生效后，建设项目的地点、性质、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。

2026年6月3日



