建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：汤阴县污泥资源化利用项目建设工程

建设单位（盖章）： 汤阴县康澜科技有限公司 

编制日期：           2026年6月          
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1

一、建设项目基本情况

24

二、建设项目工程分析

36

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

45

四、主要环境影响和保护措施

62

五、环境保护措施监督检查清单

72

六、结论


    附表

附图、附件

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	汤阴县污泥资源化利用项目建设工程

	项目代码
	2508-410523-04-01-926248

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北

	地理坐标
	114度33分28.213秒，35度54分33.956秒

	国民经济

行业类别
	N7723

固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号
	2508-410523-04-01-926248

	总投资（万元）
	7205
	环保投资（万元）
	400

	环保投资占比（%）
	5.6
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地面积（m2）
	33406

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1.土地利用及规划

本项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，根据其土地手续（附件4）项目用地属于企业建设用地，根据汤阴县五陵镇人民政府出具的规划证明（见附件5）项目建设符合五陵镇城乡总体规划。

2.产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于N7723固体废物治理，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类第四十二条环境保护与资源节约综合利用，第三款城镇污水垃圾处理。本项目不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）所列设备及生产工艺，符合国家及地方产业政策。项目于2025年8月19日在汤阴县发展和改革委员会备案，项目代码：2508-410523-04-01-926248（见附件3）。

3.“三线一单”符合性分析
3.1生态保护红线
根据《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》，本项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，不在生态保护红线范围内。

3.2资源利用上线

项目运营期资源消耗主要为水，能源消耗主要为电、天然气。项目用水由当地管网供给，不进行地下水开采，不突破水资源利用上线；用电由当地电网供给，能够满足项目需求；天然气由供气管网供给，能够满足项目需求。总体来讲，本项目不会突破资源利用上线要求。
3.3环境质量底线

根据安阳市生态环境局2025年6月发布的《2024年安阳市生态环境状况公报》，安阳市为环境空气质量不达标区。

项目大气污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度，配备相应的环保治理措施，污染物经环保设施处理后均能达标排放。废水经厂区污水站处理后，由槽车运至汤阴东方环宇污水处理有限公司进一步处理。产噪设备采取基础减振+厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声能够达标排放。固废在厂区内规范存储，或交由有相关资质的公司处理，均能得到合理处置。

综上，本项目不会降低区域环境功能，项目建设满足环境质量底线的要求。

3.4生态环境准入清单

项目位于河南省安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，项目情况对比《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）管控要求见下表：
表1-1 与《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）符合性分析

一、全省生态环境总体准入要求
管控单元分区
管控类别
准入要求
本项目情况

符合性
重点管控单元
空间布局约束
1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。

项目属于《产业结构调整指导目录(2024)》鼓励类；符合产业政策要求，符合省、市级规划要求。
符合
2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。

本项目废气、废水、噪声达标排放，固废综合利用或交由有资质单位处理，符合绿色制造理念。
符合

3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。

本项目属于生态保护和环境治理业，不属于石化化工项目。
无关项
4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。

项目不属于“两高”项目。
符合
5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

项目属于生态保护和环境治理业，不涉及产能置换。
无关项
6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。

项目不在城市建成区。
无关项
7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。

项目所在地块未被列入建设用地土壤风险管控和修复名录。
无关项
8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

项目不涉及燃煤供热锅炉。
无关项
污染物排放管控
1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。

项目属于生态保护和环境治理业，建成后有助于改善区域环境质量。
符合
2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。

项目将严格落实环保“三同时”制度；本项目不属于“两高”项目；本项目为新建项目，绩效分级水平按照A级水平建设。
符合

3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。

项目不属于上述行业。
无关项
4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。

项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料。
无关项
环境风险防控
1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。

本项目用地为建设用地，占地范围内不涉及农用地、不涉及土地用途变更、不涉及污染地块修复。
无关项
2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。

项目不属于涉重涉危及有毒有害等行业，运营期加强水环境风险日常监管及环境风险排查，建设风险预防设施；制定水环境污染事故处置应急预案并加强上下游联防联控。
符合
3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。

项目选址不在化工园区。
无关项
资源利用效率
1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。

不涉及
无关项

2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

项目不属于“两高”项目
无关项
3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。

项目不属于上述行业。
无关项
4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。

项目导热油炉使用天然气。
无关项
5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。

项目水源为市政供水管网供给。
符合
二、重点区域大气生态环境管控要求
区域
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
京津冀及周边地区

空间布局约束
1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》关于空间布局约束的相关要求。
项目不属于“两高”项目。
无关项
2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。

项目不属于上述行业。
无关项
3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

项目不涉及自备燃煤机组。
无关项
4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。

项目产品为脱水污泥，不属于危险化学品。
无关项
5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。

项目不属于石化项目。
无关项
6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。

项目不属于采矿项目。
无关项
污染物排放管控
1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

项目严格落实各级生态环境部门及相关部门要求，确保满足管理要求。
符合
2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

项目不属于石化、化工、涂装、医药、印刷包装等行业，不涉及臭氧机挥发性有机物，氮氧化物采取低氮燃烧技术进行治理，废气均采用可行性技术处理达标后排放。
符合
3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。

项目物料运输全部使用国五及以上车辆运输。
符合
4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。

项目不属于化工项目
无关项
5.推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

项目不属于农业项目。
无关项
环境风险防控
1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。

不涉及VOCs。
无关项
2.矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。

项目不属于矿山项目。
无关项
3.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。

不涉及
无关项
资源利用效率
1.严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。

项目不涉及煤炭消耗。
无关项
2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。

项目不属于钢铁行业
无关项
3.到2025年，石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

项目不属上述行业。
无关项
三、重点流域水生态环境管控要求
流域
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
省辖海河流域
空间布局约束
1.严格限制造纸、印染等高耗水、重污染产业发展。

项目不属于造纸、印染等高耗水、重污染产业。
无关项
2.严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。

项目距离最近的总干渠管理范围边线20km，不在南水北调总干渠两侧饮用水水源保护区范围内。
无关项
污染物排放管控
加快补齐城镇污水处理短板，推进污水处理设施及配套管网建设，实施雨污分流系统改造，尽快实现管网全覆盖。

本项目不属于城镇污水处理厂建设项目。
无关项
环境风险
加强水环境风险源日常管理，以化工园区污水处理厂和化工、制药、造纸等主要排污企业为重点，加强日常监测监控。

项目不属于化工、制药、造纸行业，选址不在化工园区。
无关项
资源利用效率
1.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配工作，逐步降低部分过度开发河流和区域的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。

本项目供水由市政管网供给，不涉及河流、地下水的开采和使用。
无关项
2.在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。

项目冷却用水、喷淋用水、洗车用水、调制用水循环使用。
符合
3.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。

本项目供水由市政管网供给。
符合
综上，本次项目建设满足《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）相关要求。
项目情况对比2025年《安阳市“三线一单”生态环境准入清单要求》管控要求见下表：
表1-2 与“安阳市生态环境总体准入要求”符合性分析

管控类别

准入要求

项目情况

符合性

空间布局约束

1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不属于“两高”项目，且符合环境准入条件及环评文件审批原则要求。

符合

2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

项目属于生态保护和环境治理业，不属于上述行业。
无关项

3

3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

项目属于生态保护和环境治理业，不属于上述行业。
无关项

4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

项目属于生态保护和环境治理业，不属于上述行业。
无关项

5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

项目不在黄河干支流岸线管控范围，不属于危险化学品生产项目。
符合

6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

公司不承接化工项目。

符合

7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

不涉及煤炭。

无关项

8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

不涉及重金属产业。

无关项

9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目不在上述区域进行建设，不会造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境。不涉及黄河干流和主要支流临岸。
符合

10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品耕地。

不涉及
无关项

11、工业企业选址应符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。
项目选址符合五陵镇国土空间规划及城乡发展规划，噪声排放满足当地噪声标准（2类区）。

符合

12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。
项目不在饮用水水源一级、二级保护区及准保护区范围内。

符合

13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：

（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。

（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

项目不在万宝山自然保护区范围。

无关项

14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：

（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目不在林虑山风景名胜区范围。

无关项

15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：

（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；

（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；

（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

项目不在淇河国家鲫鱼种质资源保护区范围。
无关项

16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；

（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目不在淇淅河湿地公园范围。
无关项

17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：

（一）建设与湿地公园无关的项目；

（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为

项目不在汤河国家湿地公园范围。
无关项

18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

湿地公园二级保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目不在漳河峡谷国家湿地公园范围。
无关项

19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。
本项目导热油炉使用天然气。

符合

20、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
本项目导热油炉使用天然气。

符合

21、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

项目不进行露天焚烧及烧烤等活动。

符合

22、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：

（一）居民住宅楼等非商用建筑；

（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。

项目选址不在上述场所。

符合

23、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
项目所在地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。
符合

污染物排放管控

1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

项目满足当地总量减排和替代要求。

符合
2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现 95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。

不涉及

无关项

3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。
本项目不属于钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业，且不涉及大宗物料。项目建设及管理水平参照A级绩效要求。

符合

4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》相关要求。

项目不涉及

VOCs排放。

无关项

5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

项目废水经厂区污水站处理，达到汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。
不涉及
6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

不涉及

无关项

环境

风险

防控

1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。

企业运营期建立环境安全制度，定期开展突发环境风险评估，并制定环境应急预案，及时排查治理环境安全隐患。

符合

资源

利用

效率

1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。

本项目不属于火电、钢铁等高耗水行业。

无关项

2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。

项目用地符合当地国土空间规划。

符合

3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸秆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。

不涉及

无关项
4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。

本项目不涉及煤炭。

无关项
5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。

不涉及

无关项
项目满足安阳市生态环境总体准入相关要求。

根据“河南省三线一单综合信息应用平台”所示，项目所属环境管控单元名称：汤阴县大气布局敏感区单元，管控分类：重点管控单元，环境管控单元编码：ZH41052320004。项目情况与所属单元管控要求对比分析见下表：

表1-3 与环境管控单元管控要求符合性分析
管控要求

项目情况

符合性

污染物排放管控

严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
项目不属于“两高”项目，满足总量控制指标、生态环境准入清单、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。
符合

项目的建设符合汤阴县大气布局敏感区单元管控要求。

项目所在区域水环境管控单元编码：YS4105233210404，管控单元分类：一般管控单元。
表1-4  与水环境管控单元管控要求相符性分析一览表

管控要求

项目情况
相符性

污染物排放管控

新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，具备条件的县级以上污水处理厂应建设尾水人工湿地。
不涉及城镇污水处理厂。
相符

环境风险防控

1、完善河流上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，避免发生重、特大跨界水污染事故；2、优化河流日常及应急闸坝调度方案。
不涉及
不涉及

项目的建设符合所在水环境管控单元管控要求。

项目所在区域大气环境管控单编码：YS4105232320001，管控单元分类：重点管控单元。本项目与所在大气管控单元管控要求相符性分析见下表。

表1-5  与大气环境管控单元管控要求相符性分析一览表

管控要求

项目情况
相符性

空间布局约束

1、严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目不涉及露天矿山、燃料类煤气发生炉及35蒸吨/时及以下燃煤锅炉建设；项目为污泥资源化利用，不属于涉工业炉窑需入园项目，配套建设废气治理设施。

相符

2、原则上禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。到2025年全面禁止。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。
本项目不属于耐火材料、陶瓷、钢铁、水泥等上述行业，不涉及以煤炭为燃料及新增相关产能。

无关项

3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
不涉及VOCs。

相符

4、通过改造提升、集约布局、关停并转等方式加强区内散乱污企业整治力度，淘汰一批布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业。
本项目为新建环保治理项目，装备先进、环保设施完善，不属于散乱污企业。

相符

5、大气监测点主导上风向5km范围内原则上禁止建设燃煤电厂、钢铁、水泥、化工等污染严重项目。
本项目不属于燃煤电厂、钢铁、水泥、化工等污染严重行业。

相符

6、相较于非重点管控区，进一步提升区内重污染企业大气污染整治力度，并加严要求。各地市结合区内产业现状，制定区内企业整治提升、整改和淘汰计划。
本项目不属于重污染企业，废气治理措施按高标准建设，稳定达标排放。

相符

污染物排放管控

1、加大科技攻关，推广新兴技术，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入推进挥发性有机物综合治理。全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。开展涉挥发性有机物产业集群升级改造、企业深度治理、物质储罐排查整治，规范开展泄漏检测与修复，加快规划建设集中涂装、活性炭集中处理、有机溶剂回收等中心。
不涉及VOCs。

无关项

2、以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。在采暖季，实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”)。京津冀“2+26”城市完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。汾渭平原城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“七个百分之百”控尘措施，落实“一岗双责”，推广第三方污染治理模式，严查扬尘污染行为。
本项目不属于钢铁、焦化等错峰生产行业；施工期严格落实扬尘防治“六个百分之百”；运营期编制应急减排清单，落实“一厂一策”。

相符

3、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。
本项目施工期严格执行扬尘防治“六个百分之百”，不现场搅拌混凝土、配置砂浆。

相符
4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。
本项目采用天然气导热油炉，装备先进、全封闭、自动化水平高，配套高效治理设施，不属于落后炉窑。

相符
5、区内严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足燃料消耗量标准限值要求的新车型禁止驶入区内道路。划定的禁止使用高排放道路移动机械区域内，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。
本项目运输车辆采用国五及以上标准，厂内非道路移动机械使用新能源/清洁能源，符合要求。

相符
项目的建设符合所在大气管控单元管控要求。

项目所在区域自然资管控单元名称：河南省安阳市汤阴县高污染燃料禁燃区，管控单编码：YS4105232540001，管控单元分类：重点管控单元。本项目与河南省安阳市汤阴县高污染燃料禁燃区管控单元相符性分析见下表。

表1-6  与所在自然资源管控单元管控要求相符性分析一览表

管控要求

项目情况
相符性

空间布局约束

高污染燃料禁燃区覆盖全市行政区域
不涉及高污染燃料。
相符

资源开发效率要求

禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。
本项目锅炉使用天然气作为燃料，不属于高污染燃料；不涉及新建燃烧煤炭、重油、渣油及直接燃用生物质的锅炉。
不涉及

项目建设符合河南省安阳市汤阴县高污染燃料禁燃区管控单元管控要求。

综合上述分析，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。
4.与严重污染（大气）环境淘汰工艺与设备要求符合性分析

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年版）中要求：国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。经查阅《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》（第一批）（国经贸资〔1997〕367号）、《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》，项目所涉及的工艺、设备不属于名录中淘汰类，符合环保要求。

5.与备案符合性分析

根据项目备案与企业拟建情况符合性分析见下表。

表1-7 项目备案与企业拟建情况符合性分析
序号

类别

备案内容

项目情况

符合性

1
企业

全称

汤阴县康澜科技有限公司

汤阴县康澜科技有限公司
符合

2

项目

名称

汤阴县污泥资源化利用项目建设工程

汤阴县污泥资源化利用项目建设工程
符合

3

建设

地点

河南省安阳市汤阴县

五陵镇闫庄村村北

河南省安阳市汤阴县

五陵镇闫庄村村北
符合

4

建设

性质

新建

新建
符合

5

建设

内容

本项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，总占地面积约50亩，服务范围为汤阴县现有、拟建的市政污水处理厂和工业企业厂区内污水处理站产生的一般污泥(不含危险废弃物)，具体为汤阴县城东污水处理厂、汤阴县城南污水处理厂、汤阴县古贤污水处理厂、工业园区污水处理厂、德威华泰梦幻泉污水处理厂、小型生活污水处理厂8座、村镇污水处理站、汤阴县永达清真食品有限公司、汤阴县诺金食品有限公司、安阳市华洋针织有限责任公司等工业企业。本项目设计污泥处置规模100t/d(污泥含水率80%计)，采用“污泥连续热水解”工艺路线。建设内容包括污泥调制池、热水解工艺系统等。运营内容为对本项目范围内的所有建筑物、构筑物及配套设施的运营维护、维修及更新改造等，并以此提供符合标准的污泥处置服务。

本项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，总占地面积约50亩，服务范围为汤阴县现有、拟建的市政污水处理厂和工业企业厂区内污水处理站产生的一般污泥(不含危险废弃物)，具体为汤阴县城东污水处理厂、汤阴县城南污水处理厂、汤阴县古贤污水处理厂、工业园区污水处理厂、德威华泰梦幻泉污水处理厂、小型生活污水处理厂8座、村镇污水处理站、汤阴县永达清真食品有限公司、汤阴县诺金食品有限公司、安阳市华洋针织有限责任公司等工业企业。本项目设计污泥处置规模100t/d(污泥含水率80%计)，采用“污泥连续热水解”工艺路线。建设内容包括污泥调制池、热水解工艺系统等。运营内容为对本项目范围内的所有建筑物、构筑物及配套设施的运营维护、维修及更新改造等，并以此提供符合标准的污泥处置服务。
符合

综上，项目情况与备案内容相符。

6.与集中式饮用水水源保护区符合性分析

项目所在地汤阴县管辖区域。根据《河南省人民政府关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《安阳市人民政府关于取消安阳市洹河地下水（第三水厂第四水厂一期）水源地的决定》（安政文〔2024〕32号）、《河南省人民政府关于划定取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕99号）。项目附近集中饮用水水源保护区如下：

（1）汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。

（2）汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。

（3）汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。

（4）汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。

（5）汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。

（6）汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。

（7）汤阴县白营镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

（8）汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

经对比，距离项目最近的饮用水源保护区为汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井），位于项目东南侧约2.6km处，项目不在上述饮用水源保护区范围内。
7.与《南水北调中线一期工程总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区划》(豫调办〔2018〕56号)符合性分析

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围分为以下几种类型：

（1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线(防护栏网)外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

（2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段

①微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线(防护栏网)外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

②弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线(防护栏网)外延100米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

③强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线(防护栏网)外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

本项目距离最近的总干渠管理范围边线(防护栏网)20km，不在南水北调中线一期项目总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区范围内，符合《关于印发南水北调中线一期项目总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区划的通知》(豫调办〔2018〕56 号)的管理要求
8.与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》（安环委〔2026〕1号）的符合性分析

项目建设情况与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》符合性分析如下：
表1-8 与《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》符合性分析
文件内容

项目情况

符合性

一、

大力调整产业结构，促进传统行业转型升级
2.加快淘汰落后低效产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，项目建设所选用设备不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》淘汰清单内，环保设施按高标准建设，无落后低效产能与设备。

符合
3.推进传统产业提质升级。开展传统产业提质升级行动，引导企业加快绿色技术创新和清洁生产改造。
项目属于固体废物资源化利用，实现污泥资源化、减量化，符合绿色提质升级方向。

符合
4.持续压减过剩产能。加快推进砖瓦窑行业整合退出，每个县（市）保留不超过2家，保留的企业严格按照河南省政策要求，同一企业内部整合实施产能等量或减量置换，跨企业整合实施产能倍量置换，已退出或“僵尸”产能不得作为置换产能，通过整合单条线产能达到1亿块标砖/年（以窑体计）以上，且应达到环保绩效A级水平。

项目不属于砖瓦窑行业。

无关项

二、

大力调整能源结构，促进能源清洁低碳发展
6.加快工业炉窑清洁能源替代。殷都区5家燃煤石灰窑企业改为清洁低碳能源，在完成清洁能源替代、环保绩效达到A级之前，继续实施生产调控。淘汰燃油锅炉。
项目能源消耗电能及天然气，属于清洁能源。

无关项
7.持续推进散煤治理。落实清洁取暖补贴及价格优惠政策，巩固“电代煤、气代煤”成果。
项目不涉及煤炭。

无关项

三、

大力调整运输结构，促进绿色运输体系加快发展
8.加快推动大宗货物运输“公转铁”。持续推进铁路专用线进企入园，推动大宗货物“散改集”，加快发展公铁联运，构建“外集内配、绿色联运”的物流配送体系。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、产业园区、工矿企业、粮食储备库，原则上接入铁路专用线。
本项目年物料运量未达150万吨/年，不涉及大宗物料运输。

无关项
9.提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。
项目运输车辆采用国五及以上或新能源车辆，厂内非道路移动机械为新能源，清洁运输比例100%。

符合

11.加快淘汰老旧车辆。加快淘汰国四及以下排放标准货车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。对企业内部货运车辆全面排查，严禁使用应强制报废、未通过定期排放检验、无号牌的高排放燃油燃气车辆。
企业仅使用国五及以上燃油车、新能源车辆，内部运输机械全部新能源化。

符合
四、

深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平
14.实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。
项目不属于上述重点行业，参照涉气绩效引领性指标建设，无组织严格管控，环保绩效达到引领级水平。

符合
17.实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。焦化、化工、医药等重点行业企业按规范开展泄漏检测与修复（LDAR）。
不涉及VOCs。

无关项
五、

加强面源污染管控，提升精细管理水平
18.深化扬尘污染综合治理。全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价A级工地，否则不得施工。
施工期严格落实“六个百分百”，扬尘管控到位。

符合

19.严格秸秆露天焚烧管控。推动秸秆综合利用，完善“县乡村”三级收储网络，畅通收储运体系，推进科学还田和高效离田
不涉及秸秆。
无关项
20.持续加强烟花爆竹污染管控。各县（市、区）政府严格落实全域全时段烟花爆竹禁燃禁放规定，开展烟花爆竹“打非”专项行动，加强宣传引导，加大巡查防控力度，严惩违法违规生产、储存、运输、销售及燃放烟花爆竹行为。
厂区内不燃放烟花爆竹，严格遵守地方禁燃禁放规定。

符合
21.强化餐饮油烟治理。开展餐饮服务单位油烟净化设施排查整治，重点整治油烟跑漏、直排问题。实施重点区域200米范围内居民小区油烟集中收集治理。
不涉及餐饮油烟。

无关项
22.推进农业氨排放控制。持续开展大型规模化畜禽养殖场氨减排治理，更新完善规模化养殖场清单台账，推进养殖场圈舍和粪污氨减排设施建设，加强氨排放监测监管，已建成的畜禽养殖企业氨排放治理试点项目应确保治污设施正常运转。重点区域3公里范围内，禁止新建畜禽养殖场，现有的按照规定时间节点完成搬迁。持续优化农业施肥方式与结构，巩固化肥减量成效，推进科学施肥增效。
不涉及农业氨排放。

无关项
六、

强化重污染天气应对，提升应急管控实效
23.有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖
企业运营期严格遵守应急减排与排污许可相关规定。

符合

24.强化应急减排措施落实。精准实施“一基双减”差异化减排，加强区域联动和监督帮扶，压实应急减排责任，确保减排效果。持续开展水泥、砖瓦窑等行业错峰生产调控，制定长时间、大范围、重污染天气协商减排措施，引导企业合理制定生产计划，加强生产物资储备，优化重点行业高排放车辆运输调控。
项目不属于水泥、砖瓦窑行业，重污染天气期间严格执行应急减排要求，减少物料运输与产尘作业。

符合
七、

聚焦全方位能力建设，夯实绿色发展根基
26.提高环境监测监控能力。推进钢铁、焦化等重点行业企业完善DCS系统，对生产工况、治污设施、污染物排放等各类在线监测视频监控相关数据信息与省、市生态环境部门联网，实现全流程、全时段监控。稳步提升数据质量、预警水平与监测效能。强化站点管理，抓实自动监测站基础保障与运维质控，确保设备稳定运行、数据真实准确，严防人为干扰。严格执行《生态环境监测条例》，加强污染源监测，开展排污单位监督性监测与自行监测专项检查，规范企业自行监测。
厂区全面铺设视频监控，数据保存不少于6个月，按要求开展自行监测，建立环保台账，满足环境监控管理要求。

符合

综上，项目建设符合《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》要求。

表1-9 与《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》符合性分析
序号

文件内容

项目情况

符合性

二、严守饮用水水源地水质安全
4.全力保障南水北调中线工程水质安全。严格落实南水北调中线工程总干渠（安阳段）水源保护区内环境问题排查整治机制，持续开展环境问题排查整治，建立健全保护区危险化学品运输管理制度，加强跨渠桥梁危险化学品运输车辆管理，有效防范环境风险隐患，保障水质安全。
项目不在南水北调水源保护区内，不涉及危险化学品。
符合

三、持续推动环境基础设施建设
7.强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。
企业保障厂区污水站正常稳定运行，配合上级部门排查、指导。
符合
13.强化水资源节约集约利用。推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行；推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标；拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。
项目冷却用水、喷淋用水、洗车用水、调制用水循环使用。

符合
综上，项目建设符合《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》相关要求。

项目用地不涉及疑似污染地块，不涉及《安阳市2026年净土保卫战实施方案》相关要求。

9.与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》符合性分析

本项目与《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》(安环文〔2024〕62号)符合性分析见下表。

表1-10 与安环文〔2024〕62号符合性分析

文件要求

项目情况

符合性

强化危险废物环境风险防范

5.完善危险废物管理机制。进一步压实危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业的主要负责人(法定代表人、实际控制人)危险废物污染环境防治和安全生产第一责任，督促危险废物产生企业，纳入全国危险废物管理信息系统“一张网’管理，严格落实危险废物在线申报登记和管理计划在线备案，实行危险废物转移电子联单制度。

企业按要求纳入全国危险废物管理信息系统“一张网”管理，严格落实危险废物在线申报登记和管理计划在线备案，实行危险废物转移电子联单制度。

符合

强化重点环保设施设备环境风险监管

12.强化重点环保设施、项目环境风险评估和隐患排查工作。每年4-10月组织开展检查。一是对重点排污单位的脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、化工行业污染物治理、粉尘治理、RT0 焚烧炉等七类环境治理项目及其配套设施开展日常检查。二是各级生态环境部门帮扶指导辖区内涉及高温高压、易燃易爆有毒物质等专用设施设备，工业园区污水收集管网及处理设施，危险废物贮存、利用、处置场所等重点排污单位，认真做好重点环保设施及项目的安全风险评估和隐患排查治理整改工作，建立台账，对存在问题的跟踪督办，并及时通报应急管理部门。三是帮扶指导重点排污单位对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。

企业安排专人定期对环境治理设施进行检查，针对高温高压设备定期进行重点管理，定期维护；运营期按要求对企业自身进行风险评估，排查隐患，制定应急预案并备案；建立隐患排查制度，一旦发现隐患当即制定切实可行的整改方案，明确责任人和整改完成时限。
符合
防控重大敏感突发环境事件风险隐患

15.开展突发环境事件风险隐患排查。持续开展突发环境事件风险隐患排查工作，指导推动各县(市、区)生态环境部门聚焦重点行业企业、流域区域、工业园区、重要时段，全面深入排查突发环境事件风险隐患，扎实推动整改，努力从源头上减少重大敏感突发环境事件的发生。

企业建立突发环境事件风险隐患排查制度并严格落实，定期进行环境风险隐患排查。

符合

16.及时妥善科学处置突发环境事件。及时妥善科学处置突发环境事件。严格遵循突发环境事件应急处置“五个第一时间”落实“信息灵、反应快、措施准、工作到位”的要求，做好应急值守和信息报告工作，及时获取突发环境事件信息。加强环境应急能力建设，在应急人员、物资装备、处置技术、工作作风等多方面全面提升突发环境事件应急应对能力，指导全市各地及时妥善科学处置较大敏感突发环境事件。

企业按照应急预案建立应急小组，配备物资装备，定期对突发环境事件应急预案进行演练，发生突发环境事件时及时按照要求进行上报。

符合

综上，本项目建设符合《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年）》相关要求。

10.与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）符合性分析
本项目涉及燃气锅炉，项目情况与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订版)》涉锅炉/炉窑A级企业绩效分级指标要求对比分析如下。

表1-11 与锅炉/炉窑A级企业绩效分级指标要求符合性分析

差异化指标

A级企业

项目情况

符合性

能源

类型

以电、天然气等为能源
项目锅炉以天然气为能源。

符合

生产

工艺
1.属于《产业结构调整指导目录（2024）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策；

3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。
项目属于《产业结构调整指导目录(2024)》鼓励类；符合产业政策要求，符合省、市级规划要求。

符合

污染治理技术
燃气锅炉/炉窑： 
（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；
（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并配有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
（1）PM稳定达到排放限值要求；

（2）燃气锅炉采用低氮燃烧技术治理。

符合

锅炉排放限值

PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃气：5、10、50/30mg/m3
（基准含氧量：3.5%）
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3（基准含氧量：3.5%）。
符合

监测监控水平
重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，并按要求与省厅联网；CEMS数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。
不属于重点排污企业。
无关项
备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺；
备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺；
备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。
综上，项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2024年修订稿)》涉锅炉/炉窑A级企业绩效分级指标要求。
11.本项目对任固坡滞洪区的影响
本项目位于河南省安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，对照《安阳市水利图工程图》可知（附图2），项目位于任固坡滞洪区范围内。项目情况与《水利部关于加强蓄滞洪区内非防洪建设项目洪水影响评价管理的意见》（水防〔2024〕300号）中禁止建设项目对比分析如下。

表1-12 与水防〔2024〕300号禁止建设项目对比分析

序号

禁止建设项目
项目情况

是否属于禁止建设项目
1

不符合相关规划、洪水调度安排、防洪技术标准及当地防洪减灾要求的项目；
项目符合当地规划，洪水调度安排、防洪技术标准及当地防洪减灾要求的项目。
不属于
2

不符合蓄滞洪区建设和管理要求的项目；
项目符合蓄滞洪区建设和管理要求。
不属于
3

位于行洪通道内或影响进（退）洪设施运用效果的项目；
项目选址不在行洪通道内，不影响进（退）洪设施运用效果。
不属于
4

易导致人口迁入、不利于控制蓄滞洪区人口的产业园、科技园、城市新区等项目；
项目不属于产业园、科技园、城市新区等项目。
不属于
5

可以避让的铁路、道路、管线等线性工程项目；
不属于线性工程。
不属于
6

已建成安全区以外的下列项目：垃圾、生物能发电类项目；污水处理厂；生产、储存有毒有害物品，或者水毁后导致严重污染的项目；位于国家重要和一般蓄滞洪区的仓储、工厂、房地产、光伏发电（分布式光伏发电除外）等大量占用蓄滞洪容积的项目；
不属于上述项目。

不属于
7

审查认为其他不应许可的项目。
项目属于《产业结构调整指导目录(2024)》鼓励类；符合省、市及当地规划要求。
不属于
综上，项目不属于《水利部关于加强蓄滞洪区内非防洪建设项目洪水影响评价管理的意见》（水防〔2024〕300号）中禁止建设项目之列。
项目选址位于任固坡蓄滞洪区内，根据汤阴县水利局出具的项目蓄滞洪区建设意见（见附件9），本项目属于汤阴县城镇基础设施项目，同意该项目的建设申报。依据《中华人民共和国防洪法》中第三十三条规定：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。依据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》环评与选址意见、用地预审、水土保持等实施并联审批。为了减少洪水对本项目的影响，建议企业按照要求，编制洪水影响报告报送相关主管部门进行审批，并严格按照洪水影响报告要求执行。
12.选址可行性分析

项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，项目用地属于建设用地，符合五陵镇总体规划。

项目选址不在生态保护红线范围内；建设不会降低当地环境功能，满足环境质量底线要求；不突破资源利用上线；符合《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》及所在管控单元相关要求。

项目所在区域不涉及集中式饮用水源保护区。

项目废气、废水及噪声经治理设施处理后能够达标排放，固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

综上所述，项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目背景

2021年10月，汤阴县住房和城乡建设局计划建设“汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目”，委托第三方编制了《汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目环境影响报告书》，并取得了环评批复(汤环建书〔2021〕134号)。该项目为公共服务项目，取得环评批复后至今未开工建设，因上级特许经营政策调整，“汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目”不再建设（见附件10）。汤阴县住房和城乡建设局在原有项目基础上重新规划了“汤阴县污泥资源化利用项目”，并进行了公开招标，该项目由汤阴县康澜科技有限公司中标。中标单位于2025年8月19日就该项目在汤阴县发改委备案，项目名称为:汤阴县污泥资源化利用项目建设工程，项目代码:2508-410523-04-01-926248。项目选址与建设规模不变，但生产工艺发生了重大变动，需重新报批建设项目环境影响评价文件。

汤阴县康澜科技有限公司成立于2025年7月，法定代表人姜彬。公司拟投资7205万元建设“汤阴县污泥资源化利用项目建设工程”项目。项目占地约50亩，对汤阴县现有、拟建的市政污水处理厂和工业企业厂区内污水处理站产生的一般污泥（不含列入《国家危险废物名录（2025 年版）》的，不含未经鉴定的，属于一般固体废物的）进行资源化利用。本项目设计污泥处置规模100t/d(污泥含水率80%计)，工艺流程：调质过滤→预热→热水解→冷却减压→污泥脱水。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（国统字〔2019〕66号），项目属于N7723固体废物治理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为四十七、生态保护和环境治理业；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他，应编制环境影响报告表。
2.建设内容

2.1项目地址

项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，东侧为乡间小路，过路为汤阴县鑫磊新型节能建材厂，南侧为闲置房屋（原桢禾农庄），西侧、北侧为农田，东南方125m为汤阴县生活垃圾处置中心。厂区周边500m内无敏感目标。
环境保护目标分布图见附图3，厂区平面布置图见附图5。
2.2基础设施建设内容

表2-1 项目基础设施

类别

工程组成

建设内容及规模

备注

主体工程

生产车间

1层钢构，占地面积2100m2
新建

生产线

1条污泥资源化利用生产线

新建

辅助工程
综合楼
2层砖混，占地面积700m2
新建

储运工程
含水污泥暂存池

1座钢筋砼，规格10m×10m×6m
新建

水解污泥暂存池

1座钢筋砼，规格6.7m×6m×8m

新建

脱水污泥料仓

2座钢制，容积50m3

新建

公用工程
供水
由供水管网供给
新建

供电
由当地电网供给
新建

供气
由供气管网供给
新建
环保工程
废气
水喷淋+生物滤塔+1根15m排气筒

新建

废水
1座厂区污水处理站，设计处理量100t/d
新建

噪声
基础减振+厂房隔声

新建

固废
1座10m2危废间

新建

1座10m2一般固废暂存间

新建

应急设施
1座200m3应急事故池
新建
3.主要设备

主要生产设备见下表。

表2-2 主要生产设备
序号

工序

设备名称

参数

数量

1

调质过滤

污泥料仓系统
100m3，配套进料泵、液压系统等
1

2

调质池
6.7m×4.3m×8m，含搅拌器2台
1

3

污泥缓存罐
容积4m3，含搅拌器1台
1

4

渣浆泵
Q=15m3/h
2

5

调质水泵
Q=25m3/h
3

6

调质水箱
V=36m3
1

7

过滤器
Q=10m3/h
2

8

预热、热水解

进料柱塞泵
Q=10m3/h
2

9

泵后分配罐
/
2

10

预热器
设计压力8.2MPa
1

11

加热器
设计压力8.2MPa
1

12

反应釜
设计压力8.2MPa
1

13

导热油炉
125万大卡/h
1

14

冷却减压

冷却器
设计压力10MPa
1

15

冷却水泵
Q=100m3/h
2

16

冷却塔
V=30m3
1

17

减压器
Q=10m3/h
1

18

污泥脱水

自动板框压滤脱水系统
过滤面积450m2
1

19

裂解液储池搅拌器
功率5.5kw×3
1

厂区污水处理站采用“IC厌氧+气浮+两极AO+MBR”主要设备见下表。

表2-3 厂区污水处理站主要设备
工序

序号

设备

名称
型号/参数
数量

备注

调节暂存池
1

调节暂存水池

B×L×H=5×20×4m

1座
/
2

潜水搅拌机

N=0.75KW，材质SS304

1套
/
3

提升泵

Q=15m3/h；H=40m；N=5.5KW
2台

潜污泵

4
电动调节阀

DN25

2套
A池补水用
5
压力表
0-0.6MPa
2套
配套根部阀、表弯，材质SS304
IC厌氧反应器
6
罐基础

Φ8m
1座
/

7
罐主体
罐体规格：Φ8×H2m
1套
配旋转爬梯、罐顶平台、避雷针和罐内支架等。
8
三相分离器
分2大层，共5小层
1套
材质：PP 
9
汽水分离器
规格：Φ1.8×H2m
2套
材质：不锈钢304
10
旋流布水器
/
4套
材质：不锈钢304
11
进水系统
含12点布水包
1套
材质：碳钢防腐

罐内进水管SS304
12
排泥系统
罐内
1套
材质：碳钢防腐
13
强制外循环

系统
/
1套
材质：碳钢防腐
14
压力表
0-0.6MPa
2套
配套根部阀、表弯，材质SS304
气浮机
15
气浮机

含气浮机主体、溶气释放器、溶气罐、空压机、溶气泵、刮渣机、配电箱等

1套

/

16
PAC

加药装置
1000L，含搅拌机、加药桶、

2台加药泵、转子流量等
1套
/

17
PAM

加药装置
1000L，含搅拌机、加药桶、

2台加药泵、转子流量等
1套
/

两级AO池
18
一级A池

B×L×H=5×20×6.5m

1座

钢混加盖

19
一级O池
B×L×H=15×20×6.5m
1座
钢混加盖
20
二级A池

B×L×H=5×5×6.5m
1座
钢混加盖
21
二级O池

B×L×H=5×15×6.5m
1座
钢混加盖
22
一级A潜水搅拌机
N=1.1KW，材质SS304。

3套
/

23
二级A潜水搅拌机
N=0.75KW，材质SS304。

1套
/

24
旋流曝气器
FLD-2000
84套
配套DN25不锈钢立管。
25
空气悬浮风机

Q=45m3/min,H=63.7KPa，N=55Kw
2台

配套全部附件

26
一级AO

回流泵

Q=50m3/h；H=10m；N=3KW
2台
立式排污泵

27
二级AO

回流泵
Q=30m3/h；H=10m；N=1.5KW
2台
立式排污泵
28
碳源加药装置
V=2000L加药桶
1套
/
MBR系统
29
膜组件

进水水量240m3/h

1套
/

30
污泥回流泵

Q=40m3/h，H=15m，N=5.5kW
2台
/

31
剩余污泥泵

Q=5m3/h；H=15m；N=0.75kW 

2台
/

32
膜产水泵

Q=15m3/h；H=10m；N=1.5kW 
2台
/

33
膜反洗泵

Q=40m3/h；H=15m；N=5.5kW 
2台
/

34
膜池擦洗风机

N=7.5kW
2台
/

35
加药装置
500L，含搅拌机、加药桶、

2台加药泵、转子流量等。
2套
/

污泥浓缩罐
36
罐基础
服务罐体规格：Φ3.8×H5m
1座
/

37
污泥浓缩罐

罐体规格：Φ3.8×H5m
1座
碳钢防腐

38
污泥均质机

服务罐体规格：Φ3.8×H5m
2套

液下SS304

39
污泥泵

Q=10m3/h；H=15m；N=1.5KW
2台
40
压力表
0-0.6MPa
2套
配套根部阀、表弯，材质SS304
本项目工艺装备和产品不在《产业结构调整指导目录（2024）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）之列，项目建设过程不使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》中所列设备，符合相关政策要求。
4.原辅材料用量及资（能）源消耗
原辅材料消耗见下表。

表2-4 原辅材料及用量
序号

类别

名称

用量

备注

1

原辅

材料

含水污泥

35500t/a（100t/d）

汽运，含水率80%

2

碱液（30%氢氧化钠溶液）
17.3t/a

外购，桶装，

用于污泥调质工序及厂区污水站pH调节

3
PAC（聚合氯化铝）
3.5t/a
外购，用于厂区污水处理站
4
PAM（聚丙烯酰胺）
0.1t/a
外购，用于厂区污水处理站
5

碳源

3.5t/a
外购，用于厂区污水处理站
6
次氯酸钠

0.9t/a
外购，用于厂区污水处理站
7
柠檬酸
0.2t/a
外购，用于厂区污水处理站
8
导热油

5t/5a

储存于加热油炉内，5年更换一次

9
润滑油

0.1t/a

外购，桶装，液态

10
资、

能源

水

5641m3/a
供水管网供给

11
电

356万kW·h/a

当地电网供给
12
天然气

143.4万m3/a
供气管网供给
含水污泥：根据污泥来源及产生量情况说明（附件11），含水污泥主要来自汤阴县现有多家污水处理厂及企业处理废水过程中产生的污泥，分别是汤阴县城东污水处理厂一期污泥（约14t/d）、汤阴县城东污水处理厂二期污泥（约14t/d）、汤阴东方环宇污水处理有限公司（约21t/d）、工业园区污水处理厂污泥（约16t/d）、德威华泰梦幻泉污水处理厂污泥（约4t/d）、汤阴县永达清真食品有限公司污泥（约6t/d）、汤阴县诺金食品有限公司污泥（约4t/d）、安阳众品食业有限公司污泥（约3t/d）、河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司污泥（约2t/d）。运输过程采用汽运，运输车辆全部采用专用密封运输车，保证密封严格、不撒不漏，并安排合理的运输时间，避开行人的高峰期，随时检查专用运输车的严密性和完好度，防止气味逸出。运输车辆设计密码锁且均采用GPS跟踪，防止违规倾倒或非法处理。含水污泥含大量有机物、无机矿物质及病原微生物等。健康危害：皮肤接触可能引发瘙痒、红肿等炎症反应，污泥中的病原微生物还可能通过皮肤破损处侵入人体，导致感染。环境危害：污泥堆放过程中，会释放硫化氢、氨气等恶臭气体，污染大气环境。
选取汤阴东方环宇污水处理有限公司污泥及汤阴天雨污水净化有限公司污泥作为典型原料污泥进行分析。根据汤阴天雨污水净化有限公司污泥《检验检测报告》及《危险特性鉴别报告》（见附件8），汤阴天雨污水净化有限公司污泥不具有危险特性，不属于危险废物。汤阴东方环宇污水处理有限公司污泥（《检测报告》见附件8）成分见下表。
表2-5 污泥成分         单位：mg/kg干污泥
来源

类别

监测因子
含量
限值
汤阴东方环宇污水处理有限公司
基本控制指标
pH
6.94
5~10
含水率/%
78.2
＜80
粪大肠菌群菌（个/g干污泥）
20
＜100
细菌总数(MPN/kg干污泥)
3.8×106
＜108
其他控制指标
总镉
未检出
＜20

总汞
0.471
＜25

总铅
69.4
＜1000

总铬
90.5
＜1000

总砷
35.4
＜75

总铜
87.5
＜1500

总锌
124
＜4000

总镍
38.0
＜200

矿物油
488
＜3000

挥发酚
7.73
＜40

总氰化物
未检出
＜10

注：参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GBT 24188-2009）表1、表2限值
原料含水污泥符合《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009）限制要求，属于一般固废，不涉及危险废物。环评要求企业接收含水污泥时，审查含水污泥的检测报告，确保接收原料不涉及危险废物。
碱液：30%氢氧化钠溶液，用于污泥调质工序调节含水污泥的pH。健康危害：皮肤接触后会迅速出现化学灼伤，表现为红肿、水疱、坏死甚至溃烂。环境危害：大量氢氧化钠进入自然水域后，会急剧升高水体pH值，造成水生生物大量死亡，造成水生态失衡。氢氧化钠排放到土壤中会导致土壤碱化，造成土壤污染。

PAC：聚合氯化铝，黄色至黄褐色固体粉末，低毒，具有腐蚀性，操作需佩戴防护手套和眼镜。配制成10%水溶液，计量泵连续投加至气浮机前段，用于气浮机化学除磷、絮凝沉淀，通过水解生成多核羟基络合物，压缩双电层、电中和及网捕卷扫作用去除磷酸盐和悬浮物。

PAM：聚丙烯酰胺，白色至微黄色颗粒或粉末，基本无毒。配制成0.3%水溶液投加至PAC之后，作为气浮机助凝剂，通过吸附架桥作用将PAC形成的小絮体联结成大絮体，提高气浮分离效率。

碳源：乙酸钠，无色透明晶体或白色结晶粉末，低毒，弱碱性，对皮肤和眼睛有轻微刺激性。配制成30%水溶液投加至一级A池和二级A池，两级AO池反硝化脱氮补充碳源，为反硝化细菌提供电子供体，将硝态氮还原为氮气。
次氯酸钠：淡黄色透明液体，有刺激性氯气味，腐蚀性，强氧化剂，分解放出有毒氯气。MBR膜系统每月离线清洗消毒，次氯酸钠原液或稀释后浸泡膜组件，杀灭膜表面及膜孔内附着的微生物，恢复膜通量。
柠檬酸：无色结晶或白色结晶性粉末，无毒，食品级添加剂，弱酸性，对皮肤有轻微刺激性。MBR膜系统每季度化学清洗，柠檬酸配制成2~5%溶液，浸泡清洗溶解膜表面无机垢（钙镁沉积物），恢复膜通量。
5.产品规模

产品种类及规模见下表。

表2-6 产品种类及规模
序号
产品名称
产量
备注

1
脱水污泥

10792t/a（30.4t/d）
汽运，含水率35%

6.劳动定员及生产班制

本项目员工共计23人，行政工作人员11人，长白班，每班工作8小时；一线员工12人，3班制，每班工作8小时。厂区无食宿人员，不设洗浴设施，年生产355天（每年检修设备2次，每次检修5天）。
7.辅助设施情况

（1）供水：项目用水由供水管网供给，水质水量可以满足用水要求。

（2）排水：项目厂区内雨水自然汇集后外排；生产和生活污水由厂区污水站处理后由槽车运至汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理。
（3）供电：供电由当地供电所提供，可以满足项目用电需求。

（4）供气：供气由供气管网供给，可以满足项目用气需求。
8.平面布置合理性分析

项目建成后厂区平面布置图见附图5，厂区平面布置方面根据安全生产、工艺流程合理、节约用地的原则，做到了布置紧凑、分区合理、运输方便。生产线布置合理，物料流向清晰，功能分区明确。主要产噪设备布局合理、靠近厂区内部放置，确保噪声达标排放。

9.水平衡图
[image: image1.png]Jadhed

E2% K

00 [ »104

416

TREE

o7

058

12,60

EFAK

030

270

ERER

040

1.60

o

| EmEEK

>

waaA"

80.0(
FEaak —

212 spman

1058
—> mEak





图2-1 水平衡图    单位：m3/d
10.项目建设情况

经现场调查，本项目尚未开工建设。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污环节

1.1施工期工艺流程
[image: image2.png]TRt

v

AR





图2-2 施工期工艺流程图

工艺说明：根据工程设计建造生产车间及综合楼等配套建筑，主体建筑建造完成后进行生产设备及环保设备的安装，安装完成后即投入生产使用。

1.2产污环节

施工期环境影响主要为：
废气：车辆运输、建筑垃圾的清理等产生的动力扬尘以及建筑垃圾现场堆放产生的风力扬尘，污染因子为颗粒物。

废水：施工人员生活污水和车辆冲洗废水，污染因子主要为COD、SS等。

噪声：施工噪声及车辆噪声。

固废：建筑固废和生活垃圾。

2.营运期工艺流程及产污环节

2.1营运期生产工艺流程
[image: image3.jpg]= = = " s &
== = = = = =
T % " s T B
. = B j Bk
B e B e e N Bl eri— X
s [ a2 lg =l r B o=l s
- Pl * ®
smE
l = [® bl m| | EEK
] % o |ES| BT HEER
ol [
B| = = == Ba skaEr





图2-3 生产工艺流程及产污环节图

工艺说明

调质过滤：外运含水污泥(80%含水率)，入厂后于含水污泥暂存池暂存，再进入调质池。含水污泥具有高流动性，呈膏状半固态，无渗滤液产生。污泥在调质池中加入水和碱液进行调质，调节污泥pH及含水率（含水率调节至90%）。将调质后的污泥充分搅拌，使污泥黏度降低，增大流动性，然后进入污泥过滤器，滤除掉大块石子、发丝等杂质。
预热：调质过滤后的污泥由高压柱塞泵送入预热器，与热水解后高温污泥进行壳管式热交换，污泥温度从常温升至160℃。
热水解：预热后污泥进入加热器，利用导热油二次加热升温至220～240℃，升温后的污泥进入反应釜中保温停留10min左右，使污泥中有机质部分降解，生物细胞完全裂解。

污泥冷却与减压：热水解后的高温污泥先返回预热器作为热源加热调质后的常温污泥，待温度降至100℃以下，再进入冷却器进一步降温至50℃以下。降温后污泥通过减压阀组（进口压力10MPa，出口压力＜1MPa）缓慢释放压力，避免物料闪蒸产生二次污染，同时便于后续脱水工序。

污泥脱水：冷却减压后的污泥泵送至自动板框压滤系统，将污泥含水率压滤至35%；压滤后的脱水污泥暂存于脱水污泥料仓，委托经过“掺烧污泥环评批复”的电厂、砖厂等单位综合利用。
2.2营运期污水处理系统工艺流程

[image: image4.png]| EEERH .
| ﬁﬁlﬁ:
| B | |
: i g 1C #it :’*Jﬁi
[ E |
: c. 1 v |—> ®’E
| t i e— mz |
| gl
! | —FaoBEER
I vl !
| —>  —Faoit |
! I
: b |——— —smaomwman |
' H * —_—
| [ “Haoit | |
| @ |

. |
I R VER # |
o v

o s AT
BRATRIEER i BT ARALE

HREM AR




图2-4 污水处理系统工艺流程及产污环节图

工艺说明：

调节暂存池：厂区废水首先进入调节暂存池。该池的主要作用是均质均量，缓冲进水水质水量波动，保障后续处理系统的稳定运行。池内废水优先满足调质工序用水，其余废水根据碳氮比（C:N）情况，投加外部碳源（乙酸钠），调整水质比例，以提高后续生化系统的处理效率，并设置潜水搅拌机，防止悬浮物沉积。调节后的污水通过提升泵送入IC厌氧反应器。

IC厌氧反应器：调节池出水进入内循环（IC）厌氧反应器。该反应器采用高径比较大的塔式结构，内部设有多层三相分离器、旋流布水系统及强制外循环装置，可实现高负荷下有机物的高效降解。IC厌氧反应器对进水中的COD和BOD5具有显著的削减能力，厌氧反应器底部设置排泥系统，定期排出老化污泥，确保系统稳定运行。

气浮机：IC厌氧反应器出水进入气浮机。在气浮机前投加PAC（聚合氯化铝）和PAM（聚丙烯酰胺），通过混凝和絮凝作用，使水中的悬浮物、胶体物质及部分磷类形成絮体，通过气浮机主体使絮体粘附微气泡上浮至水面，由刮渣机去除，从而有效降低水中的 SS（悬浮物） 和 总磷 含量。

从而有效降低水中的SS和总磷含量。气浮机出水进入两级AO池。

两级AO池：气浮机出水依次进入一级AO池和二级AO池，进行生物脱氮除磷及剩余有机物降解。

一级AO池：由缺氧段（A池）和好氧段（O池）组成。好氧段通过空气悬浮风机和旋流曝气器供氧，进行有机物氧化和氨氮硝化；硝化液通过回流泵回流至缺氧段，在缺氧条件下利用进水中有机物或外加碳源进行反硝化脱氮。同时，通过污泥回流维持系统生物量。

二级AO池：结构与一级AO池类似，用于进一步去除残余的有机物和氮磷，提升出水水质。二级好氧段硝化液回流至二级缺氧段，增强反硝化效果。

两级AO池均采用钢混凝土结构并加盖密闭，缺氧段增设潜水搅拌机，防止污泥沉降。根据水质情况，可在缺氧段补充碳源，在二级AO池前投加碱液（NaOH），调节pH值，保障硝化菌活性。

MBR池：两级AO池出水进入MBR池。MBR系统将生物降解与膜分离技术相结合，取代传统二沉池。池内设置浸没式膜组件，通过膜产水泵抽吸出水，实现泥水高效分离。膜池设擦洗风机，通过气泡冲刷膜表面，减缓膜污染。系统配置反洗泵和加药装置（次氯酸钠、柠檬酸），定期进行在线和离线清洗，恢复膜通量。

MBR池能够维持较高的污泥浓度（MLSS），显著提高处理负荷，出水SS极低，同时对COD、氨氮、总磷有进一步去除效果。剩余污泥通过剩余污泥泵排出，部分污泥回流至两级AO池以维持生物量。

污泥浓缩罐：来自两级AO池和MBR池的剩余污泥进入污泥浓缩罐。该罐为碳钢防腐结构，内置污泥均质机，防止污泥板结，并促进重力浓缩。浓缩后的污泥含水率降低，便于后续处置。浓缩罐上清液返回调节暂存池重新处理。

缓冲水池：MBR出水进入缓冲水池，作为水喷淋工序用水、药剂配制等非生活性用途。多余部分检测达标后由专用槽车运至汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理。
2.3营运期产污环节

废气：常温生产设备废气（包括含水污泥暂存池废气、调质池废气、水解污泥暂存池废气、板框压滤车间废气）、预热及热水解工序废气、脱水污泥料仓废气、污水处理系统废气、锅炉废气、危废间废气和车辆扬尘。主要污染因子氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
废水：冷却废水主要污染因子为全盐量、悬浮物；喷淋废水、生活污水、洗车废水、污泥压滤废水、生产车间冲洗废水、设备清洗废水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮。
噪声：生产设备及环保设施运行噪声。

固废：一般固废为生活垃圾、废碱液桶、滤渣、MBR废膜；危废为废导热油、废润滑油及其废桶。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2021年10月，汤阴县住房和城乡建设局计划建设“汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目”，委托第三方编制了《汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目环境影响报告书》，并取得了环评批复(汤环建书〔2021〕134号)。该项目为公共服务项目，取得环评批复后至今未开工建设，因上级特许经营政策调整，“汤阴县住房和城乡建设局汤阴县城市污泥处置工程建设项目”不再建设。汤阴县住房和城乡建设局在原有项目基础上重新规划了“汤阴县污泥资源化利用项目”，并进行了公开招标，该项目由汤阴县康澜科技有限公司中标。中标单位于2025年8月19日就该项目在汤阴县发改委备案，项目名称为:汤阴县污泥资源化利用项目建设工程。项目选址与建设规模不变，但生产工艺发生了重大变动，需重新报批建设项目环境影响评价文件。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

项目位于安阳市汤阴县五陵镇闫庄村村北，依据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。2026年3月1日实施《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段），2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
根据汤阴县2024年环境空气质量统计数据，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧年90百分位数浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。项目所在区域属于不达标区。具体见下表。

表3-1 汤阴县2024年环境空气污染物基本项目质量现状
污染

因子
类别
统计值
标准值
最大占标率
达标情况
PM10
年平均质量浓度(μg/m3)

81
70

116%
超标

PM2.5
年平均质量浓度(μg/m3)

49
35

140%
超标

SO2
年平均质量浓度(μg/m3)

10
60

17%
达标

NO2
年平均质量浓度(μg/m3)

29
40

73%
达标

CO

24h平均第95百分位数(mg/m3)

1.4
4

35%
达标

O3
日最大8h滑动平均值

第90百分位数(μg/m3)
184
160

115%
超标

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段和二级环境质量标准，对区域环境环境质量进行补充说明，见下表。
表3-2  汤阴县2024年环境空气污染物基本项目质量现状（补充说明）
污染因子
类别
统计值
过渡阶段
2031年1月1日起
标准值
最大占标率
达标情况

标准值

最大占标率

达标情况

PM10

年平均质量浓度 (μg/m3)

81
60
135%
超标
50
162%
超标

PM2.5

年平均质量浓度 (μg/m3)

49
30
163%
超标
25
196%
超标

SO2
年平均质量浓度 (μg/m3)
10
60

17%
达标
20
50%
达标

NO2
年平均质量浓度 (μg/m3)

29
40

73%
达标
30
97%
达标

CO

24h平均第95百分位数(mg/m3)

1.4
4
35%
达标
4
35%
达标

O3

日最大8h滑动平均值第90百分位数(μg/m3)
184
160

115%
超标
160
115%
超标

由上表可知，PM10、PM2.5、O3年90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段和2031年1月1日起二级标准，二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳年95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段和2031年1月1日起二级标准。

安阳市生态环境保护委员会印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委﹝2026﹞1号），主要任务包括：（一）大力调整产业结构，促进传统行业转型升级；（二）大力调整能源结构，促进能源清洁低碳发展；（三）大力调整运输结构，促进绿色运输体系加快发展；（四）深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平；（五）加强面源污染管控，提升精细管理水平；（六）强化重污染天气应对，提升应急管控实效；（七）聚焦全方位能力建设，夯实绿色发展根基等。在全面落实《攻坚行动》的前提下，汤阴县大气环境质量将不断改善。
2.地表水环境
本项目下游监控断面为南乐元村集监控断面。根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》（安环委办〔2026〕1号），南乐元村集监控断面地表水质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）III类。根据《2025年河南省地表水环境质量月报第11期》，南乐元村集监控断面化学需氧量、总磷及其他19项因子水质监控数据1-11月均值满足地表水III类水质目标。
3.声环境
根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。

4.土壤、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）。“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。在正常状况下，污染源能得到有效防护，污染物从源头上得到控制，不存在污染土壤、地下水环境途径；在非正常状况下，储泥仓环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，防渗层功能降低，存在污染土壤、地下水环境途径。

本评价委托河南环碳检测技术有限公司对项目周边地下水、土壤环境质量现状进行检测（检测报告见附件6）留作背景值。具体地下水、土壤检测点位情况如下。

[image: image5.png]O
»
*ial &
o
FREERHETRAT

A0

g
SEEE




图3-1 土壤、地下水现状检测点位图

4.1地下水环境质量现状

（1）地下水检测方案

表3-3 地下水现状检测方案
点位

取样深度

时间

周期
频次
检测项目

闫庄村水井
水面下1m

2025.

10.26

1天
1次/天

pH、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-
（2）地下水检测结果见下表。
表3-4 地下水现状检测结果

序号

检测项目

单位
监测结果
水质类别

1

pH值
无量纲
7.4（10.2℃）

I类

2

氨氮
mg/L
0.323
Ⅲ类

3

硝酸盐(以N计)
mg/L
1.7
I类

4

亚硝酸盐氮
mg/L
未检出

I类

5

挥发酚
mg/L
未检出

I类

6

氰化物
mg/L
未检出

I类

7

砷
mg/L
未检出

I类

8

汞
mg/L
未检出

I类

9

铬（六价）
mg/L
未检出

I类

10

总硬度
mg/L
185

Ⅱ类

11

铅
mg/L
未检出

I类

12

氟化物
mg/L
0.22

I类

13

镉
mg/L
未检出

Ⅱ类

14

铁
mg/L
未检出

I类

15

锰
mg/L
未检出

I类

16

溶解性总固体
mg/L
230

I类

17

高锰酸盐指数
mg/L
1.0
I类

18

硫酸盐
mg/L
97.0

Ⅱ类

19

氯化物
mg/L
50
I类
20

总大肠菌群
MPN/100mL
未检出

I类

21

细菌总数
CFU/mL
25
I类
22

K+
mg/L
1.4
/

23

Na+
mg/L
12.4
I类
24

Ca2+
mg/L
51.0
/

25

Mg2+
mg/L
12.7
/

26

Cl-
mg/L

50.6
/
27

SO42-
mg/L

96.6
/
28

HCO3-
mg/L
3.49
29

CO32-
mg/L
未检出

/

注：未检出以检出限1/2计。

根据地下水现状检测结果：pH、硝酸盐氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类标准限值；总硬度、镉、硫酸盐满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅱ类标准限值；氨氮满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。本次地下水监测结果留作背景值。
4.2土壤环境质量现状

（1）土壤检测方案

本次检测在项目选址范围内取样，检测基本情况见下表。

表3-5 土壤现状检测情况

点位

取样深度

时间

周期
频次
检测项目

车间

北侧

表层
0～0.2m
2025.

10.26

1天
1次/天

pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a, h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘
（2）土壤检测结果见下表。
表3-6 土壤现状检测结果

序号
检测项目
单位（mg/kg）
第二类用地筛选值（mg/kg）
1
pH值（无量纲）

7.20

/

2
砷
11.0

60

3
镉
0.071

65

4
铬（六价）
2.3

5.7

5
铜
27.4

18000
6
铅
23.1

800

7
汞
0.077

38

8
镍
29.1

900

9
硝基苯

未检出

76

10
苯胺

未检出

260

11
2-氯酚

未检出

250

12
苯并〔a〕蒽

未检出

15

13
苯并〔a〕芘

未检出

1.5

14
苯并〔b〕荧蒽

未检出

15

15
苯并〔k〕荧蒽

未检出

151

16
䓛

未检出

1293

17
二苯并〔a,h〕蒽

未检出

1.5

18
茚并〔1,2,3-cd〕芘

未检出

15

19
萘

未检出

70

20
四氯化碳

未检出

2.8

21
氯仿

未检出

0.9

22
氯甲烷

未检出

37

23
1,1-二氯乙烷

未检出

9

24
1,2-二氯乙烷

未检出

5

25
1,1-二氯乙烯

未检出

66

26
顺-1,2-二氯乙烯

未检出

596

27
反-1,2-二氯乙烯

未检出

54

28
二氯甲烷

未检出

616

29
1,2-二氯丙烷

未检出

5

30
1,1,1,2-四氯乙烷

未检出

10

31
1,1,2,2-四氯乙烷

未检出

6.8

32
四氯乙烯

未检出

53

33
1,1,1-三氯乙烷

未检出

840

34
1,1,2-三氯乙烷

未检出

2.8

35
三氯乙烯

未检出

2.8

36
1,2,3-三氯丙烷

未检出

0.5

37
氯乙烯

未检出

0.43

38
苯

未检出

4

39
氯苯

未检出

270

40
1,2-二氯苯

未检出

560

41
1,4-二氯苯

未检出

20

42
乙苯

未检出

28

43
苯乙烯

未检出

1290

44
甲苯

未检出

1200

45
间二甲苯+对二甲苯

未检出

570

46

邻二甲苯

未检出

640

注：未检出以检出限1/2计。
根据土壤现状检测结果：除pH无质量标准外，其他各指标监测结果均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。本次土壤 监测结果留作背景值。
5.生态环境质量现状
本项目用地范围内无生态环境保护目标。

6.电磁辐射

项目不涉及电磁辐射。



	环境

保护

目标
	1.大气环境

本项目厂界外周边500m范围内无大气环境保护目标。
2.声环境

本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

4.生态环境

本项目占地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.施工期

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求：昼间噪声≤70dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。
2.营运期

2.1废气
废气执行标准见下表。
表3-7 大气污染物排放标准及限值

类别

污染因子

限值

执行标准

有组织

氨

排放速率:4.9kg/h
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93（排气筒15m）

硫化氢

排放速率:0.33kg/h
臭气浓度

2000（无量纲）

颗粒物

排放浓度:5mg/m3
《河南省锅炉大气污染物排放标准》DB41/2089-2021
（排气筒8m，基准氧含量3.5%）
二氧化硫

排放浓度:10mg/m3
氮氧化物

排放浓度:30mg/m3
烟气黑度

≤1（林格曼黑度，级）

无组织

氨

厂界:1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93（二级标准）
硫化氢

厂界:0.06mg/m3
臭气浓度

厂界:20（无量纲）
颗粒物

周界外浓度最高点:1.0mg/m3

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（其他）

表3-8 大气污染物排放地方管理要求及限值

类别

污染因子

限值

地方管理要求
有组织

颗粒物

排放浓度:5mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（涉锅炉/炉窑A级企业）
二氧化硫

排放浓度:10mg/m3
氮氧化物

排放浓度:30mg/m3
烟气黑度

≤1（林格曼黑度，级）
无组织
颗粒物

厂界浓度:0.5mg/m3
《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》

（安环攻坚办〔2019〕196号）

2.2废水
废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求，具体标准值见下表。
表3-9 废水污染物排放标准及限值   单位：mg/L
污染物

COD
BOD5
SS
氨氮
总磷

总氮
排放限值

500

350

400

45
8
70
执行标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准

表3-10 汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求 单位：mg/L
污染物
COD
NH3-N
SS
BOD5
总磷
总氮
进水水质要求
350
35
210
170
5
45
2.3噪声

噪声执行标准见下表。
表3-11 厂界噪声排放限值     单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

执行标准

等效连续A声级

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
最大声级

/

60/65*

注：*夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；

偶发噪声不得高于15dB（A）。

2.4固体废物

一般固体废物厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令第23号）。

	总量

控制

指标
	项目废水经厂区污水处理站处理后，污染物排放量为COD：4.4190t/a、BOD5：1.7977t/a、SS：1.9193t/a、氨氮：0.4271t/a、总磷0.1065t/a、总氮：0.5695t/a。废水污染物总量控制指标以污水处理厂出水浓度进行计算。总量控制指标为COD：1.2197t/a、氨氮：0.1220t/a、总磷0.0122t/a。
废气污染物排放量为氨：2.1344t/a、硫化氢0.5798t/a、颗粒物0.0510t/a、二氧化硫0.0574t/a、氮氧化物0.4345t/a。

其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物属于总量控制指标，安阳市属于环境空气质量不达标区，年评价指标超标因子为PM10、PM2.5、O3。按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）“细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”，本项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物需进行倍量替代，替代量为颗粒物0.1020t/a、二氧化硫0.1148t/a、氮氧化物0.8690t/a。

本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物替代源为安阳正诚建材有限责任公司颗粒物、SO2、NOx减排削减量，减排削减量满足本项目替代要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.废气：施工过程中车辆运输、建筑垃圾的清理等产生的动力扬尘以及建筑垃圾现场堆放产生的风力扬尘，污染因子为颗粒物。

结合项目实际，施工期扬尘治理应采取以下控制措施：
①加强施工扬尘控制，严格落实施工工地扬尘防治“六个百分之百”，严格执行开复工核查验收和“三员”管理制度。
②加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管；推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。
③严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。
④对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，控制施工期间的粉尘，避免对周围环境产生较大的影响。
⑤建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。
2.废水：施工过程中产生的施工人员生活污水和车辆冲洗废水，污染因子主要为COD、SS等。
产生的生活污水收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
3.噪声：施工过程中产生的施工作业噪声和施工车辆噪声。

施工期应合理安排施工时间，夜间禁止施工，杜绝深夜施工扰民；另外对施工现场进行合理布置，使高噪声设备尽量远离敏感点，减少对民众的影响；施工机械在厂区中间集中作业，经距离衰减后，对周边敏感点造成的影响很小。
4.固废：施工过程中产生的建筑固废和生活垃圾。

建筑垃圾分质分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，不得在施工现场堆积，由专用车辆运输出厂；生活垃圾使用垃圾箱收集后，由当地环卫部门及时清理外运，统一处理处置。

5.生态环境：本项目周围无自然生态保护区和风景名胜区，项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。项目建设对区域总体生态环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.大气

1.1废气产生、排放情况

表4-1 废气产排污环节、污染物及污染治理设施信息表
产污

环节

污染物

产生量t/a
排放

形式

治理措施

收集

效率

治理工艺
处理能力m3/h
处理效率%

技术

可行性

水喷淋

生物滤塔

常温生产工序

氨

0.7235
有组织

+

无组织

95%

水喷淋+

生物滤塔

20000
85

30

可行
硫化氢

0.0002

0

90
臭气浓度

/
/
预热及热水解工序
氨
16.8625
有组织
100%

85
30
硫化氢

5.7865
0

90
臭气浓度
/
/
脱水污泥料仓

氨
0.0012

有组织

+

无组织
95%
85
30
硫化氢

1.08×10-4
0

90
臭气浓度
/
/
污水处理系统

氨
1.7048
有组织

+

无组织
95%
85
30
硫化氢

0.0073
0

90
臭气浓度
/
/
锅炉

颗粒物

0.0510
有组织
100%

/

/

/

/
二氧化硫

0.0574
/

/
氮氧化物

0.4345
低氮燃烧
可行
表4-2 大气有组织排放信息表

排放口名称

污染物

产生

浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
排放

速率

kg/h
排放

量t/a

排放口基本情况

限值

高度

m
内径

m
温度

℃

类型/编号/坐标

恶臭

废气

排放口
氨
112.5
11.8
0.2363
2.0129
4.9kg/h
15

0.7

常温

一般排放口

DA001

E:114.555973

N:35.907684

硫化氢
34.0
3.40
0.0680
0.5794
0.33kg/h
臭气浓度
/
2000
锅炉

排气筒

颗粒物
3.3

3.3

0.0060
0.0510
5mg/m3
8

0.2

50

一般排放口
DA002
E:114.556414

N:35.907929

二氧化硫
3.7

3.7

0.0067
0.0574
10mg/m3
氮氧化物
28.1

28.1

0.0510
0.4345
30mg/m3
表4-3 大气无组织排放信息表

产污环节
污染物

产生量t/a

排放量t/a

排放速率kg/h

排放

高度m

治理

措施

效率

工艺过程
氨
0.1215
0.1215
0.0143
1.5

无

0

硫化氢

3.83×10-4
3.83×10-4
4.50×10-5
臭气浓度
/
1.2源强核算

常温生产工序废气源强核算：常温生产工序废气包括污泥暂存、调质、水解污泥储存、污泥脱水工序废气。污泥在常温下储存、加工过程中会释放的氨、硫化氢和臭气浓度，根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报2011年9月第3期第35卷，82-84)，污泥的大气污染物产生强度与处理设施曝露面积有关，储泥池/脱水机房（储泥工序）氨产生强度0.103mg/s·m2，硫化氢产生强度3.0×10-5mg/s·m2。常温生产工序产污情况如下。

表4-4 常温生产工序产污情况信息表
产污环节

长m

宽m

运行时间

h/a

氨产生

硫化氢产生

系数mg/s·m2
速率kg/h
总量t/a
系数mg/s·m2
速率kg/h
总量t/a
含水污泥暂存池

10

10

8520
0.103

0.0849

0.7235
3.00×10-5
2.47×10-5
0.0002
调质池

6.7

4.3

水解污泥暂存池
6.7

6

板框压滤车间

10

6

预热及热水解工序废气源强核算：污泥在预热及热水解工序温度最高可达220℃，升温至冷却过程约20-30min。根据《污泥干化过程氨的释放与控制》(翁焕新、章金骏等，中国环境科学 2011年第31卷第7期 1171-1177)含水率80%的污泥加热时间30min，加热温度至220℃时，氨的最大单位释放量为475μg/g（0.475kg/t）；根据《污泥硫酸盐还原菌(SBR)与硫化氢释放》（翁焕新、高彩霞等，环境科学学报 2009年第29卷第10期，2094-2102）含水率80%的污泥加热时间30min，加热温度至220℃时，硫化氢的最大单位释放量为163μg/g（0.163kg/t）。预热及热水解工序产污情况如下。
表4-5 预热及热水解工序产污情况信息表
产污环节

重量t/a

运行

时间

h/a

氨产生

硫化氢产生

系数kg/t
速率kg/h
总量t/a
系数kg/t
速率kg/h
总量t/a
预热及

热水解工序

35500

8520
0.475
1.9792
16.8625
0.163
0.6792
5.7865
脱水污泥料仓废气源强核算：脱水污泥（含水率35%）储存在脱水污泥料仓时会释放氨和硫化氢，根据《污泥干化过程氨的释放与控制》(翁焕新、章金骏等，中国环境科学 2011年第31卷第7期 1171-1177)和《污泥硫酸盐还原菌(SBR)与硫化氢释放》（翁焕新、高彩霞等，环境科学学报 2009年第29卷第10期，2094-2102），污泥储存过程中，氨释放量为0.11μg/g·d（1.1×10-4kg/t·d），硫化氢释放量为0.01μg/g·d（1.0×10-5kg/t·d）。项目脱水污泥产量30.4t/d（10792t/a），日产日清运送至下游企业。脱水污泥料仓产污情况如下。
表4-6 脱水污泥料仓产污情况信息表
产污环节

重量t/d

运行天数d/a

运行时间

h/a

氨产生

硫化氢产生

系数

kg/t·d
速率

kg/h
总量

t/a
系数

kg/t·d
速率

kg/h
总量

t/a
脱水污泥料仓

30.4
355

8520
1.10×10-4
1.39×10-4
0.0012

1.00×10-5
1.27×10-5
1.08×10-4
污水处理系统废气源强核算：厂区污水处理系统在处理项目废水时，废水会释放氨和硫化氢。根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报2011年9月第3期第35卷，82-84)，废水处理过程中大气污染物产生强度与处理设施曝露面积有关，沉砂工序、生化工序和储泥工序氨产生强度分别为0.52mg/s·m2、0.0049mg/s·m2、0.103mg/s·m2；硫化氢产生强度分别为1.091×10-3mg/s·m2、2.60×10-4mg/s·m2、2.90×10-5mg/s·m2、3.00×10-5mg/s·m2。厂区污水处理系统各工序曝露面积如下。
表4-7 污水处理系统各工序曝露面积
工序名称

涉及设施

设施面积m2

数量/个

工序总面积m2
沉砂工序
调节暂存池
100
1
100
生化工序
一级A池
100
1
500
一级A池
300
1
二级O池
25
1
二级O池
75
1
储泥工序
污泥浓缩罐
11
1
11
根据各工序面积及产污系数，污水处理系统产污情况如下。
表4-8 污水处理系统产污情况信息表
产污环节

面积m2
运行

时间

h/a

氨产生

硫化氢产生

系数mg/s·m2
速率kg/h
总量t/a
系数mg/s·m2
速率kg/h
总量t/a
沉砂工序
100
8520
0.52
0.2001
1.7048
1.091×10-3
8.62×10-4
0.0073
生化工序
500
0.0049
2.60×10-4
储泥工序
11
0.103
3.00×10-5
锅炉废气源强核算：热水解工序由天然气导热油炉供热，导热油炉最大功率125万大卡/h（约等于2t/h蒸汽锅炉），热效率92%（以《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500-2020中3级能耗标准计），天然气热值33.8MJ/m³，则天然气消耗量为168.3m3/h。类比河南瑞麦食品有限公司2t/h蒸汽锅炉检测报告颗粒物排放浓度为3.3mg/m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”产品名称：蒸汽/热水/其他，原料名称：天然气，工艺名称：室燃炉，二氧化硫产污系数：0.02Skg/万m3（S为燃料含硫量，单位mg/m3），氮氧化物产污系数3.03kg/万m3（低氮燃烧-国际领先），废气量107753Nm3/万m3。项目用气由供气管网供给，参考《天然气》（GB17820-2018）一类天然气含硫量≤20mg/m3，本次，天然气含硫量取20mg/m3。锅炉产污情况如下。
表4-9 锅炉产污情况信息表
污染因子

燃料

用量

运行

时间
产污系数
产生浓度

产生速率

产生量

废气量

168.3

m3/h
8520

h/a
107753

Nm3/万m3
/

1813m3/h
15446760m3/a
颗粒物
/
3.3mg/m3
0.0060kg/h

0.0510t/a

二氧化硫
0.4kg/万m3
3.7mg/m3
0.0067kg/h

0.0574t/a

氮氧化物
3.03kg/万m3
28.1mg/m3
0.0510kg/h

0.4345t/a

烟气黑度
/
/
/
/
综上，废气中氨总产生量为19.2920t/a，产生速率2.2643kg/h；硫化氢总产生量为5.7942t/a，产生速率0.6801kg/h；臭气浓度5000；颗粒物产生量为0.0510t/a，产生速率0.0060kg/h；二氧化硫产生量为0.0574t/a，产生速率0.0067kg/h；氮氧化物产生量为0.4345t/a，产生速率0.0510kg/h。
无组织废气：预热及热水解设备为密闭系统，废气收集效率100%，脱水污泥料仓在脱水污泥装车时有无组织废气产生，故脱水污泥料仓废气、常温生产工序废气、污水处理系统废气收集效率为95%。根据上述大气污染物产生情况计算，项目无组织废气氨产生量0.1215t/a，产生速率0.0143kg/h；硫化氢产生量3.83×10-4t/a，产生速率4.50×10-5kg/h。

危废间废气：项目危废间设引气装置，危废间废气接入废气处理系统后由恶臭废气排放口排放，危废间废气产生量较小，不再定量计算。
车辆扬尘：厂区设车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗，并采取空地绿化、洒水抑尘措施进行防尘抑尘，车辆扬尘产生量较小，不再定量计算。
1.3废气量核算

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）“半封口设备臭气风量可按机盖内换气次数8次/h和机盖开口处抽气流速0.6m/s两种计算结果的较小者取值”，含水污泥暂存池、调质池、水解污泥暂存池、板框压滤车间及污水处理系统换气次数均按照8次/h计算；预热及热水解工序预热器、加热器、脱水污泥料仓为密闭设备，换气次数按照3次/h计算。废气量核算如下。
表4-10 废气量核算信息表
设施名称

换气体积
数量个
换气次数次/h
风量m3/h
含水污泥暂存池

10m(长)×10m(宽)×3m(换气高度)

1

8

2400

调质池
6.7m(长)×4.3m(宽)×3m(换气高度)

1

8

691
水解污泥暂存池
6.7m(长)×6m(宽)×3m(换气高度)

1

8

965
板框压滤车间
10m(长)×6m(宽)×4m(换气高度)

1

8

1920
污水处理系统
调节暂存池
100m2(总面积)×1.5m(换气高度)

1

8

1200
两级AO池
500m2(总面积)×2m(换气高度)
1
8
8000
污泥浓缩罐
11m2(总面积)×1.5m(换气高度)
1
8
132
预热器

20m3
1

3

60

加热器

20m3
1

3

60

脱水污泥料仓

50m3
2

3

300

合计

15728
本项目设计风量取20000m3/h。
1.4控制及治理措施
常温生产工序、污水处理系统：分别对常温生产工序及污水处理系统中涉恶臭气体设施进行加盖密闭并设废气收集措施，废气收集效率为95%。板框压滤车间二次封闭并设废气收集措施，废气收集效率为95%。

预热及热水解工序、脱水污泥料仓：预热器、加热器及脱水污泥料仓为密闭设备，设引风口收集废气。预热器、加热器废气收集效率为100%，脱水污泥料仓装车时会有少量无组织排放，废气收集效率为95%。
废气收集后由密闭管道将其引至水喷淋+生物滤塔处理。水喷淋与生物滤塔对氨的处理效率为85%、30%，总处理效率为89.5%。硫化氢水中溶解度较差，忽略水喷淋对硫化氢的处理效率，生物滤塔对硫化氢的处理效率为90%，总处理效率为90%，处理达标后由1根15m排气筒（DA001）排放。
锅炉：采用低氮燃烧技术，废气由1根8m高排气筒排放。
1.5污染物排放情况
污染物排放情况见下表：
表4-11 污染物排放信息表
污染因子
类别
排放量 t/a
合计排放量 t/a
氨
有组织
2.0129
2.1344
无组织
0.1215
硫化氢
有组织
0.5794
0.5798
无组织
3.83×10-4
臭气浓度
有组织
/
/
无组织
/
/
颗粒物

有组织
0.0510
0.0510
二氧化硫

0.0574
0.0574
氮氧化物

0.4345
0.4345
烟气黑度
/
/
1.6达标排放情况

有组织废气达标分析  根据源强核算，有组织氨排放速率0.2363kg/h；有组织硫化氢排放速率0.0680kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93排气筒15m时相关要求（氨排放速率4.9kg/h，硫化氢排放速率0.33kg/h）。有组织颗粒物排放浓度为3.3mg/m3；二氧化硫排放浓度为3.7mg/m3；氮氧化物排放浓度为28.1mg/m3，满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》DB41/2089-2021（颗粒物浓度5mg/m3；二氧化硫浓度10mg/m3；氮氧化物浓度30mg/m3）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑A级企业标准（颗粒物浓度5mg/m3；二氧化硫浓度10mg/m3；氮氧化物浓度30mg/m3）。恶臭废气排放口高度15m，锅炉废气排放口高度8m，周边200m范围内无高层建筑，排气筒高度满足标准要求。
厂界废气达标分析  项目废气污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其中二氧化硫及氮氧化物无环境质量标准。选择估算模式，有组织氨最大落地浓度为0.02mg/m3，无组织氨最大落地浓度为0.02mg/m3，叠加后最大浓度0.04mg/m3；有组织硫化氢最大落地浓度为0.006mg/m3，无组织硫化氢最大落地浓度为0.00003mg/m3，叠加后最大浓度0.006mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93二级标准（氨厂界浓度：1.5mg/m3，硫化氢厂界浓度：0.06mg/m3）。有组织颗粒物最大落地浓度为4.34×10-4mg/m3，无组织颗粒物为少量运输车辆扬尘，叠加后最大浓度4.34×10-4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996要求（其他：颗粒物周界外浓度最高点:1.0mg/m3）同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》安环攻坚办〔2019〕196号要求（颗粒物厂界浓度:0.5mg/m3）。
1.7非正常工况

非正常工况为污染治理设施故障无法正常运行的情况。非正常工况下污染物排放情况见下表。

表4-12 非正常排放情况表

污染源

污染物

非正常排放
应对措施

原因
浓度(mg/m3)
速率(kg/h)
时间
频次
排放量（kg）
工艺

过程

氨
环保设施故障
112.5
2.2500
1h/次
1次/a

2.2500
停产检修
硫化氢
34.0
0.6800
0.6800
臭气浓度
5000

5000

锅炉燃烧

颗粒物

3.3

0.0060
0.0060
二氧化硫

3.7

0.0067
0.0067
氮氧化物

56.2

0.1020
0.1020
1.8环保措施可行性分析
本项目运营期废气主要为污泥处理及污水处理系统产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）以及天然气导热油炉燃烧废气（颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气黑度），分别采取针对性治理措施，技术成熟、工艺匹配、可达标排放，可行性分析如下：

（1）恶臭废气治理措施可行性

收集措施可行：污泥暂存池、调质池、水解污泥暂存池、压滤车间、污水处理单元均采取密闭加盖+负压集气，收集效率≥95%；热水解系统为密闭高温反应单元，废气收集效率100%，可最大限度减少无组织逸散，满足恶臭控制要求。

处理工艺可行：恶臭废气统一采用水喷淋+生物滤塔组合工艺处理。
水喷淋：对水溶性恶臭物质（氨）进行预处理；

生物滤塔段：利用微生物降解硫化氢、臭气等恶臭物质。

该工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）推荐的可行技术，广泛应用于污泥处置、污水处理行业，适配本项目高湿、低浓度、持续性恶臭气体排放特征。

（2）锅炉废气治理措施可行性

燃料与燃烧方式可行：导热油炉以天然气为燃料，属于清洁能源，从源头降低颗粒物、SO₂产生量，符合安阳市高污染燃料禁燃区管控要求。

低氮燃烧技术可行：锅炉采用低氮燃烧技术，为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）推荐的可行技术，可有效控制NOₓ生成。

1.9自行监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“四十五 生态保护和环境治理业77 环境治理业772 专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的”应进行重点管理。

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)及《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）等文件开展监测。

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部公告2010年26号），污泥储存过程中会释放甲烷，考虑本项目运输车辆扬尘及污泥中甲烷释放，无组织检测内容增加厂界颗粒物监测及厂区内浓度最高点甲烷监测。

表4-13 大气污染物监测要求

点位
监测因子
监测方式
监测频次
执行标准

恶臭废气排放口DA001
氨

手工

半年/次

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
硫化氢

半年/次
臭气浓度

半年/次
锅炉排气筒DA002
颗粒物

年/次

《河南省锅炉大气污染物排放标准》DB41/2089-2021
二氧化硫

年/次

氮氧化物

月/次

林格曼黑度

年/次

污泥储存设施

1m处

甲烷

年/次

《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》
厂界

颗粒物

季度/次
安环攻坚办〔2019〕196号
氨

季度/次

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
硫化氢

季度/次

臭气浓度

季度/次

2.废水

2.1源强核算

项目运营期用水环节为废气处理生物滤塔用水、减压冷却工序冷却用水、废气处理喷淋用水、生活用水、洗车用水、调质回用水、保洁用水、设备清洗用水。
本项目运营期废水主要来源于污泥压滤废水、生产车间冲洗废水、车辆冲洗废水、设备清洗废水、生活污水、减压冷却工序冷却废水及废气处理喷淋废水。

（1）废气处理生物滤塔用水

生物滤塔需要定期补充水分，防止因水分蒸发导致滤料变干、微生物失活。生物滤塔风量20000m3/h，补水系数取0.0005kg/（m3·h），补水量0.24m3/d。
（2）减压冷却工序冷却废水

冷却系统为间接冷却，冷却水循环使用。冷却系统正常工作时流量为20m3/h，蒸发损耗1%，冷却补水量为4.80m3/d；冷却塔容积30m3，为避免盐分累积每月更换一次，更换水量为1.00m3/d。冷却废水水质稳定，污染因子成分简单，用于厂区保洁，不外排。

（3）废气处理喷淋废水

喷淋用水取自厂区污水站缓冲水池上清液，循环使用。进行喷淋作业时，气液比取500m3/m3，喷淋用水流量为40m3/h，喷淋过程中1%的水分蒸发，蒸发量9.60m3/d；喷淋水池容积30m3，10天更换一次。喷淋用水量为12.60m3/d，喷淋废水量为3.00m3/d。

（4）生活污水
生活用水参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2025）机关先进值10m3/（人·a），员工共计23人，生活用水量为230m3/a（0.65m3/d），产污系数0.9，生活污水量为207m3/a（0.58m3/d）。

（5）洗车废水

车辆清洗单车用水0.60m3，每日清洗车辆5辆，洗车用水量为3.00m3/d，产污系数0.9，洗车废水量为2.70m3/d。

（6）污泥压滤废水

含水污泥（80%含水率）加入碱液（0.05m3/d）和调质回用水将污泥稀释至90%再进行过滤，滤渣约0.5t/d（30%含水率）。调质回用水取自厂区污水站调节池，用水量96.95m3/d，污泥压滤废水产生量为166.27m3/d。

（7）生产车间冲洗废水
厂区需保洁冲洗面积2600m2，保洁冲洗系数2L/（m2·d），保洁冲洗用水量为5.20m3/d，产污系数0.8，生产车间冲洗废水量为4.16m3/d。

（8）设备清洗废水

热水解系统每半年清洗一次，热水解系统清洗水用量为60m3/次，自动板框压滤机滤布3天清洗一次，滤布清洗水用量为5.00m3/次，设备清洗用水量为2.00m3/d，产污系数0.8，设备清洗废水量为1.60m3/d。

（9）污水站废水

除冷却废水外，所有废水均流入厂区污水站进行处理。

表4-14 厂区污水站进水情况
进水名称

COD

mg/l
氨氮

mg/l
总磷

mg/l
SS

mg/l
BOD5

mg/l
进水量

m3/d
生活污水
465
53.2
5.76
69
158
0.58
污泥压滤废水
1500
150
105
1000
500
166.27

洗车废水
2.70
生产车间

冲洗废水
4.16

设备清洗废水
1.60

喷淋废水
300
1659
60
200
50
3.00
加权均值

1476
175
104
983
491
178.31(合计)

注：①生活污水污染物浓度取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活污染源产排污系数手册”，河南城镇生活源水污染物产生系数；

②洗车、保洁、设备清洗废水均视为污泥压滤废水，污染物浓度取自《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部公告2010年26号）
2.2控制措施及排放情况
（1）厂区污水站控制措施及排放情况
厂区污水站采用“IC厌氧+气浮+两级AO+MBR”工艺进行污水处理。

表4-15 厂区污水站处理措施及出水情况

项目
CODmg/l
氨氮mg/l
总磷mg/l
SSmg/l
BOD5mg/l
进水浓度
1476
175
104
983
491
IC厌氧处理效率
60%
/
/
/
50%
气浮处理效率
20%
/
70%
60%
/
两级AO处理效率
60%
90%
80%
/
70%
MBR处理效率
10%
/
30%
80%
/
总处理效率
88.48%
90.00%
95.80%
92.00%
85.00%
出水浓度

170 
18 
4 
79 
74 
汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求

350
35
5
210
170
厂区污水站进水水量为178.31m3/d，调节池出水96.95m3/d用作调质回用水，不进入后续污水处理系统；缓冲水池出水12.60m3/d用作喷淋用水，不外排；污水处理站各处理工序沉渣/浮渣等固废含水量约0.04m3/d不外排。

参考常见城镇污水处理厂出水氨氮/总氮比例(75%)，厂区污水处理厂出水总氮排放浓度24mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准总氮70mg/L。及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求总氮45mg/L。
由上表可知，外排废水水质满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求，外排废水量为68.72m3/d（24394m3/a），出厂污染物排放量为COD：4.4190t/a、BOD5：1.7977t/a、SS：1.9193t/a、氨氮：0.4271t/a、总磷0.1065t/a、总氮0.5695t/a。
厂区废水经厂区污水站处理后，由槽车运往汤阴东方环宇污水处理有限公司深度处理。
表4-16 污水处理厂进水出水情况

类别
COD
氨氮
总磷
总氮
SS
BOD5
进水水量
24394m3/a
排放标准
50mg/l
5mg/l
0.5mg/l
15mg/l
10mg/l
10mg/l
污染物排放量
1.2197t/a
0.1220t/a
0.0122t/a
0.3660t/a
0.2439t/a
0.2439t/a
注：汤阴东方环宇污水处理有限公司出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
（2）罐车运输监管要求

①厂区要求

预处理要求：废水经厂区自建污水处理设施预处理，预处理后废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。

监控要求：厂区污水处理站安装视频监控，覆盖装卸口、池体、出入口等，涉废水区域全覆盖，废水出厂前状态可追溯。

②运输主体资质要求

运输公司具有废水运输专业资质，拥有废水运输专用车辆，运输人员培训后持证上岗。

③车辆技术要求

运输车辆：使用专用污水槽罐车或专用储罐，密封运输，不撒不漏，运输车辆设计密码锁且配备GPS系统，运输过程全程视频监控，防止违规倾倒。

定期检查维护：运输人员每次出车前对车辆的安全技术状况进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏，保持罐车密闭性。罐车定期进行维护，确保其安全、环保等性能符合国家相关法律法规和标准的要求。

④运输过程管理

运输路线：优化运输路线，运输过程尽量避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避免经过饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

GPS监控与台账：建立车辆运输台账制度，记录运输人员、时间、路线、数量等信息。运输过程GPS加视频监控全覆盖，运输轨迹、状态可追溯。

防遗撒措施：运输过程中时刻监控车辆的密闭性，随车携带防渗漏、防遗撒应急物资，确保沿途无废水洒落。

⑤接收与处置监管

环保手续：接收单位具有完善的环保手续且具备接纳能力。

协议管理：企业与汤阴东方环宇污水处理有限公司签订接收协议。

⑥环境风险防控

应急预案：企业制定《突发环境事件应急预案》，预防突发环境事件发生，在突发环境事件发生时能够及时、有效地进行处理。

应急物资：按照《突发环境事件应急预案》要求培训应急人员，购置相应应急物资。

⑦监测与记录

转移联单：实行转移联单制度，确保废水产生总量、外运总量、污水处理厂接收总量三统一。

监测报告：定期对厂区预处理后的废水进行检测，确保运输废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。

台账管理：建立转运台账，安排专人记录运输时间、数量、去向等信息。
2.3环保措施可行性分析

（1）冷却废水厂区保洁可行性分析

冷却废水产生量为1m3/d用于厂区保洁。厂区保洁用水5.20m3/d，可以完全消耗冷却废水，冷却废水用于厂区保洁可行。
（2）厂区污水处理站可行性分析
厂区污水站设计废水处理量为100t/d，排入污水站水量为178.31m3/d，调节池出水96.95m3/d用作调质回用水，不进入后续污水处理系统，实际污水处理量为81.36m3/d，污水站可以满足日常废水处理需求。污水站处理工艺为预处理+生化处理+深度处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）中一般工业固体废物贮存、处置排污单位废水治理可行技术。

（3）排入汤阴东方环宇污水处理有限公司可行性分析

根据汤阴东方环宇污水处理有限公司出具的承诺函（见附件7），汤阴东方环宇污水处理有限公司同意承接处理汤阴县康澜科技有限公司的外排污水。

①收水方式
本项目位于汤阴县五陵镇闫庄村村北，由于项目周边尚未铺设市政污水管网，厂区废水经厂区废水处理设施处理达标后采用槽车运输方式运至污水处理厂，运输过程严格遵照环评要求，对周边环境影响很小。

②处理能力及工艺

汤阴东方环宇污水处理厂总设计规模为3万t/d，目前实际处理规模为3万ta，其中一期1.5万t/d(已满负荷运行)，处理工艺采用BCM工艺(A2/O+混凝沉淀+滤布滤池);二期1.5万t/d，处理工艺采用韩国CNR工艺+磁分离技术，利用纤毛状填料同步脱氮除磷的生物接触工艺，二期进水量约为5000t/d，剩余处理量可以满足本项目需要。
③设计进、出水水质

汤阴东方环宇污水处理有限公司设计进水水质为氨氮≤35mg/L、SS≤210mg/L、BOD5≤170mg/L、COD≤350mg/L、总磷≤5mg/L、总氮≤45mg/L，项目废水排放能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。

汤阴东方环宇污水处理有限公司设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、SS≤10mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L。目前该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
④运行状态

汤阴东方环宇污水处理有限公司自投产运行以来运行状况良好，出水水质稳定达到一级A标准要求。本项目废水排入汤阴东方环宇污水处理有限公司不会对其正常运行造成影响。

综上所述，本项目产生的废水排入汤阴东方环宇污水处理有限公司合理可行。
2.4监测要求

本项目部分废水监测指标采用自动检测，在MBR池与缓冲水池之间安装废水自动监测装置。

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）结合当地管理要求制定监测方案如下。
表4-17废水污染物监测要求

点位
监测指标
监测方式
监测频次
执行标准

缓冲

水池
流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮
自动检测

/

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质标准
BOD5、SS

手工

月/次

雨水排放口

COD、SS
手工
月/次
参考排污许可证申请与核发技术规范，

不做限值要求

注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次。

根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等有关规定，自动监测数据、原始记录、运维记录、校准与故障台账等资料保存期限不少于5年。
3.噪声

3.1源强分析
项目噪声主要为生产设备及环境治理设施等设备运行噪声，噪声源分布在生产车间及污水处理站。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021），污水处理系统声源组可等效为点声源。项目各产噪设备噪声源强见下表。
表4-18 主要噪声设备（室内声源）
序号

位置

噪声源

声压级/dB(A)
数量

持续

时间

降噪

措施

1
生产

车间

污泥料仓系统
80
1套
昼、

夜间
基础减振+

厂房隔声
2
调质池搅拌器
78
2台
3
进料柱塞泵
78
2台
4
自动板框压滤脱水系统
70
1套
5
冷却塔
75
1台
6
废气处理风机
90
1台
7

污水

处理站
污水处理设施

（气浮机、空气悬浮风机等）
90
1套
3.2预测分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为：

（1）室内点声源对厂界噪声贡献值预测模式

①使用室内声源预测模型，计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级；

②使用插入损失计算模型，计算出室内声源在围护结构处产生的声压级；

③使用室外扩散模型，计算对预测点位贡献值。

（3）噪声预测
预测并给出厂界噪声最大值及位置。

室内声源源强调查清单如下：




	
	表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑名称
声源名称
源强声压级/dB(A)

声源控制措施
距室内边界距离/m

指向因数

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物

插入损失

/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

建筑物外距离

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

生产

车间

污泥料仓系统
80
基础减震+厂房隔声
25
65
5
5
4

49.4
48.7
56.8
56.8
昼、

夜间

21
28.4
27.7
35.8
35.8
1m

2

调质池搅拌器
75
28
68
2
2
4

44.3
43.7
59.1
59.1
23.3
22.7
38.1
38.1
3

调质池搅拌器
75
29
64
1
6
4

44.2
43.7
65.1
50.5
23.2
22.7
44.1
29.5
4

进料柱塞泵
75
25
40
5
30
2

44.0
43.8
49.4
43.9
23.0
22.8
28.4
22.9
5

进料柱塞泵
75

28

45

2

25

2

43.9

43.7

56.2

44.0

22.9

22.7

35.2

23.0

6
冷却塔
60

5

10

25

60

2

34.4

30.9

29.0

28.7

13.4

9.9

8.0

7.7

7
自动板框压滤脱水系统
80

7

55

23

15

2

52.4

48.7

49.1

49.7

31.4

27.7

28.1

28.7

8
环保设施风机
65

22

30

8

40

2

34.2

33.9

36.8

33.8

13.2

12.9

15.8

12.8

9
污水

处理站
污水处理设施
100
8

13

7

12

1

73.1

72.5

73.3

72.6

52.1

51.5

52.3

51.6

本项目噪声预测结果见下表。
表4-20 厂界噪声预测结果

预测方位
预测点距生产车间/污水处理站的距离/m
运行时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（昼/夜间）
达标情况
东侧

90/127

昼、夜间
10.2

60/50
达标

南侧

43/54

17.0

60/50
达标

西侧

90/65

16.9
60/50
达标

北侧

30/60

17.9
60/50
达标




	
	由预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3.3监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）要求，运营期噪声监测计划如下：

表4-21 噪声自行监测计划
监测点位

监测内容

监测周期

监测频次

执行标准

东、南、西、北厂界外1m

等效声级

1天(昼、夜间各一次)

1次/季度

《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）

最大声级（频发噪声、偶发噪声）

1天

(夜间一次)

1次/季度，

发生时监测

4.固体废物

本项目一般固废为废碱液桶、滤渣、沉渣/浮渣、生活垃圾、MBR废膜；危废为废导热油、废润滑油及其废桶。

4.1一般固体废物

废碱液桶：项目调质工序需使用碱液调节含水污泥pH，碱液50kg/桶，用量346桶/a，废碱液桶为塑料材质，空桶重约3.0kg/桶，废碱液桶产生量1t/a。废碱液桶产生后人工清洗，确保无碱液残留后收集后暂存于厂区1座10m2一般固废间，定期外售废旧物资回收部门。
滤渣：项目过滤工序会滤除大块石子、发丝等滤渣防止堵塞后续管路，滤渣产生量约177.5t/a（0.5t/d）。滤渣大部分为大块石子，分类后定期外售建材企业。

沉渣/浮渣：厂区污水处理站气浮工序会产生浮渣，调节暂存池等工序会产生沉渣，沉渣/浮渣产生量约35.5t/a（0.1t/d），含水率约40%，大部分为大块石子，分类后定期外售建材企业。
生活垃圾：项目建成后职工23人，生活垃圾产生量约0.5kg/（人·d），则项目生活垃圾产生量为4.07t/a。垃圾桶收集后由环卫清运。

MBR废膜：MBR池废气膜，成分为PVDF/PTFE中空纤维膜，3年更换一次，产生量约0.07t/3a。由厂家进行MBR膜更换，并对废膜进行回收，不在厂区储存。
表4-22 一般固废情况汇总表

序号

废物种类
名称

类别

产生量

物理

性状

去向

1

SW59

废碱液桶
第Ⅰ类一般工业固体废物

1t/a
固态

外售废旧物资回收部门

2

SW59

滤渣

177.5t/a

固态

外售建材企业

3
SW59
沉渣/浮渣
35.5t/a
固态
外售建材企业
4
SW59
MBR废膜

0.07t/3a
固态
厂家回收
5
SW59
生活垃圾
4.07t/a
固态
垃圾桶收集后，由环卫清运
一般固废管理要求

评价要求各类固体废物应分类有序堆存，设置1座10m2一般固废间，同时设置一般固体废物标识牌，一般固废暂存间应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求，评价要求企业应做到以下几点要求：

①对工业固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。

②建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，台账记录保存不少于5年，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

④产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

⑤应当向当地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进其综合利用。

⑥企业应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
4.2危险废物

废导热油：导热油储存于导热油炉及管道中，总量为5t每5年更换一次，由厂家进行更换，更换时产生的废导热油由厂家回收，不在厂区储存。

废润滑油及其废桶：项目设备维护使用润滑油，润滑油10kg/桶，用量10桶/a，废润滑油产生量约0.08t/a，废桶重1kg/桶，空桶重0.01t/a。润滑油及其废桶收集后暂存危废间，定期交由有危废处理资质的单位处理。
表4-23 危险废物情况汇总表

名称

类别

代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染

防治措施

废导热油

HW08
900-

249-08
5t/5a

热水解

液态
废矿物油
废矿物油
五年
T，I
厂家回收
废润滑油

0.08t/a
设备维护

液态
废矿物油
废矿物油

一年

T，I
暂存危废间，定期移交有危废处理资质单位
废油桶
0.01t/a

固态
表4-24 危险废物贮存场所（设施）基本情况
贮存场所
名称
类别
代码
位置
占地面积

贮存能力
贮存周期
危废间
废润滑油
HW08
900-249-08
厂区

北侧

10m2
0.1t

1年
废油桶
0.05t

危废管理要求

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，做到防风、防雨、防晒、防漏、防腐以及其他环境污染防治措施，结合本项目，危废暂存间设置要求如下：

①危废间设排气口，废气经排气口由管道引入废气处理设施处理后排放。

②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治要求等设置必要的贮存分区，避免相容的危险废物接触、混合。废润滑油及其废桶采取密闭桶收集，密闭桶置于防渗托盘上，不与地面直接接触；

③地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

④贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物不相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。要求危险废物储存不允许直接接触地面；

⑤危险暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

⑥对危险废物存放、转移情况进行记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单应至少保留五年。
5.土壤、地下水

潜在污染源：项目涉及固体废物、危险废物、润滑油、污泥、污水，涉及的区域包括生产车间、废水处理站、一般固废间、危废间、润滑油及次氯酸钠储存区。

污染物类型：本项目潜在污染源不含重金属，不含持久性有机物污染，污染类型均为其他类型。

污染途径：垂直入渗、地表漫流、大气沉降。

污染防控措施：污染防控措施按照“源头控制、分区防控、日常监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的处理、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故发生概率降到最低；管线敷设尽量采用“可视化原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染，污泥、污水暂存要加强控制点源污染。

分区防控：结合厂区设备、管道、污染物储存等布局，实行一般防渗区和简单防渗区的分区防控原则。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求。本项目分区防渗措施见下表。
表4-25 本项目分区防渗措施
区域

防渗类别

防渗技术要求

生产车间、废水处理站、危废间、润滑油及次氯酸钠储存区、一般固废间、应急事故池等
一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

其他区域和厂区道路

简单防渗区

一般地面硬化

日常监控：在所有风险单元设置全天候监控，高风险设备安装预警系统，并安排专人对风险单元进行日常巡检，定期对项目各防渗分区进行清理和检查，及时发现腐朽老化现象，排查隐患，扼杀风险事故萌芽。
应急响应：包括一旦发现土壤、地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施。
措施可行性：按照“源头控制、分区防控、日常监控、应急响应”相结合的原则，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2023)及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关文件，企业对地下水和土壤环境从污染物的处理、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目对地下水、土壤环境防控措施可行。
6.环境风险

6.1环境风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，厂区风险物质为天然气（CH4）、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、次氯酸钠、润滑油、导热油、废润滑油、废润滑油桶。
项目废润滑油不沾染重金属及其他有毒有害物质。废润滑油桶中残留润滑油比重约为自重的10%。二氧化硫、氮氧化物、氨和硫化氢产生后经由废气收集、治理措施处理后高空排放，不在厂区储存。

厂区内设置天然气管道，管道内存在少量天然气留存。

管道容积V=π×(D/2)²×L
式中管道内径D=0.1m，管道总长度L=100m。计算可得V≈0.785m³。
标况体积V₀=V×(P+P标)/P标
式中运行压力P=0.2MPa，标况下天然气密度ρ=0.7174kg/m³，标准大气压P₀=0.1013MPa，计算可得V₀≈2.336m³。
天然气质量m=V₀×ρ≈2kg。

表4-26 企业涉及到的风险/危险物质
风险物质名称

存储量（t）

风险特性

临界量（t）

Q值

天然气（CH4）
0.002
可燃气体

10
0.0002
二氧化硫
/

有毒气体
2.5
/

氮氧化物
/

一氧化氮：有毒气体
0.5
/

/

二氧化氮：有毒气体
1
/

氨
/

有毒气体
5

/

硫化氢
/

有毒气体
2.5
/

次氯酸钠
0.3
强氧化性
5

0.06
润滑油

0.05

油类物质(矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等)
2500

0.00002
导热油

5

0.002
废润滑油
0.1

0.00004
废润滑油桶

（油类物质）

0.005

0.000002
合计

0.062262
本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险物质储存量较小，风险可控。在严格落实风险防范与应急措施后，环境风险可接受。

6.2风险单元划分
厂区涉及的环境风险单元主要为：

危废间：风险物质为废润滑油、废导热油；

一般固废间：风险物质为一般固废浸出液；
润滑油及次氯酸钠储存区：风险物质为润滑油及次氯酸钠；

生产车间：风险物质为天然气、废气、污泥、污水，风险设施为废气处理设施、导热油炉及污泥储存设施；

污水处理站：风险物质为废气、污泥、污水，风险设施为废水处理设施。
6.3影响途径

突发环境事件情形、环境影响途径及危害后果如下：

表4-27 突发环境事件一览表
序号

事件情形

影响途径

危害后果

1

废气治理设施故障

大气

废气污染物超标排放，污染周边大气环境

2
燃气泄漏/爆炸

大气
天然气泄漏易形成爆炸性混合物，遇明火引发爆炸、火灾，燃烧废气污染大气环境
3
污泥、污水泄漏/溢流
大气、水、土壤

废水/污泥泄漏产生恶臭气体污染大气环境，废水/污泥漫流、垂直入渗污染土壤、地下水及周边水体，
4
油类物质泄漏
水、土壤
油类物质泄漏污染土壤、地下水
5
次氯酸钠泄露
大气、水、土壤
次氯酸钠泄漏污染土壤、水体，

挥发的氯气污染大气环境
6
厂区火灾

次生衍生污染
大气、水、土壤
燃烧废气污染大气；

消防废水可能造成土壤、地下水污染
6.4环境风险防范措施及应急要求

为了尽量避免突发环境事件的发生以及发生突发环境事件后减少对环境的影响，企业应采取下列风险防范措施：

生产车间、污水处理站、危废间、润滑油及次氯酸钠储存区、一般固废间等采取一般防渗措施。

项目邻近缓冲水池建设 1 座有效容积为 200m3 的专用应急事故池用于收集突发环境事件废水，具体要求如下： 

①满足废水处理单元故障事件应急要求：当废水处理设施发生故障、停运时，生产废水可全部导入 200m3应急事故池暂存，项目最大小时废水量约 7.43m³/h，事故池可提供约 27 小时的故障缓冲时间，为设施检修、工艺恢复提供充足空间，当事故池液位达到 90% 有效容积（180m3）时，企业立即停止所有产废水工序，直至设施恢复运行或废水完成转运处置，确保废水不外排。 

②满足车间突发环境事件情景应急要求：当发生车间污泥/污水罐车泄漏等突发情况时，地面冲洗废水、受污染污水可全部通过导流系统汇入应急事故池，单次最大冲洗及受污染废水量约100m3，事故池可完全容纳，避免废水漫流、入渗造成土壤和地下水污染。

③应急事故池管理要求：事故池日常保持空置状态，严禁存放废水或杂物，定期开展池体、导流沟及配套阀门的巡检维护；事故状态下所有事故废水导入事故池收集暂存；事故结束后，及时将池内废水泵送至废水处理设施处理，清空、冲洗事故池，恢复空置备用状态，并建立全过程台账记录。事故废水处理达标后外排。
在所有风险单元设置全天候监控，并安排专人对风险单元进行日常巡检，排查隐患。雨水总排口设紧急关闭措施，防止事故发生时事故废水流出厂区。
（4）危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，周围配备吸油毡、沙土、铁锨等应急物资。

（5）提高认识，完善制度，严格检查，企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。

（6）车间内配备消防器材、砂土、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。
（7）提高应急处理能力，为高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必要的应急装备，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育和紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和应急设施。一旦发生突发环境事件，应迅速采取相应措施，避免扩大环境影响。

建议企业配备专门的环保专员，主要负责编制并落实环保制度，日常维护污染治理设施保障其正常运行和检查危险物质的贮存情况。
6.5环保设施安全管理要求

企业应严格落实环保设施安全管理责任，具体管理要求如下：

（1）加强环保设施设计、建设管理

①环保设施的设计、施工应由具备相应资质的单位承担，确保符合国家和地方相关技术规范及安全标准。

②落实环保设施与主体工程“三同时”，验收合格后方可正式运行。

（2）建立健全环保设施安全管理制度

①制定环保设施运行维护操作规程，明确操作步骤、安全注意事项及应急处置措施，细化落实岗位环保责任制，确保设施安全稳定运行。

②建立环保设施安全管理台账，记录设施运行参数、维护保养、检修更换等情况，台账保存期限不少于5年。

③将环保设施纳入企业安全生产标准化管理体系，定期开展安全风险评估和隐患排查。

（3）定期开展环保设施安全隐患排查

①企业应定期开展一次环保设施专项安全检查，重点检查设施运行状况、安全防护装置有效性、电气线路安全性、消防设施配备情况等。

②制定隐患排查台账，对排查出的问题，制定切实可行的整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限，形成闭环管理。

（4）提升环保设施应急处置能力

①针对环保设施故障、泄漏、火灾等突发情况，制定专项应急预案，明确应急响应程序。

②配备必要的应急物资和装备，包括吸油毡、沙土、应急泵、消防器材、个人防护用品等。

③定期组织环保设施安全应急演练，每年至少开展1次综合演练，提高从业人员应急处置能力。

（5）加强从业人员安全教育培训

①环保设施操作人员应经专业培训合格后上岗，熟悉设施性能、操作规程及应急处置知识。

②定期开展安全教育培训，强化员工安全意识，杜绝违章操作。

（6）落实环保设施报废及更新管理

①环保设施达到设计使用年限或因技术改造需要报废的，应按规定程序进行拆除，防止二次污染。

②及时更新淘汰低效失效的污染治理设施，采用先进适用的治理技术，确保污染物稳定达标排放。
7.电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	恶臭废气排放口DA001
	氨、硫化氢、

臭气浓度
	水喷淋+

生物滤塔+

15m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

	
	锅炉排气筒

DA002
	颗粒物、

二氧化硫、

氮氧化物
	低氮燃烧+

8m排气筒
	《河南省锅炉大气污染物排放标准》DB41/2089-2021

	
	无组织排放
	氨、硫化氢、

臭气浓度
	直接排放
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

	地表水环境
	污水处理站
	SS、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮
	废水经厂区污水处理站“IC厌氧+气浮+两级AO+MBR”工艺处理后，运至汤阴东方环宇污水处理有限公司进一步处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，同时满足汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求

	声环境
	设备运行
	噪声
	基础减振+

厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般固体废物：废碱液桶、滤渣、沉渣及浮渣暂存一般固废间，定期外售；生活垃圾由环卫清运；MBR废膜产生后由厂家回收。
危险废物：废导热油、废润滑油及其废桶。废导热油由厂家回收；其他危废暂存危废间，定期移交有危废处理资质的单位。

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、分区防控、日常监控、应急响应”相结合的原则，对地下水和土壤环境从污染物的处理、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。在日常生产过程中，严格管理，防止污染物泄漏。企业定期对项目各防渗分区进行清理和检查，及时发现腐朽老化现象，杜绝事故的发生。

	生态保护措施
	项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。企业对厂区道路进行硬化，闲置土地进行绿化。

	环境风险

防范措施
	企业运营期采取环境风险防范措施：

（1）生产车间、污水处理站、危废间、润滑油及次氯酸钠储存区、一般固废间等采取一般防渗措施。

（2）在所有风险单元设置全天候监控，并安排专人对风险单元进行日常巡检，排查隐患。雨水总排口设紧急关闭措施，防止事故发生时事故废水流出厂区。

（3）危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，周围配备吸油毡、沙土、铁锨等应急物资。

（4）提高认识，完善制度，严格检查，企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。

（5）车间内配备消防器材、砂土、个人防护用品等应急物资，杜绝明火，针对不同的事故情形制定相应的应急处置方案，定期组织职工培训，加强职工的防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。

（6）提高应急处理能力，为高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必要的应急装备，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育和紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和应急设施。一旦发生突发环境事件，应迅速采取相应措施，避免扩大环境影响。

建议企业配备专门的环保专员，主要负责编制并落实环保制度，日常维护污染治理设施保障其正常运行和检查危险物质的贮存情况。

	其他环境

管理要求
	建议企业编制以下环境保护制度：

1、环境保护责任制度；

2、环境风险隐患排查制度；

3、环境保护设施运行维护制度；

4、污染源自行监测制度；

5、固体废物管理制度；

6、环境应急管理制度；

7、环保教育培训制度。


六、结论

	综上所述，汤阴县康澜科技有限公司“汤阴县污泥资源化利用项目建设工程”符合国家产业政策，地方相关规划、“三线一单”要求及当地环境管理要求，项目产生的污染物均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，落实本环评提出的环保措施情况下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0
	0
	0
	2.1344t/a
	0
	2.1344t/a
	+2.1344t/a

	
	硫化氢
	0
	0
	0
	0.5798t/a
	0
	0.5798t/a
	+0.5798t/a

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.0510t/a
	0
	0.0510t/a
	+0.0510t/a

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.0574t/a
	0
	0.0574t/a
	+0.0574t/a

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.4345t/a
	0
	0.4345t/a
	+0.4345t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	1.2197t/a
	0
	1.2197t/a
	+1.2197t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.1220t/a
	0
	0.1220t/a
	+0.1220t/a

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.0122t/a
	0
	0.0122t/a
	0.0122t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.2439t/a
	0
	0.2439t/a
	+0.2439t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.2439t/a
	0
	0.2439t/a
	+0.2439t/a

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.3660t/a
	0
	0.3660t/a
	+0.3660t/a

	一般

工业

固体

废物
	废碱液桶
	0
	0
	0
	1t/a
	0
	1t/a
	+1t/a

	
	滤渣
	0
	0
	0
	177.5t/a
	0
	177.5t/a
	+177.5t/a

	
	沉渣及浮渣
	0
	0
	0
	35.5t/a
	0
	35.5t/a
	+35.5t/a

	
	MBR废膜
	0
	0
	0
	0.07t/3a
	0
	0.07t/3a
	+0.07t/3a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.07t/a
	0
	4.07t/a
	+4.07t/a

	危险

废物
	废导热油
	0
	0
	0
	5t/5a
	0
	5t/5a
	+5t/5a

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.08t/a
	0
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

