建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 调味品生产基地鼎芝二期项目 
建设单位（盖章）：安阳鼎芝食品有限公司
编制日期：         二零二六年六月     
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1

一、建设项目基本情况

38

二、建设项目工程分析

56

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

64

四、主要环境影响和保护措施

96

五、环境保护措施监督检查清单

99

六、结论

100

附表


附图：
附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3-1 项目平面布置图（现状图）
附图3-2 项目平面布置图（建成后）
附图4 汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-空间布局规划图
附图5 汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-用地规划图
附图6 河南省生态环境分区管控应用平台研判结果图
附图7 现场照片
附件：
附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 入驻证明
附件4 土地、厂房收购合同

附件5 西厂区现有工程环评批复及验收意见
附件6 西厂区自行检测报告（废气、废水部分）

附件7 引用数据来源
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	调味品生产基地鼎芝二期项目

	项目代码
	2505-410523-04-05-254586

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧

	地理坐标
	114度25分12.834秒，35度53分52.501秒

	国民经济

行业类别
	C1331食用植物油加工、C1373水果和坚果加工、C1399其他未列明农副食品加工、C1469其他调味品、发酵制品制造
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13--16.植物油加工133--除单纯分装、调和外的

十一、食品制造业14--23.调味品、发酵制品制造146--其他（单纯混合、分装的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2505-410523-04-05-254586

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	192

	环保投资占比（%）
	1.6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：       
	用地（用海）

面积（m2）
	36198

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下：
表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目实验室有机废气中含三氯甲烷，属于有毒有害污染物，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水间接排放。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质未超过临界量。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程。
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

综上，本项目不需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）

规划园区名称：汤阴县产业集聚区

规划审批部门：河南省发展和改革委员会

审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）。

根据《河南省人民政府关于公布河南省开发区名单的通知》（豫政〔2022〕35号），汤阴县产业集聚区目前已整合更名为“汤阴高新技术产业开发区”。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书

审查文件名称：河南省环境保护厅《关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》；

审查部门：河南省环境保护厅

审查文号：豫环函（2017）251号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》相符性分析

（1）规划范围及规划期限

规划范围为：东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5公里向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4平方公里。其中，建成区6.7平方公里，发展区7平方公里、控制区9.7平方公里。

规划期限：2017-2020年。

（2）产业集聚区定位

产业集聚区主导产业：以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。

产业集聚区发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。

（3）集聚区产业空间布局规划

汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。

一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；

五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。

（4）排水工程规划

结合汤阴县产业集聚区内地形地势和污水处理厂规划，以京港澳高速公路为界分为2个污水排放系统。东片区污水系统（污水收集范围为人民路—汤伏路—惠民街—徐伏路—复兴大道—汤伏路—灌水河—金华路—精忠路—扁鹊路—人民路所围合的区域）：沿东西向道路敷设污水干管，收集沿线污水，沿汤伏路、徐伏路敷设污水主干管，将污水汇集至位于众品大道的工业污水处理厂。

西片区污水系统（污水收集范围为复兴大道—铁东路—振兴大道—灌水河—汤伏路—晋鲁豫铁路围合的区域）：沿南北向道路敷设污水干管收集沿线污水，转输进入振兴大道污水泵站经压力管道进去精忠路污水干管，向东排水城东污水处理厂。

产业集聚区内排水体制采取雨污分流制。本次规划雨水分散就近排入涝洼渠，污水分区域排入污水处理厂。

本项目与汤阴县产业集聚区环境准入负面清单及环境准入条件对比分析结果见下表。

表1-2  汤阴县产业集聚区环境准入负面清单

类别

负面清单

本项目情况

相符性

管理要求

禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类项目，属于允许类。

相符

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
本项目不属于投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录。

相符

禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。
本项目不属于产能严重过剩行业的新增产能项目。

相符

禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目。
本项目为能满足豫政〔2015〕66号文件要求的建设项目。

相符

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

本项目不属于高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

相符

禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目。
本项目废气、废水、噪声均采用可行处理技术，并且可达标排放，固废得到合理处置。

相符

禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉
本项目不新增燃煤锅炉，供热采用华能电厂的热蒸汽。

相符

禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。
目前国家尚未颁布针对芝麻油、芝麻酱等行业的清洁生产体系和标准，本项目参照绩效引领性及A级企业要求进行建设。
相符

禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。
本项目不属于污染严重，破坏自然生态和损害人体健康的项目。

相符

医药行业

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目。

不涉及。

相符

禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目。

不涉及。

相符

禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目。

②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目

③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目。

④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目。

⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目。

⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目。

⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目。

不涉及。

相符

食品行业

禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目；

②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目。

本项目不涉及左侧所列重污染工艺。

相符

加工制造

禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大。

本项目不属于冶金、钢铁、铁合金等行业。

相符

禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目。

本项目不属于电镀行业。

相符

相符

禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目。

其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；

②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；

③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施;

⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；

⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；

⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；

⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；

⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；

⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。

本项目不在划定的南水北调二级保护范围限制建设区内。

相符

表1-3  汤阴县产业集聚区环境准入条件
项目类别

环境准入条件

本项目情况

相符性

鼓励类

（1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；

本项目属于食品产业，符合产业集聚区定位，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。

相符

（2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；

不涉及

相符

（3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；

不涉及

相符

（4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；

不涉及

相符

（5）鼓励利于消耗中水的项目入驻；

不涉及

相符

（6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；

不涉及

相符

（7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。

本项目符合汤阴县产业集聚区产业定位。

相符

允许类

（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；（2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。

本项目属于食品产业，属于园区主导产业，符合产业集聚区产业发展。

相符

禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目。

本项目属于食品产业，未列入汤阴县产业集聚区负面清单。

相符

产业发展

医药行业

重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药。

不涉及

相符

食品行业

重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目。

本项目属于农副食品加工业以及食品制造业，符合汤阴县产业集聚区产业发展定位。
相符

加工制造

重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目。

不涉及

相符

生产规模和工艺技术先进性要求

（1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；
本项目工艺技术可达到国内同行业领先水平。

相符

（2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

本项目所在行业无相关产业政策对经济规模的限制要求。
相符
（3）市区环保搬迁入驻聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。

本项目为扩建项目。
相符
清洁生产水平

（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

本项目使用原料和产品为环境友好型项目。

相符

（2）进入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

目前国家尚未颁布针对芝麻油、芝麻酱等行业的清洁生产体系和标准，本项目参照绩效引领性及A级企业要求进行建设。
相符
（3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目是扩建项目，不属于搬迁项目。
相符
污染物排放总量控制

（1）属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

本项目为扩建项目。
相符

（2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。

本项目“三废”治理设施均选用可靠、成熟和经济的治理措施。
相符
投资强度

满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）的要求，即：产业集聚区亩均投资强度一般不低于234万元/亩，投产后亩均税收一般不低于18万元/亩。

本项目投资强度满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）的要求。

相符

表1-4  与规划环评审查意见相符性分析一览表
类别

审查意见内容

本项目情况

相符性

合理用地布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；在工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
本项目符合汤阴县产业集聚区用地规划，项目不在南水北调保护区范围内。

相符

优化产业结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。

目前国家尚未颁布针对芝麻油、芝麻酱等行业的清洁生产体系和标准，本项目参照绩效引领性及A级企业要求进行建设。本项目属于食品产业中的农副食品加工和食品制造业，属于重点发展的行业。本项目不属于禁止入驻类及制药类项目。

相符

尽快完善环保基础设施

按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。

按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。本项目由华能电厂集中供热，不设置锅炉。本项目使用电能和天然气为能源，用气由产业集聚区天然气管网供给。项目固废均得到合理处置，一般工业固体废物外售综合利用，危险废物收集后交给有资质单位处理。

相符
严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。

1.本项目大气污染物治理严格执行污染物排放总量控制制度，并严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。2.本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。3.本项目用水由产业集聚区自来水管网提供，不设置自备水井。

相符
建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
本项目将按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并按照计划组织应急培训和演练。

相符

/

加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。

本项目完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，按照排污许可规范要求定期对项目排放口进行监测。

相符

/

汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理
本项目符合国家产业政策。严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。

相符

本项目位于汤阴县产业集聚区范围内，属于农副食品加工业和食品制造业，根据汤阴高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，同意本项目入驻（见附件3）；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类；本项目不在产业集聚区负面清单中，符合集聚区环境准入条件、规划环评审查意见的要求。
2、与《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评相符性分析

汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书目前处于送审阶段，还没有报批，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。

（1）规划期限：2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。

（2）规划范围：本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路--省道302，南到开源大道--宜兴大道—阳光大道--晋豫鲁铁路。

（3）产业定位

主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。

发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。

（4）开发区产业空间布局规划

按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。

一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。

二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，以及延伸形成的城乡融合轴。

四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。

根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-空间布局规划图》（见附图4），本项目位于食品产业园，符合产业空间布局规划。

（5）总体用地布局规划

规划总用地面积2344.48ha，其中城市建设用地1776.89ha，规划工业用地主要有二类用地共1287.12公顷，商业服务业用地为42.91公顷，公共管理与公共服务用地7.45公顷，道路与交通设施用地规划用地162.94公顷，绿地与开敞空间用地面积共105.88公顷，居住用地规模为25.26公顷，公用设施用地规模为11.30公顷，物流仓储用地规模为125.74公顷，特殊用地规模为3.60公顷，区域交通设施用地23.23ha，区域公用设施用地6.32ha，其他建设用地330.28ha，水域25.17ha，其他非建设用地92.35ha。

根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2024-2035年）-用地规划图》（见附图5），本项目土地性质属于工业用地，符合汤阴高新技术产业开发区土地利用规划。

（6）高新技术开发区基础设施规划

①供水

根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模为5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。

本项目位于汤阴县高新技术产业开发区，拟采用开发区市政集中供水，符合开发区规划。

②排水

规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂和工业污水处理厂，南侧为城南污水处理厂。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日；远期扩建城东污水处理厂处理规模为4万立方米/日，城南污水处理厂处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

汤阴高新技术开发区工业污水处理厂（汤阴天雨污水净化有限公司）位于众品大道以北、汤伏路以东。该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d，服务范围为6.7km2；2030年远期污水处理规模为4万m3/d，服务范围是12.4km2。污水处理主体工艺为“旋流沉砂池+水解酸化池+A2O池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据调查，汤阴天雨污水净化有限公司已建成，目前正在运行，近期建设规模为2万m3/d。根据调查，市政污水管道已敷设至厂址附近道路。本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。

③供热

规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

本项目生产使用的热蒸汽由华能热电厂提供，可以满足生产需要。
本项目与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性见下表。
表1-5  与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析

管控分区

类别

环境准入清单

本项目情况

符合性

保护区域

伏道镇地下水井一级保护区范围

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。

本项目位于工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，位于伏道镇地下水井东北侧960米，不涉及伏道镇地下水井一级保护区范围。
相符
道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；

原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。

本项目不涉及

相符
广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。

禁止与设施功能无关的活动。

本项目不涉及

相符
现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地

禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。

本项目不涉及

相符
重点管控区域

空间布局约束

产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。

本项目属于农副产品加工业和食品制造业，符合开发区发展方向。

相符
项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。

项目投资强度及产出效益符合园区的要求。

相符
必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。

本项目符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。

相符
达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：

①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；

②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；

③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目；

④政府研究确定的重大项目。

不涉及

相符
国家明令禁止的项目。

不属于国家明令禁止的项目。

相符
禁止《产业结构调整指导目录》(2019)限制类和淘汰类项目入驻。

不属于《产业结构调整指导目录》(2024)限制类和淘汰类项目。

相符
禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

相符
禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。

不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。

相符
禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。

不属于

相符
严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。

不涉及

相符
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

不涉及

相符
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

不涉及
相符

鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

本项目农副食品加工业和食品制造业，属于主导行业。

相符
禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

不涉及

相符
新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于两高项目。

相符
污染物排放管控

涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。

本项目VOCs排放进行倍量削减替代。

相符
鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。

本项目属于农副食品加工业和食品制造业，不属于重点行业，本项目建设性质为扩建，废气涉及PM以及VOCs，芝麻烘炒机和花生烤箱属于工业炉窑，满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》要求。

相符
新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

本项目排放的主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
相符
医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

本项目生产工序不涉及VOCs，实验室使用的试剂会产生少量的挥发性有机物，试剂使用时在通风橱内进行，并采用活性炭吸附装置进行净化处理，属于治理效果明显的处理技术，本项目挥发性有机物均可以达标排放。
相符

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。

相符

新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

本项目不属于“两高”项目。

相符
新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

本项目不使用煤炭。

相符
已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

本项目不属于“两高”行业建设项目。

相符
环境风险防控

涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。

本项目涉及危险化学品、危险废物，可能发生突发环境事件的污染物排放，建成后按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
相符

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，立即停产整改。

相符
必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

相符
资源开发利用

工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。

本项目属于食品制造企业，无法使用污水处理厂中水，生产过程采取节水措施。
相符
禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）要求的项目。

本项目属于投资强度符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）要求的项目。

相符
用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。

不属于用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目。

相符
单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。

本项目单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。

相符
必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。

本项目能耗符合行业要求。

相符
综上，本项目建设符合汤阴高新技术开发区规划及规划环评（送审版）的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目符合国家产业政策。本项目已在汤阴县发展和改革委员会备案，项目代码2505-410523-04-05-254586，备案证明见附件2。
2、与生态环境分区管控要求相符性分析

（1）生态保护红线

本项目位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》以及河南省生态环境分区管控应用平台研判结果，本项目不在生态保护红线范围内。

（2）资源利用上线

本项目购买河南御成重型机械有限公司厂区及现有车间，营运过程中消耗一定量的电、水、天然气资源等，由汤阴县高新技术产业开发区提供，热蒸汽由华能热电厂提供，不消耗地下水资源，符合资源利用上线要求。
（3）环境质量底线

本项目所在区域环境空气质量目前为不达标区，项目废气污染物排放总量实行倍量替代，不会加重区域大气环境恶化趋势；本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理，对周围地表水体影响较小；项目噪声在采取相应环保措施后，能够实现达标排放；本项目固废均能够得到综合利用或合理处置。因此，项目建设能够满足环境质量底线管控要求。
（4）生态环境准入清单

本项目位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》、《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函[2023]60号）、《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知》（安环委办[2025]19号）以及河南省生态环境分区管控应用平台研判结果，项目位于汤阴县高新技术产业开发区，属于重点管控单元（编码为ZH41052320001），与环境准入清单符合性分析见下表：
表1-6  项目与河南省生态环境总体准入要求相符性分析

环境管控单元分区
管控类别
准入要求
项目情况
符合性
重点管控单元
空间约束
1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。

2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。

3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。

4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。

5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。

7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。

8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
1.本项目建设符合规划环评要求。

2、本项目参照绿色工厂要求进行建设。
3.不涉及。
4.本项目不属于“两高”项目。
5.不涉及。
6.本项目不属于重污染企业。
7.本项目厂区未列入土壤污染风险管控和修复名录。
8.本项目不涉及新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
相符
污染物排放管控
1.严格实施污染物总量控制制度，落实污染物排放限值及控制要求，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2.强化项目环评及“三同时”管理，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。
3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。
4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。
5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求：选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。
6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。
1.本项目严格执行污染物总量控制制度，落实污染物排放限值及控制要求。
2.本项目将严格执行“三同时”管理，本项目不属于“两高”项目，不属于国家、省级绩效分级重点行业，参照通用行业绩效引领性及A级企业进行建设。
3.本项目为食品制造业，不涉及前述行业。
4.本项目生产使用的原辅材料不涉及挥发性有机物。
5.不涉及。
6.不涉及。
相符
环境风险防控
1.安全利用类耕地加强利用过程监管，严格管控类耕地严禁种植食用农产品；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。
2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，强化企业应急建设；完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。
3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统：建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
1.不涉及。
2.本项目不属于有毒有害行业。
3.本项目建成后会建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
相符
资源利用效率
1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。
2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。
4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。
5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
1.本项目建成后，建设单位应不断加强节能管理、降低单位产品的能源消耗。
2、本项目不属于两高项目。
3.本项目为食品制造业，不属于前述重点行业。
4.本项目不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。
5.本项目由市政管网供水，不使用地下水。
相符
表1-7  项目与安阳市生态环境总体准入要求相符性分析
维度

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目为食品制造业，不属于“两高”项目。

相符
2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
本项目不属于化学原料药和生物生化制品。

相符
3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

本项目为食品制造业，不属于铸造企业。
相符
4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

本项目为食品制造业，不属于磷铵、电石、黄磷等行业。
相符
5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

本项目为食品制造业，不属于化工项目。
相符
6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

本项目为食品制造业，不属于化工项目。

相符
7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

本项目不涉及煤化工项目，本项目蒸汽依托园区集中供热，使用电、天然气为能源，不使用煤炭。
相符
8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不涉及重金属排放。
相符
9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目位于汤阴县高新技术产业开发区，不属于水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域。
相符
10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。
本项目用地性质为工业用地。
相符
11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。

本项目用地性质为工业用地，满足汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）及规划环评和《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评，项目所在区域属于声环境3类功能区。
相符
12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。

本项目位于本项目位于工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，位于伏道镇地下水井东北侧960米，不在饮用水水源保护区范围内。
相符
13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：

（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。

（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

（五）在自然保护区的外围保护地带建的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。
项目位于汤阴县，不在林州境内，距离林州万宝山省级自然保护区很远，不在保护区范围内。
相符
14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：

（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目位于汤阴县，不在林州境内，项目距离林虑山风景名胜区保护区很远，不在保护区范围内。

相符
15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：

（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；

（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；

（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

项目位于汤阴县，不在林州境内，距离淇河国家鲫鱼种质资源保护区大于30km，不在保护区范围内。

相符
16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；

（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目位于汤阴县，不在林州境内，距离淇淅河湿地公园大于30km，不在保护区范围内。

相符
17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：

（一）建设与湿地公园无关的项目；

（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为

本项目距离汤河国家湿地公园11.1km，不在汤河国家湿地公园规划区内。
相符
18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

湿地公园二级保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

漳河峡谷国家湿地公园位于殷都区，本项目位于汤阴县，本项目距离漳河峡谷国家湿地公园较远，不在其保护区内。
相符
19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。
本项目使用电、天然气为能源，不涉及高污染燃料使用。
相符
20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
本项目使用电、天然气为能源，不涉及高污染燃料使用。
相符
21、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
本项目使用电、天然气为能源，不涉及高污染燃料使用。
相符
22、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
不涉及。
相符
23、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：

（一）居民住宅楼等非商用建筑；

（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。
不涉及。

相符

24、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
不涉及。

相符

污染物排放管控

1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

本项目新增污染物排放按照要求进行总量替代，可以满足总量减排要求。

相符
2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控, 土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
本项目废水、废气污染物和噪声均达标排放，固废得到合理处置，满足污染物排放管控要求。

相符
3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。

本项目不属于“两高”项目，不属于国家、省级绩效分级重点行业，参照通用行业绩效引领性及A级企业进行建设。
相符
4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

本项目为食品制造业，原辅材料及生产工序不涉及VOCs，实验室产生的少量VOCs经处理后可以达标排放。
相符
5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)-级标准的A标准，再排入永通河。
相符
6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

本项目不涉及。

相符
环境风险防控

1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。

本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。

相符

资源开发效率要求

1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。

不涉及。

相符
2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。

不涉及。

相符
3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸杆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。

不涉及。

相符
4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。

不涉及。

相符
5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。

本项目建成后，建设单位应不断加强节能管理、降低单位产品的能源消耗。

相符
表1-8  项目所在区域环境管控单元管控要求相符性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称

所属区县
管控单元分类

管控要求

本项目

情况
相符性

ZH41

05232

0001

汤阴县高新技术产业开发区
河南省安阳市汤阴县
重点管控单元

空间布局约束

1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。2、禁止入驻列入负面清单项目。3、开发区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。4、禁止建设区范围；道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢；化学制药、中药制造；智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻。8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。
1、本项目属于食品产业，属于开发区主导产业；2、本项目属于农副食品加工业和食品制造业，未列入负面清单；3、不属于；4、位于工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，占地属于工业用地，不在禁止建设区发范围；5、本项目严格落实规划环评及批复文件要求；6、本项目不属于两高项目；7、本项目属于粮油深加工项目，属于鼓励类；8、本项目符合园区规划和规划环评的要求。
相符

污染物排放管控

1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放；2、本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)-级标准的A标准，再排入永通河；3、本项目不属于“两高”项目；4、本项目使用电、天然气为能源，不涉及煤炭使用；5、本项目不属于“两高”项目。
相符

环境风险防控

1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。2、建立充善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
1、本项目应按照要求完善环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；2、按照要求编制应急预案，并采取相应的风险防范措施，防止对地表水环境造成危害；3、企业应急预案应与园区级综合环境应急预案相衔接。
相符

资源利用效率

1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平，退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。2、开发区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。
1、目前国家尚未颁布针对芝麻油、芝麻酱等行业的清洁生产体系和标准，本项目参照绩效引领性及A级企业要求进行建设。2、不涉及。
相符

由上表可知，本项目建设满足《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》、《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》和《安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单》相关要求。

综上所述，本项目满足生态环境分区管控的具体要求。

3、与关于印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号）相符性分析

表1-9  项目与（安环委〔2026〕1号）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》

6、加快工业炉窑清洁能源替代。殷都区5家燃煤石灰窑企业改为清洁低碳能源，在完成清洁能源替代、环保绩效达到A级之前，继续实施生产调控。淘汰燃油锅炉。
本项目烘炒机和花生烤箱采用天然气为燃料，属于清洁能源。
符合

14、实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。
本项目不属于重点行业，按照通用行业企业绩效引领性指标以及涉炉窑企业绩效分级A级指标进行建设，清洁运输比例达到80%以上。
符合
17、实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。
本项目为食品制造业，原辅材料及生产工序不涉及VOCs，实验室产生的少量VOCs经处理后可以达标排放。
符合

《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》

5、持续加强饮用水水源地保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)；9月底前完成乡镇级及以下水源地基础信息调查和农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查；持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源地保护区内环境风险排查整治，巩固水源地整治效果，切实保障饮水安全。

本项目位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，不在饮用水水源保护区范围内。
符合
7、强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。

本项目生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理达标后，排入汤河。
符合
《安阳市2026年净土保卫战实施方案》

1.强化土壤污染源头防控。持续落实《安阳土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对纳入排污许可管理的重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，推动突出环境问题整改；完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。

本项目购买河南御成重型机械有限公司所属工业用地及工业厂房，不属于土壤污染重点监管单位。
符合
4.严格建设用地准入管理。

本项目用地性质为工业工地。
符合
安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
11、强化高排放非道路移动机械禁用区监管。根据国家、省最新政策要求，更新划定高排放非道路移动机械禁用区，2026年5月底前发布公告，全域禁止使用国一及以下排放标准的非道路移动机械。高排放非道路移动机械禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效的机械。市区高排放非道路移动机械核心禁用区内叉车、铲车应全部使用新能源，其他非道路移动机械应为新能源或国四排放标准机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。
本项目位于汤阴县高新技术产业开发区，不在市区范围，非道路移动机械采用国三标准或新能源机械。
符合
综上分析，本项目符合关于印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚行动方案》的通知（安环委〔2026〕1号）中相关要求。

4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析
本项目属于农副食品加工业和食品制造业，不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，因此，本项目执行通用行业绩效指标要求。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，通用行业绩效指标将涉气企业分为三种污染排放类型，即涉颗粒物、涉VOCs和涉锅炉/炉窑排放，对涉颗粒物与涉VOCs企业制定了企业绩效引领性指标，对涉锅炉/炉窑企业制定了差异化管控要求，本项目涉及颗粒物、VOCs以及炉窑，应满足通用行业企业绩效引领性指标以及涉炉窑企业绩效分级A级指标要求。具体情况见下表。

表1-10  项目与通用行业涉PM企业绩效引领性指标相符性分析

引领性指标要求
本项目情况

相符性

生产工艺和装备

不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

相符

物料装卸

1、车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；

2、不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
1、项目车辆运输均采取封闭措施，不涉及散装物料。2、本项目袋装原料在封闭原料库内装卸，不进行露天装卸。
相符

物料储存

1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

1、项目不涉及散装物料，袋装原料在封闭原料库中储存，原料库顶棚和四周围墙完整，原料库内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；

2、本项目设置符合规范要求的危险废物储存间，门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存5年以上。危废间内不存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
相符

物料转移和输送

粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；

无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

本项目粒状物料采用密闭管道和提升机进行输送，原料输送及转运过程无粉尘产生。
相符

工艺过程

1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。

本项目筛分、风选、去石等工序均在封闭厂房内进行，并采用收尘措施，通过覆膜袋式除尘器处理；风选器采用负压进料，物料输送过程封闭，不产生粉尘。
相符

成品包装

1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；

2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。

1.本项目粒状产品包装卸料口完全封闭；卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间无可见烟（粉）尘外逸。
相符

排放限值

PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

PM排放限值不高于10mg/m3。
相符

无组织管控

1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；

3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。

1.本项目除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过吨包袋等封闭方式卸灰；

2.本项目除尘灰经袋装后运输，在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内封闭储存；

3、不涉及。
相符

视频监管

未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

本项目拟在投料口、卸料口安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
相符

厂容厂貌

1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

1.厂区内道路、原辅材料堆场均已硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.厂区其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

相符

环境管理水平

环保档案

1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。

项目运营期拟按照要求完善环保档案。
相符

台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。

项目运营期拟按照要求完善台账记录。
相符

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

项目运营期拟按照要求配备专职环保人员。
相符

运输方式

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

1、物料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆：

2、不涉及；

3、危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。

相符

运输监管

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

项目拟按要求安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
相符

表1-11  项目与通用行业涉VOCs企业绩效引领性指标相符性分析

引领性指标要求
本项目情况

相符性

生产工艺和装备

不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

相符

物料储存
1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
1、本项目原辅材料不涉及涂料、稀释剂、清洗剂，实验室有机试剂密闭存放；

2、实验室使用过的有机试剂瓶加盖密闭储存；

3、本项目生产车间不涉及VOCs物料。
相符

物料转移和输送
涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
本项目生产过程不涉及含VOCs物料的转移与输送，实验室有机试剂采用密闭试剂瓶进行转移。
相符

工艺过程

1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；

2.涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。
1、本项目实验室有机试剂在通风橱内进行使用操作；2、本项目通风橱设置集气设施，并引至活性炭吸附装置进行处理。
相符

排放限值

NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

本项目NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
相符

监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

1.本项目有组织排放口不需要安装自动监控设施（CEMS）；

2.本项目建成后按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.建议企业在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
相符

厂容厂貌

1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
1.本项目厂区内道路路面已硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
相符

环境管理水平

环保档案

1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。

项目运营期拟按照要求完善环保档案。
相符

台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。

项目运营期拟按照要求完善台账记录。
相符

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

项目运营期拟按照要求配备专职环保人员。
相符

运输方式

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

1、本项目物料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆：

2、本项目不涉及厂内车辆运输；

3、本项目危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4、本项目厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。

相符

运输监管

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

项目日均进出货物超过150吨，应按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。
相符

表1-12  项目与通用行业涉炉窑企业绩效分级A级企业指标相符性分析
绩效分级A级企业指标要求
本项目情况
相符性
能源类型
以电、天然气等为能源

本项目炒籽、烘炒工序采用天然气，其他工序能源均为电。
相符
生产工艺
1.属于《产业结构调整指导目录(2024)》鼓励类和允许类；
项目属于《产业结构调整指导目录(2024)》允许类。
相符
2.符合相关行业产业政策；
项目符合相关产业政策。
3.符合河南省相关政策要求；
项目符合河南省相关政策要求。
4.符合市级规划。

项目符合市级规划。

污染治理技术
1.电窑：

PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。

不涉及
相符
2.燃气锅炉/炉窑：

（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、

湿电除尘等高效除尘技术；

（2）NOx【2】
采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并采取有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

本项目炒籽、烘炒工序采用天然气，PM可以稳定达标，不需要采取额外除尘技术，NOX采用低氮燃烧技术。
相符
3.其他工序(非锅炉/炉窑)：

PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。

/
相符
排放限值
锅炉
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃气：5、10、50/30【4】mg/m3
(基准含氧量：3.5%)
不涉及
相符
氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）
加热炉、热处理炉、干燥炉
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
电窑：10mg/m3（PM）
燃气：10、35、50mg/m3
（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）

不涉及
相符
其他炉窑
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3(基准含氧量：9%)

本项目炒籽、烘炒设备属于其他炉窑，有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合A级要求。

相符
其他工序
PM排放浓度分别不高于10mg/m3
监测监控水平
重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，并按要求与省厅联网；CEMS数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。(投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准)。

本项目废气排放口均为一般排放口，不涉及主要排放口，无需安装在线监测系统。

相符
备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺；
备注【2】：温度低于800°C的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺；
备注【3】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺；

备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值；

备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计；
备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。
综上分析，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM、VOCs企业绩效引领性指标以及涉炉窑企业绩效分级A级指标要求。
5、饮用水源保护规划相符性分析

（1）汤阴县县级饮用水水源保护区
汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）。

一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至仁和路的区域。

经对比，项目距离汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）6.252km，不在饮用水源保护区范围内。

（2）汤阴县乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，汤阴县乡镇集中式饮用水源保护区如下：

①汤阴县古贤乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水管站内及外围东12米、北60米、西49米、南29米的区域。

②汤阴县菜园镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西23米、南32米、北33米的区域。

③汤阴县任固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、南18米、北11米的区域。

④汤阴县五陵镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西11米、南20米的区域。

⑤汤阴县瓦岗乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东8米、西60米、南58米的区域。

⑥汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。

⑦汤阴县白营镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

⑧汤阴县宜沟镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：井群外包线内及外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

经对比，项目距离汤阴县伏道镇地下水井（共1眼井）960m，项目不在地下水井群饮用水源保护区范围内。

（3）南水北调

依据《南水北调中线一期工程总干渠（安阳市段）两侧饮用水水源保护区图册》，项目所在区域一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。

本项目西侧距离南水北调中线工程约7.8km，不在保护区范围之内。

综上，本项目不在饮用水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
安阳鼎芝食品有限公司西厂区位于汤阴县伏道镇众品大道与扁鹊路交叉口工业园区6栋，现有工程为年产烘烤熟芝麻3500吨、熟花生2600吨项目，以芝麻、花生为原料，通过生产加工成芝麻酱、熟芝麻、脱皮芝麻、芝麻油、熟花生颗粒、花生酱等产品。
根据市场发展需要，安阳鼎芝食品有限公司拟进行扩建，拟投资12000万元，购买河南御成重型机械有限公司所属工业用地及工业厂房（见附件3），占地面积36198m2，作为东厂区，厂区位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，用于建设调味品生产基地鼎芝二期项目。本项目以芝麻、花生为原料，通过生产加工成熟芝麻、芝麻酱、芝麻油、熟花生颗粒、花生酱、芝麻花生酱等产品，年产熟芝麻30000t，花生碎12000t，芝麻油9000t，小磨香油9000t，调和油9000t，芝麻酱10000t花生酱10000t，芝麻花生混合酱10000t。
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目芝麻油、小磨香油和调和油生产属于“十、农副食品加工业13--16.植物油加工133--除单纯分装、调和外的”，应编制环境影响报告表，芝麻酱生产属于“十一、食品制造业14--23.调味品、发酵制品制造146--其他（单纯混合、分装的除外）”，应编制环境影响报告表，熟芝麻、花生碎、花生酱生产属于豁免类。本项目属于涉及两个以上项目类别的建设项目，本次评价按照其中单项等级最高的确定，因此，本项目应编制环境影响报告表。
受安阳鼎芝食品有限公司委托（见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织技术人员进行实地踏勘，调查并收集资料，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。

本项目为农副食品及食品制造项目，根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44号），本项目属于《河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单（2022年版）》中“十、农副食品加工业 植物油加工133”、“十一、食品制造业 调味品、发酵制品制造146”。因此，本项目环境影响评价报告表可实行告知承诺制审批形式。
2、项目周围环境概况
安阳鼎芝食品有限公司位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，周边主要为工厂企业，东北侧为安阳天辰温室工程有限公司，东侧为农田，南侧为河南德安奇人防设备制造有限公司，西侧隔汤伏路为中兽医（汤阴）生物科技有限公司，北侧为安阳鑫炬环保设备制造有限公司、安阳市万山畜牧食品有限公司，距离本项目最新的为东南侧595m的伏道四街村。

项目地理位置见附图1，周围环境概况见附图2。
3、项目组成

本项目主要建设内容见下表。

表2-1  项目工程组成一览表
类别
建设内容
备注
主体工程

6#车间
1层，钢结构，150m×24.58m×10.8m，占地面积3687.25m2，用于生产熟芝麻和花生碎
依托现有+改造
3#车间
1层，钢结构，126.83m×19.3m×13m，占地面积2447.82m2，用于生产芝麻油、小磨香油、调和油、芝麻酱、花生酱和芝麻花生混合酱
新建
储运工程
原料库
1层，钢结构，71.91m×21.17m×10.8m，占地面积1522.5m2。
依托现有
成品库
1层，钢结构，42.28m×21.11m×10.8m，占地面积892.5m2。
依托现有
辅助工程
办公楼
3层，框架结构，占地面积585.6m2，设置研发中心、办公区和宿舍
新建
餐厅
3层，框架结构，占地面积585.6m2
新建

门卫
1层，框架结构，占地面积35m2
新建
配电室
1层，砖混结构，占地面积130m2
依托现有
公用工程

供水
开发区供水

依托
排水
项目采取“雨污分流”，生产废水和生活污水分别经预处理后，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理

新建
供电

开发区供电

依托
环保工程
废气处理
6#车间
原料清理粉尘：集气罩+2台覆膜袋式除尘器处理后通过2根15m高排气筒排放（DA001、DA002）
新建
炒制油烟：集气罩+2台油烟净化器+2套活性炭吸附装置，通过2根15m高排气筒排放（DA003、DA004）
新建
天然气燃烧废气：采用3套低氮燃烧器，通过3根15m高排气筒排放（DA005、DA006、DA007）
新建
生产异味：收集后经2套活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA003、DA004，与炒制油烟共用排气筒）
新建
3#车间
原料清理粉尘：集气罩+覆膜袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA008）
新建
炒制油烟：集气罩+油烟净化器+活性炭吸附装置，通过1根15m高排气筒排放（DA009）
新建
天然气燃烧废气：采用低氮燃烧器，通过1根15m高排气筒排放（DA010）
新建
生产异味：收集后经活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA009，与炒制油烟共用排气筒）
新建
实验室废气：通过通风橱内集气罩收集经活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放（DA011）
新建
食堂油烟：采用油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA012）
新建
废水

处理
生活污水、实验室废水：隔油池（5m3），化粪池（2座，容积均为10m3）

新建
芝麻清洗废水：沉淀池50m3
新建
地面清洁废水：隔油池（1.5m3）+沉淀池（1.5m3）
新建
噪声

控制

基础减振、厂房隔声

新建
固废

治理
一般固废间（100m2），危废间（20m2）
新建
生活垃圾桶（若干）

新建
4、主要产品及产能

本项目产品方案具体如下：
表2-2  产品方案

车间名称
产品名称

规格

产量

备注包装方式
6#车间
熟芝麻

25kg/袋
30000t/a
牛皮纸袋
花生碎

25kg/袋
12000t/a
牛皮纸袋

3#车间
芝麻油

5L/壶，4壶/箱
9000t/a

内包装为油壶，外包装为瓦楞纸箱

小磨香油

5L/壶，4壶/箱
9000t/a
内包装为油壶，外包装为瓦楞纸箱

调和油

5L/壶，4壶/箱
9000t/a
内包装为油壶，外包装为瓦楞纸箱

芝麻酱

20kg/桶，25kg/桶
10000t/a

内包装为塑料桶，外包装为瓦楞纸箱

花生酱

20kg/桶，25kg/桶
10000t/a
内包装为塑料桶，外包装为瓦楞纸箱

芝麻花生混合酱

20kg/桶，25kg/桶
10000t/a
内包装为塑料桶，外包装为瓦楞纸箱
合计
90000t/a
/
5、主要生产设备
表2-3  主要生产设备一览表

序号
车间名称
设备名称
型号/设备参数
单位
数量
备注
1
6#车间
高效自衡振动筛
TQLZ150×250 3C
台
8
/
2
循环风选器
TFXH150
台
14
/
3
平面回旋筛
TQLM150×200
台
4
/
4
杂粮色选机
6SXZ-1040CSC3
台
5
/
5
比重分级去石机
TQSF-150
台
8
/
6
芝麻洗籽机
TXZJ30×300
台

2
/
7
自动控温转筒式烘炒机
100-Y
台
4
用天然气
8
冷却回凉筛
/
台
2
/
9
定量包装秤

/
台
2
/
10
机器人码垛机

/
台
2
/
11
花生多功能烤箱
/
台
1
用天然气
12
硅胶带式半粒机

/
台
1
/
13
花生颗粒机
/
台
1
/
14
真空包装机
/
台
1
/
15
3#车间

振动筛
/
台

3
/
16
去石机
/
台

3
/
17
芝麻洗籽机
TXZJ30×300
台

1
/
18
自动控温转筒式烘炒机
100-Y
台

2
用天然气
19
冷却回凉筛
/
台

1
20
韩式榨油机
/
台

60
/
21
螺旋榨油机
/
台
20
/
22
冷冻机组
/
台
1
制冷剂R134a
23
板框过滤机
/
台
5
/
24
全自动灌装机
/
台
5
/
25
石磨
/
台

100

/
26
胶体磨
/
台

5
/
27
封包机
/
台

5
/
28
香油甩锅
/
台

50
/
29
油罐
4T
个

20
/
30
贴标打码一体机
/
台

5
/
31
自动打包机
/
台

5
/
32
实验室
手提式不锈钢灭菌锅

YX280B

台
1
/

33
电子天平

FA1004B

台
1
/

34
台式干燥箱

202-0

台

1
/

35
恒温水浴锅

DZKW-C

台
2
/

36
培养箱

303-0

台

1
/

37
电子天平

JM-602

台
1
/

38
气相色谱仪

APS-3O9OPLUS

台

1

/

39
通风橱
FUME HOOD
台
1
/
40
旋转蒸发仪
RE-52AA
台
1
/
41
防腐台式循环水真空泵
SHZ-D(III)
台
1
/
42
生化培养箱
SPX-150L
台
1
/
6、主要原辅材料及能源消耗

表2-4  主要原辅材料及能源用量一览表

序号
名称
规格

单位
消耗量
备注
1

芝麻
25kg/袋
t/a
60653
外购

2
花生
50kg/袋
t/a
31764
外购，花生米
3
玉米油
5L/桶
t/a
3600
外购

4
包装材料

/
t/a
20
外购，包装袋、桶、

油壶、纸箱等
5
水
/
t/a
23968.94
开发区供水
6
电
/
万kW·h/a
150
开发区供电
7
天然气

/

万m3/a
409.5237
开发区供气
8
蒸汽
/
t/a
1350
华能热电厂供汽
9
实验室
石油醚
500ml/瓶
瓶/a
200
外购
10
异丙醇

500ml/瓶
瓶/a

100
外购
11
冰乙酸

500ml/瓶
瓶/a

40
外购
12
三氯甲烷

500ml/瓶
瓶/a

30
外购
13
硫代硫酸钠滴定液

500ml/瓶
瓶/a

3
外购
14
氢氧化钾滴定液

500ml/瓶
瓶/a

3
外购
15
碘化钾

500g/瓶
瓶/a

2
外购
16
可溶性淀粉

500g/瓶
瓶/a

1
外购
17
酚酞

25g/瓶
瓶/a

2
外购
18
甲醇

500ml/瓶
瓶/a

3
外购
19
异辛烷

500ml/瓶
瓶/a

3
外购
20
氯化钠

500g/瓶
瓶/a

3
外购
21
VRBA培养基

250g/瓶
瓶/a

3
外购
22
LST培养基

250g/瓶
瓶/a

3
外购
23
平板计数

250g/瓶
瓶/a

2
外购
24
孟加拉红琼脂

250g/瓶
瓶/a

2
外购
25
蒸馏水
10L/桶
桶/a

20
外购
7、公用工程
7.1供电系统
本项目用电150万kW·h/a，由汤阴县高新技术产业开发区供电系统提供。

7.2给水
本项目用水包括洗芝麻用水、水代用水、地面清洁用水、实验室用水、职工生活用水，由汤阴县高新技术产业开发区供水管网提供。

（1）洗芝麻用水
芝麻烘炒之前需要清洗，根据建设单位提供资料，清洗1吨芝麻用水量为0.25m3，芝麻清洗量为60653t/a，则洗芝麻用水量为15163.25m3/a，合50.544m3/d。

（2）水代用水
小磨香油水代工序需要用100℃开水。根据建设单位提供资料，小磨香油水代工序用水量为1m3/t小磨香油，本项目年产小磨香油9000t，则水代用水为9000m3/a，合30m3/d。根据建设单位提供资料，水代热水由华能热电厂提供的热蒸汽直接加热自来水提供，加热1t自来水需要0.15t蒸汽，则本项目热蒸汽用量为4.5t/d，加热过程蒸汽损耗量为10%，则蒸汽冷凝水产生量为4.05m3/d，1215m3/a，经计算，水代过程自来水用量为25.95m3/d，7785m3/a。水代用水约10%蒸发损耗，剩余部分进入油渣，无废水产生。
（3）地面清洁用水
本项目生产区域地面每天下班后采用拖把进行拖洗，地面清洁用水量按0.2L/m2·d，生产区域面积约为6000m2，则用水量为1.2m3/d，360m3/a。
（4）实验室用水
本项目研发中心设置实验室，用水包括灭菌锅用水、水浴锅用水、循环冷却水和容器清洗用水。

根据建设单位提供资料，灭菌锅用自来水，用水量为2L，每天补充0.2L，5天排放一次；水浴锅采用蒸馏水，循环使用，每天补充0.4L；循环冷却水采用自来水，用水量为3L，每天补充0.6L，5天排放一次；容器清洗采用自来水清洗两次，用水量约0.5L/d，蒸馏水清洗一次，用水量约0.25L/d。
综上，实验用水量为自来水0.0023m3/d，0.69m3/a，蒸馏水0.0007m3/d，0.195m3/a。
（5）生活用水
本项目劳动人员20人，厂区设置餐厅及宿舍。根据《安阳市用水定额（试行）》，在厂区食宿员工用水量110L/（人·天），年工作时间300天，则生活用水量2.2m3/d，660m3/a。

7.3排水
本项目废水主要为洗芝麻废水、地面清洁废水、实验室废水和生活污水。

（1）洗芝麻废水
考虑到清洗过程芝麻带水及蒸发损耗，洗芝麻废水产生量按用水量80%计，则洗芝麻废水产生量为40.435m3/d，12130.5m3/a，洗芝麻废水经开发区污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司处理。
（2）地面清洁废水
地面清洁废水产生量按用水量80%计，则本项目地面清洁废水排放量为0.96m3/d，288m3/a，经开发区污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司处理。
（3）实验室废水
灭菌锅用水量为2L，5天排放一次；水浴锅采用蒸馏水，无废水产生；循环冷却水用水量为3L，5天排放一次；容器清洗废水前两道因沾染试剂，需要进入废液收集桶，清洗过程损耗量忽略不计，则容器清洗过程废液产生量为0.0005m3/d，清洗废水产生量为0.00025m3/d。
综上，实验废液产生量为0.0005m3/d，0.15m3/a，实验废水产生量为0.00125m3/d，0.375m3/a。
（4）生活污水
生活污水按照用水量的为80%计算，则生活污水产生量为1.76m3/d，528m3/a。食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水排入化粪池预处理，经开发区污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。
本项目水平衡如下：

[image: image4]
图2-1  项目水平衡图     单位：m3/a
8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，均在厂区食宿，采用三班工作制，单班8小时，夜间只进行炒芝麻、炒花生，全年工作300天。

9、平面布置
本项目厂区西侧为大门，进入大门南北两侧为办公楼和餐厅，餐厅东侧为3#车间，用作芝麻油、调和油、小磨香油、芝麻酱、花生酱和芝麻花生混合酱的生产区，3#车间南侧为原料库和成品库，最南侧为6#车间，用作熟芝麻和花生碎的生产区。厂区东侧为空地。

本项目各区域划分明确，平面布局合理。厂区平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节分析

本项目施工期主要建设内容为拆除现有的门卫室、办公楼、车棚等，分别建设成门卫室、餐厅和办公楼，对原料库、成品库和6#车间进行修葺，在厂区北侧空地新建3#车间，以及生产设备、环保设备的安装和调试。施工期主要把现有建筑拆除，平整厂区土地，进行地基开挖等基础施工，然后进行生产车间的建筑工程施工，待建筑工程完工后，设备进行安装调试，验收合格后施工即结束，生产工艺流程及产污环节见下图。

[image: image5]
图2-2  施工期生产工艺流程及产污环节示意图
二、营运期工艺流程及产污环节分析

本项目熟芝麻和熟花生的生产在6#车间进行，所有花生的烘炒工序在6#车间进行，芝麻油、小磨香油、调和油、芝麻酱、花生酱和芝麻花生混合酱均在3#车间进行生产。
1、生产工艺流程及产污环节
（1）熟芝麻

本项目熟芝麻分为黑芝麻和白芝麻，不能共用设备，因此，6#车间设置2条熟芝麻生产线。
[image: image6]
图2-3  熟芝麻生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：芝麻清理采用振动筛、回旋筛、风选器、去石机、色选机等设备筛去除原料中含有的砂石、草籽等杂质。该工序会产生清理粉尘、少量杂质固废以及设备运行产生的噪声。

清洗：采用芝麻洗籽机对芝麻进行漂洗，去除芝麻表层杂质，为芝麻炒籽做准备。该工序会产生洗芝麻废水、噪声。

炒籽：采用自动控温转筒式烘炒机对水洗后芝麻进行焙炒，采用天然气作为燃料，炒籽温度约为130℃。该工序会产生废气、噪声。

冷却：炒熟后的芝麻进入冷却回凉筛进行冷却，采用风冷，使芝麻温度降低，芝麻经清理水洗后表面较干净，因此，该工序只有冷风排放，无废气污染物排放。该工序会产生设备噪声。

筛选：用去石机再次筛选，筛去熟芝麻中的石子。该工序会产生石子和噪声。
包装：人工将熟芝麻装袋，并采用定量包装秤进行称重，送入仓库。该工序会产生设备噪声。

（2）花生碎
[image: image7]
图2-4  花生碎生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：花生清理采用去石机筛去除原料中含有的砂石、碎花生壳等杂质。该工序会产生废气、固废以及设备噪声。

烘炒：采用多功能烤箱对花生进行烘炒，采用天然气作为燃料，烘炒温度约为180℃，该工序会产生废气、噪声。

脱皮：利用硅胶带式半粒机对熟花生进行脱皮，该工序会产生花生皮固废和噪声。

挑拣：脱皮后的花生进行人工挑选，合格的花生用于切割花生颗粒。该工序主要产生不合格花生。

切割：利用花生颗粒机对熟花生进行切割成花生颗粒。该工序会产生设备噪声。

灌装：切割完成的花生颗粒采用真空包装机进行包装成袋装熟花生颗粒，该工序会产生设备噪声。

（3）芝麻油
[image: image8]
图2-5  芝麻油生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：芝麻清理采用振动筛、回旋筛、风选器、去石机、色选机等设备筛去除原料中含有的砂石、草籽等杂质。该工序会产生清理粉尘、少量杂质固废以及设备噪声。
清洗：采用芝麻洗籽机对芝麻进行漂洗，去除芝麻表层杂质，为芝麻烘炒做准备。该工序会产生清洗废水、噪声。

烘炒：采用自动控温转筒式烘炒机对水洗后芝麻进行烘炒，采用天然气作为燃料，炒锅出料口温度控制在160C-185℃，芝麻炒至红褐色，无焦糊味。该工序会产生废气、噪声。

压榨、冷却、过滤、精密过滤：烘炒后的物料进入榨油机进行压榨，压榨后的芝麻饼外售，压榨得到的毛油放置在冷冻油罐（设置冷冻机组提供冷源）中进行冷却，冷却后通过管道进入板框过滤机进行过滤，灌装之前再采用滤布进行精密过滤。该工序会产生噪声、固废。

灌装：过滤后的芝麻油采用全自动灌装机进行灌装，并严密封口，成为壶装芝麻油。油壶为外购，不需要清洗。该工序会产生设备噪声。

包装：将壶装芝麻油贴标、打码后装入纸箱，送入成品库待售。此过程会产生噪声。
（4）小磨香油
[image: image9]
图2-6  小磨香油生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：芝麻清理采用振动筛、回旋筛、风选器、去石机、色选机等设备筛去除原料中含有的砂石、草籽等杂质。该工序会产生清理粉尘、少量杂质固废以及设备运行产生的噪声。
清洗：采用芝麻洗籽机对芝麻进行漂洗，去除芝麻表层杂质，为芝麻烘炒做准备。该工序会产生清洗废水、噪声。

烘炒：采用自动控温转筒式烘炒机对水洗后芝麻进行烘炒，采用天然气作为燃料，炒锅出料口温度控制在160C-185℃，芝麻炒至枣红色，无焦糊味。该工序会产生废气、噪声。

冷却：炒熟后的芝麻进入冷却回凉筛进行冷却，采用风冷，使芝麻温度降低，芝麻经清理水洗后表面较干净，因此，该工序只有冷风排放，无废气污染物排放。该工序会产生噪声。

筛选：用去石机再次筛选，筛去熟芝麻中的石子。该工序会产生石子和噪声。
磨浆：冷却后的芝麻进入石磨中磨浆，有利于使油料细胞充分破裂，以便尽量取出油脂，也利于在水代时使水分均匀地渗入浆内部，使油脂完全取代。该工序会产生噪声。
水代、冷却、过滤、精密过滤：将油浆加入香油甩锅以后加100℃热水，不停搅拌，开水破坏了芝麻的分子结构，水取代油的位置，通过搅拌水沉下油浮上来，经过沉淀将油水分离，水及沉渣形成油渣外售。得到的毛油放置在冷冻油罐（设置冷冻机组提供冷源）中进行冷却，冷却后通过管道进入板框过滤机进行过滤，灌装之前再采用滤布进行精密过滤。该工序会产生噪声、固废。

灌装：过滤后的小磨香油采用全自动灌装机进行灌装，并严密封口，成为壶装小磨香油。油壶为外购，不需要清洗。该工序会产生设备噪声。

包装：将壶装小磨香油贴标、打码后，用自动打包机装入纸箱，送入成品库待售。此过程会产生噪声。
（5）调和油
[image: image10]
图2-7  调和油生产工艺流程及产污环节示意图
调和油的芝麻油生产工艺过程与前文一致，此处不再赘述。只是多了一个调和工序：将芝麻油与外购的玉米油按照6:4的比例进行混合搅拌。该工序会产生噪声。
（6）芝麻酱
[image: image11]
图2-8  芝麻酱生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：芝麻清理采用振动筛、回旋筛、风选器、去石机、色选机等设备筛去除原料中含有的砂石、草籽等杂质。该工序会产生清理粉尘、少量杂质固废以及设备运行产生的噪声。
清洗：采用芝麻洗籽机对芝麻进行漂洗，去除芝麻表层杂质，为芝麻炒籽做准备。该工序会产生清洗废水、噪声。

炒籽：采用自动控温转筒式烘炒机对水洗后芝麻进行焙炒，采用天然气作为燃料，炒籽温度约为130℃。该工序会产生废气、噪声。

冷却：炒熟后的芝麻进入冷却回凉筛进行冷却，采用风冷，使芝麻温度降低，芝麻经清理水洗后表面较干净，因此，该工序只有冷风排放，无废气污染物排放。该工序会产生噪声。

筛选：用去石机再次筛选，筛去熟芝麻中的石子。该工序会产生石子和噪声。
研磨：冷却后的熟芝麻进入石磨研磨成芝麻酱，该工序会产生设备噪声。

灌装：研磨完成的芝麻酱采用胶体磨进行包装成桶装/袋装芝麻酱。该工序会产生设备噪声。

包装：灌装好的芝麻酱经贴标、打码后，用封包机装箱，送入成品库待售。此过程会产生噪声。
（7）花生酱

[image: image12]
图2-9  花生酱生产工艺流程及产污环节示意图
原料清理：花生清理采用去石机去除原料中含有的砂石、花生壳、花生皮等杂质。

烘炒：采用多功能烘箱对花生进行烘炒，采用天然气作为燃料，烘炒温度约为180℃，该工序会产生废气、噪声。

脱皮：利用硅胶带式半粒机对熟花生进行脱皮，该工序会产生花生皮和噪声。

挑拣：脱皮后的花生进行人工挑选，合格的花生用于切割花生颗粒。该工序主要产生不合格花生。

研磨：半成品花生进入石磨进入研磨成花生酱，该工序会产生设备噪声。
灌装：研磨完成的花生酱采用胶体磨进行包装成桶装/袋装花生酱。该工序会产生设备噪声。

包装：灌装好的花生酱经贴标、打码后，用封包机装箱，送入成品库待售。此过程会产生噪声。
芝麻花生混合酱

芝麻花生混合酱是将芝麻酱与花生酱按照一定比例进行混合后，再进行灌装，芝麻酱、花生酱生产工艺过程与前文一致，此处不再赘述。混合工序：将芝麻酱与花生酱通入储罐中搅拌均匀，按照客户要求的比例（4:6，3:7，2:8，5:5等）进行混合搅拌。该工序会产生噪声。

[image: image13]
图2-10  芝麻花生混合酱生产线工艺流程及产污环节示意图

（9）实验室
本项目研发中心设置有实验室，用于对原料和产品的抽样检测，主要检测项目为含水率、过氧化值、酸价、微生物含量，使用的试剂主要为石油醚、异丙醇、冰乙酸、三氯甲烷等，实验过程会产生试剂挥发废气，清洗废水，仪器运行噪声，实验废液及废试剂瓶。
2、主要污染工序

本项目主要污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总情况见下表。

表2-5  本项目产污环节汇总情况一览表

类别

产污工序

污染因子

治理措施
废气
6#车间
原料清理粉尘
颗粒物
收集后经覆膜袋式除尘器处理，经15m高排气筒外排（DA001、DA002）
炒制废气
油烟
收集后经油烟净化器+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA003、DA004）
天然气燃烧废气
SO2、NOX、颗粒物
采用低氮燃烧器，通过15m高排气筒排放（DA005、DA006、DA007）
生产异味
臭气浓度
收集后经活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA003、DA004，与炒制油烟共用排气筒）
3#车间
原料清理粉尘
颗粒物
收集后经覆膜袋式除尘器处理，经15m高排气筒外排（DA008）
炒制废气
油烟
收集后经油烟净化器+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA009）
天然气燃烧废气
SO2、NOX、颗粒物
采用低氮燃烧器，通过15m高排气筒排放（DA010）
生产异味
臭气浓度
收集后经活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒外排（DA009，与炒制油烟共用排气筒）
实验室废气
非甲烷总烃
通过通风橱内集气罩收集经活性炭吸附后通过15m高排气筒排放（DA011）

食堂油烟
油烟

经静电式油烟净化器处理，通过15m高排气筒排放（DA012）
废水
洗芝麻废水
COD、SS
经沉淀后排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
地面清洁废水
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
经隔油、沉淀后排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
实验室废水

COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
噪声
振动筛、风选器、回旋筛、色选机、去石机、烘炒机、风机等
噪声
基础减振、厂房隔声
固废

砂石、草籽、花生壳、沉淀渣
/

交由环卫部门处理
花生皮、不合格花生、芝麻饼、油渣
/

作为饲料外售
除尘器收集灰、废滤布
/

交由环卫部门处理
废包装材料
/

外售给物资回收公司
实验废液及废试剂瓶、废活性炭
/
危废暂存间分类收集暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置
生活垃圾
/

交由环卫部门处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况
安阳鼎芝食品有限公司西厂区位于汤阴县伏道镇众品大道与扁鹊路交叉口工业园区6栋，位于本项目西侧1.37km，现有工程为年产烘烤熟芝麻3500吨、熟花生2600吨项目。

2019年9月安阳鼎芝食品有限公司委托成都中环国保科技有限公司编制了《安阳鼎芝食品有限公司年产烘烤熟芝麻3500吨、熟花生2600吨项目环境影响报告表》，2019年9月29日，汤阴县环境保护局以汤环管字(2019)58号文予以批复（附件5）。安阳鼎芝食品有限公司年生产烘烤熟芝麻3500吨、熟花生2600吨项目于2020年4月竣工，并于2020年6月完成自主环保竣工验收工作。

安阳鼎芝食品有限公司于2023年3月8日首次申领了排污许可证，2024年4月11日根据质量核查情况进行了重新申请，2025年7月24日进行了变更，许可证编号为：91410523MA46H0X7XB001X。

2、现有工程产污环节及污染治理设施
表2-6  现有工程产污环节及治理设施情况一览表

类别

产污工序

污染因子

治理措施
废气

筛分、风选粉尘
颗粒物
粉尘经收集后，采用袋式除尘器处理在车间内排放
炒籽工序燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
采用低氮燃烧器，经1根15m排气筒外排
研磨、水代工序香味异味
臭气浓度
经收集后采用1套活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒外排
废水
清洗废水、生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
清洗废水和生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理

噪声
震动筛、风选器、石磨、灌装机等
噪声
基础减振、厂房隔声
固废

砂石、土块
/

收集后交环卫部门处理
芝麻皮、花生皮、不合格产品、芝麻饼
/

外售
除尘器收集粉尘
/

外售
废包装物
/

外售
废活性炭
/
交由有资质单位处置
生活垃圾
/

交由环卫部门统一收集处理
3、现有工程主要污染物排放量核算
（1）废气
根据河南省极速检测科技有限公司出具的检测报告（附件6），安阳鼎芝食品有限公司西厂区现有工程燃烧废气排放口颗粒物、SO2、NOX平均排放速率分别为0.00357kg/h，0.00263kg/h，0.00917kg/h，现有工程年生产7200h，监测当天生产工况为50%，则西厂区现有工程颗粒物、SO2、NOX排放量分别为0.0514t/a、0.0379t/a、0.1320t/a。
（2）废水
根据建设单位提供生产数据，西厂区现有工程废水最大排放量为800m3/a，经化粪池处理后排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。汤阴天雨污水净化有限公司出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L，总磷：0.5mg/L），经计算，西厂区现有工程废水污染物排放量为COD0.04t/a、NH3-N0.004t/a、总磷0.0004t/a。

根据现有工程环评文件及批复，现有工程污染物排放指标为：SO20.038t/a，NOX0.176t/a、COD0.04t/a、NH3-N0.004t/a，现有工程主要污染物排放量满足环评总量控制指标。

4、现有工程存在的环保问题及整改措施

根据现场调查，鼎芝西厂区现有工程各项环保手续齐全，各污染物达标排放，不存在环保问题。本项目与鼎芝西厂区现有工程不存在依托关系。

5、本项目租赁厂房情况

本项目位于汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧。根据现场调查，本项目目前为空厂区、空厂房，未开工建设，不存在与本项目有关的环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
项目所在地属于环境空气二类区域。根据汤阴县人民政府网站发布的《汤阴县环境质量报告书（2024年度）》，2024年汤阴县环境空气质量现状达标情况见下表。

表3-1  基本污染物环境质量现状一览表
污染物

评价指标

浓度值（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

10
60

16.7
达标

NO2
年平均浓度

29
40

72.5
达标

PM10
年平均浓度

81
60
135
不达标

PM2.5
年平均浓度

49
30
163
不达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.4（mg/m3）

4（mg/m3）

35
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

184
160

115
不达标

由上表可知，汤阴县2024年环境空气SO2、NO2、CO年评价指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求；PM10、PM2.5、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数年评价指标浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，因此汤阴县属于不达标区。

为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，安阳市制定了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》，随着攻坚行动方案的实施，将不断改善区域大气环境质量。

2、地表水环境质量现状
本项目生产废水、生活污水分别经预处理后，排入市政污水管网，最终进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理，排入永通河（位于本项目东南侧1.1km），永通河在下游汇入汤河，距离最近的监控断面为汤河石辛庄断面。汤河石辛庄断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2024年安阳市生态环境局发布的安阳市地表水环境质量周报监测结果，见下表。

表3-2  汤河石辛庄断面水质监测数据一览表    单位：mg/L

时间
COD
氨氮
总磷
高锰酸盐指数
2024年1周
16.5
1.278
0.142
6.6
2024年2周
20.3
1.74
0.193
7.2
2024年3周
18.9
1.69
0.22
6.9
2024年4周
16.9
1.12
0.205
6.8
2024年5周
19.1
0.79
0.178
6
2024年6周
16.7
1.374
0.197
6.3
2024年7周
14.7
1.73
0.22
5.7
2024年8周
16.3
1.77
0.253
6.2
2024年9周
17.2
1.562
0.229
6.9
2024年10周
17.6
1.37
0.225
7.3
2024年11周
25.6
1.142
0.244
8.8
2024年12周
37.1
0.231
0.243
13.3
2024年13周
33.2
1.04
0.354
11
2024年14周
25.6
0.22
0.199
7.9
2024年15周
31.8
0.036
0.163
10.1
2024年16周
29.7
0.122
0.176
9.4
2024年17周
35.2
0.36
0.196
11.1
2024年18周
45.8
0.27
0.332
10.5
2024年19周
30.3
0.04
0.178
8.3
2024年20周
26.3
0.04
0.124
8.2
2024年21周
未公示
2024年22周
40.9
0.05
0.237
10.1
2024年23周
26.9
0.07
0.142
7.5
2024年24周
33.6
0.06
0.176
7.9
2024年25周
38.4
0.39
0.217
9.7
2024年26周
41.4
0.35
0.153
11.5
2024年27周
50.1
1.252
0.37
9.4
2024年28周
41.4
1.471
0.48
10.1
2024年29周
37.7
1.16
0.557
10
2024年30周
49.2
0.75
0.573
7.9
2024年31周
28.3
0.385
0.357
7.8
2024年32周
28
0.775
0.411
8
2024年33周
16.9
1.934
0.456
8.2
2024年34周
31.8
1.39
0.549
9.7
2024年35周
13.8
0.07
0.097
2.3
2024年36周
28.1
0.288
0.407
7.2
2024年37周
30
1.899
0.596
9.6
2024年38周
未公示
2024年39周
27.8
0.79
0.352
10.1
2024年40周
22.4
1.687
0.365
8.8
2024年41周
23.1
0.394
0.244
8.8
2024年42周
28
1.35
0.491
10.2
2024年43周
22.7
1.1
0.4
8.7
2024年44周
24.9
0.656
0.312
9.2
2024年45周
21.9
0.364
0.238
8
2024年46周
20
0.55
0.421
6.8
2024年47周
15.5
0.518
0.34
5.7
2024年48周
15.1
0.855
0.3
3.4
2024年49周
17.6
1.39
0.252
1.4
2024年50周
19.7
1.86
0.368
2.2
2024年51周
20.2
2.79
0.573
3
2024年52周
16.2
1.26
0.246
2.6
平均值
26.5
0.916
0.299
7.806
Ⅲ类水质标准
20
1.0
0.2
6

是否达标
否
是
否
否
由上表可知，汤河石辛庄断面的氨氮监测平均浓度值可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，COD、总磷、高锰酸盐指数的监测平均浓度值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。目前汤阴县正在实施《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》，随着方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。

3、声环境质量现状
根据调查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不需要监测声环境质量现状。
4、生态环境
本项目购买现有厂区进行建设，根据现场踏勘，项目周围为工厂企业、道路和农田等，地表植被主要为人工种植的植物和野生杂草，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

6、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目主要道路进行水泥硬化，生产车间地面、化粪池和危废间采取分区防渗措施，正常情况下不存在土壤、地下水污染途径，故不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，本项目所在区域主要环境保护目标见下表。项目周边环境示意图见附图2。

表3-3  环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标

方位

距离(m)

保护要求
环境

空气

项目周围500m范围内无大气环境敏感目标

/
/
《环境空气质量标

准》（GB3095-2026）

过渡阶段二级

声环境

项目周围50m范围内无声环境敏感目标

/
/
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类

地下水环境
本项目周边500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

/
/
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	表3-4  执行标准一览表

污染类型

标准名称及级别

污染因子

标准限值

废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级
颗粒物
有组织
120mg/m3，3.5kg/h
无组织
1.0mg/m3
非甲烷总烃
有组织

120mg/m3，10kg/h
无组织

4.0mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标
颗粒物

有组织

10mg/m3
《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）
颗粒物

无组织

0.5mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉炉窑企业A级指标
颗粒物
有组织
10mg/m3
SO2
有组织

50mg/m3
NOX
有组织

100mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标
非甲烷总烃
有组织
30mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业

非甲烷总烃

有组织
80mg/m3，建议去除效率70%
无组织
2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
非甲烷总烃
厂区内无组织
监控点处1h平均浓度值6mg/m3
监控点处任意一次浓度值20mg/m3
《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）
颗粒物
有组织

30mg/m3
SO2
有组织

200mg/m3
NOX
有组织

300mg/m3
林格曼黑度
有组织

1级
《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模
油烟
有组织

1.5mg/m3，去除效率不低于90%
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级
臭气浓度
无组织
20（无量纲）
废水
《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值
pH
6.0-9.0
色度
100mg/L
SS
400mg/L
BOD5
350mg/L
CODCr
500mg/L
氨氮
45mg/L
总氮
70mg/L
总磷
8.0mg/L
动植物油
100mg/L
单位产品基准排水量
0.384m3/t产品*
汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求
CODCr
450mg/L
BOD5
200mg/L
SS
200mg/L
氨氮
40mg/L
总氮
60mg/L
总磷
7mg/L

噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）
噪声
昼间75dB（A）

夜间55dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
噪声

昼间65dB（A）

昼间55dB（A）
固体废物

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

*注：本项目涉及多个产品，根据《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）要求，按各产品基准排水量与其实际产量占总产量比例的乘积之和计算总基准排水量。

	总量

控制

指标
	根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》(环办综合函(2025) 184号)、《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》等要求，“十五五”建设项目总量控制因子六项：COD、总磷、氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、颗粒物。

（1）废气污染物指标
本项目原料清理工序涉及颗粒物排放，天然气燃烧涉及颗粒物、SO2、NOX排放，实验室涉及非甲烷总烃排放。经计算，本项目颗粒物排放量为0.7788t/a，SO2排放量为0.1638t/a，NOX排放量为1.2409t/a，挥发性有机物（非甲烷总烃）排放量为0.0029t/a。
由前文可知，西厂区颗粒物排放量为0.0514t/a，SO2排放量为0.0379t/a，NOX排放量为0.1320t/a。
东、西厂区废气污染物排放量为：颗粒物0.8302t/a，SO20.2017t/a，NOX1.3729t/a，挥发性有机物0.0029t/a。
（2）废水污染物指标
本项目生活污水、生产废水经预处理后排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理，最终排入永通河。
本项目废水排放量为12946.875m3/a，根据废水预测结果，厂区总排口废水水质COD：80mg/L，总磷：0.3mg/L，汤阴天雨污水净化有限公司出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD：50mg/L，总磷：0.5mg/L）。经计算，东厂区废水污染物出厂界量：COD1.0358t/a，总磷0.0039t/a。出污水处理厂量：COD0.6473t/a，总磷0.0065t/a。

由前文可知，西厂区现有工程废水最大排放量为800m3/a，经化粪池处理后，排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。根据自行监测数据（见附件6），西厂区废水总排口污染物浓度均值为COD24mg/L，总磷0.26mg/L，汤阴天雨污水净化有限公司出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD：50mg/L，总磷：0.5mg/L），经计算，西厂区废水污染物出厂界量：COD0.0192t/a，总磷0.0002t/a。出污水处理厂量：COD0.004t/a，总磷0.0004t/a。由于西厂区废水排放口污染物浓度监测值低于汤阴天雨污水净化有限公司出水水质浓度，故西厂区废水污染物出厂界排放量小于出污水处理厂量。
东、西厂区废水污染物出厂界量：COD1.0550t/a，总磷0.0041t/a。出污水处理厂量：COD0.6873t/a，总磷0.0069t/a。
（3）总量指标变化情况

表3-5  主要污染物总量控制指标一览表    单位t/a
污染物名称
西厂区排放量
西厂区总量指标
在建工程排放量
东厂区排放量
以新带老削减量排放量
东、西厂区排放量
变化量
颗粒物
0.0514
/
/
0.7788
/
0.8302
+0.7788
SO2
0.0379
0.038
/
0.1638
/
0.2017
+0.1638
NOX
0.1320
0.176
/
1.2409
/

1.3729
+1.2409
非甲烷总烃
/
/
/
0.0029
/

0.0029
+0.0029
COD
0.04
0.04
/
0.6473
/
0.6873
+0.6473
总磷
0.0004
/
/
0.0065
/
0.0069
+0.0065
由上表可知，建议本项目东厂区申请总量控制指标为：颗粒物0.7788t/a，SO20.1638t/a，NOX1.2409t/a，挥发性有机物0.0029t/a；COD0.6473t/a，总磷0.0065t/a。
（4）替代方案
由于汤阴县属于环境空气质量不达标区，且PM2.5年平均浓度不达标，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和VOCs均需要进行2倍削减替代，颗粒物替代量1.5576t/a，SO2替代量0.3276t/a，NOX替代量2.4818t/a，VOCs替代量0.0058t/a。

废水污染物替代量为：COD0.6473t/a，总磷0.0065t/a。

本项目使用安阳正诚建材有限责任公司颗粒物、SO2、NOx、VOCs减排削减量，安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量。以上减排削减量满足本项目替代要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

项目施工期大气污染源主要包括土石方开挖、堆放、回填、清运过程中产生的扬尘，物料运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘和施工车辆排放的汽车尾气。

为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价根据《安阳市生态环境保护委员会关于印发安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知》（安环委〔2024〕3号）、《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》等文件相关规定和要求，采取严格的扬尘控制措施，以最大限度的减少扬尘对周围敏感点的影响。评价建议在施工期采取以下措施：

①严格落实扬尘治理“六个百分之百”（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）。

②严格落实建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆“两个禁止”。

③严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理、“一票停工”和“黑名单”等制度。

④建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。

⑤施工单位对扬尘污染防治工作负主体责任，按要求安装混凝土制防溢座，高度不低于20cm，同时对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。

⑥严控沙尘影响。气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时及时进行覆盖，加大洒水降尘力度等，降低扬尘污染。

⑦工程建设单位将扬尘污染防治费纳入建设工程造价中的安全文明施工费或环境保护专项治理费范畴，计入建设工程总造价并作为不可竞争性费用，各施工单位保证扬尘防治费用专款专用。

⑧工程开工前15个工作日，施工单位向项目所在地行业主管部门报送扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案。建筑垃圾处置方案须经市、县人民政府市容环境卫生行政主管部门审核同意，并办理建筑垃圾处置核准档。

同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的响应措施。

通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。

2、施工期水环境保护措施

施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。施工期间，不在场地设置食宿，先建设化粪池、车辆冲洗装置及沉淀池，生活污水经化粪池处理后排入市政管网；施工场所出入口设置车辆冲洗装置和沉淀池，车辆冲洗废水、经沉淀池沉淀后循环使用。

3、施工期声环境保护措施

施工期主要分为机械噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要为建筑施工及装修产生的噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度见下表。

为了实现场界噪声达标排放，减少对周边群众的影响，施工单位应做到：

（1）施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备；加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械；配备无线通话指挥工具；

（2）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将相对固定的强噪声设备尽量避免集中安排，运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响；

（3）施工单位应采用先进的施工工艺，尽量使用成品或半成品建筑材料；在施工的结构阶段和装修阶段，振动棒的工作噪声影响较大，仅在白天使用，减轻施工噪声对周围居民的影响；

（4）施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速；

（5）合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工，确因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明，且必须提前公告附近居民。

4、施工期固体废物保护措施

项目施工期产生的固体废弃物为施工弃土、建筑弃渣、以及工人生活垃圾。

①施工弃土、建筑弃渣

经基础开挖和回填后，剩余土方需临时堆放的，采取防风、防扬尘等防护措施，弃土回用于生态修复，建筑弃渣运输往指定地点，不得随意倾倒。

②工人生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处理。严禁乱堆乱放或就地填埋，以避免对区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响。

本项目施工期对生态环境产生的上述影响，是短期的，建成后，不利影响随之消失。施工单位只要文明施工，加强施工管理、合理安排施工进度，切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理、控制措施，减少不必要的植被破坏，本项目施工期对区域环境的影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目废气污染源主要为原料清理粉尘、炒制油烟、天然气燃烧废气、生产异味、实验室废气及食堂油烟。

（1）原料清理粉尘
由于无本行业产污系数，本次评价参考《工业源产排污核算方法和系数手册》中131谷物磨制行业系数手册，芝麻筛选、色选、去石过程中产生的颗粒物按照0.085kg/t-原料核算，花生上料、去石过程产生的颗粒物按照0.023kg/t-原料核算。本项目6#车间芝麻清理量为30008t/a，花生清理量为31764t/a，3#车间芝麻清理量为30645t/a。

表4-1  原料清理粉尘产生情况计算表
车间名称
产排污环节
污染物种类
产生情况
产生量t/a
产生速率kg/h
6#车间
芝麻清理
颗粒物
2.5507
1.063
花生清理
颗粒物
0.7306
0.304
合计

3.2813
1.367
3#车间
芝麻清理
颗粒物
2.6048
1.085
本项目风选器微负压进行抽风，色选机、去石机、振动筛等设备均密闭并设置抽气管道，原料清理粉尘经集气管道收集至覆膜袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放。

其中6#车间设置2条熟芝麻生产线，配套设置2台覆膜袋式除尘器+2根15m高排气筒（DA001、DA002），2台风机设计风量均为15000m3/h，花生原料清理与南侧芝麻清理生产线共用设备；3#车间设置1条芝麻清理及炒籽、烘炒生产线，设置1台覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA008），风机设计风量为15000m3/h。集气管道收集效率按照95%，覆膜袋式除尘器除尘效率为95%，经计算，本项目原料清理粉尘产排情况如下：
表4-2  原料清理粉尘产排情况一览表
车间名称
排放

形式
污染物种类
产生情况
治理设施
排放情况

对应排放口编号

产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
6#车间

有组织
颗粒物

1.2116
0.505
33.7
1套覆膜袋式除尘器，处理效率95%，可行技术
0.0606
0.025
1.7
DA001

无组织

0.0638
0.027
/

/
0.0638
0.027
/

/

有组织
颗粒物
1.9056

0.794

52.9
1套覆膜袋式除尘器，处理效率95%，可行技术
0.0953
0.040
2.7
DA002
无组织
0.1003

0.042

/
/
0.1003
0.042
/
/
3#车间

有组织
颗粒物

2.4746
1.031
68.7
1套覆膜袋式除尘器，处理效率95%，可行技术
0.1237
0.052
3.5
DA008
无组织

0.1302
0.054
/

/
0.1302
0.054
/

/

由上表可知，本项目6#、3#车间原料清理粉尘经袋式除尘器处理后，有组织颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（120mg/m3，3.5kg/h）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM企业引领性指标要求（颗粒物：10mg/m3），均可以达标排放。

本项目原料清理工序均在密闭车间内进行，并定期对车间地面进行打扫、洒水降尘，可以有效减少无组织粉尘外溢。经采取以上措施后，本项目无组织排放颗粒物厂界浓度可以达标。
（2）炒制油烟
本项目芝麻在炒籽和烘炒过程会产生炒制油烟，经类比《河南永奇食品有限公司年加工芝麻香油50吨、芝麻酱30吨、芝麻盐15吨建设项目竣工环保验收监测报告表》油烟净化器进口监测数据，油烟平均产生速率为0.0557kg/h，年炒芝麻180t，则每小时烘炒75kg，经计算油烟产生速率为0.0007kg/kg原料。本项目6#车间芝麻炒籽量为30008t/a，3#车间芝麻炒籽、烘炒量为30645t/a，经计算，6#、3#车间油烟产生量分别为21.0056t/a，21.4515t/a。
本项目炒籽、烘炒工序设备密闭，油烟通过密闭管道由引风机引入高压静电油烟净化器+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒排放。
其中6#车间设置2套高压静电油烟净化器+活性炭吸附装置及2根15m高排气筒（DA003、DA004），设置2台15000m3/h风机，年运行7200h；3#车间设置1套高压静电油烟净化器+活性炭吸附装置及1根15m高排气筒（DA009），设置1台30000m3/h风机，年运行7200h。高压静电油烟净化器+活性炭吸附装置处理效率为99%，经计算，本项目炒制油烟产排情况如下：
表4-3  炒制油烟产排情况一览表
车间名称
排放

形式
污染物种类
产生情况
治理设施
排放情况

对应排放口编号

产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
6#车间

有组织
油烟
10.5028
1.459
97.2
1套油烟净化器+活性炭吸附装置，处理效率99%，可行技术
0.1050
0.015
1.0
DA003
有组织
油烟
10.5028
1.459
97.2
1套油烟净化器+活性炭吸附装置，处理效率99%，可行技术
0.1050
0.015

1.0
DA004
3#车间

有组织
油烟
21.4515
2.979
99.3
1套油烟净化器+活性炭吸附装置，处理效率99%，可行技术
0.2145
0.030
1.0
DA009
由上表可知，本项目6#、3#车间炒制油烟经油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，有组织油烟排放浓度满足《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模限值要求（油烟：1.5mg/m3），可以达标排放。

（3）天然气燃烧废气
本项目6#车间设有4台自动控温转筒式烘炒机，用于芝麻炒籽工序，年运行7200h，1台花生多功能烤箱，用于花生烘炒工序，年运行7200h；3#车间设置2台自动控温转筒式烘炒机，用于芝麻炒籽、烘炒，年运行7200h。自动控温转筒式烘炒机和花生多功能烤箱均采用天然气作为燃料。
参照第二次全国污染源普查《工业源产排污核算方法和系数手册》中4430-工业锅炉（热力供应）行业系数手册以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附表F.3，天然气燃烧废气产污系数见下表：
表4-4  本项目天然气燃烧废气产污系数表
燃料名称

污染物指标

产污系数

末端治理技术名称

天然气

工业废气量
107753标立方米/万立方米-燃料

直排

二氧化硫

0.02S千克/万立方米-原料

直排
氮氧化物

18.71千克/万立方米-原料

（无低氮燃烧）
直排

氮氧化物

3.03千克/万立方米-原料

（低氮燃烧-国际领先）
直排
颗粒物
0.5千克/万立方米-原料

直排
注：1、根据《天然气》GB17820-2018，过渡期2020年12月31日以后需要满足一类气（S≤20mg/m3）或者二类气（S≤100mg/m3）），且根据西气东输的天然气中硫（硫化氢）的摩尔百分比是0.0001，天然气的硫含量执行一类气要求，设定管道天然气中含硫量（S）为20mg/m3；

2、根据西气东输的天然气分析报告及《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）可知，燃烧每万立方米管道天然气产污系数烟尘以0.5kg/万m3计算。

本项目自动控温转筒式烘炒机以及花生多功能烤箱均安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放。根据建设单位提供资料，炒芝麻天然气用量为45m3/t原料，炒花生天然气用量为43m3/t原料，本项目6#车间芝麻炒制量为30008t/a，花生炒制量为31764t/a，3#车间芝麻炒制量为30645t/a，经计算，6#车间炒芝麻天然气消耗量为135.036万m3/a，经2根15m高排气筒排放（DA005、DA006），炒花生天然气消耗量为136.5852万m3/a，经1根15m高排气筒排放（DA007），3#车间炒芝麻天然气消耗量为137.9025万m3/a，经1根15m高排气筒排放（DA010）。经计算，本项目天然气燃烧废气产排情况如下：

表4-5  天然气燃烧废气污染物产排情况一览表
车间名称
排放

形式
污染物种类
产生情况
治理设施
排放情况
对应排放口编号
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
6#车间
有组织
SO2
0.0270
0.004
3.7
低氮燃烧，处理效率83.8%
0.0270
0.004
3.7
DA005
NOX
1.2633
0.175
173.6
0.2046
0.028
28.1
颗粒物
0.0338
0.005
4.6
0.0338
0.005
4.6

有组织
SO2
0.0270
0.004

3.7
低氮燃烧，处理效率83.8%
0.0270
0.004
3.7
DA006
NOX
1.2633
0.175
173.6
0.2046
0.028
28.1
颗粒物
0.0338
0.005

4.6
0.0338
0.005
4.6
有组织
SO2
0.0546

0.008

3.7
低氮燃烧，处理效率83.8%
0.0546
0.008
3.7
DA007
NOX
2.5555
0.355
173.6
0.4139
0.057
28.1
颗粒物

0.0683

0.009

4.6
0.0683
0.009
4.6
3#车间
有组织
SO2
0.0552

0.008

3.7

低氮燃烧，处理效率83.8%
0.0552
0.008
3.7
DA010
NOX
2.5802
0.358
173.6
0.4178
0.058
28.1
颗粒物
0.0690

0.010

4.6

0.0690
0.010
4.6
由上表可知，本项目6#、3#车间天然气燃烧废气SO2、NOx和颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1其他炉窑（颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：300mg/m3）要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉炉窑企业绩效分级指标A级要求（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3）。
（4）生产异味
项目炒籽、烘炒、压榨、过滤、灌装等工序会产生生产异味，主要为芝麻、花生等的香味，以臭气浓度表征。本项目所有生产工序均在密闭车间内进行，车间整体进行换气，3#生产车间设置1台3000m3/h风机+1套活性炭吸附装置，6#生产车间设置2台3000m3/h风机+2套活性炭吸附装置，生产异味经换气系统收集后引至活性炭吸附装置进行净化处理，与油烟废气共用排气筒排放（DA003、DA004、DA009）。生产异味采用活性炭吸附装置进行处理，经类比现有工程监测数据（见附件6），生产异味排放口臭气浓度最大值为202。因此，本项目生产异味经处理后臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（2000无量纲），可以达标排放。
本项目车间密闭性较好，可以有效减少生产异味的外溢，因此，本项目无组织排放臭气浓度可以达标。
（5）实验室废气
本项目实验室废气主要来自有机试剂使用过程中产生的挥发性有机物，包括石油醚、异丙醇、冰乙酸、三氯甲烷、甲醇、异辛烷等，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃表征。本项目有机试剂使用量约为0.123t/a，经类比同类实验室废气排放情况，有机废气按照试剂用量的10%核算，经计算本项目实验室废气产生量为0.0123t/a。
项目使用溶剂的实验均在通风橱内进行，项目设置1个通风橱，实验室产生的VOCs经通风橱收集后经活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA011）。通风橱收集效率按95%计，活性炭吸附装置有机废气净化效率为80%，配套风机风量为1000m3/h，项目平均每天实验时间持续约1h，则年实验时间为300h。经计算，本项目实验室废气产排情况如下：
表4-6  实验室废气产排情况一览表
污染物
排放

形式
污染物种类
产生情况
治理设施
排放情况

对应排放口编号

产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
实验室
有组织
非甲烷总烃
0.0117
0.039
39
1套活性炭吸附装置，处理效率90%，可行技术
0.0023
0.008
7.7
DA011
无组织

0.0006
0.002
/

/
0.0006
0.002
/

/

由上表可知，本项目实验室废气经通风橱收集，并经活性炭吸附装置净化处理后，有组织非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（120mg/m3，10kg/h）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业引领性指标要求（颗粒物：30mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业建议浓度值要求（非甲烷总烃建议浓度值80mg/m3，建议去除效率70%），可以达标排放。

本项目实验室废气产生量较小，通过加强通风橱收集效率，加强实验人员对有机试剂的规范化操作，可以有效减少无组织非甲烷总烃排放量。经采取以上措施后，本项目无组织排放非甲烷总烃厂界浓度可以达标。
（6）食堂油烟
本项目劳动定员20人，均在厂区食堂就餐，年运行300d，每天6h。根据《中国居民膳食指南（2007）》居民食用油推荐量为25~30g/人•d，本评价取25g/人•d，则本项目食用油用量为0.15t/a。食堂烟气中油烟含量按使用量的2%计，则本项目油烟产生量为0.003t/a，0.01kg/d，1.67g/h。食堂安装油烟净化器，油烟去除效率90%，风机总风量为1000m3/h，则油烟排放量为0.0003t/a，0.17g/h，排放浓度为0.2mg/m3。食堂油烟去除效率以及排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）小型限值要求（油烟：1.5mg/m3，去除效率不低于90%），可以达标排放。

1.2废气污染源情况
表4-7  废气排放口基本情况一览表

建筑物名称
编号及

名称
排气筒底部中心

排气筒底部海拔高度（m）
烟气量（m3/h）
排气筒

出口烟气温度（℃）
排放

因子
排放口类型
经度（°）
纬度（°）
内径（m）
高度（m）
6#车间
DA001
114.419190

35.897769
66
15000
0.6
15
常温
颗粒物
一般排放口
DA002
114.419190
35.897591
66
15000
0.6
15
常温
颗粒物
DA003

114.419866

35.897737
65
18000
0.6
15
常温
油烟、臭气浓度
DA004
114.419866
35.897546
65
18000
0.6
15
常温
油烟、臭气浓度
DA005

114.420072

35.897709
65
2021
0.2
15
60
颗粒物、SO2、NOX
DA006

114.420072
35.897533

65
2021
0.2
15
60
颗粒物、SO2、NOX
DA007

114.420708

35.897663
66
2044
0.2
15
60
颗粒物、SO2、NOX
3#车间
DA008

114.419099

35.898228
66
15000
0.6
15
常温
颗粒物
DA009

114.419099
35.898228
65
33000
0.8
15
常温
油烟、臭气浓度
DA010
114.419099
35.898228
65
2064
0.2
15
60
颗粒物、SO2、NOX
实验室
DA011
114.418763

35.8977264
66
1000
0.2
15
常温
非甲烷总烃
食堂
DA012
114.419018

35.898341
66
1000
0.2
10
常温
油烟
1.3非正常工况
非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、环保措施出现故障等情况。

本项目的非正常工况主要为废气处理系统出现故障时，造成废气污染物的非正常排放。本次评价设定的非正常工况为：袋式除尘器、油烟净化器+活性炭吸附装置均出现故障不能正常工作，处理效率为0，导致废气非正常排放。

表4-8  非正常工况污染物排放一览表

污染工序

排气筒

编号
污染物名称

废气量

m3/h

排放速率

kg/h

排放浓度

mg/m3
单次持续时间

年发生

频次
应对措施

原料清理
DA001
颗粒物
15000
0.505
33.7
1h
1次/a
暂时停产、尽快维修
DA002
颗粒物
15000
0.794
52.9
1h
1次/a

炒籽、烘炒
DA003
油烟
15000
1.459
97.2
1h
1次/a
DA004
油烟
15000
1.459
97.2
1h
1次/a
原料清理
DA008
颗粒物
15000
1.031
68.7
1h
1次/a
炒籽、烘炒
DA009
油烟
30000
2.979
99.3
1h
1次/a
1.4废气污染防治措施可行性分析
（1）原料清理粉尘、炒制油烟、生产异味
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）附录C中废气治理可行技术参考表，本项目去石、色选、筛选等产生的粉尘使用的袋式除尘器处理工艺为可行性技术。炒籽、烘炒产生的油烟通过油烟净化器+活性炭吸附装置处理属于可行技术。生产异味采用活性炭吸附装置处理属于可行技术。
袋式除尘器工作原理为：含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

油烟净化器工作原理：本项目油烟净化器采用静电吸收法，电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。

活性炭吸附工作原理：活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，吸附装置采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。
（2）天然气燃烧废气
本项目自动控温转筒式烘炒机以及花生多功能烤箱均安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉炉窑企业A级指标要求。
（3）实验室废气
实验室废气主要为非甲烷总烃，采用通风橱收集后引至活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒排放。

活性炭吸附工作原理：活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，吸附装置采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。

综上，本项目废气污染防治措施可行。

1.5大气环境影响分析结论
项目位于安阳市汤阴县高新技术产业开发区，该区域环境空气属于二类。根据《汤阴县环境质量报告书（2024年度）》，项目所在区域2024年环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，为此安阳市制定了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》，随着攻坚行动方案的实施，将不断改善区域大气环境质量。

本项目原理清理废气收集后经覆膜袋式除尘器处理，由15m高排气筒外排，有组织颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM企业引领性指标要求，可以达标排放。
炒制油烟通过密闭管道由引风机引入高压静电油烟净化器+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒排放，有组织油烟排放浓度满足《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模限值要求，可以达标排放。

本项目自动控温转筒式烘炒机以及花生多功能烤箱均安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放SO2、NOx和颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1其他炉窑要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉炉窑企业绩效分级指标A级要求，可以达标排放。
车间生产异味经车间换气系统收集后引至活性炭吸附装置进行处理，经15m排气筒排放，臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。
实验室产生的VOCs经通风橱收集后经活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经15m高排气筒排放，有组织非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业引领性指标要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业建议浓度值要求，可以达标排放。

食堂安装油烟净化器，油烟经净化处理后通过15m高排气筒排放，食堂油烟去除效率以及排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）小型限值要求，可以达标排放
根据现场调查，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。

综上所述，本项目所采用的废气污染治理设施可行，废气污染源能实现稳定达标排放。本项目建成投产后，本项目大气环境影响可接受。
2、废水
2.1废水源强核算及污染防治措施
本项目水代用水进入油渣，无废水产生，项目废水为清洗废水、地面清洁废水、实验室废水和生活污水。
（1）清洗废水
根据公用工程章节，芝麻漂洗过程会产生清洗废水产生量为40.435m3/d，12130.5m3/a，芝麻漂洗不使用洗涤剂，由于清洗前已经通过风选、筛选处理，因此清洗废水中污染物较少，主要为灰尘，不含磷，经类比《安阳合百福食用油有限公司年加工800吨香油项目环境影响评价报告表》、《河北澳磊粮油有限公司年加工30000吨芝麻项目竣工环境保护验收监测报告》，芝麻清洗废水水质：COD74mg/L，BOD530mg/L，SS35mg/L，NH3-N6.78mg/L。
（2）地面清洁废水
本项目地面清洁废水排放量为0.96m3/d，288m3/a，经类比《安阳合百福食用油有限公司年加工800吨香油项目环境影响评价报告表》、《宏芳生物科技（昆山）有限公司调味料、精油和油树脂加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，地面清洁用水水质：COD750mg/L，BOD5250mg/L，SS500mg/L，NH3-N42mg/L，总磷6.5mg/L、动植物油120mg/L。
（3）实验室废水
本项目实验废水产生量为0.00125m3/d，0.375m3/a，经类比《高培（广州）乳业有限公司扩建食品检测实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》数据，食品检测实验室清洗废水产生浓度为COD260mg/L，BOD597.7mg/L，NH3-N2.59mg/L，SS28mg/L。结合项目实际情况，本项目实验废水水质取：COD260mg/L，BOD5100mg/L，NH3-N3mg/L，SS30mg/L，总磷2mg/L。
（4）生活污水
本项目生活污水产生量为1.76m3/d，528m3/a。类比一般生活污水水质，废水浓度分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总磷4mg/L。
本项目废水污染物产生与排放情况见下表。
表4-9  本项目废水污染物产排情况一览表  单位：mg/L
类别

废水量

产生浓度及产生量
COD
BOD5
氨氮
SS
TP
动植物油
生产废水
清洗废水
12130.5t/a
产生浓度
74
30
6.78
35
/
/
处理措施
沉淀池（50m3）

处理效率
10%
10%
5%
60%
/
/
排放浓度
67
27
6.4
14
/
/
地面清洁废水
288t/a
产生浓度

750
250
42
500
6.5
120
处理措施
隔油池（1.5m3）+沉淀池（1.5m3）
处理效率
40%
40%
10%
60%
/
90%
排放浓度

450
150
37.8
200
6.5
12
实验室废水
0.375t/a
产生浓度

260
100
3
30
2
/
处理措施
办公楼化粪池（1座10m3）
处理效率
40%
40%
10%
30%
/
/
排放浓度
156
60
2.7
21
/
/
生活污水

528t/a
产生浓度

300
150
25
200
4
150
处理措施
隔油池（5m3）+化粪池（2座合计20m3）
处理效率
40%
40%
10%
30%
/
90%
排放浓度
180
90
22.5
140
4
15
综合废水
12946.875t/a
排放浓度
80
32
8
23
0.3
0.8
《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值
500
350
45
400
8.0
100
汤阴天雨污水净化有限公司进水水质
450
200
40
200
7.0
/
由上表可知，本项目厂区总排口水质浓度分别为COD80mg/L、BOD532mg/L、氨氮8mg/L、SS23mg/L、TP0.3mg/L、动植物油0.8mg/L，满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，可以达标排放。

2.2废水治理措施可行性分析
本项目芝麻清洗废水经沉淀池处理、地面清洁废水经隔油池+沉淀池处理，生活污水和实验室废水经化粪池预处理，经厂区总排口排入市政污水管网，经汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理后，达标排放。

（1）清洗废水、地面清洁废水处理可行性
本项目芝麻清洗废水和地面清洁废水水质比较简单，经隔油、沉淀后可以满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》附录B，厂区综合废水预处理可行技术有：粗（细）格栅；气浮；隔油池、沉淀。因此，本项目芝麻清洗废水、地面清洁废水采用隔油、沉淀处理技术可行。
（2）生活污水处理可行性
本项目生活污水产生量为1.76m3/d，厂区建设2座化粪池，容积合计为20m3，可以满足生活污水预处理需求；实验室不涉及酸碱试剂的使用，废水水质与生活污水类似，且废水量较小，废水产生量为0.375m3/d，采用办公楼化粪池预处理可行。

（3）污水处理厂依托可行性
汤阴天雨污水净化有限公司位于汤阴县城关镇食品工业园工横二路东段北侧，污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入永通河。

汤阴天雨污水净化有限公司收水范围为：京港澳高速以东，精忠路—扁鹊路—302省道—集聚区东边界—汤伏路—惠民街—兴隆路—精忠路—京广高铁—复兴大道—工经一路—振兴大道—金秋路—淤泥河—京港澳高速合围区域。

项目位于汤阴县高新技术产业开发区工横二路（众品大道）南侧、汤伏路东侧，位于汤阴天雨污水净化有限公司收水范围内。本项目西侧汤伏路已接通污水管网，本项目废水产生量约为43.16m3/d，远小于汤阴天雨污水净化有限公司的处理规模，废水量在污水处理厂容量之内，不会对污水处理厂产生冲击影响。

综上，本项目废水污染治理技术可行。

3、噪声

3.1源强分析

项目运营期噪声主要是振动筛、风选器、回旋筛、色选机、去石机、烘炒机、风机等设备运行过程中产生的噪声，主要高噪声设备源强在75～90dB(A)之间。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑名称

声源名称

源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1

6#车间
振动筛8台
89
隔声，基础减振
-107
-20
3
124

10
10
10
59.4 
63.3 
63.3 
63.3 
烘炒机及配套风机24h，其他设备均为昼间8h
20
20
20
20
39.4 
43.3 
43.3 
43.3 
1m

2

风选器14台
91.4
-98
-16
3
124
5

10
15
61.8 
70.1 
65.7 
63.9 
20
20
20
20
41.8 
50.1 
45.7 
43.9 
1m

3
回旋筛4台
86
-96
-21
3
112
15
30

5

56.4 
58.5 
57.0 
64.7 
20
20
20
20
36.4 
38.5 
37.0 
44.7 
1m

4
色选机5台
87
-92
-13
3
112
5

30
15
57.4 
65.7 
58.0 
59.5 
20
20
20
20
37.4 
45.7 
38.0 
39.5 
1m
5
去石机8台
89
-90
-22
3
102

12
38

8

59.4 
62.4 
59.8 
64.5 
20
20
20
20
39.4 
42.4 
39.8 
44.5 
1m
6
烘炒机4台
91
-80
-18
3
55
10
80
12
61.6 
65.3 
61.5 
64.4 
20
20
20
20
41.6 
45.3 
41.5 
44.4 
1m
7
芝麻洗籽机2台
83
-62
-19
1.2
75
10
60
12
53.5 
57.3 
53.5 
56.4 
20
20
20
20
33.5 
37.3 
33.5 
36.4 
1m
8
花生多功能烤箱
75
19
-19
3
25
12
120
11
46.3 
48.4 
45.4 
48.8 
20
20
20
20
26.3 
28.4 
25.4 
28.8 
1m
9
硅胶带式半粒机
80
28
-26
1.2
15
12
130
11
52.5 
53.4 
50.4 
53.8 
20
20
20
20
32.5 
33.4 
30.4 
33.8 
1m
10
花生颗粒机
85
23
-27
1.2
10
12
135
11
59.3 
58.4 
55.4 
58.8 
20
20
20
20
39.3 
38.4 
35.4 
38.8 
1m
11
风机1
85
-83
-10
3
125

20
25
5

55.4
56.7
56.3
63.7
20
20
20
20
35.4
36.7
36.3
43.7
1m
12
风机2
85
-81
-25
3
125
5
25
20
55.4
63.7
56.3
56.7
20
20
20
20
35.4
43.7
36.3
36.7
1m
13
风机3
85
-55
-12
3
80
20
70
5

55.5
56.7
55.5
63.7
20
20
20
20
35.5
36.7
35.5
43.7
1m
14
风机4

85
-56
-26
3
80
5

70
20
55.5
63.7
55.5
56.7
20
20
20
20
35.5
43.7
35.5
36.7
1m
15
风机5
75
-44
-12
3
70
20
80
5

45.5
46.7
45.5
53.7
20
20
20
20
25.5
26.7
25.5
33.7
1m
16
风机6
75
-45
-27
3
70
5

80
20
45.5
53.7
45.5
46.7
20
20
20
20
25.5
33.7
25.5
26.7
1m
17
风机7
75
28
-17
3
25
20
125
5

46.3
46.7
45.4
53.7
20
20
20
20
26.3
26.7
25.4
33.7
1m
18
风机8
80
-23
-27
3
49
20
101
5
50.6

51.7

50.4

58.7

20
20
20
20
30.6

31.7

30.4

38.7

1m
19
风机9
80
-20
-27
3
46
20
104
5
50.6

51.7

50.4

58.7

20
20
20
20
30.6

31.7

30.4

38.7

1m
20
3#车间
振动筛3台
84.8
隔声，基础减振
-116
34
3

110
5

15
5

57.0
59.9
59.9
59.9
20
20
20
20
37.0
39.9
39.9
39.9
1m
21
去石机3台
84.8
-102
33
3

105
5

20
5

57.0
63.8
59.9
58.5
20
20
20
20
37.0
43.8
39.9
38.5
1m
22
芝麻洗籽机
80
-110
28
1.2
100
5

25
5

52.2
53.7
52.6
59.0
20
20
20
20
32.2
33.7
32.6
39.0
1m
23
烘炒机2台
88
-86
31
3

95
5

30
5

60.2
67.0
60.6
61.7
20
20
20
20
40.2
47.0
40.6
41.7
1m
24
石磨100台
94.9
-29
28
1.2
55
4

69

4

67.1
69.3
67.3
71.0
20
20
20
20
47.1
49.3
47.3
51.0
1m
25
胶体磨5台
82
-16
24
1.2
50
8

74

8

54.3
57.1
54.2
56.4
20
20
20
20
34.3
37.1
34.2
36.4
1m
26
风机1
90
-113
26
3

99
5

5

13
62.2
65.1
62.2
64.4
20
20
20
20
42.2
45.1
42.2
44.4
1m
27
风机2
85
-47
21
3

65
5
69
13
57.8
59.4
57.1
59.7
20
20
20
20
37.8
39.4
37.1
39.7
1m
28
风机3
75
-36
20
3

70
5
64
13
53.7
54.4
52.1
54.7
20
20
20
20
33.7
34.4
32.1
34.7
1m
29
风机4
80
-20
21
3
38
5
96
13
52.4

59.0

52.2

54.1

20

20

20

20

32.4

39.0

32.2

34.1

1m
注：表中坐标以厂界中心（114.42008615°,35.897932°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

食堂风机
/

50
20
1.2

80
基础减振，隔声罩

昼间8h
2

实验室通风橱风机
/

10
55
1.2

75
基础减振，隔声罩

昼间8h
注：表中坐标以厂界中心（114.42008615°,35.897932°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3.2噪声达标情况分析

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）导则中推荐模式进行预测，模式如下：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB；
      Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频的声压级或A声级，dB；

          TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image1.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

Q

L

L

w

4

r

4

lg

10

2

1

p

p


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

（2）无指向性点声源的几何发散衰减公式：
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(t/r0)
式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）；
LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）；
r——预测点距噪声源距离，（m）；
r0——源强外1m处。
（3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

Ai

t

T

L

1

.

0

eqg

10

1

lg

10


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image3.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

L

1

.

0

1

.

0

eg

10

10

lg

10

+

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
通过预测得到噪声源对四周厂界的贡献值，具体计算结果详见下表。
表4-12  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测

点位
时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东厂界
昼间
20.4
65

达标
夜间

0
55
达标
南厂界
昼间
51.8
65

达标
夜间
42.8
55
达标
西厂界
昼间
37.6
65
达标
夜间
7.3
55
达标
北厂界
昼间
54.5
65
达标
夜间
24.4
55
达标
由上表可知，本项目运营期四个厂界昼间、夜间噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目噪声对周围声环境影响较小。
4、固体废物
4.1固体废物源强核算过程
本项目运营期产生固体废物包括砂石、草籽、花生壳、沉淀渣、花生皮、芝麻饼、油渣、不合格产品、除尘器收集灰、废滤布、废包装材料、实验废液及废试剂瓶、废活性炭和生活垃圾。
（1）砂石、草籽、花生壳
本项目原料清理过程会产生砂石、草籽以及少量碎花生壳，产生量约为原料用量的0.1%，本项目芝麻、花生消耗量为92417t/a，则砂石、草籽和花生壳产生量为92.417t/a，经收集后交环卫部门处理。
（2）花生皮、不合格花生、芝麻饼、油渣和废滤布
花生脱皮过程会产生花生皮，人工挑选过程会产生不合格花生，产生量约为花生用量的0.1%，本项目花生消耗量为31764t/a，则花生皮和不合格花生产生量为31.764t/a。

芝麻榨油过程会产生芝麻饼，芝麻饼产生量为14400t/a，芝麻水代、过滤、精密过滤过程会产出油渣，隔油池隔油，油渣产生量为10350t/a。
本项目过滤、精密过滤工序会产生废滤布，为沾油的尼龙布，属于一般固废，每10天更换一次，一次更换量约18kg，则废滤布产生量为0.54t/a。

花生皮、不合格花生、芝麻饼及油渣经收集后在一般固废间暂存，作为饲料外售，废滤布经收集后在密闭垃圾桶存放，定期交由环卫部门处理。
（3）除尘器收集灰、沉淀渣
根据前文计算，除尘器收集灰产生量为5.0325t/a，暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。
本项目沉淀池会产生沉淀渣，需要定期清理，沉淀渣产生量按照原料用量的0.01%计算，则沉淀渣产生量为9.24t/a，由环卫部门定期清运处理。

（4）废包装材料
本项目原料投料后会产生废编织袋、塑料桶等废包装材料，产生量约为296t/a，暂存于一般固废间，定期外售。

（5）实验废液及废试剂瓶
根据水平衡可知，本项目实验废液产生量为0.15t/a，废试剂瓶产生量为384个/a，约0.17t/a，经查询《国家危险废物名录（2025年版）》，实验废液和废试剂瓶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-047-49，经收集后在危废间内暂存，定期委托有资质单位处置。

（6）废活性炭

本项目油烟和生产异味均采用活性炭吸附装置处理，经类比现有工程，单个活性炭吸附箱废活性炭产生量约180kg/次，本项目共设置6个活性炭吸附箱，平均3个月更换一次，则本项目油烟和生产异味处理设施产生的废活性炭量约4.32t/a。
本项目实验室废气采用活性炭进行吸附净化处理，经类比同类项目，活性炭有效吸附量经验值按照0.3kg（有机废气）/kg·活性炭计算。本项目有机废气处理量为0.0105t/a，需活性炭0.035t/a，由于有机废气产生量较少，本评价要求建设单位每年更换一次废活性炭，则实验室废活性炭产生量为0.0455t/a。

综上，本项目废活性炭产生量为4.3655t/a。经查询《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，经收集后在危废间暂存，委托有资质单位处置。
（7）生活垃圾
本项目劳动定员20人，均在厂区食宿，生活垃圾产生量按照每人1kg/d计算，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。厂区设置若干垃圾桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

4.2固体废物处置情况
本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾，产生和处置情况见下表：
表4-13  本项目固体废物产生及处理情况一览表

产生环节
名称
固废代码
主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性
产生量t/a
贮存

方式
利用处置方式和去向

原料清理
砂石、草籽、花生壳
900-099-S59
/
固态
/
92.417
袋装
交由环卫部门处理
生产过程
花生皮、不合格花生
900-099-S13

/
固态
/
31.764
袋装
收集后在一般固废间暂存，定期外售
芝麻饼
900-099-S13
/
固态
/
14400
密闭包装
油渣
900-099-S13
/
固态
/
10350
密闭包装
废滤布
900-099-S59

/
固态
/
0.54
密闭包装
交由环卫部门处理
废气治理
除尘器收集灰
900-099-S59
/
固态
/
5.0325
密闭包装
交由环卫部门处理
废水治理
沉淀渣
900-099-S59
/
固态
/
9.24
袋装
原料包装
废包装材料
900-099-S17

/
固态
/
296
/
收集后在一般固废间暂存，定期外售
实验室
实验废液及废试剂瓶
HW49 其他废物900-047-49
有机试剂
液态
T/C/I/R
0.34
密闭容器
在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置
废气治理
废活性炭
HW49 其他废物900-039-49
非甲烷总烃
固态
T
4.3655
密闭包装
员工
生活垃圾
900-099-S64

/
固态
/
6
/
交由环卫部门处理
注：T指毒性，C指腐蚀性，I指易燃性，R指反应性。
4.3固体废物环境保护措施
（1）一般固废
本项目拟在原料库东南角建设1座100m2一般固废暂存间，采取“三防”措施，同时参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，并应设置图形或文字标识牌。

（2）危险废物
本项目拟在办公楼东南角建设1座危废暂存间（20m2），用于暂存实验废液及废试剂瓶、废活性炭，实验废液采用密闭容器盛放，废活性炭采用密闭包装袋盛放后在危废间存放。
表4-14  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物

代码
位置
占地面积
贮存

方式
贮存
能力
贮存
周期
1
危废暂存间
实验废液及废试剂瓶
HW49其他废物
900-047-08
危废间
20m2
密闭容器
0.2t
3个月
废活性炭
900-039-49
密闭包装
1.5t
3个月

本项目危险废物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物应设专用设施分类贮存，不得混贮，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。同时，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省固体废物污染防治物联网监管系统建设规范的通知》（豫环办[2019]146号）对危险废物污染防治的环境管理要求。本项目危废暂存间的建设应符合以下要求：

a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b、贮存设施或贮存区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

c、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

d、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

e、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

危险废物的收集运输采用专用密闭容器盛放，定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置，运输过程需防止洒落，危险废物的运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求进行。

综上，项目运营过程中产生的固体废物可以得到有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。
5、地下水和土壤影响分析
本项目运营期正常情况下无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。

在事故状态下隔油池、沉淀池、化粪池、危废间、污水管道等裂缝泄露的物质可能发生垂直入渗造成土壤污染，通过包气带渗漏污染地下水。

结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求：

表4-15  本项目分区防渗一览表

防治分区

分区位置

防渗要求

重点防渗区
污水管道、危废间、实验室、化粪池、隔油池、沉淀池
在水泥硬化的基础上采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度6m的粘土层的防渗性能
一般防渗区
生产车间、一般固废间、成品库、原料库
地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，整体防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m

简单防渗区
办公区楼、道路等区域
一般地面硬化
为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。

6、生态环境
本项目购买现有厂区进行建设，项目周围为工厂企业、道路和农田等，地表植被主要为人工种植的植物和野生杂草，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目建成后加强厂区绿化，对周边生态环境影响较小。
7、环境风险
根据本项目生产主要原辅材料、产品以及三废产生情况，本项目涉及的风险物质为天然气、石油醚、异丙醇、三氯甲烷和甲醇，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，将风险物质的储存量与标准中临界量对照，具体见下表。

表4-16  危险物质与临界值比值表

类别

物质名称

最大储存量qn（t）

临界量Qn（t）

比值qn/Q

风险物质

天然气（甲烷）*
0.002
10
0.0002
石油醚
0.1
10
0.01
异丙醇
0.05
10
0.005
三氯甲烷
0.015
10
0.0015
甲醇
0.0015
10
0.00015
物质总量与临界量比值

Q=0.01685＜1

*注：本项目天然气由市政管网提供，厂区不设置储罐，按照管道存在量计算最大储存量。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，开展简单分析。

表4-17  环境风险物质理化性质一览表

甲烷
分子式CH4，分子量16.043。常温下为无色无气味气体，熔点-182.5℃(90.7 K)，沸点-161.5℃(111.66 K)，闪点188℃，燃烧热890.31KJ/mol，临界温度-82.6℃，临界压力4.59MPa，密度0.42mg/cm3(-164℃)、(标准情况)0.717g/L，爆炸极限5~15.4%（V/V）。通常情况下，甲烷比较稳定，与高锰酸钾等强氧化剂不反应，与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下，甲烷也会发生某些反应。
石油醚
化学式C5H12、C6H14、C7H16，石油醚是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。熔点<-73℃，沸点40～80℃，相对密度：0.64～0.66（水=1），相对蒸气密度：2.50（空气=1），不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。

异丙醇

化学式为C3H8O，熔点-89.5℃，沸点82.5℃，密度0.7855g/cm3，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

三氯甲烷
分子式CHCl3，相对分子质量119.38，熔点-63.5℃，沸点61.3℃，外观为无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。密度1.48 g/cm³，溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。
甲醇
化学式为CH3OH/CH4O，分子量为32.04，熔点：-97.8℃，沸点为64.7℃，相对密度（水=1）：0.79，相对蒸气密度（空气=1）：1.1。无色透明液体，有刺激性气味。

7.1影响途径

（1）天然气泄漏引起的环境风险分析

本项目使用的天然气由市政管网提供，若因管道破损或阀门故障导致天然气泄漏，遇明火或者热源后，可能引发火灾、爆炸事故，造成人群健康危害，火灾、爆炸造成的衍生污染物可能对周围居民大气环境造成不利影响。

（2）实验室石油醚、异丙醇、三氯甲烷、甲醇等泄漏引起的环境风险分析
项目实验室各类试剂具有一定的易挥发性、易燃易爆物质，泄漏后遇明火、高温和强氧化剂等会有发生火灾、爆炸的危险，会造成人群健康危害，火灾、爆炸造成的衍生污染物可能对周围居民大气环境造成不利影响。

（3）危废间实验废液泄漏引起的环境风险分析
危废暂存间实验废液随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致泄漏，遇明火、高温和强氧化剂等会有发生火灾的风险，火灾造成的衍生污染物可能对周围居民大气环境造成不利影响，产生的消防废水可能对地表水环境造成一定污染；泄漏物进入雨水管网，可能对地表水环境造成一定污染。

7.2事故风险防范措施

（1）天然气泄漏风险防范措施

①天然气管道在设备和选材、设计、制造、安装、试压等环节符合国家现行标准和规范要求；管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的材料；安全阀、阻火器等安全附件必须经常检查、维护，定期检测，不能故障使用；

②在各接口处设置可燃气体报警器，建议配置移动式可燃气体检测仪器，以便及时发现和处理天然气泄漏事故；

③天然气管道与周边建筑物、道路设置足够的安全距离；对各类设备、管道、配电装置，电气设备的外漏可导电部分，按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）的要求设置可靠的接地装置；法兰、阀门必须用铜片搭接；

④加强生产管理，严格按照操作规程作业，配置必要的消防设备和灭火器材。

（2）实验室试剂泄漏风险防范措施

①按照国家有关标准、规范制定科学严格的管理制度，并严格按照规章制度进行实验室各种试剂的使用和管理；对于实验内容，按照国家标准要求制定有针对性的操作规范并严格执行实验室安全操作标准化。
②在实验过程严禁明火，并配备相应品种和数量的消防器材，同时对实验人员进行安全教育；实验室内安装火灾报警装置以及湿式自动喷淋联动系统，当发生火灾时，报警装置向控制中心报警并发出声光信号，同时启动喷淋系统。
③按照标准规范完善配套所有实验操作所需的个人防护装备，保障实验人员的个人安全。

（3）危废间危险废物泄漏风险防范措施

①项目正常生产时必须配套有健全的安全管理制度，危险废物必须严格按照评价要求储存在相应的容器内后在危废间暂存，禁止乱堆乱放；
②各种危险废物应分类分区存放在危废暂存间，并在显著位置设有标识，标识中应简要说明危险性；
③危险废物暂存间应做好防渗措施，远离火源、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具；
④应落实危废间安全管理责任，配备足够的消防设施，并安排专人对危废间进行定期巡视，发现防渗层开裂等异常情况应及时报告。
⑤建议编制突发环境事件应急预案，针对可能出现的突发事故情形，制订相应的应急措施，一旦出现事故可及时采取应急处置措施，使损失和对环境的污染降到最低。此外，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时对应急预案进行修订和完善。
综上，经采取风险防范措施后，本项目环境风险可防控。
8、环境监测计划

本项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）制定，具体监测内容及频次见下表。

表4-18  本项目污染源监测计划表

类别
监测点位
监测指标
监测频率
执行标准
有组织废气
原料清理粉尘排气筒（DA001、DA002、DA008）
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标
炒制油烟排气筒（DA003、DA004、DA009）
油烟
1次/半年
《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模
臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表2

天然气燃烧废气排气筒（DA005、DA006、DA007）
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度

1次/年
《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉炉窑企业A级指标
实验室废气排气筒（DA011）

非甲烷总烃

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业
食堂油烟排气筒（DA012）

油烟

1次/年
《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模
无组织废气
厂区上风向1个点位，下风向3个点位
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）
臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级
非甲烷总烃

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业
厂区内
非甲烷总烃

1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
废水
废水总排放口
流量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂
1次/半年
《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

噪声
东、南、西、北厂界
昼间、夜间等效A声级、夜间最大A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
9、污染物“三笔账”汇总情况
本项目建成后污染物排放情况见下表。

表4-19  污染物“三笔账”一览表   单位：t/a

类别

污染物

现有工程排放量

现有工程许可排放量
本次工程排放量

以新代老削减量

建成后全厂排放量

增减量

废气

颗粒物
0.0514
/
0.7788
/
0.8302
+0.7788
SO2
0.0379
0.038
0.1638
/
0.2017
+0.1638
NOX
0.1320
0.176
1.2409
/
1.3729
+1.2409
非甲烷总烃
/
/
0.0029
/
0.0029
+0.0029
废水
废水量
800
/
12946.875

/
13746.875
+12946.875
COD
0.04
0.04
0.6473
/
0.6873
+0.6473
氨氮

0.004
0.004
0.0647
/
0.0687
+0.0647
总磷
0.0004
/
0.0065
/
0.0069
+0.0065
固废

（产生量）
砂石、草籽、花生壳
1
/
92.417
/
93.417
+92.417
花生皮、不合格花生
5
/
31.764
/
36.764
+31.764
芝麻饼
2
/
14400
/
14402
+14400
油渣
/
/
10350
/
10350
+10350
废滤布
/
/
0.54
/
0.54
+0.54
除尘器收集灰
0.455
/
5.0325
/
5.4875
+5.0325
沉淀渣
/
/
9.24
/
9.24
+9.24
废包装材料
0.5
/
296
/
296.5
+296
实验废液及废试剂瓶
/
/
0.5
/
0.5
+0.5
废活性炭
1
/
4.3655
/
5.3655
+4.3655
生活垃圾

1.21
/
6
/
7.21
+6
10、环保投资
本项目总投资12000万元，其中环保投资192万元，占总投资的1.6%，具体环保投资估算见下表。

表4-20  本项目环保设施及环保投资一览表

类别

污染源

环保设施

环保投资（万元）

废气
6#车间
原料清理粉尘
集气罩+2台覆膜袋式除尘器+2根15m高排气筒（DA001、DA002）
20
炒制油烟
集气罩+2台油烟净化器+2套活性炭吸附装置+2根15m高排气筒（DA003、DA004）
20
天然气燃烧废气
3套低氮燃烧器+3根15m高排气筒（DA005、DA006、DA007）
60
生产异味
换气系统+2套活性炭吸附装置（DA003、DA004，与油烟废气共用排气筒）
6
3#车间
原料清理粉尘
集气罩+1台覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA008）
10
炒制油烟
集气罩+1台油烟净化器+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA009）
10
天然气燃烧废气
1套低氮燃烧器+1根15m高排气筒（DA010）
20
生产异味
换气系统+活性炭吸附装置（DA009，与油烟废气共用排气筒）
6
实验室废气
通风橱+1套活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA011）
8

食堂油烟
1台油烟净化器+15m高排气筒（DA012）
6
废水
生活污水、实验室废水
隔油池（5m3），化粪池（2座，容积均为10m3）
2
芝麻清洗废水
沉淀池50m3
5
地面清洁废水
隔油池（1.5m3）+沉淀池（1.5m3）
2

噪声
设备运行
厂房隔声、减振基础等

5
固体废物
一般固体废物
一般固废间（100m2）
5

危险废物

危废暂存间（20m2）
5

生活垃圾

生活垃圾桶（若干）
2

合计

192



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	6#车间
	原料清理粉尘
	颗粒物
	集气罩+2台覆膜袋式除尘器处理后通过2根15m高排气筒排放（DA001、DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标

	
	
	炒制油烟
	油烟
	集气罩+2台油烟净化器+2套活性炭吸附装置，通过2根15m高排气筒排放（DA003、DA004）
	《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模

	
	
	天然气燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	采用3套低氮燃烧器，通过3根15m高排气筒排放（DA005、DA006、DA007）
	《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉炉窑企业A级指标

	
	
	生产异味
	臭气浓度
	采用2套活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放（DA003、DA004）
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表2

	
	3#车间
	原料清理粉尘
	颗粒物
	集气罩+覆膜袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA008）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标

	
	
	炒制油烟
	油烟
	集气罩+油烟净化器+活性炭吸附装置，通过1根15m高排气筒排放（DA009）
	《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模

	
	
	天然气燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	采用低氮燃烧器，通过1根15m高排气筒排放（DA010）
	《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉炉窑企业A级指标

	
	
	生产异味
	臭气浓度
	采用活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放（DA009）
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表2

	
	实验室废气
	非甲烷总烃
	通过通风橱内集气罩收集经活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放（DA011）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)其他行业

	
	食堂油烟
	油烟
	采用油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA012）
	《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）小型规模

	
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	加强车间密闭，提高集气罩集气效率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级

	地表水环境
	芝麻清洗废水
	COD、SS
	经沉淀后排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

	
	地面清洁废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
	经隔油、沉淀后排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
	

	
	实验室废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入汤阴天雨污水净化有限公司深度处理
	

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
	
	

	声环境
	高噪声设备运行噪声
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	砂石、草籽、花生壳经收集后交由环卫部门处理；沉淀池定期清渣，沉淀渣交由环卫部门处理；花生皮、不合格花生、芝麻饼和油渣经收集后在一般固废间暂存，定期外售；除尘器收集灰和废滤布交由环卫部门处理；废包装材料经收集后在一般固废间暂存，定期外售；实验废液及废试剂瓶、废活性炭等危险废物在危废暂存间分类收集暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置，并做好台账记录，危废转移联单等；生活垃圾分类收集暂存后统一由环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	加强生产管理，厂区进行分区防渗。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	派专人定期对仓库和危废间等重点区域进行巡视，配备消防器材，编制应急预案，定期进行模拟演练。

	其他环境管理要求
	1、项目建成排污前，要及时按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求申请排污许可证；

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制竣工环境保护验收监测报告；
3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制度，确保环保设施正常、稳定运行。


六、结论
	综上所述，调味品生产基地鼎芝二期项目符合生态环境分区管控要求，符合国家产业政策，在严格遵守“三同时”制度，落实各项废水、废气、噪声和固废、土壤、地下水污染治理措施的基础上，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放或妥善处置，建成运营后对周边环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上分析是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.0514
	/
	/
	0.7788
	/
	0.8302
	+0.7788

	
	SO2
	0.0379
	0.038
	/
	0.1638
	/
	0.2017
	+0.1638

	
	NOX
	0.1320
	0.176
	/
	1.2409
	/
	1.3729
	+1.2409

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0029
	/
	0.0029
	+0.0029

	废水
	COD
	0.04
	0.04
	/
	0.6473
	/
	0.6873
	+0.6473

	
	总磷
	0.0004
	/
	/
	0.0065
	/
	0.0069
	+0.0065

	一般工业固体废物
	砂石、草籽、花生壳
	1
	/
	/
	92.417
	/
	93.417
	+92.417

	
	花生皮、不合格花生
	5
	/
	/
	31.764
	/
	36.764
	+31.764

	
	芝麻饼
	2
	/
	/
	14400
	/
	14402
	+14400

	
	油渣
	/
	/
	/
	10350
	/
	10350
	+10350

	
	废滤布
	/
	/
	/
	0.54
	/
	0.54
	+0.54

	
	除尘器收集灰
	0.455
	/
	/
	5.0325
	/
	5.4875
	+5.0325

	
	沉淀渣
	/
	/
	/
	9.24
	/
	9.24
	+9.24

	
	废包装材料
	0.5
	/
	/
	296
	/
	296.5
	+296

	危险废物
	实验废液及废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭
	1
	/
	/
	4.3655
	/
	5.3655
	+4.3655


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image14.emf]自来水

900

地面清洁用水

生活用水

7785

132

660

23968.94

化粪池

528

洗芝麻用水

15163.25

3032.75

12130.5

水代用水

进入油渣

汤阴天雨污水净

化有限公司

实验室用水

实验废液

蒸馏水

0.195

0.15

0.69

0.375

0.36

360

288

72

528.375

12946.875

8100

蒸汽冷凝水

1215

[image: image15.emf]基础施工 车间施工 设备安装 工程验收

噪声、扬尘 噪声、固废

噪声

施工废水、固废

厂区平整 现有建筑拆除

噪声、扬尘 噪声、扬尘

固废

[image: image16.emf]炒籽 冷却 筛选

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

包装

噪声 噪声、固废

成品

[image: image17.emf]脱皮 挑拣 切割

噪声、固废 固废

噪声

烘炒 原料清理

废水、噪声

噪声、固废

成品

灌装

噪声

[image: image18.emf]烘炒 压榨 冷却

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

过滤

噪声、固废

包装

成品

噪声

精密过滤 灌装

噪声 固废

噪声

[image: image19.emf]烘炒 冷却 筛选

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

磨浆

噪声

包装 成品

噪声

精密过滤 灌装

噪声 固废

水代 过滤

噪声、固废

热水

噪声、固废 噪声、固废

冷却

噪声

[image: image20.emf]烘炒 压榨 冷却

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

过滤

噪声、固废

包装

成品

噪声

精密过滤 灌装

噪声 固废

调和

外购玉米油

噪声

噪声

[image: image21.emf]炒籽 冷却 筛选

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

研磨

噪声

噪声、固废

灌装

噪声

包装

噪声

成品

[image: image22.emf]脱皮 挑拣 研磨

噪声、固废 固废

噪声

烘炒 原料清理

废气、噪声

噪声、固废

成品

灌装

噪声

[image: image23.emf]脱皮 挑拣 研磨

噪声、固废 固废

噪声

烘炒 原料清理

废气、噪声

噪声、固废

成品

灌装

噪声

混合

噪声

花生酱生产流程：

芝麻酱生产流程：

炒籽 冷却 筛选

废气、噪声 噪声

清洗 原料清理

废水、噪声

废气、噪声、

固废

研磨

噪声

噪声、固废

脱皮
挑拣
切割
噪声、固废
固废
噪声
烘炒
原料清理
废水、噪声
噪声、固废
成品
灌装
噪声



炒籽
冷却
筛选
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
研磨
噪声
噪声、固废
灌装
噪声
包装
噪声
成品



脱皮
挑拣
研磨
噪声、固废
固废
噪声
烘炒
原料清理
废气、噪声
噪声、固废
成品
灌装
噪声
混合
噪声
花生酱生产流程：
芝麻酱生产流程：
炒籽
冷却
筛选
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
研磨
噪声
噪声、固废



_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

脱皮
挑拣
研磨
噪声、固废
固废
噪声
烘炒
原料清理
废气、噪声
噪声、固废
成品
灌装
噪声



烘炒
冷却
筛选
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
磨浆
噪声
包装
成品
噪声
精密过滤
灌装
噪声
固废
水代
过滤
噪声、固废
热水
噪声、固废
噪声、固废
冷却
噪声



烘炒
压榨
冷却
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
过滤
噪声、固废
包装
成品
噪声
精密过滤
灌装
噪声
固废
调和
外购玉米油
噪声
噪声



烘炒
压榨
冷却
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
过滤
噪声、固废
包装
成品
噪声
精密过滤
灌装
噪声
固废
噪声



基础施工
车间施工
设备安装
工程验收
噪声、扬尘
噪声、固废
噪声
施工废水、固废
厂区平整
现有建筑拆除
噪声、扬尘
噪声、扬尘
固废



炒籽
冷却
筛选
废气、噪声
噪声
清洗
原料清理
废水、噪声
废气、噪声、固废
包装
噪声
噪声、固废
成品



自来水
900
地面清洁用水
生活用水
7785
132
660
23968.94
化粪池
528
洗芝麻用水
15163.25
3032.75
12130.5
水代用水
进入油渣
汤阴天雨污水净化有限公司
实验室用水
实验废液
蒸馏水
0.195
0.15
0.69
0.375
0.36
360
288
72
528.375
12946.875
8100
蒸汽冷凝水1215



