目录
1

一、建设项目基本情况

49

二、建设项目工程分析

58

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

67

四、主要环境影响和保护措施

96

五、环境保护措施监督检查清单

98

六、结论

99

附表

99

建设项目污染物排放量汇总表



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产保健用品60万件

	项目代码
	2603-410523-04-01-130235

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县伏道镇阳光大道与兴隆路交叉口东南角1号

	地理坐标
	（东经114度24分16.165秒，北纬35度53分1.535秒）

	国民经济

行业类别
	C2740中成药生产C2770卫生材料及医药用品制造
	建设项目

行业类别
	二十四、医药制造业27中成药生产274—其他（单纯切片、制干、打包

的除外）-报告表；二十四、医药制造业27卫生材料及医药用品制造277—卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）-报告表

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	汤阴县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2603-410523-04-01-130235

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	8.0
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	600

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》。

规划园区名称：汤阴县产业集聚区；

规划审批部门：河南省发展和改革委员会；

审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》；

审查文件名称：河南省环境保护厅《关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》；

审查部门：河南省环境保护厅；

审查文号：豫环函（2017）251号；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）及规划环评相符性分析

（1）规划范围及规划期限

规划范围为：东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5公里向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4平方公里。其中，建成区6.7平方公里，发展区7平方公里、控制区9.7平方公里。

规划期限：2017-2020年。

（2）产业集聚区定位

产业集聚区主导产业：以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。

产业集聚区发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。

（3）集聚区产业空间布局规划

汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。

一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；

五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。

（4）排水工程规划

结合汤阴县产业集聚区内地形地势和污水处理厂规划，以京港澳高速公路为界分为2个污水排放系统。东片区污水系统（污水收集范围为人民路—汤伏路—惠民街—徐伏路—复兴大道—汤伏路—灌水河—金华路—精忠路—扁鹊路—人民路所围合的区域）：沿东西向道路敷设污水干管，收集沿线污水，沿汤伏路、徐伏路敷设污水主干管，将污水汇集至位于众品大道的工业污水处理厂。

西片区污水系统（污水收集范围为复兴大道—铁东路—振兴大道—灌水河—汤伏路—晋鲁豫铁路围合的区域）：沿南北向道路敷设污水干管收集沿线污水，转输进入振兴大道污水泵站经压力管道进去精忠路污水干管，向东排水城东污水处理厂。

产业集聚区内排水体制采取雨污分流制。本次规划雨水分散就近排入涝洼渠，污水分区域排入污水处理厂。

本项目与汤阴县产业集聚区环境准入负面清单及环境准入条件对比分析结果见下表。

汤阴县产业集聚区环境准入负面清单

类别

负面清单

本项目情况

相符性

管理要求

禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。

本项目不属于禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目。

相符

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。
本项目不属于投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录。

相符

禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。
本项目不属于产能严重过剩行业的新增产能项目。

相符

禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的建设项目。
豫政〔2015〕66号文件已经废止，本项目利用厂区现有厂房，不属于投资强度小的项目。

相符

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

本项目不属于高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

相符

禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目。
本项目废气、废水、噪声均采用可行技术，并且可达标排放，固废得到合理处置。

相符

禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉
项目使用电为能源。

不涉及

禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。
目前国家尚未颁布针对本项目所在行业的清洁生产体系和标准，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》引领性企业指标要求。

相符

禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目。
本项目不属于污染严重，破坏自然生态和损害人体健康的项目。

相符

医药行业

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目。

本项目产品为保健喷剂和祛寒扶阳外敷散，不属于呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目。

相符

禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目。

本项目产品为保健喷剂和祛寒扶阳外敷散，不属于禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目。

相符

禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目。

②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目

③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目。

④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目。

⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目。

⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目。

⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于采用重污染工艺的制药类项目。

相符

食品行业

禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目；

②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目。

本项目产品为保健喷剂和祛寒扶阳外敷散，工艺较为简单，保健喷剂工艺为原料采购→验收→入库→浸泡→分装→包装→产品，祛寒扶阳外敷散工艺为原料采购→验收→入库→称量→混合→分装→包装→检验→入库。不含有重污染工艺。

不涉及

加工制造

禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大。

本项目不属于冶金、钢铁、铁合金等行业。

不涉及

禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目。

本项目不属于电镀行业。

不涉及

禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目。

其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；

②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；

③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施;

⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；

⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；

⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；

⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；

⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；

⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。

本项目不在划定的南水北调二级保护范围限制建设区内。

不涉及

汤阴县产业集聚区环境准入条件

项目类别

环境准入条件

本项目情况

相符性

鼓励类

（1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，符合产业集聚区定位，不属于鼓励类。

不涉及

（2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；

不涉及

不涉及

（3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；

不涉及

不涉及

（4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；

不涉及

不涉及

（5）鼓励利于消耗中水的项目入驻；

不涉及

不涉及

（6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；

不涉及

不涉及

（7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。

本项目符合汤阴县产业集聚区主导产业。

相符

允许类

（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；（2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，符合园区主导产业，符合产业集聚区产业发展。

相符

禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，未列入汤阴县产业集聚区负面清单。

相符

产业发展

医药行业

重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药。

本项目生产保健喷剂和祛寒扶阳外敷散，属于重点发展的医药行业。

相符

食品行业

重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目。

本项目生产保健喷剂和祛寒扶阳外敷散，不属于食品行业。
不涉及

加工制造

重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目。

不涉及

不涉及

生产规模和工艺技术先进性要求

（1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；

本项目工艺技术可达到国内同行业领先水平。

相符
（2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

本项目所在行业无相关产业政策对经济规模的限制要求。
相符
（3）市区环保搬迁入住聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。

本项目为新建项目。
不涉及
清洁生产水平

（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

本项目使用原料和产品为环境友好型项目。

相符
（2）入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

本项目按照清洁生产国内同行业领先水平进行设计建设。

相符
（3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目新建项目，按照清洁生产国内同行业领先水平进行设计建设。
符合
污染物排放总量控制

（1）属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

本项目为新建项目。
不涉及

（2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。

本项目“三废”治理设施均选用可靠、成熟和经济的治理措施。
相符
投资强度

满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）的要求，即：产业集聚区亩均投资强度一般不低于234万元/亩，投产后亩均税收一般不低于18万元/亩。

根据《河南省人民政府关于公布省政府行政规范性文件清理结果的决定》（豫政〔2025〕2号），豫政[2015]66号文件失效。

不涉及

与规划环评审查意见相符性分析一览表

类别

审查意见内容

本项目情况

相符性

合理用地布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期工程总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
本项目符合汤阴县产业集聚区用地规划，项目不在南水北调保护区范围内。

符合

优化产业结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻治金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目。

本项目满足清洁生产要求。本项目不属于禁止入驻类项目。

符合

尽快完善环保基础设施

按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。

按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
本项目纯水制备过程产生的浓水直接排入市政污水管网，生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。项目固废均得到合理处置，一般工业固体废物外售综合利用，危险废物收集后交给有资质单位处理。

符合

严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。

1.本项目大气污染物治理严格执行污染物排放总量控制制度。2.本项目生活废水经厂区化粪池处理后经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理，生产过程产生的浓水浓度很低，直接排入市政管网。3.本项目生活用水由产业集聚区自来水管网提供。

符合

建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
本项目将按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并按照计划组织应急培训和演练。

符合

/

加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。

本项目完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，按照排污许可规范要求定期对项目排放口进行监测。

符合

/

汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理
本项目符合国家产业政策。严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理。

符合

经对比《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》规划环评及其审查意见，本项目建设符合汤阴县产业集聚区环境准入条件，未列入环境准入负面清单，符合汤阴县产业集聚区总体发展规划。

2.与《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评相符性分析

汤阴县产业集聚区目前已经整合为汤阴高新技术产业开发区，《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》目前处于送审阶段，有些内容可能存在一定的不确定性。因此本评价参考《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。

（1）规划期限：2022～2035年。近期：2022～2025年；远期：2026～2035年。

（2）规划范围：本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路--省道302，南到开源大道--宜兴大道—阳光大道--晋豫鲁铁路。

（3）产业定位

主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。

发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。

（4）开发区产业空间布局规划

按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园”的空间格局。

一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。

二轴：是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。

四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。

本次工程厂址位于汤阴高新技术产业开发区的工业用地，符合产业空间布局规划。

（5）总体用地布局规划

规划总用地面积2344.48ha，其中城市建设用地1776.89ha，规划工业用地主要有二类用地共1287.12公顷，商业服务业用地为42.91公顷，公共管理与公共服务用地7.45公顷，道路与交通设施用地规划用地162.94公顷，绿地与开敞空间用地面积共105.88公顷，居住用地规模为25.26公顷，公用设施用地规模为11.30公顷，物流仓储用地规模为125.74公顷，特殊用地规模为3.60公顷，区域交通设施用地23.23ha，区域公用设施用地6.32ha，其他建设用地330.28ha，水域25.17ha，其他非建设用地92.35ha。

本次工程在开发区规划的工业用地上，土地利用符合汤阴高新技术产业开发区规划。

（6）高新技术开发区基础设施规划

①供水

根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂（供水量规模5万立方米/日）和已建第一水厂（供水规模为2万立方米/日），为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。

本次工程厂址位于汤阴县高新技术产业开发区，拟采用开发区市政集中供水，符合产业集聚区规划。

②排水

规划期末年开发区污水处理率为100%，高新技术产业开发区内有城东污水处理厂和工业污水处理厂，南侧为城南污水处理厂。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日；远期扩建城东污水处理厂处理规模为4万立方米/日，城南污水处理厂处理规模为3万立方米/日。加大推广中水利用力度，不断提高污水资源化利用程度。逐步使中水成为集聚区绿化、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。建立中水利用政策、管理体系，促进和规范中水利用。规划园区持续提升中水使用率，至规划期末达到60%。规划开发区污水全部送开发区工业污水处理厂处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

汤阴高新技术开发区工业污水处理厂位于众品大道以北、汤伏路以东。该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d，服务范围为6.7km2；2030年远期污水处理规模为4万m3/d，服务范围是12.4km2。污水处理主体工艺为“旋流沉砂池+水解酸化池+A2O池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据调查，汤阴天雨污水净化有限公司已建成，目前正在运行，近期建设规模为2万m3/d。根据调查，市政污水管道已敷设至厂址附近道路。本项目废水经厂内化粪池处理达标后排入汤阴天雨污水净化有限公司进一步处理。

③供热

规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组（已建成投运），远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析
管控分区

类别

环境准入清单

本项目情况

符合性

保护区域

伏道镇地下水井一级保护区范围

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。

本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，位于伏道镇地下水井西南侧720m，不在伏道镇地下水井一级保护区范围内。
/

道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；

原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。

本项目不涉及

/

广场用地、消防用地以及规划的城市发展备

用地。

禁止与设施功能无关的活动。

本项目不涉及

/

现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地

禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。

本项目不涉及

/

重点管控区域

空间布局约束

产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，符合产业集聚区发展方向。

符合

项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。

项目投资强度及产出效益符合园区的要求。
符合

必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。

符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。

符合

达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：

①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；

②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；

③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目；

④政府研究确定的重大项目。

不涉及

/

国家明令禁止的项目。

不涉及国家明令禁止的项目。

符合

禁止《产业结构调整指导目录》(2019)限制类和淘汰类项目入驻。

不属于《产业结构调整指导目录》(2024)限制类和淘汰类项目。

符合

禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

符合

禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。

不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目。

符合

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。

不属于

符合

严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。

不涉及

/

禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目使用的硅橡胶不属于高VOCs含量的胶粘剂
/

新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目。
/

鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，属于主导行业。

符合

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业。

不涉及

/

新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不是两高项目。

符合

污染物排放管控

涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。

项目VOCs排放实行倍量削减替代。

符合

鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，性质为新建项目，本项目未列入重点行业，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》要求。

符合

新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

本项目排放的主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。
符合

医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

本项目行业属于医药制造行业，涂布、封口过程产生的VOCs收集后采用两级活性炭吸附，废气可以达标排放。

/

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目纯水制备过程产生的浓水直接排入市政污水管网，生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
/

新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

本项目不属于“两高”项目。

符合

新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

本项目无煤炭使用。

符合

已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

本项目不属于“两高”行业建设项目。

符合

环境风险防控

涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。

本项目涉及危险废物，可能发生突发环境事件的污染物排放，建成后按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。
/

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，立即停产整改。

符合

必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

符合

资源开发利用

工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。

本项目生产废水浓度很低，直接排入市政管网，生活废水经厂区化粪池处理后经市政管网，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。

符合

禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）要求的项目。

本项目属于投资强度符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）要求的项目。

符合

用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。

不属于用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目

符合

单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。

单位GDP新鲜水耗≤8m3/万元。

符合

必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。

本项目能耗符合行业要求。

符合

综上，本项目建设符合汤阴高新技术开发区规划及规划环评（送审版）的要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于淘汰类和限制类项目，符合国家产业政策要求。
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》可知，本项目所用有型号的设备均不在淘汰目录内，无型号的设备环评要求不得使用淘汰的设备。综上所述，符合国家产业政策要求。

年产保健用品60万件项目经汤阴县发展和改革委员会准予备案，项目编号为2603-410523-04-01-130235（见附件2）。

2.土地性质及规划相符性分析

年产保健用品60万件项目位于汤阴高新产业技术开发区，伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，根据《汤阴县产业集聚区空间规划（2017-2020）—用地规划图》，项目占地为工业用地，根据《汤阴县产业集聚区空间规划（2017-2020）—规划结构图》，见附图五，项目位于医药工业区，符合汤阴县产业集聚区产业规划。
3.“生态环境分区管控方案”相符性分析

（1）生态红线

根据《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知(安环委办〔2025〕19号)》，本项目位于汤阴高新技术产业开发区，不在生态红线保护范围内。

（2）环境质量底线

本项目在“安阳市生态环境分区管控方案”划定的汤阴县重点管控单元。

①环境空气质量底线

根据2024年汤阴一中常规监测点监测数据可知，2024年汤阴县可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为81微克/立方米、49微克/立方米、10微克/立方米、29微克/立方米、1.4毫克/立方米、184微克/立方米。本项目废气污染物经治理后能够达标排放，新增污染物总量均进行替代。因此本项目建设满足环境空气质量底线。
②水环境质量底线

根据《2024年安阳市生态环境状况公报》，2024年，全市地表水水质级别为良好，其中8个国、省控断面达标率100%，Ⅰ～Ⅲ类断面占比100%。流经全市11条河流中，露水河、淅河、淇河、安阳河4条河流水质状况为优，卫河、粉红江、茶店河、金堤河4条河流水质状况为良好，硝河、洪河、汤河3条河流水质状况为轻度污染。
本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。生活污水经厂区化粪池处理达标后经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。本项目建设满足水环境质量底线。
③声环境质量底线

根据《2024年安阳市生态环境状况公报》，2024年，安阳市区域昼间声环境总体水平为较好，等效声级平均值为53.3分贝。道路交通昼间声环境质量总体水平为好，等效声级平均值为63.8分贝。功能区声环境昼间达标率为85.0%，夜间达标率为62.5%。本项目噪声经隔声、减振后，厂界噪声可达标排放，因此本项目建设满足声环境质量底线。
④土壤环境质量底线

根据《2024年安阳市生态环境状况公报》，2024年，全市受污染耕地安全利用率达到100%，重点建设用地安全利用得到有效保障，优先监管地块污染管控率达到100%。
本项目要求化粪池、危废间进行重点防渗，加强环保设施运行维护，采取以上控制措施后，项目建设对土壤环境的影响很小，因此本项目建设满足土壤环境质量底线。
综上所述，建设项目满足环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

根据《河南省“三线一单”研究报告》，2025年安阳市用水总量目标是18.09亿m3，根据企业提供资料，本项目主要利用资源为水、电。用水由园区自来水管网提供，用电由园区电网供应，总体来讲，本项目不会突破资源利用上线要求。

（4）环境准入条件

河南省人民政府于2020年12月发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。
为落实（豫政〔2020〕37号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021年11月发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）（豫环函〔2021〕171号）。2024年2月1日，河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，更新了《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（征求意见稿）本项目与其相关要求相符性分析如下：
项目与全省生态环境总体准入要求相符性分析

环境管控单元分区
管控类别
准入要求
项目情况
符合性
重点管控单元
空间约束
1.鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。
2.鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。
3.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。
4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。
5.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。
6.新建铜铅锌冶炼项目及新建、扩建石化、焦化、现代煤化工项目，应布设在依法合规设立的产业园区，并符合规划及规划环境影响评价要求。
7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地：不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。
8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
1-2.本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于钢铁冶炼、焦化项目。
3.本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，符合汤阴高新技术产业开发区准入清单，不属于禁止入驻项目。
4.本项目不属于“两高”项目。
5.本项目位于阳光大道与兴隆路交叉口东北角，属于汤阴高新技术产业开发区。
6.本项目不涉及前述行业。
7.不涉及。
8.本项目不涉及新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
符合
污染物排放管控
1.严格实施污染物总量控制制度，落实污染物排放限值及控制要求，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2.强化项目环评及“三同时”管理，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。
3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。
4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。
5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求：选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。
6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。
1.本项目污染物排放量实行等量或倍量替代。
2.本项目将严格执行“三同时”管理，本项目为中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于“两高”项目，不涉及绩效分级。
3.本项目为中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不涉及前述行业。
4.本项目使用的硅橡胶粘结剂属于低挥发性有机物含量的粘结剂。
5.不涉及。
6.不涉及。
符合
环境风险防控
1.安全利用类耕地加强利用过程监管，严格管控类耕地严禁种植食用农产品；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。
2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，强化企业应急建设；完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。
3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统：建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
1.不涉及。
2.本项目不属于有毒有害行业。
3.本项目建成后会建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
符合
资源利用效率
1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。
2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。
4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。
5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
1.本项目由市政管网供水，新增用水量为313.2571m3/a，用水量不大。
2、本项目不属于两高项目。
3.本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于前述重点行业。
4.本项目不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。
5.本项目由市政管网供水。
符合
本项目属于汤阴高新技术产业开发区允许类项目，未列入负面清单中禁止的项目，且与《安阳市生态环境保护委员会办公室关于更新调整安阳市生态环境分区管控方案的通知(安环委办〔2025〕19号)》和《安阳市汤阴县环境管控单元生态环境准入清单》中管控要求对比分析，项目属于重点管控单元汤阴县高新技术产业开发区，环境管控单元编码：ZH41052320001，根据对比结果，项目符合生态环境准入管控要求。具体管控要求见下表。

安阳市生态环境总体准入要求

维度

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

1、严格控制高耗能、高排放项目准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于“两高”项目。

无关项
2、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
本项目不属于化学原料药和生物生化制品。

无关项
3、铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于铸造企业。
无关项
4、严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于磷铵、电石、黄磷等行业。
无关项
5、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于化工项目。
无关项
6、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于化工项目。

无关项
7、从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设，新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能（不含煤制油、煤制燃料）。

本项目使用电为能源，不使用煤炭。
相符
8、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重点有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不涉及重金属排放。
相符
9、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）项目及相关产业园区，具体范围由省人民政府制定。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，本项目建设不会造成严重水土流失、不会破坏水生态环境和野生动植物栖息环境。
相符
10、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。
本项目占地为工业用地。
相符
11、工业企业选址应对符合国土空间规划和相关规划要求，建设项目严格执行声功能区环境准入要求，禁止在0、1类声环境功能区、严格限制在城市建成区内2类声环境功能区（工业园区外）建设产生噪声污染的工业项目。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居民区域转移。

本项目占地为工业用地，满足汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）及规划环评和《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》及规划环评，项目所在区域属于声环境3类功能区。
相符
12、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。

本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，距离汤阴县集中式饮用水源地6819m，距离伏道镇地下水井720m，距离南水北调干渠7430m，不在饮用水水源保护区范围内。
相符
13、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：

（一）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

（二）禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。

（三）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

（四）在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

（五）在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。
项目位于汤阴县，不在林州境内，距离林州万宝山省级自然保护区55.35km，不在保护区范围内。
相符
14、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：

（一）开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目位于汤阴县，不在林州境内，项目距离林虑山风景名胜区保护区63.35km，不在保护区范围内。

相符
15、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：

（一）国家级水产种质资源保护区主要保护对象的特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定；

（二）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田；

（三）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新改扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

项目位于汤阴县，不在林州境内，距离淇河国家鲫鱼种质资源保护区32.33km，不在保护区范围内。

相符
16、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；合理性排放生活污水需符合湿地保护相关要求；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒、高残留农药；

（四）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（五）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

淇淅河国家湿地公园一般保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

项目位于汤阴县，不在林州境内，距离淇淅河湿地公园39.96km，不在保护区范围内。

相符
17、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：

（一）建设与湿地公园无关的项目；

（二）未经达标处理排放废水；倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；堆放、存储固体废弃物和其他污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共施舍和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为

本项目距离汤河国家湿地公园5.457km，不在汤河国家湿地公园规划区内。
不涉及
18、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：

（一）建设任何与湿地公园保护无关的项目；

（二）排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物，堆放、存贮固体废弃物和其它污染物；

（三）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（四）在景物上涂写、刻画、张贴等；损坏游览、服务等公共设施和其他设施；

（五）洗涤污物、清洗机动车辆和船舶；

（六）其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为。

湿地公园二级保护区内禁止以下行为：

（一）新建、扩建工业类项目、规模化禽畜养殖和其它污染较重的建设项目；

（二）设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；

（三）设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

（四）使用不符合国家环保标准的高毒高残留农药；

（五）建立公共墓地和掩埋动物尸体。

漳河峡谷国家湿地公园位于殷都区，本项目位于汤阴县，本项目距离漳河峡谷国家湿地公园56km，不在其保护区内。
不涉及
19、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。
本项目使用电为能源，不涉及高污染燃料使用。
相符
20、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
本项目不涉及高污染燃料使用。
相符
21、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。
本项目使用电为能源。
不涉及
22、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
本项目不涉及。
无关项
23、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目：

（一）居民住宅楼等非商用建筑；

（二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。
本项目不涉及。

无关项

24、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
本项目不涉及。

无关项

污染物排放管控

1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

项目新增污染物排放按照要求进行总量替代，可以满足总量减排要求。

相符
2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控,土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
项目废水、废气污染物和噪声均达标排放，固废得到合理处置，满足污染物排放管控要求。

相符
3、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建及迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业，原则上接入铁路专用线或管道。火电、钢铁、石化、化工、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。

根据下文与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》比对分析，本项目满足企业绩效引领性指标。
相符
4、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822——2019）》相关要求。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，涂布、封口过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）收集后采用两级活性炭吸附，可以满足。
相符
5、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，厂区生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
相符
6、鼓励和支持无汞催化剂和工艺、限制或禁止的持久性有机污染物替代品和技术。

本项目不涉及。

无关项
环境风险防控

1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。

本项目建成后将按照相关法律法规和标准规范的要求，开展突发环境事件风险评估，划分环境风险等级，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患。

相符

资源开发效率要求

1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。

本项目不涉及。

无关项
2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。

本项目不涉及。

无关项
3、积极推进“可再生能源+储能”示范项目建设；立足安阳产业基础优势，加快培育人工智能产业、氢能和储能产业和大数据融合创新产业；鼓励生物秸秆资源发电、风力发电、地热能开发用等项目建设，合理开发风能、地热能、煤层气等资源。

本项目不涉及。

无关项
4、持续实施新建（含改扩建）项目煤炭消费等量或减量替代。

本项目不涉及。

无关项
5、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。

企业应加强节能管理、降低单位产品的能源消耗，积极使用清洁能源。

相符

ZH41052320001环境管控单元管控要求

环境管控单元边编码

管控要求

本项目

相符性

ZH41052320001

空间布局约束

1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，属于主导产业。

相符

2、禁止入驻列入负面清单项目。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，未列入负面清单。
相符
3、开发区禁止引入；煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，不属于开发区禁止引入的煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。
相符
4、禁止建设区范围；道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。

本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，占地属于工业用地，不在禁止建设开发范围。
相符
5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。

本项目严格落实规划环评及批复文件要求。
相符
6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于两高项目。
相符
7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢；化学制药、中药制造；智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻。

本项目属于中成药生产和卫生材料及医药用品制造，属于鼓励类项目。
相符
8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。

本项目符合园区规划和规划环评的要求。
相符
污染物排放管控

1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。
本项目严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制烟粉尘、可挥发性有机物等大气污染物的排放。
相符
2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)-级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。
本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，厂区生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
相符
3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
本项目不属于“两高”项目。
相符
4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目使用电为能源，不涉及煤炭使用。
相符
5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目不属于“两高”项目。
相符
环境风险防控

1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。

本项目应按照要求完善环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。

相符

2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

按照要求编制应急预案，并且在厂区设置围堰、导流沟等风险防范措施，防止对地表水环境造成危害。

相符

3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

本项目按照要求编制应急预案，并与园区级综合环境应急预案相衔接。

相符

资源开发效率要求

1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平，退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目按照国内清洁生产要求进行建设，清洁生产达到国内先进水平。

相符

2、开发区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

相符

4.汤阴县城区饮用水源保护区

根据《汤阴县人民政府关于调整汤阴县城区饮用水源保护区范围通知》（汤政〔2009〕43号）和《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），汤阴县集中式饮用水源地位于汤河北御前路中段，属于地下水井群开采类型，其保护范围为：一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人和路的区域。

本项目距离汤阴县集中式饮用水源地6819m，不在其饮用水源地保护区范围内。

5.河南省乡镇集中式饮用水源保护区划
根据《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），汤阴县共划定饮用水源保护区8个，距离本项目最近的饮用水源为汤阴县伏道镇地下水井(共1眼井)，一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。
本项目位于河南省安阳市汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，位于伏道镇地下水井西南侧720m，不涉及伏道镇地下水井一级保护区范围，项目选址符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划要求。

综上所述，项目用地符合饮用水源保护区相关要求。

6.南水北调保护区
根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（省南水北调省环保厅省水利厅省国土资源厅2018年6月28日豫调办【2018】56号），安阳市区属于明渠，汤阴县段一级保护区范围自总干渠范围边线（防护栏网）最远外延50-120米；二级保护区范围自一级保护区边线（防护栏网）最远外延150-1200米。

本项目距离南水北调干渠7430m，不在其保护区范围内。
7.《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析

《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函》（环办大气函【2020】340号）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》重点行业中未包含中成药生产和卫生材料及医药用品制造，因此本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》进行比对分析。

通用行业绩效分级指标
引领性指标
基本要求

本项目实际情况

相符

涉颗粒物企业绩效引领性指标
生产工艺和装备

不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
相符

物料装卸

1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；

2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外溢措施。

本项目所有的粉状产品均为袋装保存，无粉尘产生。
相符
物料储存

1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。

本项目物料均位于密闭仓库中，厂区地面有专人进行清扫，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。

相符

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

本项目按照要求建设规范的危废间，门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。

相符

物料转移和输送

1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

本项目厂区粉状物料均袋装保存，产尘点安装集气罩，收集后进入设备自带袋式除尘器处理。

相符

工艺过程

1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施。

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
本项目混合和分装在密闭车间内进行，配套安装有集气罩和设备自带袋式除尘器处理装置。
相符

成品包装

1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；

2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外溢。

本项目粉状产品包装口完全封闭。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；生产车间没有可见烟（粉）尘外溢。

不涉及

排放限值

PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

颗粒物排放浓度1.93mg/m3。

相符

无组织管控

1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；

3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。

除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过吨包袋等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面；除尘灰在厂区内应封闭储存，吨包装到运输车辆上；

相符

视频监管

未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

相符

厂容厂貌

1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

1.厂区内道路路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

相符

通用涉VOCs企业绩效引领性指标
生产工艺和装备
不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
相符
物料储存
1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；

2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；

3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
1.生产车间内涉VOCs物料硅橡胶密闭储存。
相符
物料转移和输送
涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
涉VOCs物料采用密闭容器输送。
相符
工艺过程
1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；

2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
涂布滚切一体机位于密闭的设备间内，设备上方设置集气罩。涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统（两级活性炭吸附装置）。
相符
排放限值
NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
本项目NMHC排放浓度小于30mg/m3。
相符
监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
1.本公司不属于重点排污单位；NMHC初始排放速率小于2kg/h，按照要求进行监测；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.企业在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
相符
厂容厂貌
1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
1.厂区内道路路面均硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。
相符
共性要求
环境管理水平

环保档案

1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。

按照要求对环评批复文件、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告进行存档。

根据国家版排污许可证按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
相符

台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。

按照要求对1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5.电消耗记录等进行记录
相符

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

厂区配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

相符

运输方式

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

相符

运输监管

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

本项目载货车辆日均进出货物小于150吨。

不涉及

8.本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析
2026年4月20日，安阳市生态环境保护委员会印发了安阳市生态环境保护委员会关于印发《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》《安阳市2026年净土保卫战实施方案》《安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（安环委〔2026〕1号），本项目与其相符性分析如下表：
本项目与安环委〔2026〕1号符合性分析

类别
详细要求
本项目情况
相符性
安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案
9、提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账，2026年全市火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、化工、砂石骨料等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到85%以上。货运车辆禁行区内的安钢股份、大唐安阳、沙钢永兴、安钢永通、鑫源铸业、城发环保(安阳)、岷山环能、安彩光热、安彩光伏、安阳卷烟厂、安钢冷轧等重点企业清洁运输比例力争达到90%。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例力争达到90%以上。
本项目不属于重点行业，原则上采用清洁运输方式。
相符
11.加快淘汰老旧车辆。加快淘汰国四及以下排放标准货车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。对企业内部货运车辆全面排查，严禁使用应强制报废、未通过定期排放检验、无号牌的高排放燃油燃气车辆。

本项目不使用报废、未通过定期排放检验、无号牌的高排放燃油燃气车辆。
相符
14、实施重点行业绩效提升行动。聚焦火电、垃圾发电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤制氮肥、汽车整车制造、铸造等重点行业，建立全口径创A企业清单，编制“一企一策”提升方案，从项目审批、税费减免、资金奖补、差别化电价等方面给予政策激励，建立常态化的指导帮扶和动态调整机制。2026年年底前，力争创建100家A、B级和绩效引领性企业（含省定任务15家A级企业）。全市A级、B级、绩效引领企业清洁运输比例达到80%以上。

本项目参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉颗粒物和VOCs企业绩效引领性指标要求设计、建设。
相符
17、实施VOCs综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合有关VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。完善活性炭“码上换”管理制度，高标准完成活性炭更换工作。持续开展VOCs治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率。焦化、化工、医药等重点行业企业按规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。2026年9月底前，废水逸散的高浓度VOCs废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车使用自封式快速接头。
本项目使用符合有关VOCs含量限值标准的原料。
相符
深化扬尘污染综合治理。全面落实施工扬尘防治“六个百分百”标准规定，持续提升扬尘治理精细化水平，重点区域1公里范围施工项目建成扬尘治理差异化评价A级工地，否则不得施工。城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。

全市规模以上房屋市政建筑工地全部接入扬尘污染防治智慧化监控平台，实现线上监管全覆盖。
本项目租赁已经建好的厂房，不涉及施工扬尘。
不涉及
23、有效应对重污染天气。完善应急减排清单与排污许可等数据对接机制，动态调整应急减排清单，实现涉气企业全覆盖。强化区域联防联控，综合运用卫星遥感、用电监管、自动监控、门禁系统、视频监控、AI识别等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升重污染天气应对管控成效。
本项目建成后将完善应急减排清单和排污许可等数据对接机制。
相符

安阳市2026年碧水保卫战实施方案
5、持续加强饮用水水源地保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围）；9月底前完成乡镇级及以下水源地基础信息调查和农村重点集中式饮用水水源地水质专项调查；持续推进饮用水水源地规范化建设，深入开展饮用水水源地保护区内环境风险排查整治，巩固水源地整治效果，切实保障饮水安全。
本项目位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，距离汤阴县集中式饮用水源地6819m，距离伏道镇地下水井720m，距离南水北调干渠7430m，不在饮用水水源保护区范围内。
相符
7、强力推进重点涉水企业深度治理和工业园区污水收集处理能力提升。组织对城镇污水处理厂和重点涉水工业企业开展“一厂一策”排查诊治，指导其开展深度治理，确保废水处理设施正常稳定运行，依法打击环境违法行为，有效提升治污水平和精细化管理水平。深入开展工业园区和化工园区水污染问题排查整治，12月底前，完成安阳新型化工产业园区铜冶片区污水处理厂深度处理项目建设和汤阴县工业废水处理减污降碳协同增效省级试点建设，积极推进汤阴县天雨污水处理厂提标改造。
本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，厂区生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。

相符
13、强化水资源节约集约利用。推动落实水资源刚性约束制度，严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划并严格执行;推进农业节水增效，持续加强高标准农田建设及管护运行。加快再生水利用城市建设，确保按期实现再生水利用目标;拓展再生水利用途径与模式创新，推进资源能源标杆再生水厂建设，推广再生水厂余热用于集中供冷供热。持续开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，进一步推动工业企业参加工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，提升我市工业领域水资源节约集约利用水平。

本项目用水量为313.2571m3/a，用水量很小。
相符

安阳市2026年净土保卫战实施方案
1、强化土壤污染源头防控。持续落实《安阳土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，推动突出环境问题整改;完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。

河南祁晨药业有限公司未列入土壤污染重点监管单位名录，生产车间地面进行防渗硬化，生产过程对土壤的影响很小。
相符
安阳市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
2.提升重点行业清洁运输比例。推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式；新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。建立重点行业企业清洁运输比例提升清单台账。
本项目不属于重点行业，短距离运输采用新能源车的运输方式。
相符
11、强化高排放非道路移动机械禁用区监管。根据国家、省最新政策要求，更新划定高排放非道路移动机械禁用区，2026年5月底前发布公告，全域禁止使用国一及以下排放标准的非道路移动机械。高排放非道路移动机械禁用区内禁止使用未挂牌、国二及以下排放标准、尾气排放不达标、定位失效的机械。市区高排放非道路移动机械核心禁用区内叉车、铲车应全部使用新能源，其他非道路移动机械应为新能源或国四排放标准机械。加大执法检查力度，依法查处违反禁用区规定的行为并公开处罚信息。
厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准，新增或更新的非道路移动机械全部采用新能源，并按照要求规范非道路移动机械编码登记。
相符
17、强化门禁系统监管。持续推动门禁及视频监控系统建设联网，年度日均载货车辆进出20辆次及日运输量150吨以上的用车单位，以及环境绩效A级、B级、绩效引领企业做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。

本项目建成后按要求规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账。

相符
18、严格落实重污染天气移动源管控。2026年9月底前，更新完善用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。重污染天气预警期间，停止使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械，纳入重点民生保障的建设项目应使用新能源运输车辆和机械。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。

本项目不使用国五及以下重型货车和国三及以下非道路移动机械。

相符

由上表可知，项目符合安环委〔2026〕1号中相关要求。

9.与制药建设项目环境影响评价文件审批原则相符性分析

项目制药建设项目环境影响评价文件审批原则相符性分析一览表

序号

详细要求

本项目情况

相符性

1
本原则适用于化学药品(包括医药中间体)、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批。

本项目生产艾草喷雾属于中成药制造
相符

2
项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。

本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。

相符

3
项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。

本项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。本项目位于产业集聚区，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区内。

相符

4
采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。

本项目采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。

相符

5
主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。

本项目污染物排放总量满足国家和地方相关要求。

相符

6
强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。

按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。

依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求。

本项目用水由产业集聚区自来水管网供给，厂区按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。纯水制备过程产生的浓水满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准要求，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求后经市政污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司，生活污水经厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和天雨污水处理厂水质收纳要求后经市政管网排入污水处理厂进行深度处理。

相符

7
优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。

本项目驱寒扶阳外敷散涂布、封口工序产生少量的非甲烷总烃，集气罩收集后引入1套“两级活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒(DA001)排放
相符

8
按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。

含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。

本项目固废均得到合理处置。

相符

9
有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。

定期安排人员对厂区原料储存区和输送设施进行巡查，发现泄漏及时清理，并实施堵漏，并采取分区防渗，利用产业集聚区观测井实时监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。

相符

10
优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。

项目运营期噪声源采取隔声、减振措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准要求（昼间65dB(A)）

相符

11
重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。

本项目不涉及重大环境风险源，本项目根据要求编制突发环境事件应急预案。

相符

12
关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。

本项目废气、废水、噪声和固废均按照要求采取污染防治措施，减少对环境的污染，本项目不设置卫生防护距离。

相符

13
提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。

根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）要求制定了监测计划。

相符




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

河南祁晨药业有限公司租赁汤阴县亿燊食品有限公司位于伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角的厂区新建年产保健用品60万件项目，建设完成后年产30万瓶保健喷剂和30万片驱寒扶阳外敷散。该项目已于2026年3月16日取得汤阴县发展和改革委员会开具的投资备案证明（项目代码：2603-410523-04-01-130235）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（国务院第253号令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产驱寒扶阳外敷散属于“二十四、医药制造业27，49卫生材料及医药用品制造277，卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，应该编制环境影响报告表；生产保健喷剂属于“二十四、医药制造业27，48中成药生产274，其他（单纯切片、制干、打包的除外）”，应该编制环境影响报告表，综上所述，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。
2.项目组成及主要内容
本项目组成及主要内容一览表详见下表。

本项目组成及主要内容一览表

序号

项目

主要内容

主体工程
生产车间
建筑面积425m2，25m×17m×5m，租赁现有厂房
仓库
建筑面积175m2，17m×10.3m×5m，租赁现有厂房
公用工程

给水

由汤阴高新技术产业开发区区供水管网供给，能够满足项目使用需求。
排水

本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，厂区生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
供电

市政电网供给，满足生产需求。
环保工程

废气

生产车间粉尘：自带的集气设施收集后经设备自带的袋式除尘器处理后无组织排放；

涂布辊压非甲烷总烃：密闭设备间+集气罩收集+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒
废水

本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区1m3化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，厂区生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
噪声

基础隔声、厂房减振、距离衰减。
固废

①一般固废暂存区1处，面积10m2；

②危废暂存间1座，面积5m2。
3.主要建设内容

（1）主要生产设施
本项目主要生产设施如下表所示。
项目主要生产设施一览表

序号

名称

规格型号
数量（组）
1
涂布辊切一体机
QC-S-017

1
2
封口机
FRM-1010
1
3
激光喷码机
QC-S-014
1
4
打包机
FRMC-1010III
1
5
恒温干燥箱
202-0A
1
6
纯化水设备
PJ-T/H型

1
7
浸泡罐
5T

2
8
混合机
SLVCM-300

1
9
全自动包装机
/
1
10
电子秤
/
1
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号)以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。

（2）主要原辅材料及能源

本项目主要原辅材料及能源用量见下表。
主要原辅材料用量表

序号

生产线
原料名称
单位

年消耗量

一次最大储存量
备注
1
保健喷剂
艾草
t/a
4.5
0.5t
50kg袋装、固体

免洗瓶
t/a
15
1t
/
包装材料
t/a

1.5

0.2t
/
2
驱寒扶阳外敷散
白芥子粉
t/a

4
1t

25kg袋装粉状固体

麦麸
t/a
0.8
500kg

40kg袋装粉状固体
艾草粉
t/a
1
1t

10kg袋装粉状固体
无纺布
t/a
4
2t

50公分/卷
球状体
t/a
1

1t

50kg箱装固体

硅橡胶

t/a

2

1t

25kg桶装液体
包装材料
聚乙烯包装袋

t/a

0.6
0.2t
/
纸盒
t/a

0.4
0.2t

/

3
公用
润滑油
t/a

0.025
0.025t
25kg桶装液体

硅橡胶：颜色为半透明，属于有机硅材料，其中VOCs含量为23g/kg，满足满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量。具体见附件五。
厂区能源用量表

序号

名称
单位

年消耗量

1
水
m3/a
313.2571
2
电
kW·h/a

10000
（3）本项目产品

本项目产品见下表。

本项目产品一览表

序号
名称

产品规格
年产量

备注
1
保健喷剂
30g

10万瓶/年

产品规格指的是产品的净含量
2
50g

10万瓶/年
3
80g

10万瓶/年
4
祛寒扶阳外敷散
45g

10万片/年

产品规格指的是产品中药粉的净含量

5
10g

10万片/年

6
3g

10万片/年
3.给排水
3.1给水

本项目给水主要包括（1）纯水制备需要用水；（2）员工生活用水。
（1）纯水制备需要用水
本项目采用反渗透制备纯水，根据企业设备设计参数，纯水和浓水的出水比例为7:3，本项目纯水用量为16m3/a，计算出自来水用量为22.8571m3/a。
（2）员工生活用水

本项目劳动人员6人，厂区不提供食宿，设置水冲厕。根据《安阳市用水定额（试行）》，在员工用水量60L/（人·天），年工作时间240天，则职工用水量0.36m3/d，86.4m3/a。
综上所述，本项目给水量为109.2571m3/a。
3.2排水

本项目废水主要是纯水制备过程产生的浓水和员工生活污水。
（1）纯水制备过程产生的浓水
本项目采用反渗透制备纯水，根据企业设备设计参数，纯水和浓水的出水比例为7:3，计算出浓水的产生量为6.8571 m3/a，0.0286m3/d。
（2）员工生活污水

员工生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量0.288m3/d，69.12m3/a。
4.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员6人，工作制度为每天一班，每班8小时，年工作240天，厂区夜间不生产，不提供食宿，设置水冲厕。
5.厂区平面布置
本项目位于汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角（汤阴高新技术产业开发区内），本项目租赁汤阴县亿燊食品有限公司已经建好的厂房，东侧、南侧为生产区，西侧北边为原料库、包材库和成品库，车间功能分区明确，厂区平面布置图详见附图三。

6.水平衡
[image: image1.png]H SR 7K

109.2571 . NI
2E T
15
22. | , 1
57 AR
M7K6.8571
v 1728

: HIH RS
86.4 BT 69.12 e 2T s R
NG





项目水平衡图单位m3/a
7.物料平衡

[image: image2.png]HE30.0028  HEJ%0.0075

S22 7K0.0529 «— 55 AR PSR R W 0. 0302

0.0557 T 2H 2 ££0.0377

AR HE0.0139«—— Rk AE F ki o e —— o H ZLHE150.0094

0.0696 | 0.0471

EELRRIE

e P B SMEL

s 12. 4673

SN N GG

feE i 2
AR O PRALAATAL0. 016
- . - 5
—_





驱寒扶阳外敷散生产过程中物料平衡图单位t/a

[image: image3.jpg]P

il

v

R AL

5#

ali7K 16

v

PR %

=2k

P31 4

| .
|

BR85S

B RTRL0. 1|





保健喷雾生产过程中物料平衡图单位t/a

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期生产工艺流程及产污环节
本项目租赁现有厂房，施工期主要是设备安装等，施工期环境影响较小，不再对施工期环境影响进行分析。

2.营运期生产工艺流程及产污环节
本项目所用原料均外购，进厂原料均带有厂家检验报告，人工核对后进厂，不在厂区对原料进行化验。
2.1驱寒扶阳外敷散生产工艺流程和产污环节
工艺流程简述：
（1）采购原料、验收、入库
采购的原料查看检验报告，人工核对后入库进厂。
称量

本项目原料白芥子粉、麦麸、艾草粉均为袋装，称量时带包装袋称量，多余的部分人工小心放入旁边密封袋中，落料距离很低，因此称量过程中几乎无粉尘产生。
（3）混合
白芥子粉、麦麸、艾草粉人工倒入混合机混合均匀后进入分装机。混合过程中有少量粉尘产生，混合机运行过程中有设备运行噪声，装白芥子粉、麦麸、艾草粉的包装袋作为一般固废收集。

产污环节：投料、混合废气（G1）、设备运转噪声（N1）、废包装材料（S1）。

（4）分装、涂布、组装、内包
混合好的原料进入全自动包装机进行分装，分装过程中有少量粉尘产生。
分装后的产品进入涂布辊切一体机完成涂胶、辊压与分切，涂布辊切一体机使用硅橡胶为粘结剂，涂布过程中有VOCs产生，以非甲烷总烃计。

涂布辊切后的半成品人工安装球状体后人工检验，检验内容为人工检查是否有漏装球状体，用烘箱检验产品的湿度。
检验后的产品进入封口机用塑料内袋完成内包装后人工检验，检验内容为人工检查是否有封口不严的产品。包装袋材质一般采用聚乙烯(PE)，封口采用热压的方式使包装袋口熔合，由于熔合面积较小(仅为包装袋口一侧)，因此熔合过程中仅会产生少量的非甲烷总烃。
产污环节：分装废气（G2）、涂布废气（G3）、封口废气（G4）、设备运转噪声（N）、废包装材料（S2、S4）、废胶桶（S3）。
（5）外包、入库
内包后的产品人工装盒即为成品，入库待售。

[image: image4.jpg]K SR}

Ji it N\ JEE

A\ 4

4L

A

N

\ 4
=
il

A

L

A

A\ 4

A

2H %

A 4
%..

A





注：G废气、W废水、N噪声、S固废
驱寒扶阳外敷散生产工艺流程及产污环节图

2.2保健喷剂生产工艺流程和产污环节
（1）采购原料、验收、入库
采购的原料查看检验报告，人工核对后入库进厂。
（2）浸泡
本项目原料艾草为袋装，直接根据包装袋上标注的艾草重量和纯水按照客户要求比例配好后浸泡16小时后可以进入下一步分装工序，浸泡艾草用的纯水使用纯化水设备进行制备，纯化水设备工艺为自来水→多介质过滤器→RO反渗透→纯水。纯水制备过程中会产生浓水和固废废多介质过滤器和废反渗透膜。因本项目仅生产一种产品即艾草喷雾，因此浸泡罐不清洗，循环浸泡。
产污环节：浓水（W1）、设备运转噪声（N）、废多介质过滤器和废反渗透膜（S5）。

（3）过滤、分装
浸泡罐配套过滤网，浸泡好的艾草水过滤后分装入免洗瓶，激光打码后进入下一道工序。
产污环节：浸泡后的废艾草（S6）。

（4）外包、检验
分装好的艾草喷雾人工装盒后即为成品，检验内容为是否有封口不严的产品，检验合格后人工装盒即为成品。
产污环节：废包装材料（S7）。

[image: image5.jpg]K s

EB T\

ali K

\ 4

B

A\ 4

A

v

WIKWI. S5

\ 4

N

A 4

ealtl

A 4

v

S6

06

A 4

3|
Wi





注：G废气、W废水、N噪声、S固废
保健喷剂生产工艺流程及产污环节图

3.产排污环节

运营期生产过程产生的污染物主要是：

（1）废气

本项目废气主要包括：
废气产污环节

类别

编号

产污环节

主要污染物

治理设施
排气筒
驱寒扶阳外敷散

G1
投料、混合
颗粒物
设备自带集气罩+自带袋式除尘器
DA001

G2
分装
颗粒物
G3
涂布
非甲烷总烃

设备位于封闭设备间+集气罩+两级活性炭吸附装置

G4
封口
（2）废水

项目生产车间仅使用扫地机对地面进行清扫，无地面清洗废水产生。

本项目废水主要包括：
废水产污环节

类别
编号

产污环节

主要污染物

保健喷剂
W1
纯水制备产生的浓水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP

员工生活污水
W2
员工生活

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
（3）噪声

本项目噪声主要来自厂区混合机、全自动包装机等机械设备，噪声源强为70~90dB(A)。

（4）固体废物

本项目固体废物主要包括：
固废产污环节

车间

编号

产污环节

主要污染物

驱寒扶阳外敷散
S1
混合
原料包装袋
S2
分装
废包装材料
S3
涂布

废胶桶
S4
内包
废包装材料

保健喷剂
S5
制纯水
废多介质过滤器和废反渗透膜
S6
浸泡

浸泡后的废艾草
S7
包装
废包装材料
环保工程
S8
废气处理

除尘灰

S9

废气处理
废除尘滤袋
S10
废气处理

废活性炭

其他
S11
设备维修
废润滑油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境
根据安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号）可知，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

根据汤阴一中常规监测点，汤阴县2024年度环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。

2024年汤阴县环境空气质量现状基本污染物数据一览表

污染物

年评价指标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单评价标准值（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

SO2
年平均

60
10
16.67

/

达标
NO2
年平均

40
29
72.5

/

达标
PM10
年平均

70
81
115.71
15.71
超标
PM2.5
年平均

35
49
140
40
超标
CO

24h平均第95百分位数

4000
1400
35
/

达标
O3
日最大8h平均第90百分位数

160
184
115

15
超标
污染物
年评价指标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
SO2
年平均
60
10
16.67

/
达标
NO2
年平均
40
29
72.5

/
达标
PM10
年平均
60
81
135
35
超标
PM2.5
年平均
30
49
163.33
63.33
超标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
/
达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115

15
超标
污染物
年评价指标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（2031年1月1日起）评价标准值（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
SO2
年平均
20
10
50
/
达标
NO2
年平均
30
29
96.67
/
达标
PM10
年平均
50
81
162
62
超标
PM2.5
年平均
25
49
196
96
超标
CO
24h平均第95百分位数
4000
1400
35
/
达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
160
184
115

15
超标
由上表可知，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，企业所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。
经对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026），可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度均超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度未超出表1中过渡阶段浓度限值二级标准和2031年1月1日后二级标准限值。
为切实改善空气质量，持续改善全市环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，安阳市生态环境局印发了《安阳市2026年大气污染防治攻坚行动方案》（安环委〔2026〕1号），进一步改善安阳市环境空气质量情况。工作目标为：完成省下达的空气质量考核目标，实现提升进位。。
本项目生产车间混合、分装废气经自带的集气设施收集后经设备自带的袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒(DA001)排放。涂布、封口过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入1套“两级活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒(DA001)排放。所有废气均可达标排放，营运期废气对区域大气环境质量影响较小。
2.地表水

项目生产生活废水经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司处理后排入永通河，后汇入汤河，距离最近的监控断面为汤河石辛庄断面，根据《安阳市2024年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2024年目标为Ⅴ类水体。根据《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》汤河石辛庄断面2026年目标为Ⅲ类水体。根据安阳市生态环境局公布的《安阳市市控地表水自动监测》（2024年第1周-第52周）常规监测数据，汤河石辛庄断面监测结果见下表。

2024年汤河石辛庄市控县界断面全年监测结果一览表单位：mg/L
时间

COD

氨氮

总磷

总氮
高锰酸盐指数

2024年1周

16.5
1.278
0.142
12.5

6.6
2024年2周

20.3
1.74
0.193
14.1

7.2
2024年3周

18.9
1.69
0.22
14.2

6.9
2024年4周

16.9
1.12
0.205
13.7

6.8
2024年5周

19.1
0.79
0.178
13.2

6.0
2024年6周

16.7
1.374
0.197
14.7

6.3
2024年7周

14.7
1.73
0.22
15.0
5.7
2024年8周

16.3
1.77
0.253
14.9

6.2
2024年9周

17.2
1.562
0.229
15.0

6.9
2024年10周

17.6
1.37
0.225
14.3

7.3
2024年11周

25.6
1.142
0.244
14.6

8.8
2024年12周

37.1
0.231
0.243
14.8

13.3
2024年13周

33.2
1.04
0.354
12.3

11.0
2024年14周

25.6
0.22
0.199
11.6

7.9
2024年15周

31.8
0.036
0.163
11.0

10.1
2024年16周

29.7
0.122
0.176
10.4

9.4
2024年17周

35.2
0.36
0.196
10.1

11.1
2024年18周

45.8
0.27
0.332
8.8

10.5
2024年19周

30.3
0.04
0.178
8.5

8.3
2024年20周

26.3
0.04
0.124
7.3

8.2
2024年21周

/

/
/

/
/
2024年22周

40.9
0.05
0.237
5.5

10.1
2024年23周

26.9
0.07
0.142
5.9

7.5
2024年24周

33.6
0.06
0.176
5.0

7.9
2024年25周

38.4
0.39
0.217
4.6

9.7
2024年26周

41.4
0.35
0.153
6.08

11.5
2024年27周

50.1
1.252
0.37
6.29

9.4
2024年28周

41.4
1.471
0.48
8.88

10.1
2024年29周

37.7
1.16
0.557
9.63

10.0
2024年30周

49.2
0.75
0.573
7.68

7.9
2024年31周

28.3
0.385
0.357
8.99

7.8
2024年32周

28.0
0.775
0.411
10.0

8.0
2024年33周

16.9
1.934
0.456
11.9

8.2
2024年34周

31.8
1.390
0.549
11.6

9.7
2024年35周

32.0
1.160
0.551
10.5

8.3
2024年36周

28.1
0.288
0.407
10.2

7.2
2024年37周

30.0
1.899
0.596
10.9

9.6
2024年38周

/
/

/

/
/

2024年39周

27.8
0.790
0.352
8.60

10.1
2024年40周

22.4
1.687
0.365
8.66

8.8
2024年41周

23.1
0.394
0.244
8.04

8.8
2024年42周

28.0
1.350
0.491
9.85

10.2
2024年43周

22.7
1.1
0.4
9.0

8.7
2024年44周

24.9
0.656
0.312
8.54

9.2
2024年45周

21.9
0.364
0.238
9.40

8.0
2024年46周

20.0
0.550
0.421
9.40

6.8
2024年47周

15.5
0.518
0.340
10.00

5.7
2024年48周

15.1
0.855
0.300
10.00

3.4
2024年49周

17.6
1.390
0.252
10.00

1.4
2024年50周

19.7
1.86
0.368
10.40

2.2
2024年51周

20.2

2.79

0.573

12.09

3.0
2024年52周

16.2
1.26
0.246
9.94

2.6
平均值

26.9
0.937
0.308
9.97

7.9
Ⅲ类水质标准

20
1.0
0.2

1.0
6
Ⅴ类水质指标

40

2.0

0.4
2.0

15

由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质总磷年均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求，COD、总氮、氨氮、高锰酸盐指数年均值可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。由上表可知，2024年汤河石辛庄断面水质COD、总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数年均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。
本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值。本项目生活废水经厂区化粪池处理后，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求，可以减轻对地表水的污染。

随着安阳市生态环境保护委员会（安环委〔2026〕1号）中《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》等方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。

3.声环境质量

本项目位于安阳市汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角（汤阴县产业集聚区内），根据《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》，本项目所属区域属于声环境3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

根据现场勘查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

4.生态环境质量

本项目位于安阳市汤阴县伏道乡伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角（汤阴高新技术开发区内），用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	1.大气环境

项目厂界外500米范围内没有大气环境保护目标。

2.声环境
项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。

3.地下水环境

项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境

本项目位于安阳市汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角（汤阴县产业集聚区内），用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气
本项目废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，废气中非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》文件要求。颗粒物有组织同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）“所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3”。

颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，同时须满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3；厂房车间内产尘点周边1米处，颗粒物浓度小于2.0mg/m3的要求。

非甲烷总烃无组织排放浓度还需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。
废气有组织排放标准限值一览表

污染物

排放标准

排放限值

监控位置

颗粒物
《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）
制药工艺废气
20mg/m3
车间或生产设施排气筒

NMHC
60mg/m3
颗粒物
《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）
制药工艺废气

10mg/m3
生产设施排气筒
NMHC

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

医药制造

60mg/m3（建议去除效率90%）
生产设施排气筒
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》
涉VOCs企业绩效引领性指标要求
30mg/m3
生产设施排气筒

废气无组织排放标准限值一览表

污染物

排放标准

排放限值

监控位置

非甲烷总烃

监控点处1h平均浓度值

《制药工业大气污染物排放标准》附录C厂区内VOCs无组织排放特别排放限值要求

6mg/m3
在厂房外设置监控点

监控点处任意一次浓度值

20mg/m3
非甲烷总烃

企业边界

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

2.0mg/m3
企业边界

非甲烷总烃

生产车间或生产设备边界

4.0mg/m3
生产车间或生产设备边界

颗粒物

周界外浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值

1.0mg/m3
厂界

颗粒物

厂界

《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）

0.5mg/m3
厂界

颗粒物

厂房车间内产尘点周边1米处

2.0mg/m3
厂房车间内产尘点周边1米处

2.废水
本项目生产废水是纯水制备过程产生的浓水，无其他生产废水产生。生活废水是员工洗漱废水，与纯水制备设备不在一个车间内，因此生产废水浓水和生活废水分别单独收集。
本项目厂区建设一个排污口，生产废水和生活污水在汇入厂区总排污口前分别进行监测。
关于中药生产企业污水接管标准的咨询，江苏省生态环境厅曾作出答复，确认企业将生产废水和生活污水分别收集的方式可行。具体而言，生活污水可单独收集后通过总排污口接入污水处理厂，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，不执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)。该处理方式需企业加强两股水混合前的监管与监测，以确保符合相关排放标准和要求。
根据江苏省环保厅回复，本项目排放的浓水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量要求，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求后经市政污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排放进入永通河。

新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量mg/L
序号

污染物项目

限值

污染物排放监控位置
1
pH值
6~9
企业废水总排口

2
色度（稀释倍数）

50
3
悬浮物

50
4
五日生化需氧量（BOD5）

20
5
化学需氧量（CODcr）

100
6
动植物油

5
7
氨氮

8
8
总氮

20
9
总磷

0.5
10
总有机碳

25
11
总氰化物

0.5
12
急性毒性（HgCl2）

0.07
企业废水总排口

单位产品基准排水量/（m3/t）
300
排水量计量位置与污染物排放监控位置一致

生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求后经市政污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求后经市政污水管网排入汤阴天雨污水净化有限公司，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排放进入永通河。

废水排放标准单位：mg/L，pH值除外

标准

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N
TN
TP
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度
6~9
500
300
400
/
/
/
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
6~9

300
150
250
25
45
5
污水处理厂水质收水、排水标准mg/L，pH值除外

标准

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N
TN
TP
汤阴天雨污水净化有限公司
6~9

450
200
200

40
60
4.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）

6~9

50

10

10

5

15
0.5
3.噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体标准限值见下表。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）
区域类别

昼间

夜间

3类

65
55
4.固废
本项目一般固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量

控制

指标
	1、本工程污染物总量指标

（1）本项目厂区废水排放口排放量
项目厂区废水排放口排放量为COD：0.0126t/a，TP：0.0001t/a。

（2）本项目废水经污水处理厂处理后排放量
污水经污水处理厂处理后排放量为COD：0.0038t/a，TP：3.80E-05t/a。

（3）本项目废气污染物排放量
项目废气污染物排放量为颗粒物：0.0167t/a、非甲烷总烃0.0169t/a。
（4）项目建成后全厂总量控制指标建议为：
建设完成后全厂总量控制指标建议为：颗粒物：0.0167t/a，NMHC：0.0169t/a，厂区废水排放口COD：0.0126t/a，TP：0.0001t/a，污水处理厂处理后COD：0.0038t/a，TP：3.80E-05t/a。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）要求，本项目新增颗粒物、非甲烷总烃需要进行倍量削减替代，化学需氧量、总磷两项污染物均需进行等量削减替代，故本项目涉及的颗粒物、非甲烷总烃需要进行倍量削减替代，化学需氧量、总磷需等量削减替代。
总量替代核算
类别

颗粒物

非甲烷总烃

COD
TP
本项目新增排放量（t/a）

0.0167
0.0169
0.0038
3.80E-05

需替代削减量（t/a）

0.0334
0.0338
0.0038

3.80E-05
2、项目替代来源

河南祁晨药业有限公司年产保健用品60万件项目使用安阳正诚建材有限责任公司颗粒物、VOCs减排削减量，安阳市华洋针织有限责任公司年加工25000吨针织染整项目COD、总磷减排削减量。以上减排削减量满足本项目替代要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁现有厂房，施工期主要是设备安装等，施工期环境影响较小，不再对施工期环境影响进行分析。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气
本项目废气主要包括：驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装过程中产生的颗粒物和驱寒扶阳外敷散涂布、封口工序产生的非甲烷总烃。
1.1污染源核算
1.1.1驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装过程中产生的颗粒物
驱寒扶阳外敷散投料、混合、全自动包装机分装过程中会有颗粒物产生。投料、混合、分装过程中每个工段颗粒物的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2740中成药生产行业系数表中规模＜200吨/年颗粒物产生量4.0kg/t，原料用量为5.8吨/年，计算出混合、分装过程中粉尘的产生量为0.0696t/a。
1.1.2驱寒扶阳外敷散涂布、封口工序产生的非甲烷总烃
涂布工序需要使用涂布辊切一体机将分包好的药粉粘到无纺布上，使用硅橡胶为原料，外购的硅橡胶中VOC含量23g/kg，项目硅橡胶用量为2t/a，则VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.046t/a。
项目驱寒扶阳外敷散内包采用聚乙烯(PE)包装，封口采用热压的方式使包装袋口熔合，由于熔合面积较小(仅为包装袋口一侧)，因此熔合过程中仅会产生少量的非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册中塑料包装容器吸塑、裁切工段产污系数1.9kg/t-原料计，项目使用聚乙烯包装袋0.6t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0011t/a。
1.1.3危废间废气
本项目危险废物为废活性炭和废润滑油桶，废活性炭采用塑料袋+危废桶存放于危废暂存间。正常情况下不会有废气产生。在包装袋破损并且环境温度较高的情况下，废活性炭中吸附的非甲烷总烃会有少量逸出，由于危废间废气产生量极小，因此不再定量分析。企业危险废物年产生量约为1.5472t，属于《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中的“危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”，从而本项目危废间属于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中对贮存点的定义“HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所；或产生危险废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所。”贮存点环境管理要求没有对危废间废气提出要求，并且本项目危废储存量较少，因此不再对危废间废气进行收集处理。
1.2污染治理设施
本项目国民经济行业类别是C2740中成药生产、C2770卫生材料及医药用品制造，驱寒扶阳外敷散属于C2770卫生材料及医药用品制造，无对应的排污许可证申请与核发技术规范，保健喷雾属于C2740中成药生产，对应《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——中成药生产》（HJ 1064—2019）。

参照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——中成药生产》（HJ 1064—2019）表2制药工业一中成药生产排污单位废气产排污环节、污染物项目、排放形式、污染设施治理一览表，配料单元颗粒物可行技术为：袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、其他；因此本项目投料、混合、分装选用袋式除尘器去除生产过程中产生的颗粒物属于可行技术。
参照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——中成药生产》（HJ 1064—2019）表2制药工业一中成药生产排污单位废气产排污环节、污染物项目、排放形式、污染设施治理一览表，废气非甲烷总烃可行技术为：吸收、催化氧化、其他，本项目选用的二级活性炭吸附装置属于其他可行技术。“二级活性炭吸附装置”为当今比较成熟的有机废气吸附处理工艺，主要针对低浓度大风量的有机废气，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》中限制和淘汰技术。

本项目有机废气拟采用两级活性炭吸附装置处理，两级活性炭吸附装置由两个串联、独立的活性炭吸附箱组成，每个吸附箱都装有活性炭。两级活性炭吸附装置的工作原理是基于活性炭的强吸附性能，活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积，能够吸附废气中的多种有害物质，如有机化合物、恶臭气体等。在两级活性炭吸附箱中，废气首先经过一级活性炭吸附箱的粗吸附，去除大部分有害物质；然后，经过二级活性炭吸附箱的精吸附，进一步去除残余的有害物运营期环境影响和保护措施质，确保废气达标排放。二级活性炭吸附装置具有吸附净化效果好、适用性广泛、结构紧凑、运行稳定、操作简单等优点。

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，对于含低浓度VOCs的废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。根据《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号），采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），确保废气污染物稳定达标排放。

项目投料、混合、分装工序位于封闭的设备间内，混合机、全自动包装机自带集气罩，并且配套安装有袋式除尘器，混合机、全自动包装机产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经不低于15m高排气筒达标排放（DA001）。
混合机、全自动包装机自带集气罩，混合机集气罩罩面面积0.25m2，全自动包装机集气罩罩面面积0.3m2，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016），为保证收集效率，控制风速不低于1.2米/秒，本项目取1.25米/秒，则项目收集需要风量为2475m3/h，考虑到风量损失并取整，即2500m3/h，集气效率以80%计，因为颗粒物初始浓度较低，因此袋式除尘器的处理效率取95%，经袋式除尘器处理后经不低于15m高排气筒达标排放（DA001）。
涂布辊切一体机设备上方安装有集气罩，集气罩罩面面积0.4m2，封口机上方安装有集气罩，集气罩罩面面积0.35m2，集气效率以80%计，根据《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号），采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，为保证收集效率，本项目取值0.5m/s，则项目需要的风量为1350m3/h，考虑到风量损失并取整，即1500m3/h，收集的VOCs（以非甲烷总烃计）经“两级活性炭吸附装置”处理后（整体去除效率按80%计）经不低于15m高排气筒达标排放（DA002）。
1.3污染源达标排放分析

1.3.1有组织废气达标分析

废气排放情况表

污染源

污染物

治理措施

排气量

产生量

未收集量t/a
处理设施进口

处理设施出口

处理效率

驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装
颗粒物
密闭设备间+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA001
3000
m3/h

0.0696t/a

0.145kg/h
0.0139t/a
0.0557t/a

0.0116kg/h

38.67mg/m3
0.0028t/a

0.0058kg/h

1.93mg/m3
95%
驱寒扶阳外敷散涂布、封口
非甲烷总烃

密闭设备间+集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA002

1500
m3/h
0.0471t/a

0.0327kg/h
0.0094t/a

0.0377t/a

0.0262kg/h

17.44mg/m3
0.0075t/a

0.0052kg/h

3.49mg/m3
80%

备注：驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装三个工段合计每天工作2小时，年工作240天，合计480小时/年。驱寒扶阳外敷散涂布、封口三个工段合计每天工作6小时，年工作240天，合计1440小时/年。
本项目建成后排气筒DA001中污染物颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）“所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3”。

本项目建成后排气筒DA002中污染物非甲烷总烃满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》文件要求，达标排放。
项目有组织污染物产排放信息一览表
排放口基本情况
编号及名称
DA001
DA002
高度
15m

15m

排气筒内径
0.3m

0.2m
温度
20℃
20℃
类型
一般排放口
一般排放口

地理坐标
114°24′17.115″E，35°53′1.902″N
114°24′17.040″E，35°53′1.830″N
风机风量
3000m3/h
1500m3/h

污染物种类
颗粒物
非甲烷总烃

污染物排放量t/a
0.0028
0.0075
污染物排放浓度mg/m³
1.93
3.49
排放标准
《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）
《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
1.3.1无组织废气达标分析

根据建设单位提供资料，集气设施的收集效率不低于80%，本项目集气效率按照80%计，计算出驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装工序颗粒物无组织排放量为0.0139t/a。
涂布辊切一体机、封口机设备上方集气罩收集效率为80%，计算出未收集非甲烷总烃量为0.0094t/a。
本项目无组织废气排放清单见下表。

项目工程无组织污染物产排放信息一览表

无组织排放源

基本情况

名称

生产车间
高度

2.5m

面积

2408m2
地理坐标

114°24′16.035″E,35°53′1.848″N

产排污环节

投料、混合、分装
涂布、封口
污染物种类

颗粒物

非甲烷总烃
污染物排放量

0.0139t/a

0.0094t/a

排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）

《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式进行环境影响预测。厂界无组织预测结果见下表。

项目厂界无组织污染物排放预测结果表

项目

距离（m）

污染物

颗粒物
非甲烷总烃
浓度mg/m3
浓度mg/m3
东厂界

1.19E-01
2.69E-02
西厂界

1.19E-01
2.69E-02
南厂界

1.19E-01
2.69E-02
北厂界

1.19E-01
2.69E-02
下风向最大质量浓度

1.34E-01
3.01E-02
下风向最大质量浓度距离（m）

22
颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3；厂房车间内产尘点周边1米处，颗粒物浓度小于2.0mg/m3的要求。

非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文件要求。

本项目废气总量：
大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
排放形式
年排放量t/a
1
颗粒物
有组织
0.0028
非甲烷总烃

0.0075
2
颗粒物
无组织

0.0139
非甲烷总烃
0.0094
3
颗粒物
合计
0.0167
非甲烷总烃
0.0169
1.4非正常情况污染物排放分析

本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。

本次环评考虑最不利情况下：自带的袋式除尘器损坏，二级活性炭吸附装置失效，废气处理效率按0%计。此情况下污染物排放情况见下表。
非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间/h

年发生频次/年

DA001
自带的袋式除尘器损坏
颗粒物
38.67
0.0116
1
1
1套活性炭吸附装置失效

非甲烷总烃
17.44
0.0262
1
1
1.5监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业（HJ1256—2022）》的要求，本项目大气污染物需制定自行监测计划，本项目自行监测计划见下表。

有组织废气监测方案
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001
颗粒物、非甲烷总烃
1次/半年
《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》文件要求。

无组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界
颗粒物、非甲烷总烃
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。
厂区内
非甲烷总烃
1次/半年

1.6结论
根据前文分析，本项目采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，项目营运期对周围环境影响不大。

2.废水

本项目产生的废水主要为（1）纯水制备过程中产生的浓水；（2）员工生活污水。
2.1污染源核算
（1）纯水制备过程产生的浓水

本项目采用反渗透制备纯水，根据企业设备设计参数，纯水和浓水的出水比例为7:3，计算出浓水的产生量为6.8571m3/a，0.0286m3/d。

经查阅《康师傅(贵阳)饮品有限公司浓水入河排污口验收监测》（2024年6月27日），具体见附件七，制水工艺为：多级过滤+二级反渗透工艺，浓水水质检测情况：pH7.15~7.87（无量纲）、COD8~16mgL、BOD51.4~2.5mgL、SS4~9mg/L、NH3-N0.162~0.220mg/L、TP0.03~0.08mg/L、TN0.97~1.18mg/L、TN0.97~1.18mg/L、色度2（稀释倍数）、动植物油0.54~0.68mg/L、石油类0.27~0.40mg/L。

本项目纯水制备采用多介质过滤+RO反渗透工艺，与康师傅(贵阳)饮品有限公司制水工艺类似，具有可类比性。类比《康师傅(贵阳)饮品有限公司浓水入河排污口验收监测》（2024年6月27日），确定本项目纯水制备废水水质如下：pH7.15~7.87（无量纲）、COD16mgL、BOD52.5mgL、SS9mg/L、NH3-N0.220mg/L、TP0.08mg/L、TN1.18mg/L、色度2（稀释倍数）、动植物油0.68mg/L。
（2）员工生活污水

生活污水产生量0.288m3/d，69.12m3/a，因本项目不涉及食堂，仅是员工洗漱废水，根据《给水排水设计手册(第五册城镇排水)》4.2节城镇污水的水质中的典型生活污水水质表4-1，本项目选用低浓度生活污水水质，污染物产生浓度分别为COD约250mg/L、BOD5约110mg/L、SS约100mg/L、氨氮约16mg/L、TP 4mg/L。

2.2废水污染物产排情况

（1）废水产生情况

根据上文描述，本项目废水产生情况如下表：
生产废水产生情况一览表单位mg/L（pH除外）

来源

污水量m3/a
污染物名称

污染物产生量

浓度mg/L
产生量t/a
纯水制备过程产生的浓水
6.8571
pH
7.15~7.87（无量纲）

/

COD

16
1.10E-04

BOD5
2.5
1.71E-05

SS
9
6.17E-05

NH3-N

0.220
1.51E-06
TP

0.08
5.49E-07

TN
1.18
8.09E-06

色度
2（稀释倍数）
/

动植物油
0.68
4.66E-06

员工生活废水

69.12
pH
6~9（无量纲）
COD
250
0.0173
BOD5
110
0.0076
SS
100
0.0069
NH3-N
16
0.0011
TP
4
0.0003

（2）处理措施

本项目纯水制备设备位于保健喷雾生产区，位于车间西南侧，并且纯水制备过程浓水产生量很少，设有单独的浓水收集桶。本项目生活废水主要是在更衣换鞋洗漱区，位于驱寒扶阳外敷散生产车间东侧，生活废水进入1m3化粪池收集。生活废水产生区与浓水生产设备不在一个车间内，浓水与生活废水可以做到单独收集。
本项目浓水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
本项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
根据江苏省生态环境厅回复：生活污水单独收集，并确认未跟生产废水混合，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。

由于生产废水和生活污水通过一个总排口接管至污水集中处理设施，排污单位应落实主体责任，加强对两股水混合前的监管与监测监控。

①浓水处理及排放情况
本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，并且纯水制备过程浓水产生量很少，设有单独的浓水收集桶。类比《康师傅(贵阳)饮品有限公司浓水入河排污口验收监测》（2024年6月27日），确定本项目纯水制备废水水质如下：pH7.15~7.87（无量纲）、COD16mgL、BOD52.5mgL、SS9mg/L、NH3-N0.220mg/L、TP0.08mg/L、TN1.18mg/L、色度2（稀释倍数）、动植物油0.68mg/L。直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
②生活废水
本项目生活废水进入厂区化粪池处理后经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理。
本项目建设一座1m3的化粪池，项目生活废水产生量为0.288m3/d，化粪池水利停留时间以24h计，并且留有余量，本项目1m3化粪池可以满足本项目废水收集需求。

本项目生活污水经化粪池处理后废水水质类比《安阳市雨露节水灌溉科技有限公司年产量3000万米高分子物理合成编织水带项目》项目化粪池废水外排口中pH测定值为7.4-7.5、COD176-180mgL，BOD534.9-38.6mgL、氨氮15.9-19.0mgL、悬浮物为79-83mgL，具体见附件八。参考《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报），化粪池对总磷的去除效率以68.2%计，经化粪池处理后生活污水排放浓度见下表。
生活污水主要污染物排放情况一览表
名称
化粪池预处理后
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

出水浓度（mg/L）
排放量（t/a）
污水量
-
69.12

-
-
-

pH
6~9（无量纲）
-
6-9
6-9

6-9

COD
180
0.0124

500
300
450
BOD5
38.6
0.0027

300
150
200
SS
83
0.0057

400
250
200
NH3-N
19.0
0.0013

/
25
40
TP
1.27
0.0001

/
5
4.5
经厂区化粪池处理后，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
③厂区浓水与生活废水汇合后总排口排放情况
污水主要污染物排放情况一览表
名称
厂区废水总排放口排放情况
污水处理厂处理后排放情况

出水浓度（mg/L）
排放量（t/a）
出水浓度（mg/L）

排放量（t/a）

污水量
-
75.9771
-

75.9771

pH
6~9（无量纲）
-
6~9（无量纲）

-

COD
165.20
0.0126
50
0.0038
BOD5
35.34
0.0027
10
0.0008
SS
76.32
0.0058
10
0.0008
NH3-N
17.31
0.0013
5

0.0004
TP
1.16
0.0001
0.5
3.80E-05
厂区废水排放口废水水质满足满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
项目废水相关信息见下表。

废水类别、污染物及治理设施信息表

序号

废水类别a

污染物种类b

排放去向c

排放规律d

污染治理设施

排放口编号f

排放口设置是否符合要求g

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称e

污染治理设施工艺

1
纯水制备过程产生的浓水、生活污水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、色度、动植物油
进入工业污水处理厂
连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

/
/
/
DW001
(是

(否

(企业排口

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

排放口基本情况

编号及名称

类型

地理坐标

企业总排口
（DW001）

一般排放口

114°24′17.076″E，35°53′1.431″N

2.2达标性分析

本项目纯水制备设备位于保健喷雾生产区，位于车间西南侧，纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值。
产品艾草喷雾净含量为16吨，浓水产生量为6.8571m3/a，单位产品基准排水量为0.4286 m3/t，可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2单位产品基准排水量。
本项目生活废水主要是在更衣换鞋洗漱区，位于驱寒扶阳外敷散生产车间东侧，经厂区化粪池处理后，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
本项目生产废水和生活废水分别收集，最后在厂区东侧汇入厂区总排口，需企业加强两股水混合前的监管与监测，以确保符合相关排放标准和要求。
2.3依托集中污水处理厂可行性分析

（1）收水范围
汤阴天雨污水净化有限公司收水内容主要为汤阴县产业集聚区内的工业企业废水和职工生活废水，具体为京港澳高速以东，精忠路—扁鹊路—302省道—集聚区东边界—汤伏路—惠民街—兴隆路—精忠路—京广高铁—复兴大道—工经一路—振兴大道—金秋路—淤泥河—京港澳高速合围区域。

项目位于汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，属于汤阴县产业集聚区范围。经对比汤阴天雨污水净化有限公司收水范围，项目区域属于汤阴天雨污水净化有限公司收水范围。

（2）水质分析

污水处理厂排水：2018年3月，《汤阴县产业集聚区基础设施建设项目（工业污水处理厂项目）环境影响报告书》经安阳市环境保护局审批（安环建书〔2018〕5号）。

汤阴天雨污水净化有限公司位于汤阴县城关镇食品工业园工横二路东段北侧，污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入永通河。

污水处理厂进水：本项目纯水制备过程产生的浓水污染物浓度很低，直接排放可以满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。本项目生活废水进入厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。
因此，本项目产生的废水排入汤阴天雨污水净化有限公司合理可行。

（3）水量分析
汤阴天雨污水净化有限公司处理规模为2万m3/d，目前接管污水量约为1.6万m3/d，本项目外排废水量为0.3166m3/d，约占剩余处理水量能力的0.0079%，所占比例较小，污水处理厂可以接纳本项目外排废水。

综上所述，本项目厂区1m3化粪池处理能力能够满足项目生活、生活污水处理要求，经市政管网排入汤阴天雨污水净化有限公司进行深度处理后达标排放，本项目对地表水环境影响很小。

2.4废水监测计划

本项目生产过程中产生的浓水和生活污水分类收集，最后进入厂区废水总排放口。根据江苏省环保厅回复，企业在废水汇合前分别进行监测。
纯水制备过程产生的浓水直接排放，生活污水经厂区化粪池收集处理后，由园区管网进入汤阴天雨污水净化有限公司。废水属于间接排放。

经查阅《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022），浓水管道排放口需半年监测一次，生活废水排放口无要求，本项目废水监测计划见下表。

运营期废水监测计划一览表
监测点位
排放口地理坐标
监测指标
监测频次
执行标准
浓水排水管道排放口
114°24′15.830″E，35°53′1.593″N

流量、pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、氨氮、总氮、总磷

1次/半年

《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量要求，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

化粪池出口
114°24′16.846″E，35°53′1.587″N
流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷
无要求

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

企业总排口（DW001）
114°24′17.076″E，35°53′1.431″N

流量、pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、氨氮、总氮、总磷

1次/半年
汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求

3.噪声

3.1噪声源强
本项目的噪声源主要为生产设备运转产生，噪声源强在70-90dB（A），生产设备均置于密闭车间内，并通过安装减振基础等减振降噪措施处理后，可减少噪声值约15dB(A)，废气处理风机在风机进风口和排风口安装消声器，进风及出风口采用柔性连接方式，下方加装减震垫，隔声量可达15dB（A）。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4——2021）中声源叠加计算，本项目主要生产设备噪声源强见下表。

本项目主要生产设备源强一览表
序号
设备名称
单台设备噪声/dB（A）
数量

（台/套）
通过安装减振基础等减振降噪措施处理后噪声

1
涂布辊切一体机
75
1
60
2
封口机
70
1
55
3
激光喷码机
70
1
55
4
打包机
75
1
60
5
纯化水设备
75
1
60
6
混合机
80
1
65
7
风机
90
1
75
注：（原点坐标位于厂区西南角东经114°24′15.398″，北纬35°53′1.452″）。
工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB(A)

序号
建筑物
名称
声源名称
型号
声源源强声功率级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级
/dB(A)
运行时段
建筑物
插入损
失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1

厂房

涂布辊切一体机

点源

67.85

基础减振、厂房隔声、距离衰减、选用低噪声设备

30

15

1.20

17.61

64.00

稳定声源

15

42.98

1

2

厂房

封口机

点源

62.85

27

9

1.20

17.61

59.00

稳定声源

15

37.98

1

3

厂房

激光喷码机

点源

62.85

19

14

1.20

17.61

59.00

稳定声源

15

37.98

1

4

厂房

打包机

点源

67.85

19

15

1.20

17.61

64.00

稳定声源

15

42.98

1

5

厂房

纯化水设备

点源

67.85

25

12

1.20

17.61

64.00

稳定声源

15

42.98

1

6

厂房

混合机

点源

67.85

22

13

1.20

17.61

64.00

稳定声源

15

42.98

1

本项目工业企业主要噪声源强调查清单（室外声源）
声源名称
型号
声源源强
空间相对位置/m
声源控制措施
运行时段
声压级/dB(A)
X
Y
Z
风机
点源
75
49
16
1.2
厂界隔声
稳定声源
3.2预测模式

项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中点声源预测模式进行预测。声环境影响点源预测模式如下：

（1）点声源衰减公式如下：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中，r2、r1——距声源的距离（m）；

L2、L1——r2、r1处的声级强度[dB(A)]。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出：


[image: image6.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p

（1）

式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


[image: image7.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

w

p

+

+

=

p

（2）

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心式，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；
[image: image8.wmf])

1

/(

a

a

-

=

S

R

，S为房间内表面面积，m2；
[image: image9.wmf]a

为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级：


[image: image10.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

L

i

P

ij

P

T

L

（3）

式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：


[image: image11.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

P

i

P

TL

T

L

T

L

（4）

式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image12.wmf]s

T

L

L

P

W

lg

10

)

(

2

+

=

（5）

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image13.wmf]]

)

10

10

(

1

lg[

10

1

1

.

0

1

1

.

0

å

å

=

=

+

=

M

j

L

j

N

i

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

（6）

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（4）预测点预测值计算


[image: image14.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

dqb

eqg

L

L

eq

L

+

=

（7）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

3.3达标分析

噪声预测结果一览表单位：dB(A)
厂界

距厂界距离m
贡献值

评价标准（昼）

达标情况

东厂界
1

60.13
65
达标
西厂界

1

49.15
65

达标

南厂界

1

52.06
65

达标

北厂界

1
53.88
65

达标

备注：夜间不生产。
由上表可知，项目运营期噪声源采取隔声、减振措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准要求（昼间65dB(A)）。

为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施：

①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

④强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。

采取上述措施后，本项目噪声对周围环境的影响较小。
3.4监测计划

根据依据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）要求，并结合企业的实际情况，本次评价提出如下监测计划：

噪声监测计划

监测因子

监测点位

监测频率

执行排放标准

等效连续A声级
四周厂界

每季一次，昼间一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

备注：夜间不生产。
4.固体废物
4.1固体废物产生情况
本项目固体废物主要为生活垃圾，废包装袋等废包装材料，废多介质过滤器和废反渗透膜，除尘灰、废滤袋、废润滑油桶、废胶桶，废气处理过程中产生的废活性炭。

（1）生活垃圾：本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则项目建成后生活垃圾产生总量为0.72t/a。生活垃圾经厂区设置垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运，不外排。
（2）废包装材料：产生量约为0.3t/a，收集后外售给废旧物资回收公司。
（3）浸泡后的废艾草：产生量约为5.0t/a，收集后外售给废旧物资回收公司。
（4）废多介质过滤器和废反渗透膜：多介质过滤器每3年更换一次，更换下来的多介质过滤器约50kg，反渗透膜每3年更换一次，更换下来的废反渗透膜约20kg，更换下来的废反渗透膜收集后外售给废旧物资回收公司。

（5）袋式除尘器收集的除尘灰：袋式除尘器收集的除尘灰量为0.0012t/a，收集后外售给废旧物资回收公司。
（6）废滤袋：袋式除尘器风机风量合计3000m3/h，按滤速0.8m/min计算，滤袋面积约62.5m2，滤袋密度500g/m2，年更换率25%，年产生废滤袋0.008吨。

（7）废润滑油桶
项目机械设备运转或维修需要润滑油润滑。项目润滑油使用量很少，自然磨损消耗，无废润滑油产生。润滑油使用后产生的废润滑油桶属于危险废物，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶的废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码：900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。

（8）废胶桶
废胶桶：厂区购买的硅橡胶为25kg桶装，本项目硅橡胶年用量为2t。25kg硅橡胶空桶净重约0.2kg/个，则硅橡胶桶产生量约为0.016t/a。加盖密闭后暂存于厂区危废暂存间。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废胶桶的废物类别为“HW49其他废物”，废物代码：900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。

（9）废活性炭
①装填量
活性炭装填要求
来源
要求
项目情况
相应活性炭装填量
《安阳市生态环境局关于加快低效挥发性有机物治理设施淘汰整治的通知》
蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积比例1:5000
项目有机废气治理设施风机风量为1500m3/h。则对应活性炭填充量为0.3m3。
0.3m3（0.12t）
《废气收集参数和最少活性炭装填量参考表》，风量Q＜5000m3/h，VOCS初始浓度0~200mg/m3，活性炭最少装填量0.5t。
项目有机废气治理设施风机风量为1500m3/h。VOCS初始浓度小于200mg/m3。两级活性炭箱装填量为0.5t。
0.5t
注：蜂窝状活性炭的堆积密度约0.4g/cm3。
根据上表，项目采用二级活性炭吸附装置，则其活性炭装填量最少充填量为0.5t，本项目活性炭充填量设计为0.5t。

②更换周期
参考《安阳市生态环境局关于规范挥发性有机物活性炭吸附处理设施建设和运行管理的通知》（安环文〔2022〕130号），活性炭更换周期计算公式为：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：T—再生周期，天；

m—活性炭的用量，kg

s—动态吸附量，%（建议取值15%）；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

涂布封口工序年工作时间1440h，年工作240天，平均单日运行时间为6h。

DA001配套废气治理设施风机风量1500m3/h，非甲烷总烃处理前后浓度值分别为17.44mg/m3、3.49mg/m3（削减的VOCs浓度13.95mg/m3），活性炭装填量0.5t。该公式计算出活性炭更换周期597d。

参考《安阳市生态环境局关于规范挥发性有机物活性炭吸附处理设施建设和运行管理的通知》（安环文〔2022〕130号），“活性炭更换周期。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围明确活性炭的填充量和更换时间，活性炭吸附比例按照每吨150kg计算，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。本次项目活性炭按照500个小时更换一次。则活性炭用量为1.5t/a。活性炭吸附有机废气量0.0302t/a，则废活性炭产生量1.5302t/a。密闭塑料袋封闭后放置于危废桶内暂存于厂区危废暂存间。
本项目固废处理措施见下表。

项目固废处理措施一览表

固废名称

属性

产生环节

贮存方式

物理性状

环境危险特性

固废编码
产生量

利用或处置量

利用处置方式和去向

生活垃圾

生活垃圾

职工办公生活

垃圾桶桶装

固态

/

900-099-S64
0.72t/a

0.72t/a

厂区垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运

浸泡后的废艾草
一般固废
生产
袋装
固态
/
900-099-S59
5.0t/a
5.0t/a
收集后外售给废旧物资回收公司

废包装材料
一般固废
生产
袋装
固态
/
900-099-S59
0.3t/a
0.3t/a
制纯水过程产生的废多介质过滤器
一般固废
生产
袋装
固态
/
900-009-S59
0.05t/3a
0.05t/3a
制纯水过程产生的废反渗透膜膜
一般固废

生产

袋装

固态

/
900-009-S59
0.02t/3a
0.02t/3a
袋式除尘器收集的除尘灰
一般固废
废气处理
袋装
固态
/
900-099-S59
0.0529t/a
0.0529
t/a
废滤袋
一般固废
废气处理
袋装
固态
/
900-009-S59
0.008t/a
0.008
t/a
废润滑油桶
危险废物
设备维修
桶装
固废
T/In
900-249-08
0.001t/a
0.001
t/a
采用密闭容器盛装，收集后暂存于厂区5m2危废暂存间，定期交由有资质单位进行安全处置
废胶桶

危险废物
盛装原料
桶装
固废
T/In
900-041-49
0.016t/a

0.016
t/a

废活性炭
危险废物
废气治理
塑料袋密封+桶装
固废
T
900-039-49
1.5302t/a
1.5302t/a
危险废物汇总表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.001t/a
设备维修
固态
废矿物油、铁
废矿物油
一年
T/In
采用密闭容器盛装，收集后暂存于厂区正在建设的5m2危废暂存间，定期交由有资质单位进行安全处置

废胶桶

HW49
900-041-49
0.016
t/a

盛装原料

固态
废硅橡胶、PVC
废硅橡胶

一年

T/In

废活性炭
HW49
900-039-49
1.5302t/a
废气治理
固态
碳
废活性炭
一年
T
危险废物贮存场所基本情况表
序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存

周期

1
危险废物暂存间
设备修理过程中产生的废润滑油桶、废胶桶、废活性炭
HW49、HW08
900-249-08、900-041-49、900-039-49
厂房内
5m2
桶装

5t/年
每年清运一次
4.2一般固体废物贮存场所（设施）污染防治措施及环境管理要求

为减少固体废物在临时贮存期间产生的不利影响，建设单位须严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家污染物控制标准的相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施。

4.3危险废物贮存场所（设施）污染防治措施及环境管理要求
（1）包装要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废容器和包装物要求如下：

①容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物兼容。

②容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤容器和包装物外表面应保持清洁。

（2）危废间设置要求
危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。结合本项目，危废暂存间设置要求如下：
①应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

②暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

③暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；

④设有安全照明设施和观察窗口，暂存间配有防护服及工具；
⑤危险废物贮存设施设置警示标志，暂存区周围设置围堰；
⑥危险暂存间安排专人进行管理，禁止无关人员进入；
⑦做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑧危废间设置导流沟和收集池，用于事故废液收集。
项目危废间位于厂区东南侧，大小为5m2。项目建成后，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（3）危险废物转移管理办法

运营后产生的危险废物按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案：发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

（4）危险废物转移联单的运行和管理

危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单：每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

本项目危废运输由危废资质单位负责运输和处理。项目危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。

4.5固废环境影响结论
本项目固体废物全部得到综合利用和安全处置，措施可行。项目产生的固废经妥善处理后，能达到零排放，不会对当地环境造成明显的影响。
5.地下水

正常生产情况下，化粪池、生产车间地面、危废间均进行了防渗，无地下水污染源和污染途径。事故状态下，可能存在化粪池泄漏、危险废物泄漏，进而导致地下水受到影响。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），一般情况下，应以水平防渗为主。评价要求化粪池、危废间进行重点防渗，生产车间地面进行简单防渗，加强环保设施运行维护，减少污染物排放，防止对地下水造成污染。
本项目位于汤阴高新技术产业开发区内，充分利用汤阴高新技术产业开发区设置的地下水监测点位和平台上公布的监测信息，对项目的地下水进行监控。

6.土壤

本项目土壤污染途径主要为垂直入渗。

污染方式：厂区原料泄漏、事故废水泄漏，泄漏液体可能垂直入渗方式污染土壤环境。

控制措施：采取源头控制和过程防控的措施降低垂直入渗对土壤环境的影响。
a.源头控制：定期安排人员对厂区原料储存区和输送设施进行巡查，发现泄漏及时清理，并实施堵漏，液体原料储存区周边设置围堰。
b.过程控制：采取适当的防渗措施。

采取以上控制措施后，项目建设对土壤环境的影响很小。
7.生态
根据现场踏勘，企业位于汤阴县伏道乡阳光大道与兴隆路交叉口东北角，周边主要为工业企业、空地，且不涉及生态环境保护目标，对生态环境的影响很小。
8.环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

本项目评价重点为：环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，并提出相对应的防范、减少、消除措施。

8.1环境风险识别
本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录B.1、B.2，Q值的确定见下表。

本项目Q值确定表
单元名称

危险物品名称

划分依据

最大贮存量（t）

临界量（t）

qn/Qn

危废间
危险废物
/
1.5472
50
0.0309

生产车间
润滑油
/
0.025
2500
0.00001

合计
0.03091
备注：危险废物临界量参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》中临界量取50t。
8.2影响途径
8.2.1突发环境事件类别
结合项目情况，本项目可能发生的突发环境事件包括：废气治理设施故障引起大气污染事件。危废间的危险废物泄漏引起大气、地下水、土壤的污染事件。

8.2.2环境影响途径及危害后果
环境影响途径及危害后果一览表
序号
事故情形
影响途径

危害后果
1
火灾次生衍生污染
大气
燃烧废气会污染区域环境空气。
水
消防废水流出厂区，可能污染沿途土壤、水环境。
2
废气处理设施故障
大气
废气可能超标排放，污染周围大气环境。
3
危废间的危险废物泄漏

土壤、地下水
发生泄漏，进入土壤，污染土壤和地下水。
8.3环境风险防范措施及应急要求

为了尽量避免突发环境事件的发生，企业应采取的风险防范措施具体如下：

（1）一般固废暂存间、危废间风险防范措施

一般固废暂存间、危废间中储存的固废应分类储存，危废间及车间要保持通风良好，远离火花、明火等。化粪池、危废间进行重点防渗。

（2）废气处理设备故障防范措施

为降低废气处理设备不能正常运行时未经处理的废气对周边环境的影响，企业在运营过程中应加强对废气处理设备的管理，如出现故障，及时停车进行检修。

同时提出以下环境风险防范应急措施：

①项目制定严格的废气污染治理设施操作规程，加强管理，严格操作；

②制定严格设备维修制度，提高管道、风机的密闭性；

③加强对生产设施和污染治理设施的运行维护和保养工作；

④加强管理并定期更换治理设施易损部件，以保证污染治理设施的高效运行；

⑤在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，建议设置必备的防护手套、防护服、急救药品与器械等事故应急器具；厂区加强电路的维修检查，加强人员的管理；

⑥项目编制突发环境事件应急预案，定期组织应急培训和演练。

8.环保设施安全生产工作要求

根据《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文【2024】62号）要求，“督促建设项目环评提出落实环保设施安全生产的工作要求和环境风险防范措施，强化源头防控，防范环境风险”，本项目环保设施要求如下：

8.1设施安全设计

环保设施应符合相关安全规范和标准，设计和建造时应采取安全措施，以预防事故和减少对环境的不良影响。

8.2安全设施和装备

环保设施应配备必要的安全设施和装备，如防爆装置、泄漏控制设备、紧急救援设备等，以防止事故发生和及时响应。

8.3安全管理制度

环保设施管理者应建立和落实一套完整的安全管理制度，包括设施操作规程、应急预案、事故报告和调查程序等，以确保设施的安全运营。

8.4安全培训和教育

应确保设施操作人员接受必要的安全培训和教育，了解设施的安全操作规程、紧急情况下的应对措施等。

8.5安全监测和检查

对环保设施应定期进行安全监测和检查，包括对除尘器设备状态检查是否运行良好，二级活性炭吸附装置是否饱和失效等，确保设施处于安全运行状态。

8.6事故应急管理

设施管理者应制定和实施应急预案，包括事故报告和调查、事故处置措施、群众疏散等，以应对可能发生的事故情况。

8.7安全评估和审查

对新建的环保设施，应进行安全评估和审查，确保设施具备安全性和可持续性。

9.电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射环境影响。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（驱寒扶阳外敷散投料、混合、分装）
	颗粒物
	自带的集气设施收集后经设备自带的袋式除尘器处理
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）

	
	DA001（涂布、内包封口）
	非甲烷总烃
	密闭设备间+集气罩+两级活性炭吸附装置
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》文件要求

	
	无组织
	颗粒物、非甲烷总烃
	厂房阻隔、加强通风
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）、《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕205号）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

	地表水环境
	纯水制备过程产生的浓水
	流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、色度、动植物油
	直接排放
	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量要求，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。

	
	生活污水
	流量、pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP
	1m3化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，同时满足汤阴天雨污水净化有限公司进水水质要求。

	声环境
	生产设施
	设备噪声
	厂房隔声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经生活垃圾桶收集，由环卫部门定期清运；一般固废暂存于厂区一般固废暂存区，面积10m2。危险废物收集后暂存于厂区5m2危废暂存间，定期交由有资质单位进行安全处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	评价要求化粪池、危废间进行重点防渗，生产车间地面进行简单防渗，加强环保设施运行维护，减少污染物排放，防止对地下水造成污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①企业制定严格的环保设备工艺操作规程，加强环保设备的管理，严格操作；

②制定严格设备维修制度，提高管道、风机的密闭性；

③加强管理并定期更换废气治理设施易损部件，以保证袋式除尘器、两级活性炭吸附装置等的高效处理效率；

④在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防护口罩、防护手套、防护服、急救药品与器械等事故应急器具；厂区加强电路的维修检查，加强人员的管理；

⑤加强厂区危险废物的管理，危险废物储存间要派专人定期管理，贴上警示标签，禁止无关人员进入。
⑥编制企业环境风险应急预案并备案。

	其他环境
管理要求
	1.项目按照要求取得环评批复文件和竣工环保验收文件；

2.项目按照要求取得国家排污许可证；

3.按照要求建立环境管理制度（有组织、无组织）排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.企业运行过程中建立废气治理设施运行管理规程，并按照规程执行；

5.建成后自行监测报告符合排污许可证监测项目及频次要求。




六、结论
	综上所述，年产保健用品60万件项目建设符合汤阴高新产业技术开发区规划及规划环评的要求和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.0167
	0
	0.0167
	+0.0167

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0169
	0
	0.0169
	+0.0169

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0038
	0
	0.0038
	+0.0038

	
	TP
	0
	0
	0
	3.80E-05
	0
	3.80E-05
	+3.80E-05

	职工生活
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.72
	0
	0.72
	+0.72

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	浸泡后的废艾草
	0
	0
	0
	5.0
	0
	5.0
	5.0

	
	制纯水过程产生的废多介质过滤器
	0
	0
	0
	0.02t/3a
	0
	0.02t/3a
	+0.02t/3a

	
	制纯水过程产生的废反渗透膜膜
	0
	0
	0
	0.02t/3a
	0
	0.02t/3a
	+0.02t/3a

	
	袋式除尘器收集的除尘灰
	0
	0
	0
	0.0529
	0
	0.0529
	+0.0529

	
	废滤袋
	0
	
0
	0
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.5302
	0
	1.5302
	+1.5302

	
	废胶桶
	0
	0
	0
	0.016
	0
	0.016
	+0.016

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

