安阳县曝光1479条安全生产问题隐患

| 序号 | 检查单位（企业） | 存在隐患和问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏水利建设工程有限公司（茶店坡沟一标） | 新挖土方裸露 |
| 2 | 豫康包装 | 不知道本场所的火灾危险性 |
| 3 | 百度景象家具厂 | 未搬迁到位 |
| 4 | 中卉商砼 | 空气开关固定在木头上 |
| 5 | 李天太养鸡场 | 院内杂乱 |
| 6 | 名博高中 | 室内充电动车 |
| 7 | 瑞祥机械 | 车间内灭火器放置位置不合理 |
| 8 | 吕小哥 | 应急通道不畅通 |
| 9 | 中国联通 | 登高作业人员未带安全带 |
| 10 | 树人托服务有限公司、 | 个别商户、消防通道堵塞 |
| 11 | 北务沙发集聚区 | 个别商户、消防通道堵塞 |
| 12 | 光明壹号二期 | 1.现场有可燃物阴燃，工作人员未及时发现 |
| 13 | 光明壹号二期 | 2.防水施工现场有明火作业，需及时清理附近可燃物，管理人员需加强巡查力度 |
| 14 | 光明壹号二期 | 3.员工宿舍和员工食堂在同一建筑物内 |
| 15 | 光明壹号二期 | 4.员工洗漱区有电线短路痕迹 |
| 16 | 光明壹号二期 | 5.员工宿舍内发现电煮锅大功率电器 |
| 17 | 杜固学校二期 | 1、3#楼三层悬挑外架护底封闭不严 |
| 18 | 杜固学校二期 | 2、3#楼移动式物料平台搭设不规范，预埋环位置不合理 |
| 19 | 杜固学校二期 | 3、3#楼二层楼梯处悬挑工字钢U型环设置不规范 |
| 20 | 杜固学校二期 | 4、3#楼安全通道上方存在物料平台建议拆除 |
| 21 | 杜固学校二期 | 5、3#楼南侧落地式物料平台搭设不规范 |
| 22 | 七天宾馆 | 逃生指示灯不亮 |
| 23 | 永和金博网吧 | 应急消防通道门关闭 |
| 24 | 在安阳东收费站值勤。在崇义路与安濮南线交叉口执勤。在韩陵镇环保卡点执勤。巡查G515。 | 发现道路中间障碍 |
| 25 | 道班 | G515(K114+36)吉祥加油站路口标志歪斜 |
| 26 | 现代名品 | 插座悬吊 |
| 27 | 蓝菲服饰 | 使用明火灶具 |
| 28 | 茶小福 | 室内烧香 |
| 29 | 流行基地男装 | 使用明火灶具 |
| 30 | 初见女装 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 31 | 特妮兰美容养生 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 32 | 安阳县北郭乡朵美美甲店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 33 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 34 | 北郭乡石氏保健按摩门市部 | 电动自行车室内停放 |
| 35 | 安阳县北郭乡现叶化肥种子门市 | 违规使用明火灶具 |
| 36 | 安阳县北郭乡鑫圆婚庆用品门市部 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 37 | 安阳县刚得肉店 | 电气线路未穿管保护 |
| 38 | 北郭乡杨北郭村第二卫生室 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 39 | 安阳县北郭乡书文手机配件门市部 | 电气线路未穿管保护 |
| 40 | 安阳县北郭乡杨北郭兴兴超市 | 违规使用明火灶具 |
| 41 | 安阳县北郭乡亲天使孕婴店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 42 | 安阳县北郭乡湘州羊汤烩面馆 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 43 | 安阳县北郭乡俊芳服装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 44 | 安阳县北郭乡志强早餐店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 45 | 安阳县北郭乡八十六号服装店 | 违规使用明火灶具 |
| 46 | 安阳县北郭乡紫怡冷鲜肉店 | 违规使用明火灶具 |
| 47 | 安阳县北郭乡玳玲美发门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 48 | 安阳县北郭乡文庆超市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 49 | 安阳县北郭乡老金小吃店 | 电气线路未穿管保护 |
| 50 | 安阳县北郭乡桃酥王门市 | 违规使用明火灶具、楼梯间堆放杂物 |
| 51 | 安阳县北郭乡格色风造型工作室 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 52 | 北郭乡鑫恒服装加工厂 | 消防通道堵塞 |
| 53 | 江苏水利建设工程有限公司（茶店坡沟一标） | 河道作业未穿救生衣 |
| 54 | 孙洋凡织布厂 | 1、车间内个别安全通道有杂物 |
| 55 | 孙洋凡织布厂 | 2、车间安全出口无标志 |
| 56 | 同福客栈 | 个别房间无呼吸器 |
| 57 | 晴晴女装 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 58 | 李春燕服装加工 | 1、车间灭火器少 |
| 59 | 李春燕服装加工 | 2、院内有大量可燃垃圾 |
| 60 | 程新军超市 | 灭火器欠压 |
| 61 | 瑞府西苑 | 1、3#楼外架堆放模板 |
| 62 | 瑞府西苑 | 2、车库洞口部分未防护 |
| 63 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查；在安濮南线高庄镇环保卡点值勤；在狄青线韩陵镇环保卡点值勤。 | 在G341清理非公路标牌3块 |
| 64 | 在安阳东高铁站执勤。在安濮南线高庄镇环保卡点值勤。在狄青线韩陵镇环保卡点值勤。巡查G341、G515。 | 在G341贺家庄村段清理非公路标牌1块；在G515清理非公路标牌5块。 |
| 65 | 道班 | G515(K114+36)村口树枝遮挡标志 |
| 66 | 豫康包装 | 不知道本场所的火灾危险性 |
| 67 | 中卉商砼 | 空气开关固定在木头上 |
| 68 | 李天太养鸡场 | 院内杂乱 |
| 69 | 名博高中 | 室内充电动车 |
| 70 | 瑞祥机械 | 车间内灭火器放置位置不合理 |
| 71 | 吕小哥 | 应急通道不畅通 |
| 72 | 中国联通 | 登高作业人员未带安全带 |
| 73 | 高庄镇朱家营金魁电动车修理店 | 灭火器数量不足 |
| 74 | 高庄镇志强便利店 | 灭火器压力不足 |
| 75 | 高庄镇真味小餐馆 | 楼梯间堆放杂物 |
| 76 | 高庄镇三合面馆饭馆 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 77 | 高庄镇秀斌烟酒店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 78 | 安阳新区高庄镇培海百货门市部. | 电动车室内停放充电 |
| 79 | 安阳县高庄镇都市名品服装店 | 员工不熟悉使用灭火器 |
| 80 | 安阳县高庄镇韩河固耕田生活超市 | 安全出口堵塞 |
| 81 | 高庄镇包达人饭店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 82 | 高庄镇西小寒好多宝二元店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 83 | 安阳玫瑰谷食品有限公司 | 隐患记录排查不完善 |
| 84 | 凉皮店 | 不知道本场所的火灾危险性 |
| 85 | 90后超市 | 是否搬迁到位 |
| 86 | 林生内衣 | 空气开关固定在木头上 |
| 87 | 尚海服饰 | 院内杂乱 |
| 88 | 名博高中 | 室内充电动车 |
| 89 | 家家福超市 | 车间内灭火器放置位置不合理 |
| 90 | 吕小哥 | 应急通道不畅通 |
| 91 | 中国联通 | 登高作业人员未带安全带 |
| 92 | 安阳县北郭乡颜如玉理发店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 93 | 安阳县北郭乡邻家女孩服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 94 | 安阳县北郭乡宇瀚服装店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 95 | 安阳县北郭乡志飞熟肉店 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 96 | 安阳县北郭乡果果小吃服务店 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 97 | 安阳县北郭乡富丽窗帘门市部 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 98 | 安阳县北郭乡楠楠美甲店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 99 | 安阳县北郭乡小婷窗帘门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 100 | 安阳县北郭乡蓝茜化妆品店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 101 | 安阳县北郭乡启航烟酒店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 102 | 安阳县北郭乡紫妍化妆品店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 103 | 安阳县保健院 | 消防控制室值班人员无证，缺少4人 |
| 104 | 安阳县保健院 | - 消防控制室无应急照明、安全出口标识 |
| 105 | 安阳县保健院 | 消防控制室房间内设置2张双人床 |
| 106 | 安阳县保健院 | 电井房未做防火封堵 |
| 107 | 安阳县保健院 | 食堂增加灭火器数量4具 |
| 108 | 惠仁医院 | 楼梯间堆放杂物 |
| 109 | 乐尔乐百货超市 | 1、烟感器设置不规范 |
| 110 | 乐尔乐百货超市 | 2、一个消防栓被遮挡 |
| 111 | 森森名品 | 无烟感器 |
| 112 | 尚燚客 | 疏散通道有杂物 |
| 113 | 爱尚家购物广场 | 1、消防控制室值班人员少 |
| 114 | 爱尚家购物广场 | 2、新员工未进行岗前消防培训 |
| 115 | 平安液化气站 | 1、消防泵无备用发电机 |
| 116 | 安南加油站 | 视频监控与北京时间不符 |
| 117 | 安南加油站 | 卸油区监控不清晰 |
| 118 | 安南加油站 | 进销存台账记录不及时 |
| 119 | 网来网去网吧 | 网吧存在吸烟问题 |
| 120 | 安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（二期）袁小屯安置区 | 1、现场消火栓未配备水枪水带 |
| 121 | 安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（二期）袁小屯安置区 | 2、6#楼周边车库作业面灭火器配备不足 |
| 122 | 安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（二期）袁小屯安置区 | 3、钢筋加工棚搭设不规范 |
| 123 | 安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（二期）袁小屯安置区 | 4、6#楼周边车库东侧作业脚手架搭设不规范 |
| 124 | 安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（二期）袁小屯安置区 | 5、未提供基坑验收资料，应急演练资料 |
| 125 | 大伏分销点 | 出口有杂物 |
| 126 | 安阳县北郭乡新供联家佳乐超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 127 | 安阳县北郭乡开心拉面馆 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 128 | 安阳县北郭乡一百分服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 129 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 130 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 违规使用明火灶具 |
| 131 | 安阳县北郭乡玳玲美发门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 132 | 安阳县北郭乡张爱英五金店 | 违规使用明火灶具 |
| 133 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 134 | 安阳县阳光农资门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 135 | 安阳县北郭乡德高防水材料门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 136 | 瓦店卫生院 | 防盗窗未拆除 |
| 137 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查；巡查G341。 | 在岗上红绿灯清理占道经营2处 |
| 138 | 道班 | G314(K114+36)后遵贵路段标志歪斜 |
| 139 | 河南水润建设工程有限公司 | 护坡浇筑时未带安全帽 |
| 140 | 河南建业物业管理有限公司安阳分公司（利源迎宾一号） | 特种设备资料不齐全 |
| 141 | 河南肯麦数控刀具有限公司 | 1、安全通道上有物料 |
| 142 | 河南肯麦数控刀具有限公司 | 2、车间内停放电动车 |
| 143 | 安阳县胜鑫木材厂 | 灭火器少 |
| 144 | 乐尔乐特价批发超市 | 1、安全出口标志未通电 |
| 145 | 乐尔乐特价批发超市 | 2、临时用电插板拖地 |
| 146 | 星期8台球室 | 应急疏散标志位置不正确 |
| 147 | 润成农机合作社 | 维修间物品摆放凌乱 |
| 148 | 辛村家和超市 | 西边消防栓前有货物 |
| 149 | 小敏超市 | 出口有杂物 |
| 150 | 道班 | G515(K114+36)洪水河大桥西100米有异物掉落 |
| 151 | 河南水润建设工程有限公司 | 未带安全帽 |
| 152 | 首创医院 | 部分防火门关闭不严 |
| 153 | 首创医院 | - 疏散指示灯具安装不牢固 |
| 154 | 白璧卫生院 | 部分安全出口缺少防火门 |
| 155 | 精神病医院 | 增加灭火器数量 |
| 156 | 精神病医院 | 楼梯间增加消防应急照明灯具 |
| 157 | 韩陵卫生院 | 楼梯间增加消防应急照明灯具 |
| 158 | 韩陵卫生院 | 安全出口应增加疏散指示灯 |
| 159 | 崔家桥卫生院 | 西楼应设置灭火器 |
| 160 | 崔家桥卫生院 | 双扇防火门应设置顺序器 |
| 161 | 吕村卫生院 | 门诊楼增加安全出口标志灯具 |
| 162 | 吕村卫生院 | 双扇防火门应设置顺序器 |
| 163 | 河南水润建设工程有限公司 | 未带安全帽 |
| 164 | 安阳县白璧鑫惠百货超市 | 二楼仓库需加放两组灭火器 |
| 165 | 大楼五金 | 门口有杂物 |
| 166 | 阿伽妮经络养生 | 使用明火灶具 |
| 167 | 乡巴佬熟肉店 | 违规住人 |
| 168 | 吕村镇卫生院 | 1、门诊大厅无应急照明灯 |
| 169 | 吕村镇卫生院 | 2、个别灭火器已过有效试用期 |
| 170 | 岚兮服装加工 | 1、操作工位无安全通道 |
| 171 | 岚兮服装加工 | 2、车间无禁止烟火警示标志 |
| 172 | 华珍东方都荟 | 1.1#楼作业层灭火器材配备不足 |
| 173 | 华珍东方都荟 | 2.1#楼东侧作业脚手架搭设不规范 |
| 174 | 华珍东方都荟 | 3.临时用电管理不规范，存在私搭乱接（基坑东侧） |
| 175 | 华珍东方都荟 | 4.钢筋加工区机械设备未设接地，钢筋加工区堆放重物距离基坑不足两米 |
| 176 | 华珍东方都荟 | 5.未提供“周燕平”三级安全教育 |
| 177 | 瑞府西苑 | 1.3#楼一层楼梯间处部分模板支撑立杆底部为套筒加钢管轮扣与钢管混搭 |
| 178 | 瑞府西苑 | 2.3#楼临时用电管理不规范，存在私搭乱接现象 |
| 179 | 瑞府西苑 | 3.3#楼南侧基坑存在积水 |
| 180 | 瑞府西苑 | 4.3#楼一层后浇带处模板支撑搭设不规范 |
| 181 | 瑞府西苑 | 5.3#楼外架局部与支撑架相连，连墙件设置不足，且位置不符合要求，部分扣件缺失，采光井部位工字钢搭设不规范 |
| 182 | 瑞府西苑 | 6.3#楼二层电梯井洞口防护缺失 |
| 183 | 道班 | G341(K114+36)与G301路口标志歪斜 |
| 184 | 安阳县北郭乡新供联家佳乐超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 185 | 安阳县北郭乡开心拉面馆 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 186 | 安阳县北郭乡一百分服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 187 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 188 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 违规使用明火灶具 |
| 189 | 安阳县北郭乡玳玲美发门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 190 | 安阳县北郭乡张爱英五金店 | 违规使用明火灶具 |
| 191 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 192 | 安阳县阳光农资门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 193 | 安阳县北郭乡德高防水材料门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 194 | 安阳县北郭乡晓田祥餐饮店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 195 | 安阳县北郭乡瑞粉鑫鑫服装门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 196 | 安阳县北郭乡承武门业 | 电气线路未穿管保护 |
| 197 | 安阳县北郭乡会莉理发店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 198 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 199 | 安阳县北郭乡燕江五金电料门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 200 | 安阳县北郭乡金平蔬菜门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 201 | 安阳县北郭乡格色风造型工作室 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 202 | 安阳县北郭乡蓝茜化妆品店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 203 | 安阳县北郭乡小庞日用百货门市部 | 电气线路未穿管保护 |
| 204 | 安阳县北郭乡楠楠美甲店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 205 | 安阳县北郭乡长有家电维修门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 206 | 安阳县北郭乡杨北郭兴兴超市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 207 | 安阳县北郭乡聚祥超市 | 电气线路未穿管保护 |
| 208 | 安阳县北郭乡海宾百货门市部 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 209 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 210 | 安阳县北郭乡富丽窗帘门市部 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 211 | 新天地超市 | 安全通道占用 |
| 212 | 张中尚加油站 | 柴油罐地线连接线松动 |
| 213 | 安阳县平原化工加油站 | 卸油区静电释放报警器不达标 |
| 214 | 长有车行 | 消防灭火器不足 |
| 215 | 床品布匹 | 烟感失效 |
| 216 | 海亮水果 | 消防安全意识不足 |
| 217 | 申通百世快递 | 烟感失效 |
| 218 | 峰田橱柜 | 消防灭火器不足 |
| 219 | 冯国蔬菜门市 | 消防灭火器不足 |
| 220 | 文强家电 | 消防灭火器不足 |
| 221 | 九阳专卖店 | 消防安全意识不足 |
| 222 | 中顺小家电 | 消防安全意识不足 |
| 223 | 蒙丹牛羊专卖店 | 烟感失效 |
| 224 | 安房万家 | 烟感失效 |
| 225 | 孕婴美贝贝拉姆 | 消防安全意识不足 |
| 226 | 百草堂大药房 | 烟感失效 |
| 227 | 休闲食品店 | 烟感失效 |
| 228 | 雅文内衣 | 消防安全意识不足 |
| 229 | 彩票店 | 消防灭火器不足 |
| 230 | 小马童装折扣店 | 消防灭火器不足 |
| 231 | 红四方家电维修 | 消防安全意识不足 |
| 232 | 博冉超市 | 消防灭火器不足 |
| 233 | 芳芳超市 | 不会使用灭火器 |
| 234 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查。巡查G515、文昌东路。 | 在G515发现树枝障碍物 |
| 235 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查。巡查G515、文昌东路。 | 在G515发现树枝障碍物 |
| 236 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查。巡查G515、文昌东路。 | 在G515发现树枝障碍物 |
| 237 | 在高速安阳东收费站值勤；在高铁站值勤、执法巡查。巡查G515、文昌东路。 | 在文昌东路发现被大风刮倒路灯1处。 |
| 238 | 在高速安阳东收费站值勤。在高铁站执法巡查。巡查新G341线、S502线。 | 巡查S301线在K122+600m处清理占道经营一处 |
| 239 | 道班 | G515(K114+36)永和红绿灯东30米路口标志歪斜 |
| 240 | 馨艺床上用品 | 使用明火灶具 |
| 241 | 靓衣房 | 使用明火灶具 |
| 242 | 小庆糕点门市 | 部分线路未穿管 |
| 243 | 森森男装 | 电源插座悬吊 |
| 244 | 家有宝贝 | 使用明火灶具 |
| 245 | 九玲服饰 | 室内烧香 |
| 246 | 福昌鞋业 | 部分线路未穿管 |
| 247 | 河南水润建设工程有限公司 | 救生衣未穿 |
| 248 | 安阳县北郭乡保安百货门市部 | 电动车室内 |
| 249 | 安阳县北郭乡保安百货门市部 | 停放楼梯间堆放杂物 |
| 250 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 电动车室内停放 |
| 251 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 室内烧香 |
| 252 | 安阳县北郭乡范范服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 253 | 安阳县北郭乡范范服装店 | 灭火器配备不足 |
| 254 | 安阳县北郭乡富丽窗帘门市部 | 电动车室内停放 |
| 255 | 安阳县北郭乡富丽窗帘门市部 | 室内烧香 |
| 256 | 安阳县北郭乡紫妍化妆品店 | 安全出口堵塞 |
| 257 | 安阳县北郭乡书文手机配件门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 258 | 安阳县北郭乡杨北郭村第二卫生室 | 灭火器配备不足 |
| 259 | 安阳县北郭乡小庞日用百货门市部 | 电器线路未插管应急照明灯未设置 |
| 260 | 安阳县北郭乡现叶化肥种子门市 | 灭火器配备不足 |
| 261 | 安阳县北郭乡万家福超市 | 电器线路未插管塑料吊顶 |
| 262 | 安阳县北郭乡亿城悦购服装门市 | 电器线路未插管 |
| 263 | 安阳县北郭乡沙沙秦镇米皮店 | 电动车室内停放 |
| 264 | 安阳县北郭乡俊靓超市 | 电动车室内停放 |
| 265 | 安阳县北郭乡俊靓超市 | 室内烧香 |
| 266 | 安阳县北郭乡沙沙秦镇米皮店 | 室内烧香 |
| 267 | 康瑞医院 | 一层安全出口锁闭 |
| 268 | 荣盛社区服务中心 | 部分疏散指示灯具安装不牢固 |
| 269 | 新区颐乐医院 | 消火栓、灭火器未设置明显标识 |
| 270 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 1、办公楼一层外架连墙件设置不足 |
| 271 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 2、办公楼外架与主体间隙较大，水平安全网缺失，水平硬防护缺失，卸料平台断口处外架搭设不符合要求 |
| 272 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 3、办公楼四层楼梯处模板支撑搭设不规范，部分立杆上下双顶丝 |
| 273 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 4、移动式卸料平台钢丝绳主绳、副绳位置设置不合理，在同一固定点固定，预埋环不符合要求 |
| 274 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 5、现场灭火器材配备不足 |
| 275 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 6、门卫房存在厨房，要求尽快拆除 |
| 276 | 玫瑰谷月饼食品项目 | 7、未提供防汛方案 |
| 277 | 河南水润建设工程有限公司 | 救生衣未穿 |
| 278 | 南瓜蛋黄麻花- 李首林 | 不会使用灭火器 |
| 279 | 平原石化加油站 | 静电消除器损坏 |
| 280 | 平安液化气站 | 消防沙无防雨措施 |
| 281 | 爱尚家购物广场 | 消防控制室无人值班 |
| 282 | 爱叶精品内衣 | 一个灭火器无压 |
| 283 | 婷好内衣馆 | 使用明火灶具 |
| 284 | 千村百货 | 使用明火灶具 |
| 285 | 高庄网吧 | 网吧消防通道不通畅 |
| 286 | 高庄书店 | 书店用电不规范 |
| 287 | 国平超市 | 消防灭火器不足 |
| 288 | 果果超市 | 烟感失效 |
| 289 | 海永蘑菇厂 | 消防安全意识不足 |
| 290 | 根希修理点 | 烟感失效 |
| 291 | 海荣超市 | 消防灭火器不足 |
| 292 | 希珍内衣加工厂 | 消防灭火器不足 |
| 293 | 三丰饭店 | 消防灭火器不足 |
| 294 | 后曲店中心小学 | 消防安全意识不足 |
| 295 | 李彬只纸箱点 | 消防安全意识不足 |
| 296 | 瓦店乡第二中学 | 烟感失效 |
| 297 | 蔬菜超市 | 烟感失效 |
| 298 | 林峰超市 | 消防安全意识不足 |
| 299 | 文峰面粉厂 | 烟感失效 |
| 300 | 红斌超市 | 烟感失效 |
| 301 | 马水平超市 | 消防安全意识不足 |
| 302 | 七天宾馆 | 房顶排水不畅 |
| 303 | 地下餐厅 | 防水沙袋量少 |
| 304 | 道班 | G515(K114+36)路村南200米树枝遮挡标志 |
| 305 | 农村信用社 | 不会使用灭火器 |
| 306 | 永和镇卫生院 | 微型消防站需要备齐6套衣服 |
| 307 | 高庄卫生院 | 安全出口应设置防火门，防火门上方应设置安全出口灯具。 |
| 308 | 高庄卫生院 | 灭火器和消防软管卷盘被遮挡 |
| 309 | 韩陵、崔家桥网吧、书店 | 网吧发现烟头 |
| 310 | 青燕电脑刺绣 | 1、灭火器数量不足 |
| 311 | 青燕电脑刺绣 | 2、安全通道不畅通 |
| 312 | 云鼎台球室 | 1、消防软管盘绕不规范 |
| 313 | 云鼎台球室 | 2、一个配电箱门缺失 |
| 314 | 向东内衣加工 | - 灭火器数量不足 |
| 315 | 向东内衣加工 | - 2、车间内无警示标志 |
| 316 | 升达服饰 | 无应急灯 |
| 317 | 大伏分销点 | 出口有杂物 |
| 318 | 农药化肥门市 | 有农药味 |
| 319 | 永和吉祥加油站 | 消防沙结块 |
| 320 | 蓝天产业园 | 电线未穿管; |
| 321 | 高庄镇海英小餐馆 | 灭火器数量不足 |
| 322 | 高庄镇东小寒绪杰通讯门市 | 电动自行车室内停放 |
| 323 | 高庄镇双锋小吃店 | 不清楚灭火器使用方法和场所火灾风险 |
| 324 | 高庄镇沃福邻生鲜零售超市 | 通道堆放杂物 |
| 325 | 高庄镇艾米逗叮加工厂 | 安全出口堵塞、锁闭；楼梯间堆放杂物 |
| 326 | 高庄镇研茶己悦奶茶店 | 不清楚灭火器使用方法和场所火灾风险 |
| 327 | 安阳县高庄镇东小寒强只熟肉小菜店 | 不熟悉灭火器使用方法; |
| 328 | 弦歌诚品小区 | 消防控制室值班人员无证； |
| 329 | 弦歌诚品小区 | 未及时填写每日值班记录 |
| 330 | 紫薇壹号南郡小区 | 消防控制室未及时填写值班记录 |
| 331 | 紫薇壹号南郡小区 | 消防未验收，设施未移交物业， |
| 332 | 高庄辅料厂（制带厂） | 1楼、2楼未防火分隔 |
| 333 | 梦齐尔服装公司 | 防盗窗未拆除； |
| 334 | 梦齐尔服装公司 | 电线未串管; |
| 335 | 梦齐尔服装公司 | 堵塞疏散通道 |
| 336 | 晟团服装厂 | 杂物堵塞消火栓 |
| 337 | 高庄镇丁丁手机卖场 | 灭火器数量不足 |
| 338 | 高庄镇落脚点鞋店 | 灭火器数量不足 |
| 339 | 高庄镇小路布匹百货店 | 灭火器超过有效期 |
| 340 | 高庄镇小资衣橱 | 灭火器超过有效期 |
| 341 | 高庄镇轩轩棋牌室 | 灭火器数量不足 |
| 342 | 高庄镇凉皮老店小吃店 高庄镇凉皮老店小吃店. | 电源插座老化 |
| 343 | 安阳县高庄镇东小寒强只熟肉小菜店 | 不熟悉灭火器使用方法; |
| 344 | 银河湾水会 | 安全培训应急演练资料不玩善变 |
| 345 | 高庄镇刘洋修理部 | 灭火器损坏 |
| 346 | 安阳县高庄镇海岭电动自行车门市 | 灭火器损坏 |
| 347 | 安阳县新庄设备维修店 | 灭火器未配置 |
| 348 | 高庄镇芳鑫百货超市 | 杂物遮挡消火栓 |
| 349 | 高庄镇小芳便利店 | 杂物遮挡消火栓 |
| 350 | 安阳县兴邺旅游客运有限责任公司 | 8月份平台报警较多，已督促整改 |
| 351 | 道班 | G341(K114+36)棉花研究所路口标牌歪扭 |
| 352 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工场地围挡未锁 |
| 353 | 安阳县绿色新材料产业园基础配套设置项目 | 1.1#楼北侧降水井电线长期浸泡水中，未采取有效保护措施 |
| 354 | 安阳县绿色新材料产业园基础配套设置项目 | 2.1#楼一层后浇带处模板支撑搭设不规范 |
| 355 | 安阳县绿色新材料产业园基础配套设置项目 | 3.1#楼南侧卸料台搭设不规范 |
| 356 | 瑞府西苑 | 1.12号楼塔吊基础存在积水，未及时清理 |
| 357 | 瑞府西苑 | 2.12号楼北侧一层楼梯处（门厅）立杆个别底部顶丝受力 |
| 358 | 瑞府西苑 | 3.12号楼悬挑式脚手架护底滞后 |
| 359 | 安阳县桑园小学一期工程 | 1.餐厅个别高处作业人员未佩戴安全带 |
| 360 | 安阳县桑园小学一期工程 | 2.现场个别工人未佩戴安全帽 |
| 361 | 安阳县桑园小学一期工程 | 3.施工道路西侧临边防护缺失 |
| 362 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 配备合格灭火器 |
| 363 | 安阳县北郭乡八十六号服装店 | 保持安全出口通畅 |
| 364 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 熟练掌握灭火器使用方法 |
| 365 | 安阳县北郭乡玳玲美发门市部 | 电动车室内停放 |
| 366 | 安阳县北郭乡文庆超市 | 清除楼梯间杂物 |
| 367 | 安阳县北郭乡俊芝美发店 | 配备合格灭火器 |
| 368 | 安阳县刚得肉店 | 电气线路穿管保护 |
| 369 | 安阳县北郭乡聚祥超市 | 保持安全出口通畅、清除楼梯间杂物 |
| 370 | 安阳县北郭乡长有家电维修门市部 | 电气线路穿管保护 |
| 371 | 北郭乡文革馍房 | 电气线路穿管保护 |
| 372 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 清除楼梯间杂物 |
| 373 | 北郭乡石氏保健按摩门市部 | 熟练使用灭火器使用方法 |
| 374 | 安阳县北郭乡振丰便利店 | 保持安全出口通畅 |
| 375 | 安阳县北郭乡现叶化肥种子门市 | 电气线路穿管保护 |
| 376 | 安阳北郭乡俊伟地毯门市部 | 灭火器数量不足 |
| 377 | 安阳北郭乡俊霞鞋店 | 灭火器数量不足 |
| 378 | 安阳县北郭乡水中花鲜花店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 379 | 安阳县北郭乡乡情人草家纺门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 380 | 安阳县北郭格调服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 381 | 北郭乡德坤熟食店 | 违规使用明火灶具 |
| 382 | 安阳县北郭乡海云二元店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 383 | 安阳县北郭乡格色风造型工作室 | 楼梯间堆放杂物 |
| 384 | 睿和口腔诊所 | 不会使用灭火器 |
| 385 | 华汇产业园 | 一楼电动车停放及充电 |
| 386 | 洋洋汽修店 | 屋内做饭 |
| 387 | 海悦光明城 | 消防水池水位低 |
| 388 | 华泰超市 | 消防栓前有桌子遮挡 |
| 389 | 能量娃惠安园 | 消防出口缺失安全出口标识 |
| 390 | 农药化肥门市 | 有农药味 |
| 391 | 小敏超市 | 通道拥堵 |
| 392 | 在高铁站、高速安阳东收费站值勤。在高庄镇执勤。巡查G515。 | 在G515大朝村段清理占道经营一处 |
| 393 | 道班 | G341(K114+36)前后遵贵路口标牌歪扭 |
| 394 | 道班 | G341(K114+36)大寒屯路段有异物掉落 |
| 395 | 馨艺床上用品 | 违规住人 |
| 396 | 靓衣房 | 使用明火灶具 |
| 397 | 小庆糕点门市 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 398 | 好多宝2元店 | - 电源插座悬吊 |
| 399 | 家有宝贝 | 使用明火灶具 |
| 400 | 杨静窗帘大世界 | 灭火器无压 |
| 401 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 配备合格灭火器 |
| 402 | 安阳县北郭乡八十六号服装店 | 保持安全出口通畅 |
| 403 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 熟练掌握灭火器使用方法 |
| 404 | 安阳县北郭乡玳玲美发门市部 | 电动车室内停放 |
| 405 | 安阳县北郭乡文庆超市 | 清除楼梯间杂物 |
| 406 | 安阳县北郭乡俊芝美发店 | 配备合格灭火器 |
| 407 | 安阳县刚得肉店 | 电气线路穿管保护 |
| 408 | 安阳县北郭乡聚祥超市 | 保持安全出口通畅、清除楼梯间杂物 |
| 409 | 安阳县北郭乡长有家电维修门市部 | 电气线路穿管保护 |
| 410 | 北郭乡文革馍房 | 电气线路穿管保护 |
| 411 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 清除楼梯间杂物 |
| 412 | 北郭乡石氏保健按摩门市部 | 熟练使用灭火器使用方法 |
| 413 | 安阳县北郭乡振丰便利店 | 保持安全出口通畅 |
| 414 | 安阳县北郭乡现叶化肥种子门市 | 电气线路穿管保护 |
| 415 | 安阳北郭乡俊伟地毯门市部 | 灭火器数量不足 |
| 416 | 安阳北郭乡俊霞鞋店 | 灭火器数量不足 |
| 417 | 安阳县北郭乡水中花鲜花店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 418 | 安阳县北郭乡乡情人草家纺门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 419 | 安阳县北郭格调服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 420 | 北郭乡德坤熟食店 | 违规使用明火灶具 |
| 421 | 安阳县北郭乡海云二元店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 422 | 安阳县北郭乡格色风造型工作室 | 楼梯间堆放杂物 |
| 423 | 安阳县北郭乡章彦电动车门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 424 | 安阳县北郭乡章彦电动车门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 425 | 安阳县北郭乡杨军厨卫门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 426 | 安阳县北郭乡永军厨卫电器门市部 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 427 | 安阳县北郭乡永军厨卫电器门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 428 | 安阳县北郭乡书玲小火锅店 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 429 | 安阳县北郭乡康道苑馍房 | 违规使用明火灶具 |
| 430 | 浩正能源有限公司北郭加油站 | 不掌握疏散逃生知识 |
| 431 | 安阳县北郭乡振丰便利店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 432 | 安阳县北郭乡启航烟酒店 | 使用盘式蚊香、楼梯间堆放杂物 |
| 433 | 安阳县北郭乡雪邺饮品店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 434 | 安阳县北郭乡凤英日用百货铺 | 电气线路未穿管保护 |
| 435 | 安阳高铁交通枢纽工程 | 1.站房一层氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足 |
| 436 | 安阳高铁交通枢纽工程 | 2.站房一层南侧扶梯处操作平台搭设不规范 |
| 437 | 安阳高铁交通枢纽工程 | 3.吊篮动火作业未使用接火盘 |
| 438 | 安阳高铁交通枢纽工程 | 4.吊篮配重块不符合要求（配重块破损），个别安全绳未与主体结构可靠连接，个别吊篮基础不稳，吊篮防倾覆加固措施不规范，未提供相应加固措施方案 |
| 439 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工导流明渠警示牌位置不显著 |
| 440 | 北务沙发基地区 | 有一家店铺灭火器失效 |
| 441 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工场地黄土裸露 |
| 442 | 安阳县北郭加油站 | 1号枪地线松动 |
| 443 | 安阳县安鑫加油站 | 卸油口消防沙潮湿 |
| 444 | 雪至未至奶茶店 | 不会使用灭火器 |
| 445 | 张印超市 | 消防安全意识不足 |
| 446 | 中良超市 | 烟感失效 |
| 447 | 利华超市 | 消防灭火器不足 |
| 448 | 郭红超市 | 消防灭火器不足 |
| 449 | 郭雷超市 | 消防灭火器不足 |
| 450 | 文静超市 | 消防安全意识不足 |
| 451 | 郭成山超市 | 烟感失效 |
| 452 | 连生超市 | 消防安全意识不足 |
| 453 | 艳伟超市 | 消防安全意识不足 |
| 454 | 家多福超市 | 烟感失效 |
| 455 | 生产部 | 出口有杂物 |
| 456 | 杜固学校二期 | 1、部分工人未佩戴安全帽、安全带 |
| 457 | 杜固学校二期 | 2、现场交叉作业安全措施不到位 |
| 458 | 杜固学校二期 | 3、施工现场南侧（学校大门处）未封闭，人员出入随意 |
| 459 | 杜固学校二期 | 4、物料提升机架体局部连墙件缺失 |
| 460 | 名汇都服装城 | - 1、灭火器被遮挡 |
| 461 | 名汇都服装城 | - 2、微型消防站无物品清单 |
| 462 | 安踏专卖 | 灭火器少 |
| 463 | 家家福购物广场 | - 灭火器应半月检查一次 |
| 464 | 安阳七州酒店有限公司 | 1、酒店大厅无疏散示意图 |
| 465 | 安阳七州酒店有限公司 | 2、二楼配电箱无警示标志 |
| 466 | 县直医院 | 疏散指示灯被遮挡 |
| 467 | 县直医院 | - 安全出口缺少标志 |
| 468 | 县直医院 | 部分灭火器需要报废 |
| 469 | 崔家桥卫生院 | 东楼安全出口应装防火门 |
| 470 | 安阳县北郭乡广源百货零售超市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 471 | 苏州工友之家人力资源有限公司北郭分公司 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 472 | 安阳县北郭乡玉民家常菜馆 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 473 | 安阳县北郭乡军亮家电门市 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 474 | 安阳县北郭乡文平电气焊门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 475 | 马美荣福利彩票代销点 | 电源插座老化 |
| 476 | 安阳县北郭乡智诚兽药门市部 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 477 | 安阳县北郭乡温鑫洗浴 | 不知道本场所火灾风险 |
| 478 | 安阳县北郭乡名媛女装门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 479 | 安阳县北郭乡俐方化妆品店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 480 | 安阳县北郭乡芳芳超市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 481 | 安阳县北郭乡范范服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 482 | 安阳县北郭爱勤服装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 483 | 浩法门窗 | 不会使用灭火器 |
| 484 | 摩登台球棋牌 | - 1、插座老化 |
| 485 | 摩登台球棋牌 | - 2、违规住人 |
| 486 | 花千树小火锅 | 液化气未使用波纹管 |
| 487 | 杨静窗帘大世界 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 488 | 凤昌粮油批发 | - 室内存放电动车 |
| 489 | 馍房、面条 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 490 | 双飞干鲜蔬菜调料批零 | 使用明火灶具 |
| 491 | 瓦店全明加油站 | 9号枪地线松动 |
| 492 | 高庄镇第四中学 | 微型消防站摆放位置不规范 |
| 493 | 高庄第一实验小学 | 部分防盗网未拆除 |
| 494 | 高庄镇第一中学 | 门岗处无包片民警、督导人员和保安信息 |
| 495 | 高庄镇第一中学 | 门岗应急灯需固定在墙、 |
| 496 | 高庄镇第一中学 | 部分灭火器过期 |
| 497 | 高庄镇第一中学 | 餐厅安全出口标识需换成通电标识 |
| 498 | 高庄镇第一中学 | 教学楼部分应急灯有脱落，需再排查 |
| 499 | 崔家桥实验中学 | 餐厅处有乱线需整理 |
| 500 | 崔家桥实验中学 | 灭火器需再排查，灭火器箱的垃圾需清理 |
| 501 | 崔家桥中海中学 | 部分灭火器有过期， |
| 502 | 崔家桥中海中学 | 女生宿舍（两个）墙面有脱落，需刷补 |
| 503 | 辛安小学 | 教学楼防盗网未拆除、铁闸门未拆除 |
| 504 | 辛安小学 | 电动车棚无断电装置，私拉乱接电线 |
| 505 | 日杂部 | 通道拥堵 |
| 506 | 阳河润东综合体 | 1.1#楼东侧临时通道设置不规范 |
| 507 | 阳河润东综合体 | 2.1#楼钢筋加工区防护棚缺失 |
| 508 | 阳河润东综合体 | 3.1#楼、2#楼一层安全防护措施不到位 |
| 509 | 阳河润东综合体 | 4.2#楼个别洞口大于1米水平防护缺失或设置不规范 |
| 510 | 阳河润东综合体 | 5.2#楼塔吊安全通道搭设不规范 |
| 511 | 阳河润东综合体 | 6.2#楼卸料平台主绳副绳在同一固定点，卸料平台未铺满脚手板 |
| 512 | 阳河润东综合体 | 7.2#楼临时用电开关箱存在一闸多漏 |
| 513 | 阳河润东综合体 | 8.2#楼一层、三层电梯井水平硬防护缺失 |
| 514 | 阳河润东综合体 | 9.未提供三全管理资料 |
| 515 | 安阳县双创中心建设工程 | 1.5#楼西侧木料堆放区灭火器配备不足 |
| 516 | 安阳县双创中心建设工程 | 2.未提供双重预防体系、三全管理资料 |
| 517 | 安阳县双创中心建设工程 | 3.3#楼外架一层未采取防倾覆措施 |
| 518 | 安阳县双创中心建设工程 | 4.模板支撑施工方案、临时用电施工方案签字、审批流程不规范 |
| 519 | 蓝天产业园-川金璐内衣加工部 | 常闭式防火门组件损坏 |
| 520 | 蓝天产业园-立暖同心内衣加工部 | 2层疏散指示牌故障； |
| 521 | 蓝天产业园-立暖同心内衣加工部 | 防火卷帘测试无法下降 |
| 522 | 高庄镇张仲景大药房文兰市庄店 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 523 | 高庄镇惠怡鲜百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 524 | 高庄镇宜小家百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 525 | 高庄镇爱尚洗车行 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 526 | 高庄镇芳鑫百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 527 | 高庄镇老百姓大药房文兰新村 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 528 | 高庄镇映客理发店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 529 | 高庄镇文甫熟食店 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 530 | 高庄镇豆可以小餐馆 | 不知道本场所火灾风险不能熟练使用器材，不掌握疏散逃生知识 |
| 531 | 高庄镇清润便利店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 532 | 高庄镇建斌烟酒超市 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 533 | 高庄镇琳琳小吃店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 534 | 全明加油站 | 灭火器阀门松动 |
| 535 | 宋梁桥加油站 | 员工安全意识不足 |
| 536 | 大朝加油站 | 灭火器气压不足 |
| 537 | 华锦家具 | 有一个灭火器过期 |
| 538 | 安阳首创医院 | 未进行消防验收 |
| 539 | 新区颐乐综合医院 | 未进行消防验收 |
| 540 | 飞翔体育馆 | 消防箱里检查表与时间不符 |
| 541 | 河南水润建设工程有限公司 | 安全警示标志不明显 |
| 542 | 华润风电 | 消防器材临期 |
| 543 | 高庄镇卫生院 | 住院部楼后电线 老化 |
| 544 | 安阳县高庄镇天鑫超市 | 食品未离地 |
| 545 | 安阳县高庄镇童欣商店 | 食品未离地 |
| 546 | 东小寒灏岗制衣厂 | 杂物遮挡消火栓；应急预案不完善 |
| 547 | 东小寒康保乐制衣厂 | 杂物堵塞通道；电线未串管 |
| 548 | 迎宾天悦 | 有两个工人未佩戴安全帽 |
| 549 | 辛村镇蔡太保幼儿园 | 门卫值班记录不全 |
| 550 | 瓦店乡杨奇小学 | 教师办公室风扇、电灯开关损坏 |
| 551 | 韩陵镇第一实验小学 | 部分墙壁开关损坏 |
| 552 | 韩陵镇西大佛小学 | 部分灭火器到期 |
| 553 | 韩陵镇二实小 | 部分应急照明灯故障 |
| 554 | 安阳县第七中学 | 电动车室内充电 |
| 555 | 安阳县北郭乡五磊百货超市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 556 | 安阳县北郭乡老狼大盘鸡餐饮店 | 电气线路未穿管保护 |
| 557 | 安阳县北郭乡艳波汽修门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 558 | 安阳县北郭乡志海汽配维修店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 559 | 安阳县北郭乡东成工具商行 | 安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物 |
| 560 | 安阳县北郭乡伏丽华艺电器门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 561 | 安阳县北郭乡小旦日化门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 562 | 安阳县北郭乡艳英鞋店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 563 | 安阳县北郭乡海芹糕点房 | 电气线路未穿管保护 |
| 564 | 安阳县北郭乡梦珂小吃店 | 电气线路未穿管保护 |
| 565 | 安阳县北郭乡水堂百货店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 566 | 安阳县北郭乡玉杰依依饰品店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 567 | 安阳县北郭乡文波冷饮店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 568 | 安阳县北郭乡蒙蒙服装店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 569 | 北郭乡利红服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 570 | 安阳县北郭乡红梅家纺门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 571 | 安阳县北郭乡闫杰日化店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 572 | 安阳县北郭乡孝义小吃店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 573 | 安阳县东雪超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 574 | 安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 575 | 安阳县北郭乡全橙热恋奶茶店 | 安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物 |
| 576 | 安阳市安贝郎服装有限公司 | 货物摆放杂乱 |
| 577 | 安阳诺驰商贸有限责任公司 | 制度未上墙 |
| 578 | 高庄镇卢亮师傅食品加工坊 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 579 | 高庄镇沃邻福生鲜食品零售超市 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 580 | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇海龙汽配门市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 581 | 安阳县高庄镇西小寒红只电动车销售部 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 582 | 高庄镇东小寒晓田祥餐馆 | 不知道本场所火灾风险 |
| 583 | 蓝天产业园 | 三全管理资料不完善 |
| 584 | 程志良辣子鸡米线 | 液化气用非波纹软管 |
| 585 | 大福隆超市 | 使用明火灶具 |
| 586 | 安阳市融昌新型材料有限公司 | - 车间存放电动车 |
| 587 | 安阳市融昌新型材料有限公司 | - 2.临时用电存在“飞线”现象 |
| 588 | 安阳唐园食品有限公司 | 1.一处配电箱箱门缺失 |
| 589 | 安阳唐园食品有限公司 | 2.纸箱储存间无灭火器 |
| 590 | 安阳奥创家具有限公司 | 1.临时用电存在“飞线”现象 |
| 591 | 安阳奥创家具有限公司 | 2.车间内粉尘大 |
| 592 | 瓦店大朝加油站 | 楼梯上有杂物 |
| 593 | 安阳市安贝郎服装有限公司 | 货物摆放杂乱 |
| 594 | 安阳诺驰商贸有限责任公司 | 制度未上墙 |
| 595 | 河南水润建设工程有限公司 | 安全警示标志缺失 |
| 596 | 合鑫云庐 | 1、1#楼安全通道搭设不规范，脚手板未满铺 |
| 597 | 合鑫云庐 | 2、1#楼悬挑工字钢卸载钢丝绳固定方式不规范 |
| 598 | 合鑫云庐 | 3、1#楼卸料平台搭设不规范 |
| 599 | 合鑫云庐 | 4、1#楼电梯井洞口防护缺失 |
| 600 | 合鑫云庐 | 5、1#楼室内消防水滞后 |
| 601 | 合鑫云庐 | 6、1#楼后浇带模板支撑搭设不规范 |
| 602 | 合鑫云庐 | 7、2#楼个别高处作业人员未佩戴安全带、安全帽 |
| 603 | 合鑫云庐 | 8、未提供双重预防体系，三全管理相关资料 |
| 604 | 合鑫云庐 | 9、未提供卸料平台方案及验收资料 |
| 605 | 桂语江南 | 1.木料堆放区灭火器材配备不足 |
| 606 | 桂语江南 | 2.钢筋加工区防护棚搭设不规范（顶棚破损） |
| 607 | 桂语江南 | 3.钢筋加工区临时用电存在私搭乱接，未设接地，电缆线采取保护措施 |
| 608 | 台铃电动车 | 不会使用灭火器 |
| 609 | 高庄一中 | 教室一个日光灯脱落 |
| 610 | 安南加油站 | 油管渗油 |
| 611 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 612 | 安阳北方胜利燃气有限公司 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 613 | 安阳中鑫之宝汽车销售服务有限公司 | 存在维修工具未归位放置 |
| 614 | 安阳鑫江汽车销售有限公司 | 存在维修车间货物、工具摆放乱，卫生条件差 |
| 615 | 艳峰烧饼 | 液化气未使用波纹管 |
| 616 | 清真面条加工 | 抽查店员不能熟练使用灭火器 |
| 617 | 燕超香油批零 | 电气线路未穿管保护 |
| 618 | 新才粮油批发 | 二楼以上设置防盗窗 |
| 619 | 鸿杉智能装备制造公司 | 吊带裂口 |
| 620 | 美缔可美容店 | 烟感报警器失效 |
| 621 | 相思豆布艺 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 622 | 御足坊 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 623 | 安阳市养护中心 | 食品留样不规范 |
| 624 | 白壁镇平安养老公寓 | 日巡查记录不规范 |
| 625 | 安阳康瑞医院 | 楼梯间有杂物影响疏散 |
| 626 | 安阳首创医院 | 部分防火门闭门器损坏 |
| 627 | 高庄镇纵横网吧 | - 1、场所内消防安全记录本登记步规范； |
| 628 | 高庄镇纵横网吧 | - 2、场所内有吸烟现象。 |
| 629 | 高庄镇书英便利店 | 灭火器损坏 |
| 630 | 慧博书店 | 慧博书店场地电风扇插座电线乱。烟感器安装不规范。 |
| 631 | 快乐书店 | 快乐书店有一个灭火器失效。 |
| 632 | 爱连棉纺部 | 棉絮较多 |
| 633 | 鸿瑞保温材料有限责任公司 | 物料堆放乱 |
| 634 | 申记扁粉菜 | 私拉电线 |
| 635 | 聚元壹號院 | 1、现场个别灭火器超期。 |
| 636 | 瑞府西苑 | - 1、现场个别灭火器超期； |
| 637 | 瑞府西苑 | - 三级配电箱软连接未连接。 |
| 638 | 高铁交通枢纽 | 1、现场物料堆放区灭火器配备不足。 |
| 639 | 韩陵创业加油站 | 卸油口有杂物 |
| 640 | 明发加油站 | 罐区周围有杂草 |
| 641 | 明发加油站 | 消防沙潮湿 |
| 642 | 北郭乡家家悦超市 | 消防通道堵塞 |
| 643 | 北郭乡来有超市 | 消防通道堵塞 |
| 644 | 牛辛庄村羊汤会面馆 | 抽油烟机油污未清理 |
| 645 | 牛辛庄村付稳蔬菜门市 | 消防通道堵塞 |
| 646 | 新天地超市 | 通道有杂物 |
| 647 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 作业现场有人不戴安全帽佩戴 |
| 648 | 极兔快递 | 电线未穿管 |
| 649 | 香辣虾 | 厨房电线未穿管、不整齐 |
| 650 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 现场工具乱摆放 |
| 651 | 振江五金门市 | 线路未穿管 |
| 652 | 张帅家电门市部 | 无安全出口标志 |
| 653 | 皇家窗帘 | 安全出口标志遮挡、应急灯遮挡、无烟感报警器 |
| 654 | 金秋重阳悦舍养老公寓 | 楼顶装饰物脱落需加固 |
| 655 | 韩陵镇欣福养老公寓 | 消防通道有杂物；房间楼道内异味大 |
| 656 | 河南克能新能源科技有限公司 | 物料车阻挡灭火器 |
| 657 | 韩陵镇卫生院 | 楼梯间增加应急照明灯具 |
| 658 | 县精神病医院 | 增加灭火器数量 |
| 659 | 蜂蜜小面包 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 660 | 发平冷鲜肉 | 灭火器不足 |
| 661 | 油条丸子 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 662 | 吕村宏达名烟名酒副食批发 | 使用明火灶具 |
| 663 | 聚元壹號院 | 1、塔吊标准节距离基坑较近 |
| 664 | 聚元壹號院 | 2、配电箱位置设置不合理 |
| 665 | 双创中心项目 | 1、木工加工棚内未配备灭火器材 |
| 666 | 双创中心项目 | 2、木工加工棚内配电箱存在插销 |
| 667 | 双创中心项目 | 3、木工加工锯台不规范 |
| 668 | 安阳市得天力食品有限公司 | 消防通道有杂物遮挡 |
| 669 | 安阳市汇丰卫生用品有限公司 | 消火栓周围有杂物 |
| 670 | 在G515线安东收费站下道口处对“两客一危”进行监督检查 | 查扣超限超载车辆4辆 |
| 671 | 安阳县北郭乡玉麒麟快餐 | 消防通道堵塞 |
| 672 | 安阳县北郭乡丽萍零售超市 | 消防通道堵塞 |
| 673 | 安阳县北郭乡墨墨服装店 | 电动车室内充电 |
| 674 | 崔家桥中园加油站 | 卸油口有杂草 |
| 675 | 吕村平原加油站 | 消防沙积块 |
| 676 | 德玛西亚网吧、网来网去网吧 | 地上有烟头 |
| 677 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 排查现场线路 |
| 678 | 安阳旺源食品有限公司 | 室内消防栓被遮挡、员工不清楚三全管理机制内容 |
| 679 | 安阳强力高精齿轮有限公司 | 员工不会熟练使用灭火器 |
| 680 | 安东鲜猪肉批零 | 灭火器不足 |
| 681 | 曲沟熟肉 | 使用明火灶具 |
| 682 | 厨卫电器 | 违规住人 |
| 683 | 华丽灯饰（直播卖衣服） | 部分线路未穿阻燃管 |
| 684 | 瓦店乡卫生院 | 北楼疏散走道为应急灯 |
| 685 | 永和镇卫生院 | 疏散指示灯具被遮挡 |
| 686 | 小雪家女装 | 无应急灯、灭火器损坏 |
| 687 | 晓晓便利店 | 无安全出口标志、无烟感报警器 |
| 688 | 永和镇三和购物门市部 | 防火门关闭不严，配电室内有可燃物、商场内活动电插座 |
| 689 | 香辣虾重庆鸡公煲 | 厨房线路不整齐 |
| 690 | 儿童医院 | 1、现场个别工人未正确使用五点式安全带； |
| 691 | 儿童医院 | 2、现场个别灭火器超期。 |
| 692 | 双创中心 | - 1、现场个别工人未佩戴安全帽； |
| 693 | 双创中心 | - 2、现场个别临边防护缺失。 |
| 694 | 安阳县北郭乡家家悦超市 | 灭火器遮挡 |
| 695 | 安阳县北郭乡墨墨小童制衣厂 | 消防通道堵塞 |
| 696 | 安阳县北郭乡温馨洗浴 | 灭火器数量不足 |
| 697 | 安阳县北郭乡秦镇沙沙米皮店 | 电动车室内充电 |
| 698 | 白壁区域性养老中心 | 食品留样不规范 |
| 699 | 崔家桥医养结合服务中心 | 老人住宿的房间内有打火机 |
| 700 | 高庄镇海林车行 | 不熟悉灭火器使用方法 |
| 701 | 金商贸市场 | 店内使用盘式蚊香 |
| 702 | 北务沙发基地区 | 消防器前有杂物遮挡 |
| 703 | 幸福万家购物广场 | 安全出口上锁 |
| 704 | 金娥副食 | 不会使用灭火器 |
| 705 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标识部分缺失 |
| 706 | 职业中专 | 学生餐厅三个灭火器底部腐蚀严重。 |
| 707 | 崔家桥镇一幼 | 灭火器摆放少于2组 |
| 708 | 崔家桥冀庄小学 | 排水管道盖未及时盖住 |
| 709 | 安阳县第七中学 | 餐厅人员电动车违规充电 |
| 710 | 安阳县第七中学 | 女寝一寝室床铺松动 |
| 711 | 韩陵镇一实小 | 墙壁插销盒破损 |
| 712 | 韩陵镇一实小 | 应急照明灯破损 |
| 713 | 韩陵镇西大佛小学 | 部分灭火器过期 |
| 714 | 图强风电 | 厂区积攒落叶 |
| 715 | 安阳县北郭乡新世纪婚纱摄影门市部 | 消防通道堵塞 |
| 716 | 安阳县北郭乡衣拉客服装门市 | 消防通道堵塞 |
| 717 | 安阳县北郭乡超悦办公用品销售门市部 | 不会使用灭火器 |
| 718 | 安阳县北郭乡辛庄红亮五金电料门市 | 电动车室内充电 |
| 719 | 安阳县北郭乡果果小吃服务店 | 电动车室内充电 |
| 720 | 优适达二手车 | 未配备灭火器 |
| 721 | 辉腾车行 | 插座未固定 |
| 722 | 洋洋汽修店 | 设置防盗窗 |
| 723 | 瑞府西苑 | 1.现场基坑临边防护局部滞后 |
| 724 | 光明壹号三期 | 1.1号楼塔吊基础存在积水现象 |
| 725 | 光明壹号三期 | 2.3号楼11层电梯井临边防护固定不牢固 |
| 726 | 光明壹号三期 | 3.4号楼物料平台固定点不规范 |
| 727 | 豪迈家电 | 地上有烟头 |
| 728 | 中国石油安阳县第三加油站 | 加油机防撞桩松动 |
| 729 | 安阳县吉祥加油站 | 发电机仓库未配备灭火器 |
| 730 | 安阳县永和乡沿村台加油站 | 加油员未穿戴防静电鞋 |
| 731 | 荣盛社区卫生服务中心 | 疏散指示灯被遮挡 |
| 732 | 安阳首创医院 | 安全出口缺少标志 |
| 733 | 非凡牧业 | - 未配置烟感报警器 |
| 734 | 安井海鲜冻品 | 违规住人 |
| 735 | 亮只熟肉 | 灭火器数量不足 |
| 736 | 俊风干菜蔬菜批发 | - 1.部分线路未穿阻燃管 |
| 737 | 俊风干菜蔬菜批发 | - 2.室内烧香 |
| 738 | 海军冷鲜肉 | 员工不能熟练使用灭火器 |
| 739 | 明轩熟肉 | 灭火器数量不足 |
| 740 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 作业环境不安全 |
| 741 | 安阳县永和镇改英照像馆 | 感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效 |
| 742 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 电源插座拖地、悬吊设置； |
| 743 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 744 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 电气线路未穿管保护； |
| 745 | 安阳县永和镇女衣号服装店 | 违规使用明火灶具 |
| 746 | 安阳县永和镇凉皮小吃店 | 电源插座拖地、悬吊设置； |
| 747 | 安阳县永和镇凉皮小吃店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 748 | 安阳县永和镇潮范儿 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效； |
| 749 | 安阳县永和镇潮范儿 | 感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效 |
| 750 | 安阳县永和镇男衣号服装店 | 室内烧香； |
| 751 | 安阳县永和镇男衣号服装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 752 | 县妇幼保健院 | 院内车棚增加灭火器 |
| 753 | 县妇幼保健院 | 有公安联网一键报警，需要增加内部报警装置 |
| 754 | 安阳县吕村镇中学 | 教师办公室个别电器开关面板损坏 |
| 755 | 安阳县高级中学 | 餐厅二楼后楼梯消防栓出水处漏水 |
| 756 | 瓦店乡二中 | 部分灭火器欠压 |
| 757 | 辛村镇郝伍级小学 | 教学楼二楼消防栓箱门损坏 |
| 758 | 辛村镇二中 | 部分教师办公室存在私拉乱扯线路情况 |
| 759 | 辛村镇三中 | 个别宿舍烟感报警器失效 |
| 760 | 维纳斯婚纱 | 1.违规住人 |
| 761 | 维纳斯婚纱 | 2.使用明火灶具 |
| 762 | 妈妈驿站 | 室内烧香 |
| 763 | 微商总店 | 1.违规住人 |
| 764 | 微商总店 | 2.使用明火灶具 |
| 765 | 顺丰速递 | 违规使用明火灶具 |
| 766 | 东小寒晓田祥小餐馆 | 不熟悉灭火器使用方法 |
| 767 | 高庄镇赵记热干面（食客美） | 杂物堆放在疏散通道 |
| 768 | 高庄镇皇帝水咖麻辣烫 | 缺少灭火器 |
| 769 | 家和超市 | 第二出口未开 |
| 770 | 顺丰快递 | 快递堵塞消防通道 |
| 771 | 永和道班 | G341永和路口标识标牌歪斜 |
| 772 | 瓦店道班 | G341大寒路口标识标牌歪斜 |
| 773 | 安阳安南加油站 | 罐区旁边有电动自行车 |
| 774 | 安阳市鑫达汽车销售服务有限公司 | 施工人员未佩戴安全帽 |
| 775 | 安阳县北郭乡比尔网吧 | 消防通道堵塞 |
| 776 | 安阳县北郭乡云鼎名洁俱乐部 | 1具灭火器欠压 |
| 777 | 安阳县北郭乡振华鞋业门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 778 | 安阳县北郭乡海军电料门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 779 | 安阳县北郭乡顺丰快递 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 780 | 安阳县北郭乡北郭市场家佳乐超市 | 电气线路未穿管保护 |
| 781 | 安阳县北郭乡章印日杂土产门市 | 楼梯间堆积杂物 |
| 782 | 安阳县北郭乡振平超市 | 不会使用灭火器 |
| 783 | 安阳县北郭乡尚圆书院 | 保持安全出口通畅 |
| 784 | 安阳县北郭乡俊英服装加工门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 785 | 安阳县北郭乡天天美化妆品门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 786 | 安阳县北郭乡清香小吃店 | 电动车室内充电 |
| 787 | 安阳县北郭乡会斌超市 | 灭火器欠压 |
| 788 | 安阳县北郭乡瑞芳熟食店 | 电动车室内充电 |
| 789 | 自由岛游乐场 | 警示标识少 |
| 790 | 昊海市场 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 791 | 金商贸 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 792 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 水泥存放不当 |
| 793 | 佳利服饰 | 无烟感报警器 |
| 794 | 贝贝拉姆孕婴店 | 烟感报警器失效 |
| 795 | 娇娇鞋业 | 线路没穿管。 |
| 796 | 川味老香鸡 | 灭火器失效，烟感报警器失效 |
| 797 | 玉栋超市 | 通道阻塞 |
| 798 | 鑫聚婴专卖 | 灭火器数量不足 |
| 799 | 好味道冷冻食品门市 | 烟感报警器失效 |
| 800 | 大名香油坊 | 逃生通道堵塞 |
| 801 | 高庄镇金波烩面 | 电动自行车室内停放 |
| 802 | 绿源电动车 | 灭火器被遮挡 |
| 803 | 凤英农资经销部 | 通道堵塞 |
| 804 | 河南浩煌物流有限公司 | 车辆档案缺失 |
| 805 | G341 | 路肩有散落农作物 |
| 806 | 永和镇众康康养中心 | 厨房蔬菜存放不规范 |
| 807 | 白璧镇平安养老公寓 | 逃生通道有杂物 |
| 808 | 安阳市养护中心 | 消防控制室无人在岗 |
| 809 | 家家福超市 | 消防通道关闭 |
| 810 | 安阳县北郭乡长有家电维修门市部 | 电动车室内充电 |
| 811 | 安阳县北郭乡丽倩化妆品门市部 | 消防通道堵塞 |
| 812 | 安阳县北郭乡广源百货零售超市 | 灭火器遮挡 |
| 813 | 安阳县北郭乡亲天使孕婴店 | 灭火器数量不足 |
| 814 | 北郭康乐老年公寓 | 1具灭火器欠压 |
| 815 | 安阳县北郭乡豆官营燕霞超市 | 消防通道堵塞 |
| 816 | 沙发基地 | 消防通道堵塞 |
| 817 | 鑫惠百货超市 | 消防器材前有杂物遮挡 |
| 818 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 作业环境不安全 |
| 819 | 欢畅量贩式KTV、越越网吧 | 地上有折断的烟头 |
| 820 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 821 | 安阳市城乡一体化白璧兴旺汽车修理厂 | 车间卫生差，工具乱放，部分灭火过期 |
| 822 | 安阳市运联交通运输有限公司安阳县分公司 | 豫EW5998超速一次 |
| 823 | 安阳县韩陵镇欣福敬老院 | 消防通道有杂物 |
| 824 | 原点童装 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 825 | 前沿服装店 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 826 | 御足坊 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 827 | 家家福鞋服城 | 逃生标识未通电 |
| 828 | 裴振厨卫 | 灭火器较少 |
| 829 | 玉平小吃快餐店 | 室内焚香 |
| 830 | 运平五金农机门市部 | 拉线充电 |
| 831 | 安阳市东方圣婴制衣有限公司 | 消防通道有物品 |
| 832 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 对现场工地缺乏检查 |
| 833 | 白壁安东网吧、蓝蝶网吧、书店 | 消防通道有杂物 |
| 834 | 五金交电 | 灭火器数量较少 |
| 835 | 广润驾校 | 应急设备未通电 |
| 836 | 小城香灌汤包 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 837 | 安居苑菜根香削面 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 838 | 安阳县北郭乡青希百货超市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 839 | 安阳县北郭乡新供联卫刚超市 | 楼梯间堆放杂物、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 840 | 安阳县北郭乡康道苑馍房 | 电气线路未穿管保护、不能熟练使用灭火器材 |
| 841 | 安阳县北郭乡比德文电动车门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 842 | 安阳县米志明肉铺 | 违规使用明火灶具、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 843 | 安阳县北郭乡老金小吃店 | 电源插座老化、违规使用明火灶具 |
| 844 | 拥军时尚装饰 | 无烟感报警器 |
| 845 | 老现粮油 | 无烟感报警器 |
| 846 | 清只粮油超市 | 灭火器失效，线路没穿管。 |
| 847 | 漂亮宝贝照相馆 | 灭火器失效 |
| 848 | 老张家羊汤馆 | 无烟感报警器 |
| 849 | 心悦科技美肤 | 灭火器数量不足 |
| 850 | 金 | 灭火器数量不足 |
| 851 | 我们服装店 | 灭火器数量不足 |
| 852 | 桃喜服装 | 灭火器数量不足 |
| 853 | 舒雅美容养生 | 电气线路未穿管 |
| 854 | LXJ | 灭火器数量不足 |
| 855 | 洪得香油 | 灭火器数量不足 |
| 856 | 老焕熟肉批发 | 灭火器数量不足 |
| 857 | 君叶食品加工 | 灭火器数量不足 |
| 858 | 双汇冷鲜肉 | 灭火器数量不足 |
| 859 | 老姜门市部 | 灭火器数量不足 |
| 860 | 凤昌粮油批发 | 灭火器数量不足 |
| 861 | 华汇工业园5-3、5-4逗逗猴制衣厂 | 电动三轮车厂房内停放、货物遮挡消火栓占用疏散通道 |
| 862 | 高庄镇童怡坊制衣厂 | 货物占用疏散通道 |
| 863 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 864 | 桂祥门市部 | 通道堆放杂物 |
| 865 | 安阳县高庄坤威加油站 | 静电释放器不报警 |
| 866 | 安阳县高庄天天超市 | 商场货物走道未放灭火器 消防通道内有货物占道 |
| 867 | 瓦店新天地超市 | 仓库灭火器配备少 |
| 868 | 沿村台加油站 | 消防沙结块 |
| 869 | 平原加油站 | 罐区有杂物 |
| 870 | 安阳强力高精齿轮有限公司 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 871 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 场地作业环境不良 |
| 872 | 安阳市养护中心 | 食品留样不规范、消防值班室值班人员脱岗 |
| 873 | 安阳威佳广兴汽车销售服务有限公司 | 车间包装箱乱放，未及时清理 |
| 874 | 联众网吧、德玛西亚网吧 | 网吧内有烟头 |
| 875 | 九九宾馆 | 电动车室内充电 |
| 876 | 村田厨卫 | 烟感报警器没电 |
| 877 | 小田车行 | 灭火器失效 |
| 878 | 美巢 | 无烟感报警器 |
| 879 | 来哟串儿小吃店 | 灭火器遮挡 |
| 880 | 红红日化店 | 灭火器遮挡 |
| 881 | 雷雷百货门市 | 灭火器数量不足 |
| 882 | 飞翔零售超市 | 室内烧香 |
| 883 | 春燕内衣加厂 | 电动车室内充电 |
| 884 | 杨焦内衣加厂 | 无禁烟火标志 |
| 885 | 废品收购站 | 灭火器数量不足 |
| 886 | 农药化肥门市 | 地上有烟头 |
| 887 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标志缺陷 |
| 888 | 张帅家电门市部 | 无安全出口标志 |
| 889 | 吕村饸饹 | 线路未穿管 |
| 890 | 振江五金门市 | 线路未穿管 |
| 891 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 892 | 安阳县北郭建顺农资超市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 893 | 安阳县北郭乡胡记饭馆 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 894 | 安阳县北郭乡新颖百货店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 895 | 安阳县北郭乡浪漫一生日用百货 | 电气线路未穿管保护 |
| 896 | 安阳县北郭乡北郭村图书馆 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 897 | 安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室 | 不知道本场所火灾风险 |
| 898 | 安阳县北郭乡动感一族染烫店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 899 | 安阳县北郭乡叶姐小吃店 | 违规使用明火灶具 |
| 900 | 安阳县北郭乡爱红高档服装店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 901 | 安阳县万达驾校 | 报名大厅个别灭火器到期未及时更换 |
| 902 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 903 | 新世纪家具 | 消防通道存在杂物 |
| 904 | 铝合金门市 | 新员工灭火器不熟练 |
| 905 | 汪流屯村 | 玉米秸秆茬起火 |
| 906 | 精品2元起店 | 通道堵塞 |
| 907 | 保英农资种子化肥 | 灭火器遮挡 |
| 908 | 佰惠超市 | 通道有杂物 |
| 909 | 农药化肥门市 | 地上有烟头 |
| 910 | 安阳县瓦店供销社北加油站 | 站区内有电动自行车存放 |
| 911 | 瓦店海英加油站 | 三号加油站地线松动 |
| 912 | 安阳县北郭浩正加油站 | 垃圾桶旁边有杂物 |
| 913 | 安阳县北郭加油站 | 加油机接气罩老化 |
| 914 | 安阳县广润驾校 | 个别教练车后备箱未放未使用完的机油 |
| 915 | 安阳县领航驾校 | 培训场地个别教练车更换的灭火器未及时放置在教练车上 |
| 916 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标识部分缺失 |
| 917 | 京京便利店 | 烟感报警器失效 |
| 918 | 小武汽修 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 919 | 艳芬五金 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 920 | 精明眼镜 | 灭火器遮挡 |
| 921 | 韵达快递 | 灭火器欠压 |
| 922 | 高庄镇小寒将台片区 | 杂草起火 |
| 923 | 大吉生鲜超市 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 924 | 如家酒店 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 925 | 中国体育彩票 | 灭火器被遮挡 |
| 926 | 晋道刀削面 | 消防通道堵塞 |
| 927 | 吉祥超市 | 灭火器数量不足 |
| 928 | 家家福超市 | 灭火器数量不足 |
| 929 | 翠红内衣加厂 | 室内烧香 |
| 930 | 魏奇务卫生室 | 一个灭火器无压 |
| 931 | 星派克内衣场 | 疏散通道堵塞 |
| 932 | 志彬玻璃加工厂 | 电动车室内充电 |
| 933 | 聚鑫内衣厂 | 无禁烟火标志 |
| 934 | 海平超市 | 灭火器数量不足 |
| 935 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 防护用品使用不当 |
| 936 | 冉旭窗帘 | 烟感报警器失效 |
| 937 | 皇家窗帘 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 938 | 改改家纺 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 939 | 聚源家纺 | 安全出口堵塞 |
| 940 | 力攀电脑城 | 线路排布凌乱 |
| 941 | 红军家电 | 灭火器较少 |
| 942 | 都市人鞋城 | 灭火器欠压 |
| 943 | 永康购物超市 | 通道堵塞 |
| 944 | 永和镇沿村台加油站 | 隐患排查台账不完善； |
| 945 | 永和镇沿村台加油站 | 配电箱电线杂乱； |
| 946 | 永和加油站 | 安全出口标志未常亮； |
| 947 | 永和加油站 | 培训记录不完善； |
| 948 | 大朝加油站 | 配电室未安装警示标志； |
| 949 | 大朝加油站 | 消防沙结块； |
| 950 | 海英加油站 | 3号加油枪皮带异响； |
| 951 | 海英加油站 | 隐患排查台账不规范； |
| 952 | 第一综合加能站 | 隐患排查台账不完善； |
| 953 | 第一综合加能站 | 安全教育培训记录不完全； |
| 954 | 第一综合加能站 | 卸油口附近有杂物； |
| 955 | 中园加油站 | 出油口附近有杂物； |
| 956 | 中园加油站 | 消防沙结块，需晾晒； |
| 957 | 南下口加油站 | 消防沙潮湿需晾晒； |
| 958 | 南下口加油站 | 配电室有杂物需清理； |
| 959 | 光明路加油站 | 应急演练照片未打印； |
| 960 | 光明路加油站 | 卸油口未上锁； |
| 961 | 坤威加油站 | 风险四色图风化，需更换； |
| 962 | 坤威加油站 | 加油工现场有穿拖鞋现象； |
| 963 | 坤威加油站 | 加油岛有杂物需清理； |
| 964 | 安南加油站 | 配电室挡鼠板未按规定设置； |
| 965 | 安南加油站 | 防撞物被车辆遮挡； |
| 966 | 安南加油站 | 加油岛有杂物需清理； |
| 967 | 海英加油站 | 安全生产奖惩记录表记录不规范 |
| 968 | 鸿运第二加油站 | 一是隐患排查台账不完善； |
| 969 | 鸿运第二加油站 | 二是消防沙有板结现象 |
| 970 | 中石化白璧加油站 | 一是日常排查台账不规范； |
| 971 | 中石化白璧加油站 | 二是三全管理未公示 |
| 972 | 瑞祥加油站 | 油罐区有杂物 |
| 973 | 天藴泉饮品有限公司 | 员工安全意识不强，部分人员未佩戴个人防护用品，如安全帽、手套等。 |
| 974 | 衣 尚 | 不会使用灭火器 |
| 975 | 北务沙发基地区 | 店内有盘式蚊香 |
| 976 | 河南水润建设工程 有限公司 | 防护用品使用不当 |
| 977 | 韩陵镇三实小 | 部分窗户限位器损坏 |
| 978 | 韩陵镇第一幼儿园 | 一楼内走廊线盒电线裸露 |
| 979 | 北郭乡豆庄小学 | 北教室墙壁上路由器捆扎线老化 |
| 980 | 安阳县第七中学 | 个别教师电动车违规充电 |
| 981 | 安阳县实验中学 | 心理咨询室无配备灭火器 |
| 982 | 安阳县实验中学 | 医务室无配备灭火器 |
| 983 | 安阳县实验中学 | E区东头宿舍门损坏 |
| 984 | 安阳县高级中学 | 部分灭火器需要更换 |
| 985 | 辛村镇北贤孝小学 | 学校防欺凌举报箱损坏 |
| 986 | 精神病医院 | 部分灭火器需要报废 |
| 987 | 韩陵镇卫生院 | 东楼安全出口应装防火门 |
| 988 | 安阳县北郭乡江南羊汤烩面馆 | 电气线路未穿管保护 |
| 989 | 安阳县北郭乡李家削面馆 | 电动车室内停放 |
| 990 | 安阳县北郭乡鑫家园笨鸭火锅店 | 电气线路未穿管保护 |
| 991 | 安阳县北郭乡名媛女装门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 992 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司泉康大药房 | 灭火器未配备、数量不足 |
| 993 | 安阳县北郭乡水中花鲜花店 | 灭火器未配备、数量不足 |
| 994 | 安阳县北郭乡萌萌哒蛋糕房 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 995 | 安阳县北郭乡家缘宾馆 | 电气线路未穿管保护 |
| 996 | 安阳县北郭乡锦鸿宾馆旅店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 997 | 安阳县北郭乡温馨宾馆 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 998 | 安阳县北郭乡江南羊汤烩面馆 | 电气线路未穿管保护 |
| 999 | 安阳县北郭乡李家削面馆 | 电动自行车室内停放 |
| 1000 | 安阳县北郭乡常建鞋城 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1001 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 无 |
| 1002 | 安阳县北郭乡亿城悦购服装门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1003 | 安阳县北郭乡玉美人日化门市 | 无 |
| 1004 | 安阳县北郭乡晓田祥餐饮店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1005 | 安阳县北郭乡瑞粉鑫鑫服装门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1006 | 安阳县北郭乡承武门业 | 电气线路未穿管保护 |
| 1007 | 馨怡水产 | 灭火器数量不足 |
| 1008 | 宫廷香酥烧饼 | 灭火器数量不足 |
| 1009 | 海伟冷鲜肉 | 灭火器数量不足 |
| 1010 | 鲜面条 | 没有配置烟感报警器 |
| 1011 | 瑞府西苑 | 1.9#楼电梯井水平防护固定不牢固 |
| 1012 | 瑞府西苑 | 2.9#楼2层楼梯防护缺失 |
| 1013 | 瑞府西苑 | 3.9#楼消防水带缺失 |
| 1014 | 瑞府西苑 | 4.1#楼塔吊专用箱设置不规范 |
| 1015 | 金商贸市场 | 店员不熟悉三全管理内容 |
| 1016 | 白壁祥和快餐店 | 液化气罐离火灶距离不够 |
| 1017 | 馋嘴鸭 | 不会使用灭火器 |
| 1018 | 职业中专 | 行政楼一楼安全指示灯不亮 |
| 1019 | 后街小学 | 10月份消防演练使用一个灭火器未及时充装维修 |
| 1020 | 安阳县二中附中 | 灭火器年检已到期 |
| 1021 | 寝室门窗 | 部分门窗需要更换 |
| 1022 | 安阳县第七中学 | 电动车室内充电 |
| 1023 | 高庄四中 | 个别灭火器过期 |
| 1024 | 高庄镇胡官屯学校 | 个别教室后门打不开 |
| 1025 | 贝尔聪幼儿园 | 燃气报警值安装位置高 |
| 1026 | 麻辣店 | 地上有烟头 |
| 1027 | 目村分销点 | 通道拥堵 |
| 1028 | 合鑫云庐 | 1、1#楼二层临边防护局部缺失 |
| 1029 | 合鑫云庐 | 2、2#楼室内消防用水水带缺失 |
| 1030 | 合鑫云庐 | 3、2#楼物料平台底部未满铺架板 |
| 1031 | 合鑫云庐 | 4、3#楼作业层灭火器材缺失 |
| 1032 | 老牛防水 | 没有配置烟感报警器 |
| 1033 | 门业五金锁具 | 灭火器数量不足 |
| 1034 | 铭欣布艺窗帘 | 没有配置烟感报警器 |
| 1035 | 艳敏美容养生 | - 1.灭火器数量不足 |
| 1036 | 艳敏美容养生 | - 2.违规使用明火灶具 |
| 1037 | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇小雪北京呛面馒头房 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1038 | 安阳县高庄镇军只蔬菜水果超市 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1039 | 安阳县高庄镇柠檬饮品屋 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1040 | 安阳县高庄镇拥军小吃店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1041 | 安阳县高庄镇金日烟酒副食批发部 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 1042 | 安阳县高庄镇都付百货门市 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1043 | 高庄镇卤佰味熟食店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1044 | 哈工共哲（安阳）机器人再制造有限公司 | 作业场所电线摆放混乱、标识不清晰 |
| 1045 | 河南鼎新信息技术有限公司 | 产品打包区缺少安全警示标识 |
| 1046 | 安阳冬夏制衣有限责任公司 | 食堂燃气报警器未启用 |
| 1047 | 高庄镇焕然广告门市部 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1048 | 高庄镇西部来客饭店 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 1049 | 高庄镇乐嘟美鲜惠生活超市 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1050 | 高庄镇保钢晋婆婆刀削面馆 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1051 | 高庄镇起点花艺鲜花店 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1052 | 安阳县高庄镇刚的精修车行 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1053 | 高庄镇菜鸟驿站 | 不掌握火灾报警方法，不掌握疏散逃生知识 |
| 1054 | 高庄镇东小寒村希望幼儿园 | 设置防盗窗 |
| 1055 | 老彰德豆粉厂 | 灭火器损坏过期放置不合理 |
| 1056 | 北郭乡卫生院 | 疏散指示灯具损坏 |
| 1057 | 韩陵镇卫生院 | 楼梯间应急照明灯损坏 |
| 1058 | 河南水润建设工程 有限公司 | 消防器材存放位置不当 |
| 1059 | 金叶便利 | 不会使用灭火器 |
| 1060 | 安阳安南加油站 | 未制做‘三全管理’、公示牌 |
| 1061 | 安阳县鸿运加油站 | 营业厅照明应急灯线未穿管 |
| 1062 | 安阳县北郭乡敏敏鞋店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1063 | 安阳县北郭乡顺莉蛋糕店 | 电气线路未穿管保护 |
| 1064 | 安阳县北郭乡利平服装门市 | 灭火器未配备 |
| 1065 | 安阳县北郭乡万佳粮油门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1066 | 安阳县北郭乡衣品秀服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1067 | 安阳县北郭乡雪邺饮品店 | 灭火器未配备、数量不足、 |
| 1068 | 安阳县北郭海军电料门市 | 灭火器未配备、数量不足、 |
| 1069 | 安阳县北郭乡洋玉卫浴门市 | 安全出口堵塞、 |
| 1070 | 安阳县北郭俊海家电门市 | 电源插座老化 |
| 1071 | 安阳县北郭乡李家削面馆 | 违规使用明火灶具 |
| 1072 | 安阳县北郭乡运霞汽车装饰门市 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1073 | 安阳县北郭乡张庆军馍房 | 电气线路未穿管保护未保持完好有效 |
| 1074 | 安阳县北郭乡青希百货超市 | 灭火器未配备、数量不足、 |
| 1075 | 安阳县北郭乡海英复印店 | 电气线路未穿管保护 |
| 1076 | 安阳县北郭乡新供联卫刚超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1077 | 安阳县北郭乡康道苑馍房 | 电气线路未穿管保护 |
| 1078 | 安阳县北郭乡比德文电动车门市 | 灭火器未配备 |
| 1079 | 安阳县米志明肉铺 | 违规使用明火灶具 |
| 1080 | 安阳县北郭乡老金小吃店 | 电源插座老化 |
| 1081 | 安阳县北郭乡献德超市 | 违规使用明火灶具 |
| 1082 | 安阳县北郭乡利民电动车门市部 | 灭火器未配备、数量不足 |
| 1083 | 安阳县北郭乡杨军厨卫门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1084 | 安阳县北郭乡敏敏鞋店 | 违规使用明火灶具、 |
| 1085 | 安阳县北郭乡海利首饰店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1086 | 安阳县北郭乡魅力女人服装门市 | 安全出口堵塞 |
| 1087 | 安阳县北郭乡女人坊化妆品店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1088 | 安阳县北郭乡汇美美甲店 | 安全出口堵塞 |
| 1089 | 安阳县北郭乡爱美阁化妆品门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1090 | 安阳县北郭乡永峰服装店 | 安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物 |
| 1091 | 地下餐厅 | 逃生灯牌不亮 |
| 1092 | 安阳市九运旅游客运有限责任公司 | 被公安部门列为高风险企业 |
| 1093 | 吕村道班 | G341北郭路口标识标牌歪斜 |
| 1094 | 瓦店道班 | G341小百官路口标识标牌歪斜 |
| 1095 | 河南水润建设工程 有限公司 | 安全生产标语不完善 |
| 1096 | 北郭乡卫生院 | 电瓶车摆放不整齐 |
| 1097 | 辛村镇卫生院 | 应急照明灯损坏 |
| 1098 | 安阳县永和镇东升汽车服务中心 | 感烟报警探测器未设置 |
| 1099 | 安阳县永和镇鑫潮文具店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1100 | 安阳县永和镇玉栋超市 | 应急照明灯未设置 |
| 1101 | 安阳县永和镇志国便利店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1102 | 安阳县仁捷人力资源服务有限公司 | 灭火器数量不足 |
| 1103 | 安阳县永和镇龙飞汽修 | 电源插座拖地 |
| 1104 | 宏伟广告 | 不会使用灭火器 |
| 1105 | 818仙阁女装 | - 1.室内烧香 |
| 1106 | 818仙阁女装 | 2.违规使用明火灶具 |
| 1107 | 春素小皙 | 灭火器数量不足 |
| 1108 | 繁星饰品 | 没有配置烟感报警器 |
| 1109 | 蓝狐 | - 1.室内烧香 |
| 1110 | 蓝狐 | - 2.违规使用明火灶具 |
| 1111 | 洪波蔬菜批发 | 1.室内烧香 |
| 1112 | 洪波蔬菜批发 | 2.部分线路未穿线管 |
| 1113 | 建革蔬菜批发 | 部分线路未穿线管 |
| 1114 | 综合百货 | 插座悬吊 |
| 1115 | 芳芳渔具 | 1.室内烧香 |
| 1116 | 芳芳渔具 | 2.违规使用明火灶具 |
| 1117 | 祥宇国际美容美发 | 插座悬吊 |
| 1118 | 安阳县北郭加油站 | 加油枪皮罩老化 |
| 1119 | 安阳县第七中学 | 办公室门口灭火器缺少一个 |
| 1120 | 崔家桥镇春蕾幼儿园 | 闸刀处电线未穿管 |
| 1121 | 瓦店乡第二初级中学 | 逃生指示牌损坏 |
| 1122 | 农药化肥部 | 乱接临时电线 |
| 1123 | 吕村道班 | G341豆官营路口标识标牌歪斜 |
| 1124 | 永和道班 | G515庞湾路口标识标牌歪斜 |
| 1125 | 永和镇卫生院 | 疏散指示灯被遮挡 |
| 1126 | 瓦店乡卫生院 | 部分灭火器需要报废 |
| 1127 | 中储粮安阳直属库永和分公司 | 1.现场个别人员安全带使用不规范，未高挂低用 |
| 1128 | 中储粮安阳直属库永和分公司 | 2.外架断开处加固措施不到位 |
| 1129 | 中储粮安阳直属库永和分公司 | 3.钢筋加工机械未设置接地或接地不符合要求 |
| 1130 | 中储粮安阳直属库永和分公司 | 4.三级配电箱存在一闸多机，未填写日常巡查记录 |
| 1131 | 中储粮安阳直属库永和分公司 | 5.特种作业人员台账未更新完善 |
| 1132 | 江苏省水利建设工程 有限公司 | 安全生产标语不完善 |
| 1133 | 安阳县北郭乡海星超市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1134 | 安阳县北郭乡顺莉蛋糕店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1135 | 安阳县北郭乡敏敏鞋店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1136 | 安阳县北郭燕敏服装店 | 违规使用明火灶具 |
| 1137 | 安阳县北郭乡胡闯渔粉店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1138 | 安阳县北郭乡芳芳超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1139 | 安阳县尚和艺理发店 | 违规使用明火灶具 |
| 1140 | 安阳县北郭乡星星电脑城 | 不掌握火灾报警方法 |
| 1141 | 安阳县北郭乡艾尚茶门市 | 灭火器数量不足 |
| 1142 | 安阳县北郭乡萌萌哒蛋糕房 | 违规使用明火灶具 |
| 1143 | 安阳县北郭乡全城热恋奶茶店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1144 | 安阳县北郭乡雅恒文具馆 | 电气线路未穿管保护 |
| 1145 | 安阳县北郭乡甜甜屋童装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1146 | 安阳北郭乡七月美甲店 | 室内烧香 |
| 1147 | 安阳北郭乡妍晨眼镜店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1148 | 安阳县北郭乡曲洪欣化妆品店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1149 | 安阳县北郭乡大利服装加工门市部 | 消防通道堵塞、不会使用灭火器 |
| 1150 | 金商贸市场 | 三全管理机制不熟悉 |
| 1151 | 京德能源加油站 | 不会使用灭火器 |
| 1152 | 江苏省水利建设工程 有限公司 | 围挡有缺口 |
| 1153 | 吕村道班 | G341堤圈路口标识标牌歪斜 |
| 1154 | 永和道班 | G515栗村路口标识标牌歪斜 |
| 1155 | 安阳县高级中学 | 夹芯材料彩钢房 |
| 1156 | 安阳县第七中学 | 电动车违规充电 |
| 1157 | 安阳县实验中学 | 2105.2305.2304.2306.2401.2404.2405月牙锁损坏，急需维修 |
| 1158 | 安阳县实验中学 | 篮球场、乒乓球场路沿石损坏 |
| 1159 | 崔家桥镇金阳光幼儿园 | 监控不能全覆盖 |
| 1160 | 瓦店乡第二初级中学 | 插座损坏 |
| 1161 | 中交一公局第六工程有限公司 | 1、2#3#楼存在内架与外架相连，2#楼北侧外架存在立杆悬空 |
| 1162 | 中交一公局第六工程有限公司 | 2、3#楼西侧钢筋加工区防护棚缺失，1#南侧钢筋加工区防护棚缺失，钢筋加工机械未设置接地 |
| 1163 | 中交一公局第六工程有限公司 | 3、1#楼作业车临时用电使用两芯线 |
| 1164 | 中交一公局第六工程有限公司 | 4、3#楼北侧连墙件设置不规范，架体未满铺脚手板，架体搭设不规范，上人通道搭设不规范 |
| 1165 | 中交一公局第六工程有限公司 | 5、1#楼北侧、3#楼北侧交叉作业防护措施不到位，高处作业人员未正确使用安全带 |
| 1166 | 中交一公局第六工程有限公司 | 6、1#楼作业层北侧楼梯处模板支撑存在钢筋焊接受力 |
| 1167 | 鼎盛洗浴中心 | 1.消火栓内水带盘卷不正确 |
| 1168 | 鼎盛洗浴中心 | 2.客房内无警示标志 |
| 1169 | 安阳县平安液化气站 | - 1.罐区消防沙结块 |
| 1170 | 安阳县平安液化气站 | - 2.充装台接地线串联 |
| 1171 | 安阳县平安液化气站 | - 3.报废气罐区有液化气味 |
| 1172 | 安阳市中尚桥液化气有限公司 | 1.消防沙内有杂草 |
| 1173 | 安阳市中尚桥液化气有限公司 | 2消火栓内水带盘卷不正确 |
| 1174 | 崔家桥镇卫生院 | 防火门不应设置插销 |
| 1175 | 韩陵镇卫生院 | 部分安全出口缺少灯具标识 |
| 1176 | 宝顺五金 | 出口有杂物 |
| 1177 | 大院消防 | 缺少灭火器 |
| 1178 | 安阳县二中附中 | 教学楼部分消防箱门损坏，宿舍楼烟感报警器失灵 |
| 1179 | 安阳县职业中等专业学校 | 教学楼308办公室中间窗户无限位器 |
| 1180 | 东方红幼儿园 | 厨房天然气报警器悬挂位置低 |
| 1181 | 安阳太行物流有限公司 | 驾驶员档案未更新 |
| 1182 | 瓦店道班 | G341大寒路口标识标牌歪斜 |
| 1183 | 安阳县北郭乡章军五金电料门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1184 | 安阳县北郭乡盛源鞋城 | 室内烧香 |
| 1185 | 安阳北郭乡七月美甲店 | 电气线路未穿管保护 |
| 1186 | 安阳县北郭乡凤霞化妆品门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1187 | 安阳县北郭乡凤英日用百货铺 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1188 | 安阳县北郭乡亿城悦购服装门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1189 | 安阳县北郭乡常建鞋城 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1190 | 浩正能源有限公司北郭加油站 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1191 | 安阳县北郭乡天天美化妆品门市 | 违规使用明火灶具 |
| 1192 | 安阳县北郭乡首尔小站小吃店 | 电气线路未穿管保护 |
| 1193 | 安阳县北郭乡格色风造型工作室 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1194 | 安阳县北郭乡润身之道美容店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1195 | 安阳县北郭乡一百分服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1196 | 安阳县北郭乡草草屋服装店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1197 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1198 | 安阳县北郭海宾婚纱摄影门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1199 | 安阳县北郭乡张书奶粉专卖店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1200 | 安阳县北郭乡清臣便民蔬菜批发零售门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1201 | 安阳县北郭乡瑞粉鑫鑫服装门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1202 | 安阳县阳光农资门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1203 | 安阳县北郭乡双景烟酒超市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1204 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司泉康大药房 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1205 | 安阳县北郭乡德高防水材料门市部 | 违规使用明火灶具 |
| 1206 | 安阳县北郭俊海家电门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1207 | 安阳县北郭关兴电动车电池批发部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1208 | 安阳县北郭乡简艺理发店 | 违规使用明火灶具 |
| 1209 | 足尚 | 1.线路未穿管保护 |
| 1210 | 足尚 | 2.电源插座悬吊 |
| 1211 | 艾尚美 | 灭火器数量不足 |
| 1212 | 内衣家居服 | 灭火器数量不足 |
| 1213 | 雪儿家 | 安全通道堆放杂物 |
| 1214 | 首创医院 | 部分应急疏散指示灯具安装不牢固 |
| 1215 | 多伦社区医院 | 增加门诊走廊灭火器 |
| 1216 | 日杂百货 | 通道有杂物 |
| 1217 | 地下餐厅 | 大功率用电 |
| 1218 | 高庄镇诚品烟酒店 | 不掌握火灾报警方法、不知道本场所火灾风险 |
| 1219 | 高庄镇糖糖饭店 | 不掌握疏散逃生知识 |
| 1220 | 高庄镇海英小餐馆 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1221 | 高庄镇豆可以小餐馆 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识 |
| 1222 | 安阳县高庄镇焕然广告门市部 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1223 | 高庄镇双全早餐店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1224 | 高庄镇你好家男女服装店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1225 | 高庄镇扎根小吃店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1226 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 水泥存放不当 |
| 1227 | 瓦店道班 | G341汪流段标志标牌歪斜 |
| 1228 | 瓦店道班 | 西裴村路口标志标牌歪斜 |
| 1229 | 昌建青风墅语花园 | 1、C区车库作业面未配备灭火器材 |
| 1230 | 昌建青风墅语花园 | 2、22#楼南侧钢筋加工区防护棚缺失,钢筋加工机械接地缺失 |
| 1231 | 昌建青风墅语花园 | 3、22#楼安全通道不符合要求 |
| 1232 | 昌建青风墅语花园 | 4、22#楼一层物料(钢筋)集中堆载,要求尽快移除 |
| 1233 | 昌建青风墅语花园 | 5、22#楼配电箱未设重复接地 |
| 1234 | 吕村德玛西亚网吧、联众网吧、网来网去网吧、书店 | 发现网吧烟雾缭绕，空气污浊， |
| 1235 | 芳芳渔具 | 室内烧香 |
| 1236 | 蓝狐 | 违规住人 |
| 1237 | 繁星饰品 | 灭火器数量不足 |
| 1238 | 新时代洗浴 | 灭火器数量不足 |
| 1239 | 大众浴池 | 缺少安全出口指示标志 |
| 1240 | 七月天浴池 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1241 | 安阳县高庄坤威加油站 | 罐区周围有杂物 |
| 1242 | 安阳县北郭乡振华鞋业门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1243 | 安阳县北郭乡海军电料门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1244 | 安阳县北郭乡顺丰快递 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1245 | 安阳县北郭乡北郭市场家佳乐超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1246 | 北郭乡环球营业厅 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1247 | 安阳县北郭乡章印日杂土产门市 | 违规使用明火灶具 |
| 1248 | 安阳县北郭乡振平超市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1249 | 安阳县北郭乡继州通讯门市 | 违规使用明火灶具 |
| 1250 | 安阳县北郭乡尚圆书院 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1251 | 安阳县北郭俊刚农资门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1252 | 安阳县北郭乡俊英服装加工门市部 | 灭火器未配备、数量不足 |
| 1253 | 安阳县北郭保安百货门市部 | 电气线路未穿管保护 |
| 1254 | 安阳县永和镇百姓金店 | 感烟报警探测器无电、 |
| 1255 | 安阳县永和镇百姓金店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1256 | 安阳县永和镇好吃鸭食品销售店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1257 | 安阳县永和镇小豆丁便利店 | 室内烧香 |
| 1258 | 安阳县永和镇龙飞汽修 | 灭火器过期 |
| 1259 | 安阳县永和镇玉栋超市 | 感烟报警探测器无电 |
| 1260 | 瓦店镇卫生院 | 部分安全门锁闭 |
| 1261 | 高庄镇卫生院 | 部分安全出口灯具损坏 |
| 1262 | 安阳县永和镇爱国电动车行 | 感烟报警探测器未设置 |
| 1263 | 安阳县永和镇乔戈理发店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1264 | 安阳县永和镇黎都女装门市部 | 灯光式疏散指示标志未设置 |
| 1265 | 安阳县永和镇男衣号服装店 | 不能熟练使用灭火器材；通道阻塞 |
| 1266 | 安阳县永和镇敬敬服装店 | 感烟报警探测器未设置 |
| 1267 | 安阳县永和镇前沿服装店 | 应急照明灯未设置 |
| 1268 | 安阳县永和镇维依女装门市部 | 室内烧香；烟感失灵 |
| 1269 | 安阳县永和镇儿童服装店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1270 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司永和一分店 | 感烟报警探测器未设置 |
| 1271 | 安阳县永和镇锦衣阁时尚馆 | 室内烧香 |
| 1272 | 春素小皙 | 灭火器数量不足 |
| 1273 | 818仙阁女装 | 使用燃气灶 |
| 1274 | 艳敏美容养生 | 使用燃气灶 |
| 1275 | 魏氏饸饹 | 燃气阀门不合格 |
| 1276 | 大福隆超市 | 室内烧香 |
| 1277 | 削面烩面 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1278 | 吕村道班 | G341吕村卫生院门口标志标牌歪斜 |
| 1279 | 永和道班 | G341永和西街北标志标牌歪斜 |
| 1280 | 瓦店道班 | G341西裴村路口标志标牌歪斜 |
| 1281 | 瓦店道班 | G341遵贵村路口标志标牌歪斜 |
| 1282 | 安阳万达驾校 | 培训场地落叶太多，存在安全隐患 |
| 1283 | 高庄镇韩河固菜鸟快递店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1284 | 高庄镇韩河固天堂服饰 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1285 | 安阳县高庄镇正新鸡排店 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1286 | 高庄镇朱家营路路化妆品店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1287 | 高庄镇朱家营起点花艺鲜花店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1288 | 高庄镇朱家营洪斌装订印刷部 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1289 | 朱家营路路秀花店 | 不能熟练使用灭火器材，不知道本场所火灾风险 |
| 1290 | 刚的饭店 | 地上有烟头 |
| 1291 | 吕村德玛西亚网吧、联众网吧、网来网去网吧 | 夜查，发现网吧地上有烟头 |
| 1292 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 未带安全帽 |
| 1293 | 安阳县人民法院项目 | 1.高支模专家论证未提供复审资料 |
| 1294 | 安阳县人民法院项目 | 2.安全生产责任制各部门未分解，未签字 |
| 1295 | 安阳县人民法院项目 | 3.钢筋加工区防护棚缺失 |
| 1296 | 安阳县人民法院项目 | 4.1-B车库临时用电管理不规范，未按一机一闸一漏一保护使用 |
| 1297 | 安阳县人民法院项目 | 5.1-B车库作业车灭火器材配备不足 |
| 1298 | 随便涮小火锅 | 不会使用灭火器 |
| 1299 | 首创医院 | 喷淋末端试水装置应设置排水漏斗，应接排水阀 |
| 1300 | 县直医院 | 部分灭火器需要报废 |
| 1301 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未带安全帽 |
| 1302 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄书霞粮油店 | 电源插座老化 |
| 1303 | 安阳县北郭乡新艳化妆品店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1304 | 安阳县北郭乡海旺五金电料门市 | 违规使用明火灶具 室内烧香 |
| 1305 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄红莉蛋糕房 | 室内烧香 |
| 1306 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄国亮羊汤烩面馆 | 使用盘式蚊香 |
| 1307 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄连万家粮油超市 | 违规使用明火灶具 |
| 1308 | 安阳县北郭乡爱敏综合百货超市 | 电源插座老化 |
| 1309 | 安阳县北郭乡书芳理发店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1310 | 安阳县北郭乡爱霞超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1311 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄军福五金电料门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1312 | 安阳县北郭乡郭孟辛庄俊海生肉铺 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1313 | 安阳县北郭乡千里香混沌馆 | 违规使用明火灶具 |
| 1314 | 安阳县春蕾艺术培训有限公司 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1315 | 安阳县北郭乡宋辛庄新平农资经销部 | 无 |
| 1316 | 安阳县北郭乡优明厨卫门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1317 | 安阳县北郭乡金龙博雅装饰材料门市 | 违规使用明火灶具、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1318 | 安阳县北郭乡华彩装饰门市部 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1319 | 安阳县北郭乡志军电动车门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1320 | 安阳县北郭乡俊青农机修配门市 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1321 | 安阳县北郭乡车美佳汽修门市部 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1322 | 安阳县北郭付昌熟肉店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1323 | 安阳县北郭乡海鹃服装加工店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1324 | 安阳县北郭梓桦橱具店 | 无 |
| 1325 | 安阳县北郭乡双景烟酒超市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1326 | 安阳安东驾校 | 报名大厅有个别灭火器到期未及时更换 |
| 1327 | 永和道班 | G341沿村台路口标志标牌歪斜 |
| 1328 | 刚的饭店 | 地上有烟头 |
| 1329 | 小敏超市 | 出口有杂物 |
| 1330 | 安阳县永和镇锦衣阁时尚馆 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1331 | 安阳县永和镇妮妮包子馆 | 灯光式疏散指示标志未设置 |
| 1332 | 安阳县永和镇韩伊英精品日化店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1333 | 安阳县永和镇欧韩小栈服装店 | 感烟报警探测器未设置 |
| 1334 | 安阳县永和镇小雨服装店 | 应急照明灯未设置 |
| 1335 | 安阳县永和镇锦衣阁时尚馆 | 室内烧香， |
| 1336 | 安阳县永和镇锦衣阁时尚馆 | 通道阻塞 |
| 1337 | 门业五金锁具 | 灭火器数量不足 |
| 1338 | 铭欣布艺窗帘 | 室内烧香 |
| 1339 | 瑜味轩火锅 | 一个独立烟感器损坏 |
| 1340 | 老牛防水 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1341 | 鲜面条 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1342 | 海伟冷鲜肉 | 灭火器数量不足 |
| 1343 | 西小寒皮皮路制衣厂 | 杂物堵塞通道 |
| 1344 | 高庄镇燕只服装厂 | 货物堵塞通道； |
| 1345 | 高庄镇燕只服装厂 | 电动车室内停放，充电 |
| 1346 | 俊海服装加工厂 | 货物堵塞通道； |
| 1347 | 食客美小餐管 | 货物遮挡灭火器 |
| 1348 | 安阳县中园加油站 | 反恐报警器失灵 |
| 1349 | 安阳县沿村台加油站 | 罐区旁边有电动三轮车 |
| 1350 | 合鑫云庐 | 1.6#楼北侧临时用房存在宿舍、仓库、厨房合并使用 |
| 1351 | 合鑫云庐 | 2.6#楼地下一层、二层后浇带处回顶不符合要求 |
| 1352 | 合鑫云庐 | 3.6#楼三层南侧东卸料平台底部锈蚀，西卸料平台与售部距离较近，未采取防护措施 |
| 1353 | 合鑫云庐 | 4.6#楼四层临边防护滞后，西单元电梯井防护缺失。木工加工棚顶棚防护为单层防护 |
| 1354 | 合鑫云庐 | 5.6#楼临时用电管理不规范，北侧二级箱存在私搭乱接，五层三级箱位置不合理且存在插座 |
| 1355 | 合鑫云庐 | 6.6#楼作业层灭火器材配备不足，外架滞后且存在几种荷载 |
| 1356 | 合鑫云庐 | 7.8#楼五层塔吊附墙固定螺栓个别未露三到五丝 |
| 1357 | 合鑫云庐 | 8.6#楼模板支撑方案与现场不符 |
| 1358 | 合鑫云庐 | 9.双重预防体系，三全管理资料不完善 |
| 1359 | 枫荷璟云筑 | 1.未提供临时用电专项方案，现场一级、二级配电箱未防护，个别配电箱存在私搭乱接现象 |
| 1360 | 枫荷璟云筑 | 2.基坑开挖与支护专项方案专家论证未提供复审意见 |
| 1361 | 枫荷璟云筑 | 3.未提供塔吊群吊方案 |
| 1362 | 枫荷璟云筑 | 4.现场个别工程未佩戴安全帽 |
| 1363 | 枫荷璟云筑 | 5.现场环形消防用水滞后 |
| 1364 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 水泥存放不当 |
| 1365 | 月亮湾网吧 | “安全出口”标识缺失 |
| 1366 | 实验中学印刷厂 | “消防应急预案”不完备 |
| 1367 | 领域台球 | 不会使用灭火器 |
| 1368 | 满口香大骨头自助火锅 | 一个安全出口锁闭 |
| 1369 | 大红门铜锅涮肉 | 室内烧香 |
| 1370 | 老农民铁锅炖 | 液化气罐阀门不合格 |
| 1371 | 羊汤烩面 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1372 | 蜀九侠传奇火锅 | 一个安全出口锁闭 |
| 1373 | 梧桐树甜品屋 | 灭火器数量不足 |
| 1374 | 吕村镇卫生院 | 疏散指示灯具穿线管应采用钢管并刷防火涂料 |
| 1375 | 辛村镇卫生院 | 部分灭火器缺少 |
| 1376 | 永和道班 | G341沿村台路口标志牌歪斜 |
| 1377 | 瓦店道班 | G341安棉路口标志标牌歪斜 |
| 1378 | 安阳利化丰新能源汽车销售有限公司 | - 消防出口西头没有安全出口标识 |
| 1379 | 安阳利化丰新能源汽车销售有限公司 | - 2.后门口车辆较多占车道 |
| 1380 | 安阳宏玺汽车销售有限公司 | 1.门口车辆较多占车道 |
| 1381 | 安阳乾博源汽车销售有限公司 | - 消防出口无标识 |
| 1382 | 安阳乾博源汽车销售有限公司 | - 2.店门口车辆较多占道 |
| 1383 | 白璧镇北辛安洗浴中心 | 消防通道有杂物 |
| 1384 | 安阳北郭乡妍晨眼镜店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1385 | 安阳县北郭爱勤服装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1386 | 安阳县北郭乡范范服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1387 | 安阳县北郭乡萌康保健品店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1388 | 安阳县北郭乡名媛女装门市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1389 | 安阳北郭乡七月美甲店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1390 | 安阳县北郭乡曲洪欣化妆品店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1391 | 安阳县北郭乡衣见钟情服装门市部 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1392 | 安阳县北郭乡温鑫洗浴 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1393 | 安阳县北郭乡魅力女人服装门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1394 | 生产部 | 通道拥堵 |
| 1395 | 塑料回收加工 | 车间地面有杂物 |
| 1396 | 高庄镇鸿鑫浴池 | 遮挡灭火器 |
| 1397 | 高庄镇银河湾水会 | 全员安全生产责任制公示牌填写不全面 |
| 1398 | 西小寒宗教场所 | 电动车停放堵塞消防车通道 |
| 1399 | 碧桂园星宸 | 1.木料堆放区未配备灭火器材 |
| 1400 | 碧桂园星宸 | 2.2#楼屋面南侧临边防护固定不牢靠 |
| 1401 | 碧桂园星宸 | 3.2#楼电梯机房处吊篮底座设置不稳 |
| 1402 | 阳河润东 | 1.木料堆放区灭火器配备不足 |
| 1403 | 阳河润东 | 2.高处作业人员未佩戴安全带 |
| 1404 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全防护用品未正确佩戴 |
| 1405 | 红余保险代理 | 不会使用灭火器 |
| 1406 | 吕村德玛西亚网吧 | 应急通道标识不清 |
| 1407 | 三农种子 | 无烟感， |
| 1408 | 三农种子 | 无应急灯 |
| 1409 | 雅美宝厨房 | 无烟感， |
| 1410 | 雅美宝厨房 | 无应急灯 |
| 1411 | 玻璃鳞片胶泥 | 增加灭火器 |
| 1412 | 川香老香鸡 | 烟感失灵 |
| 1413 | 博远鲜果超市 | 无应急灯 |
| 1414 | 大富豪门业 | 通道阻塞 |
| 1415 | 媛福达超市 | 通道阻塞 |
| 1416 | 瓦店道班 | G341黄河路口北100米，标志标牌歪斜 |
| 1417 | 安阳县北郭乡魅力女人服装门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 1418 | 安阳县北郭乡利芳粮油店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1419 | 安阳县北郭乡振丰便利店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 1420 | 安阳县北郭乡江南羊汤烩面馆 | 电气线路未穿管保护 |
| 1421 | 安阳县北郭乡李家削面馆 | 电动车室内停放 |
| 1422 | 安阳县北郭乡鑫家园笨鸭火锅店 | 电气线路未穿管保护 |
| 1423 | 安阳县北郭乡张王元村天主教堂 | 灭火器数量不足 |
| 1424 | 安阳县北郭乡张王元村基督教堂 | 灭火器数量不足 |
| 1425 | 安阳县北郭乡家家悦购物超市 | 消防通道堵塞 |
| 1426 | 安阳县北郭乡广源百货零售超市 | 1具灭火器欠压 |
| 1427 | 安阳县北郭乡爱尚茶门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 1428 | 安阳市鑫草堂大药房 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 1429 | 安阳县北郭乡献德超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1430 | 宫廷香酥烧饼 | 灭火器数量不足 |
| 1431 | 馨怡水产 | 室内烧香 |
| 1432 | 凤昌粮油批发 | 使用液化气灶做饭 |
| 1433 | 双汇冷鲜肉 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1434 | 君叶食品加工 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1435 | 老姜门市部 | 灭火器数量不足 |
| 1436 | 日杂部 | 出口有杂物 |
| 1437 | 瓦店道班 | G515文昌大道口北30米，标志标牌歪斜 |
| 1438 | 永和道班 | G341沿村台路口，标志标牌歪斜 |
| 1439 | 吕村道班 | G341豆官营路口，标志标牌歪斜 |
| 1440 | 瓦店道班 | G341汪流屯村路口，标志标牌歪斜 |
| 1441 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标语缺失 |
| 1442 | LXJ服装 | 灭火器数量不足 |
| 1443 | 舒雅美容养生 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 1444 | 桃喜服装 | 灭火器数量不足 |
| 1445 | 心悦科技美肤 | 灭火器数量不足 |
| 1446 | 舒心老年公寓 | 一个插座悬吊 |
| 1447 | 夕阳居养老院 | 消防值班室无人 |
| 1448 | 夕阳红养老院 | 一处消防管道冻住 |
| 1449 | 娇娇手机大卖场 | 无烟感，无应急灯 |
| 1450 | 顶尖造型 | 无烟感，无应急灯 |
| 1451 | 名烟名酒 | 增加灭火器 |
| 1452 | 振江五金 | 烟感失灵 |
| 1453 | 烧饼凉皮 | 无应急灯 |
| 1454 | 老地方扁粉菜 | 通道阻塞 |
| 1455 | 安阳县瓦店新天地购物广场 | 北安全出口处有货架 |
| 1456 | 辛村镇家和连锁超市 | 东安全出口处有货架 |
| 1457 | 高庄镇晟团服装厂 | 货物堵塞通道； |
| 1458 | 高庄镇晟团服装厂 | 杂物遮挡消火栓 |
| 1459 | 高庄镇华汇产业园 | 消控室内值班记录不完善 |
| 1460 | 荣盛社区卫生服务中心 | 疏散指示灯被遮挡 |
| 1461 | 多伦社区卫生服务中心 | 安全出口缺少标志 |
| 1462 | 安阳县北郭关兴电动车电池批发部 | 安全出口堵塞、锁闭、 |
| 1463 | 安阳县北郭关兴电动车电池批发部 | 不知道本场所火灾风险 |
| 1464 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司泉康大药房 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1465 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司一分店 | 电源插座老化 |
| 1466 | 安阳县北郭乡献德超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1467 | 安阳县北郭乡紫妍化妆品店 | 违规使用明火灶具 |
| 1468 | 安阳县北郭乡紫妍化妆品店 | 室内烧香 |
| 1469 | 安阳县北郭乡金灿灿蛋糕房 | 室内烧香 |
| 1470 | 安阳县北郭乡先利衣都服饰门市 | 使用盘式蚊香 |
| 1471 | 安阳县北郭乡康道苑馍房 | 违规使用明火灶具 |
| 1472 | 安阳县北郭乡比德文电动车门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1473 | 安阳县北郭乡一百分服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1474 | 安阳县北郭乡精艺窗帘门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 1475 | 北郭乡换秀蔬菜门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 1476 | 安阳县北郭乡军民家电门市 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 1477 | 安阳县北郭乡衣品秀服装店 | 违规使用明火灶具 |
| 1478 | 安阳县北郭乡语琳服装加工厂 | 消防通道堵塞 |
| 1479 | 梨园分销点 | 通道拥堵 |