郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和

营商环境局关于液化气对安全监督抽检情况的通告

（2026年第XX号）

近期，郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局组织抽检了液化气1个大类10批次样品，经检测合格样品10批次，不合格样品0批次。检验项目等具体情况见附件。

现就本次产品质量监督抽查所涉及的产品，特别提醒广大消费者，若您购买或使用的液化气产品存在质量缺陷或安全隐患，请积极行使监督权利，拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。

特此通告。

附件：1.本次检验项目及检验依据

- 2.液化气安全监督抽检合格产品信息

2026年04月16日

附件1

本次检验项目及检验依据

- 一、液化气

- 、抽检依据

- GB 11174-2011《液化石油气》、GB/T 38753-2020《液化天然气》、GB 18047-2017《车用压缩天然气》

（二）、检验项目

- 液化石油气检验项目包括：密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量、二甲醚含量

- 液化天然气检验项目包括：甲烷摩尔分数、C+ 4烷烃摩尔分数、二氧化碳摩尔分数、氮气摩尔分数、氧气摩尔分数、总硫含量

- 车用压缩天然气检验项目包括：高位发热量、总硫、二氧化碳、氧气

附件2

- 液化气安全监督抽检合格产品信息

| 序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司教场袁供应站 | / | 合格 |
| 2 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司岗李乡供应站 | / | 合格 |
| 3 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司明港供应站 | / | 合格 |
| 4 | 液化天然气 | 液化天然气 | / | 常规类 | / | 郑州航空港区明昊燃气有限公司 | / | 合格 |
| 5 | 车用压缩天然气 | 车用压缩天然气 | / | / | / | 郑州航空港区明昊燃气有限公司 | / | 合格 |
| 6 | 液化天然气 | 液化天然气 | / | 常规类 | / | 郑州交投中油洁能燃气有限公司航空港区分公司 | / | 合格 |
| 7 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司新港供应站 | / | 合格 |
| 8 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司郑港供应站 | / | 合格 |
| 9 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司大营镇供应站 | / | 合格 |
| 10 | 液化石油气 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 河南中原燃气有限公司洧川镇供应站 | / | 合格 |