安全生产行政执法文书
行政处罚决定书
（林）应急罚〔2026〕危化X号
被处罚单位：     林州市XX加油站     邮政编码     456XXX                  
统一社会信用代码  XXXXXXXXXXXX  地址   XXXXXXXXXXXXXX               
[bookmark: _GoBack]法定代表人（负责人） XXX 职务  XXXXX  联系电话  185XXXXXXXX           
本机关于2026年3月23日对举报人举报事项核查时，发现你单位存在以下违法行为：1.违规往塑料桶里加柴油；2.未给从业人员配备劳动防护用具。于2026年3月23日立案调查。经调查，你（单位）存在2处违规作业。上述违法行为违反了《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)6.1.2：“……，不应向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。”《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)4.2：“作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。”和《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，已构成违法。所提取的证据及其证明事项一、《现场检查记录》1份，证明你单位存在2处违规作业的违法事实；二、《调查询问笔录》1份，证明你单位XXX承认你单位存在2处违规作业的违法事实。根据你（单位）违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第3条：“有2人次违反操作规程或者违反安全管理规定作业的，给予警告，并可以对生产经营单位处1.5万元以上2万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款”鉴于当日你单位认错态度好，未造成危害，你（单位）的违法行为裁量阶次为 B 。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，决定给予警告，并处人民币壹万伍仟元罚款  的行政处罚。
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罚款自收到本决定书之日起15日内缴至 河南林州XXXX银行股份有限公司 ，账号 00000111XXXXXX 或者通过电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款。
你（单位）如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向林州
市人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法向林州市人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

























林州市应急管理局（印章）
                                               2026年4月3日
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