安阳县曝光171条安全生产问题隐患

| 序号 | 检查单位（企业） | 存在隐患和问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安阳鑫惠百货超市 | 员工不清楚三全管理 |
| 2 | 安阳市东升百联购物中心 | 灭火器被杂物遮挡 |
| 3 | 安东网吧 | 灭火器被杂物遮挡 |
| 4 | 锦泰西大街 | 施工中未带安全帽 |
| 5 | 安阳县特殊教育学校 | 宿舍消防六件套 |
| 6 | 安阳县吕村镇中学西校 | 餐厅内消防栓水带叠放不符合要求 |
| 7 | 安阳县吕村镇中学东校 | 教学楼走廊疏散逃生标志损坏 |
| 8 | 安阳县吕村镇新寨小学 | 南教学楼楼梯疏散线模糊 |
| 9 | 安阳县吕村镇吕村集小学 | 疏散示意图脱落 |
| 10 | 安东第一实验学校 | 有一个灭火器门打不开 |
| 11 | 安阳县吕村镇西常山小学 | 个别灭火器欠压 |
| 12 | 安阳县张中上共青希望小学 | 灭火器过期 |
| 13 | 安阳县吕村镇耿洋凡小学 | 教学楼安全疏散指示牌脱落 |
| 14 | 安阳县吕村镇童林阳光幼儿园 | 消防箱固定软管螺丝松动 |
| 15 | 安阳县聚贤高级中学 | 办公楼二楼疏散示意图脱落 |
| 16 | 安阳县崔家桥镇东曹马小学 | 充电桩线裸露 |
| 17 | 安阳县崔家桥镇郭家庙小学 | 疏散标志损坏 |
| 18 | 安阳县明博高级中学 | 无餐厅水基灭火器 |
| 19 | 安阳县明博高级中学 | 高位水箱压力低 |
| 20 | 安阳县瓦店镇第二初级中学 | 宿舍应急照明灯脱落 |
| 21 | 安阳县瓦店乡四伏厂中心小学 | 漏电保护器有些老化 |
| 22 | 安阳县永和乡第四中心小学 | 二楼安全出口指示牌损坏 |
| 23 | 安阳县永和镇第一初级中学 | 烟感器部分损坏 |
| 24 | 安阳县北郭乡中心幼儿园 | 办公室线路未使用线槽固定 |
| 25 | 安阳县北郭乡中心幼儿园 | 两个灭火器欠压 |
| 26 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全警示牌倾倒 |
| 27 | 安阳市银河制衣有限公司 | 内物料堆积不当，导致消防通道被占用 |
| 28 | 河南天蕴泉饮品有限公司 | 废物料堆积占，用消防通道 |
| 29 | 喜佳禾饭店 | 员工不会使用灭火器 |
| 30 | 李小静日用百货店 | 货物影响通道 |
| 31 | 红红日化店 | 不会使用灭火器 |
| 32 | 名发廊理发美容店 | 灭火器遮挡 |
| 33 | 来哟串儿小吃店 | 灭火器遮挡 |
| 34 | 瑞福铝合金门窗经销部 | 灭火器遮挡 |
| 35 | 安阳县崔家桥凯德顺汽车修理门市部 | 遮挡灭火器 |
| 36 | 安阳县崔家桥德翔汽车装饰用品门市部 | 遮挡灭火器 |
| 37 | 安阳县崔家桥春希理发店 | 不会使用灭火器 |
| 38 | 安阳市安圆速递有限公司崔家桥营业部 | 货物摆放影响安全通道 |
| 39 | 上海玉瑞生物科技（安阳）药业有限公司 | 砂轮机无防护板 |
| 40 | 安阳宁鑫隆钢构厂 | 行吊钩防护装置缺失 |
| 41 | 安阳市海顺涂料有限公司 | 仓库成品靠墙堆放 |
| 42 | 安阳市金星市政工程有限公司 | 车间灭火器过期 |
| 43 | 安阳县欣福敬老院 | 微型消防站物资无定期检查记录 |
| 44 | 义博商砼 | 安全专员不明确 |
| 45 | 辛村镇安化加油站 | 日常巡查记录不完备 |
| 46 | 家和超市 | 逃生通道锁闭 |
| 47 | 爱尚网吧 | 部分灭火器失效 |
| 48 | 北庄养老院 | 厨房油烟机烟道需清理 |
| 49 | 光明路与弦歌大道交叉口枫荷璟云项目 | 噪音影响 |
| 50 | 安阳市汇安运输有限公司 | 4月份安全例会无照片 |
| 51 | 安阳元泰物流有限公司 | 个别车辆摄像头未照准驾驶位 |
| 52 | 坤威加油站 | 1、有使用压力容器现象； |
| 53 | 坤威加油站 | 2、配电箱未固定； |
| 54 | 坤威加油站 | 3、无吸油毡。 |
| 55 | 安阳发展能源加油站 | 1、灭火器检查卡日期与实际检查日期不符； |
| 56 | 安阳发展能源加油站 | 2、标识未粘贴； |
| 57 | 安阳发展能源加油站 | 3、西侧安全出口有杂物。 |
| 58 | 崔家桥明发加油站 | 1、高压拉闸杆检测过期； |
| 59 | 崔家桥明发加油站 | 2、灭火毯有破损 |
| 60 | 安阳县鸿运加油站 | 1、灭火毯为三无产品 |
| 61 | 安阳县鸿运加油站 | 2、配电室和柴油机房照明线路裸露； |
| 62 | 安阳县鸿运加油站 | 3、柴油发电机房为普通门 |
| 63 | 瓦店宏源加油站 | 1.95#92#油枪颜色未区分； |
| 64 | 瓦店宏源加油站 | 2.站棚下放置可燃物品； |
| 65 | 瓦店宏源加油站 | 3.配电箱表显示为零； |
| 66 | 瓦店宏源加油站 | 4.灭火箱破损； |
| 67 | 瓦店宏源加油站 | 5.消防铲损坏。 |
| 68 | 瓦店海英加油站 | 1.2025年2月份安全生产培训内容与计划不符； 2.灭火器瓶身无铭牌。 |
| 69 | 瓦店海英加油站 | 2.灭火器瓶身无铭牌。 |
| 70 | 安阳县方超通讯门市部 | 插座损坏 |
| 71 | 吕村七州酒店有限公司 | 西安全门指示牌脱落 |
| 72 | 高庄天天超市 | 1、中厅南侧上方摄像头盒掉； |
| 73 | 高庄天天超市 | 2、西南电线外露。 |
| 74 | 高庄安南加油站 | 废品区硬化地面需拉警戒线 |
| 75 | 永和吉祥加油站 | 营业厅南头有存放电动车、电三轮 |
| 76 | 永和沿村台加油站 | 站内东边有电动车和杂物 |
| 77 | 家家福购物广场 | 蛋糕房有明线 |
| 78 | 家家悦超市 | 西安全出口有货物 |
| 79 | 家和超市 | 消防栓前有大米 |
| 80 | 瓦店宏源加油站 | 营业厅北墙外有电动车 |
| 81 | 华润风电 | 部分安全标识褪色 |
| 82 | 阳光超市 | 灭火器失效 |
| 83 | 刚顺超市 | 消防通道不畅通 |
| 84 | 好利来超市 | 灭火器位置摆放不到位 |
| 85 | 棺材铺 | 灭火器数量不足 |
| 86 | 晨雨酒楼 | 灭火器失效 |
| 87 | 家多福超市 | 消防通道垃圾堆积 |
| 88 | 利峰超市 | 室内供奉香烛 |
| 89 | 仙娥制衣厂 | 无双逃生通道 |
| 90 | 王丽莉内衣加工厂 | 货物乱堆乱放 |
| 91 | 李丹内衣加工厂 | 货物乱堆乱放 |
| 92 | 海英内衣加工点 | 货物乱堆乱放 |
| 93 | 彦超超市 | 安全出口堵塞 |
| 94 | 利芬超市 | 使用盘式蚊香 |
| 95 | 海全加工部 | 没有经过安全培训 |
| 96 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 | 1.悬浮剂车间淋洗器水管断开 |
| 97 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 | 2.机修车间抗磨液压油桶无防流散设施 |
| 98 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 1.包材库内灭火器设置1具 |
| 99 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 2.车间部分配电箱箱门与箱体未跨接 |
| 100 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 1.罐区静电释放报警器报警失效 |
| 101 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 2.罐区消防沙池沙量不够 |
| 102 | 安阳市丹瑞制衣厂 | 1.车间灭火器无巡检维护记录 |
| 103 | 安阳市丹瑞制衣厂 | 2.配电室应急照明失效 |
| 104 | 安阳市馨露兰服饰有限责任公司 | 1.配电室外有烧垃圾现象 |
| 105 | 安阳市馨露兰服饰有限责任公司 | 2.个别消火栓前有杂物 |
| 106 | 安阳县永和镇艾兰贝尔制衣厂 | 1.消防泵无应急照明和灭火器 |
| 107 | 安阳县永和镇艾兰贝尔制衣厂 | 2.西车间缝纫机插座烧变形 |
| 108 | 安阳市鑫诚服饰有限公司 | 1.安全通道不畅，货物遮挡 |
| 109 | 安阳市鑫诚服饰有限公司 | 2.三楼两处安全出口无疏散标识 |
| 110 | 安阳县永和镇子鱼子乐内衣加工部 | 1.配电箱、电气设备无接地线 |
| 111 | 安阳县永和镇子鱼子乐内衣加工部 | 2.灭火器被遮挡 |
| 112 | 安阳思美食品有限公司 | 1.配电室手套、靴子非绝缘电工用品 |
| 113 | 安阳思美食品有限公司 | 2.现场灭火器设置不足 |
| 114 | 安阳县永和镇天阳门业 | 1.配电箱内开关固定在木板上，有杂物 |
| 115 | 安阳县永和镇天阳门业 | 2.电焊机接地线未接 |
| 116 | 安阳市大地食用油商贸有限公司 | 1.现场灭火器集中设置 |
| 117 | 安阳市大地食用油商贸有限公司 | 2.应急照明未固定、电源线未穿管 |
| 118 | 河南盈康食品有限公司 | 1.现场灭火器设置未规范设置 |
| 119 | 河南盈康食品有限公司 | 2.车间安全出口无疏散指示标志 |
| 120 | 安阳县延红面粉厂 | 配电室脚垫上有积尘 |
| 121 | 安阳县兴泰橡塑有限公司 | 个别机械转动部位无防护罩 |
| 122 | 云鼎台球室 | 一个安全出口指示灯未亮 |
| 123 | 乐尔乐特价批发超市 | 一个消防栓前摆放有物品 |
| 124 | 吕村镇双超电脑绣花门市部 | 车间内棉絮较多 |
| 125 | 安阳市中尚桥液化气有限公司 | 消防沙箱内有杂草 |
| 126 | 吕村镇苏奇门业经销部 | 一个配电开关未设置配电箱 |
| 127 | 永春饭店 | 一处消火栓内无消防水带 |
| 128 | 君香斋大院 | 个别员工不能熟练操作消防器材 |
| 129 | 吕供大酒店 | 厨房一个插座悬吊 |
| 130 | 云龙苑酒店 | 个别灭火器无压 |
| 131 | 安阳县玉合快捷宾馆 | 宾馆大厅无疏散示意图 |
| 132 | 梦启点居民服务有限公司 | 灭火器数量少 |
| 133 | 李冬服装厂 | 一个安全出口有杂物 |
| 134 | 柯莱佳制衣厂 | 车间内安全通道部分被物料占用 |
| 135 | 安阳县政新门窗经营部 | 机械设备附近有杂物 |
| 136 | 青燕电脑刺绣厂 | 灭火器数量少 |
| 137 | 向东内衣厂 | 车间内存放电动车 |
| 138 | 岚兮服装厂 | 灭火器被杂物遮挡 |
| 139 | 安阳县胜鑫木材厂 | 配电柜处无绝缘垫 |
| 140 | 同福客栈 | 个别房间未配备消防自救呼吸器 |
| 141 | 枫荷璟云筑 | 1.1#、2#、3#、5#楼物料平台位置设置不合理，不能位于安全通道上方 |
| 142 | 枫荷璟云筑 | 2.3#楼东侧临时通道安全防护不到位 |
| 143 | 枫荷璟云筑 | 3.防暑降温物资无发放记录 |
| 144 | 枫荷璟云筑 | 4.防汛物资不到位 |
| 145 | 鼎胜银河湾三区 | 1.幼儿园临时卸料平台搭设不规范 |
| 146 | 鼎胜银河湾三区 | 2.幼儿园临边防护滞后 |
| 147 | 鼎胜银河湾三区 | 3.幼儿园移动式卸料平台钢丝绳卡扣数量设置不足 |
| 148 | 光明壹号三期 | 1.个别人员未佩戴安全带、安全帽 |
| 149 | 光明壹号三期 | 2.南大门处门式脚手架搭设不规范（未使用），要求拆除 |
| 150 | 瑞府西苑 | 1.现场个别人员未佩戴安全帽 |
| 151 | 瑞府西苑 | 2.1#、5#楼施工升降机安全防护棚滞后 |
| 152 | 瑞府西苑 | 3.1#楼电梯井防护不到位，面个别临边防护缺失 |
| 153 | 瑞府西苑 | 4.1#楼层面西侧吊篮安全绳固定点不合理 |
| 154 | 安阳通航产业园配套设施项目 | 1.临时用电管理不规范，存在私搭乱接及插座 |
| 155 | 安阳通航产业园配套设施项目 | 2.个别施工人员未佩戴安全帽 |
| 156 | 安阳通航产业园配套设施项目 | 3.吊篮进行未验收，个别吊篮安全锁锈蚀 |
| 157 | 安阳通航产业园配套设施项目 | 4.现场管理人员不到位（项目经理未在岗） |
| 158 | 聚元壹號院 | 1.1#楼北侧车库施工区未配备灭火器 |
| 159 | 聚元壹號院 | 2.1#楼17层临边防护局部缺失 |
| 160 | 聚元壹號院 | 3.1#楼1层临时用电不规范，存在插座 |
| 161 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司 | 对第三方建筑施工单位的安全检查未形成文字记录 |
| 162 | 安阳市玫瑰谷食品有限公司 | 污水处理站缺少“有限空间”警示标志 |
| 163 | 冬夏制衣有限公司 | 一楼裁床底部有棉絮 |
| 164 | 冬夏制衣有限公司 | 二楼车间通道不畅 |
| 165 | 冬夏制衣有限公司 | 三楼仓库纸箱挡住窗户 |
| 166 | 安阳冰牛制冷有限公司 | 电动工具电线老化 |
| 167 | 安阳冰牛制冷有限公司 | 电风扇人走没关 |
| 168 | 安阳冰牛制冷有限公司 | 灭火器遮挡 |
| 169 | 安阳安南加油站 | 南侧汽油加油机内部油气回收电机防爆管失爆 |
| 170 | 安阳市鑫达建材有限责任公司 | 灭火器过期失效 |
| 171 | 安阳市鑫达建材有限责任公司 | 个别车间线路老化 |