安阳县曝光478条安全生产问题隐患

| 序号 | 检查单位（企业） | 存在隐患和问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凤昌粮油批发 | - 室内存放电动车 |
| 2 | 馍房、面条 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 3 | 双飞干鲜蔬菜调料批零 | 使用明火灶具 |
| 4 | 瓦店全明加油站 | 9号枪地线松动 |
| 5 | 高庄镇第四中学 | 微型消防站摆放位置不规范 |
| 6 | 高庄第一实验小学 | 部分防盗网未拆除 |
| 7 | 高庄镇第一中学 | 门岗处无包片民警、督导人员和保安信息 |
| 8 | 高庄镇第一中学 | 门岗应急灯需固定在墙、 |
| 9 | 高庄镇第一中学 | 部分灭火器过期 |
| 10 | 高庄镇第一中学 | 餐厅安全出口标识需换成通电标识 |
| 11 | 高庄镇第一中学 | 教学楼部分应急灯有脱落，需再排查 |
| 12 | 崔家桥实验中学 | 餐厅处有乱线需整理 |
| 13 | 崔家桥实验中学 | 灭火器需再排查，灭火器箱的垃圾需清理 |
| 14 | 崔家桥中海中学 | 部分灭火器有过期， |
| 15 | 崔家桥中海中学 | 女生宿舍（两个）墙面有脱落，需刷补 |
| 16 | 辛安小学 | 教学楼防盗网未拆除、铁闸门未拆除 |
| 17 | 辛安小学 | 电动车棚无断电装置，私拉乱接电线 |
| 18 | 日杂部 | 通道拥堵 |
| 19 | 阳河润东综合体 | 1.1#楼东侧临时通道设置不规范 |
| 20 | 阳河润东综合体 | 2.1#楼钢筋加工区防护棚缺失 |
| 21 | 阳河润东综合体 | 3.1#楼、2#楼一层安全防护措施不到位 |
| 22 | 阳河润东综合体 | 4.2#楼个别洞口大于1米水平防护缺失或设置不规范 |
| 23 | 阳河润东综合体 | 5.2#楼塔吊安全通道搭设不规范 |
| 24 | 阳河润东综合体 | 6.2#楼卸料平台主绳副绳在同一固定点，卸料平台未铺满脚手板 |
| 25 | 阳河润东综合体 | 7.2#楼临时用电开关箱存在一闸多漏 |
| 26 | 阳河润东综合体 | 8.2#楼一层、三层电梯井水平硬防护缺失 |
| 27 | 阳河润东综合体 | 9.未提供三全管理资料 |
| 28 | 安阳县双创中心建设工程 | 1.5#楼西侧木料堆放区灭火器配备不足 |
| 29 | 安阳县双创中心建设工程 | 2.未提供双重预防体系、三全管理资料 |
| 30 | 安阳县双创中心建设工程 | 3.3#楼外架一层未采取防倾覆措施 |
| 31 | 安阳县双创中心建设工程 | 4.模板支撑施工方案、临时用电施工方案签字、审批流程不规范 |
| 32 | 蓝天产业园-川金璐内衣加工部 | 常闭式防火门组件损坏 |
| 33 | 蓝天产业园-立暖同心内衣加工部 | 2层疏散指示牌故障； |
| 34 | 蓝天产业园-立暖同心内衣加工部 | 防火卷帘测试无法下降 |
| 35 | 高庄镇张仲景大药房文兰市庄店 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 36 | 高庄镇惠怡鲜百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 37 | 高庄镇宜小家百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 38 | 高庄镇爱尚洗车行 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 39 | 高庄镇芳鑫百货超市 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 40 | 高庄镇老百姓大药房文兰新村 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 41 | 高庄镇映客理发店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 42 | 高庄镇文甫熟食店 | 不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识， |
| 43 | 高庄镇豆可以小餐馆 | 不知道本场所火灾风险不能熟练使用器材，不掌握疏散逃生知识 |
| 44 | 高庄镇清润便利店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 45 | 高庄镇建斌烟酒超市 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 46 | 高庄镇琳琳小吃店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 47 | 全明加油站 | 灭火器阀门松动 |
| 48 | 宋梁桥加油站 | 员工安全意识不足 |
| 49 | 大朝加油站 | 灭火器气压不足 |
| 50 | 华锦家具 | 有一个灭火器过期 |
| 51 | 安阳首创医院 | 未进行消防验收 |
| 52 | 新区颐乐综合医院 | 未进行消防验收 |
| 53 | 飞翔体育馆 | 消防箱里检查表与时间不符 |
| 54 | 河南水润建设工程有限公司 | 安全警示标志不明显 |
| 55 | 华润风电 | 消防器材临期 |
| 56 | 高庄镇卫生院 | 住院部楼后电线 老化 |
| 57 | 安阳县高庄镇天鑫超市 | 食品未离地 |
| 58 | 安阳县高庄镇童欣商店 | 食品未离地 |
| 59 | 东小寒灏岗制衣厂 | 杂物遮挡消火栓；应急预案不完善 |
| 60 | 东小寒康保乐制衣厂 | 杂物堵塞通道；电线未串管 |
| 61 | 迎宾天悦 | 有两个工人未佩戴安全帽 |
| 62 | 辛村镇蔡太保幼儿园 | 门卫值班记录不全 |
| 63 | 瓦店乡杨奇小学 | 教师办公室风扇、电灯开关损坏 |
| 64 | 韩陵镇第一实验小学 | 部分墙壁开关损坏 |
| 65 | 韩陵镇西大佛小学 | 部分灭火器到期 |
| 66 | 韩陵镇二实小 | 部分应急照明灯故障 |
| 67 | 安阳县第七中学 | 电动车室内充电 |
| 68 | 安阳县北郭乡五磊百货超市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 69 | 安阳县北郭乡老狼大盘鸡餐饮店 | 电气线路未穿管保护 |
| 70 | 安阳县北郭乡艳波汽修门市部 | 电源插座拖地、悬吊设置 |
| 71 | 安阳县北郭乡志海汽配维修店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 72 | 安阳县北郭乡东成工具商行 | 安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物 |
| 73 | 安阳县北郭乡伏丽华艺电器门市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 74 | 安阳县北郭乡小旦日化门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 75 | 安阳县北郭乡艳英鞋店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 76 | 安阳县北郭乡海芹糕点房 | 电气线路未穿管保护 |
| 77 | 安阳县北郭乡梦珂小吃店 | 电气线路未穿管保护 |
| 78 | 安阳县北郭乡水堂百货店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 79 | 安阳县北郭乡玉杰依依饰品店 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 80 | 安阳县北郭乡文波冷饮店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 81 | 安阳县北郭乡蒙蒙服装店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 82 | 北郭乡利红服装店 | 楼梯间堆放杂物 |
| 83 | 安阳县北郭乡红梅家纺门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 84 | 安阳县北郭乡闫杰日化店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 85 | 安阳县北郭乡孝义小吃店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 86 | 安阳县东雪超市 | 楼梯间堆放杂物 |
| 87 | 安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 88 | 安阳县北郭乡全橙热恋奶茶店 | 安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物 |
| 89 | 安阳市安贝郎服装有限公司 | 货物摆放杂乱 |
| 90 | 安阳诺驰商贸有限责任公司 | 制度未上墙 |
| 91 | 高庄镇卢亮师傅食品加工坊 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 92 | 高庄镇沃邻福生鲜食品零售超市 | 不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材 |
| 93 | 安阳市城乡一体化示范区高庄镇海龙汽配门市 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 94 | 安阳县高庄镇西小寒红只电动车销售部 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 95 | 高庄镇东小寒晓田祥餐馆 | 不知道本场所火灾风险 |
| 96 | 蓝天产业园 | 三全管理资料不完善 |
| 97 | 程志良辣子鸡米线 | 液化气用非波纹软管 |
| 98 | 大福隆超市 | 使用明火灶具 |
| 99 | 安阳市融昌新型材料有限公司 | - 车间存放电动车 |
| 100 | 安阳市融昌新型材料有限公司 | - 2.临时用电存在“飞线”现象 |
| 101 | 安阳唐园食品有限公司 | 1.一处配电箱箱门缺失 |
| 102 | 安阳唐园食品有限公司 | 2.纸箱储存间无灭火器 |
| 103 | 安阳奥创家具有限公司 | 1.临时用电存在“飞线”现象 |
| 104 | 安阳奥创家具有限公司 | 2.车间内粉尘大 |
| 105 | 瓦店大朝加油站 | 楼梯上有杂物 |
| 106 | 安阳市安贝郎服装有限公司 | 货物摆放杂乱 |
| 107 | 安阳诺驰商贸有限责任公司 | 制度未上墙 |
| 108 | 河南水润建设工程有限公司 | 安全警示标志缺失 |
| 109 | 合鑫云庐 | 1、1#楼安全通道搭设不规范，脚手板未满铺 |
| 110 | 合鑫云庐 | 2、1#楼悬挑工字钢卸载钢丝绳固定方式不规范 |
| 111 | 合鑫云庐 | 3、1#楼卸料平台搭设不规范 |
| 112 | 合鑫云庐 | 4、1#楼电梯井洞口防护缺失 |
| 113 | 合鑫云庐 | 5、1#楼室内消防水滞后 |
| 114 | 合鑫云庐 | 6、1#楼后浇带模板支撑搭设不规范 |
| 115 | 合鑫云庐 | 7、2#楼个别高处作业人员未佩戴安全带、安全帽 |
| 116 | 合鑫云庐 | 8、未提供双重预防体系，三全管理相关资料 |
| 117 | 合鑫云庐 | 9、未提供卸料平台方案及验收资料 |
| 118 | 桂语江南 | 1.木料堆放区灭火器材配备不足 |
| 119 | 桂语江南 | 2.钢筋加工区防护棚搭设不规范（顶棚破损） |
| 120 | 桂语江南 | 3.钢筋加工区临时用电存在私搭乱接，未设接地，电缆线采取保护措施 |
| 121 | 台铃电动车 | 不会使用灭火器 |
| 122 | 高庄一中 | 教室一个日光灯脱落 |
| 123 | 安南加油站 | 油管渗油 |
| 124 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 125 | 安阳北方胜利燃气有限公司 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 126 | 安阳中鑫之宝汽车销售服务有限公司 | 存在维修工具未归位放置 |
| 127 | 安阳鑫江汽车销售有限公司 | 存在维修车间货物、工具摆放乱，卫生条件差 |
| 128 | 艳峰烧饼 | 液化气未使用波纹管 |
| 129 | 清真面条加工 | 抽查店员不能熟练使用灭火器 |
| 130 | 燕超香油批零 | 电气线路未穿管保护 |
| 131 | 新才粮油批发 | 二楼以上设置防盗窗 |
| 132 | 鸿杉智能装备制造公司 | 吊带裂口 |
| 133 | 美缔可美容店 | 烟感报警器失效 |
| 134 | 相思豆布艺 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 135 | 御足坊 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 136 | 安阳市养护中心 | 食品留样不规范 |
| 137 | 白壁镇平安养老公寓 | 日巡查记录不规范 |
| 138 | 安阳康瑞医院 | 楼梯间有杂物影响疏散 |
| 139 | 安阳首创医院 | 部分防火门闭门器损坏 |
| 140 | 高庄镇纵横网吧 | - 1、场所内消防安全记录本登记步规范； |
| 141 | 高庄镇纵横网吧 | - 2、场所内有吸烟现象。 |
| 142 | 高庄镇书英便利店 | 灭火器损坏 |
| 143 | 慧博书店 | 慧博书店场地电风扇插座电线乱。烟感器安装不规范。 |
| 144 | 快乐书店 | 快乐书店有一个灭火器失效。 |
| 145 | 爱连棉纺部 | 棉絮较多 |
| 146 | 鸿瑞保温材料有限责任公司 | 物料堆放乱 |
| 147 | 申记扁粉菜 | 私拉电线 |
| 148 | 聚元壹號院 | 1、现场个别灭火器超期。 |
| 149 | 瑞府西苑 | - 1、现场个别灭火器超期； |
| 150 | 瑞府西苑 | - 三级配电箱软连接未连接。 |
| 151 | 高铁交通枢纽 | 1、现场物料堆放区灭火器配备不足。 |
| 152 | 韩陵创业加油站 | 卸油口有杂物 |
| 153 | 明发加油站 | 罐区周围有杂草 |
| 154 | 明发加油站 | 消防沙潮湿 |
| 155 | 北郭乡家家悦超市 | 消防通道堵塞 |
| 156 | 北郭乡来有超市 | 消防通道堵塞 |
| 157 | 牛辛庄村羊汤会面馆 | 抽油烟机油污未清理 |
| 158 | 牛辛庄村付稳蔬菜门市 | 消防通道堵塞 |
| 159 | 新天地超市 | 通道有杂物 |
| 160 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 作业现场有人不戴安全帽佩戴 |
| 161 | 极兔快递 | 电线未穿管 |
| 162 | 香辣虾 | 厨房电线未穿管、不整齐 |
| 163 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 现场工具乱摆放 |
| 164 | 振江五金门市 | 线路未穿管 |
| 165 | 张帅家电门市部 | 无安全出口标志 |
| 166 | 皇家窗帘 | 安全出口标志遮挡、应急灯遮挡、无烟感报警器 |
| 167 | 金秋重阳悦舍养老公寓 | 楼顶装饰物脱落需加固 |
| 168 | 韩陵镇欣福养老公寓 | 消防通道有杂物；房间楼道内异味大 |
| 169 | 河南克能新能源科技有限公司 | 物料车阻挡灭火器 |
| 170 | 韩陵镇卫生院 | 楼梯间增加应急照明灯具 |
| 171 | 县精神病医院 | 增加灭火器数量 |
| 172 | 蜂蜜小面包 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 173 | 发平冷鲜肉 | 灭火器不足 |
| 174 | 油条丸子 | 部分线路未穿阻燃管 |
| 175 | 吕村宏达名烟名酒副食批发 | 使用明火灶具 |
| 176 | 聚元壹號院 | 1、塔吊标准节距离基坑较近 |
| 177 | 聚元壹號院 | 2、配电箱位置设置不合理 |
| 178 | 双创中心项目 | 1、木工加工棚内未配备灭火器材 |
| 179 | 双创中心项目 | 2、木工加工棚内配电箱存在插销 |
| 180 | 双创中心项目 | 3、木工加工锯台不规范 |
| 181 | 安阳市得天力食品有限公司 | 消防通道有杂物遮挡 |
| 182 | 安阳市汇丰卫生用品有限公司 | 消火栓周围有杂物 |
| 183 | 在G515线安东收费站下道口处对“两客一危”进行监督检查 | 查扣超限超载车辆4辆 |
| 184 | 安阳县北郭乡玉麒麟快餐 | 消防通道堵塞 |
| 185 | 安阳县北郭乡丽萍零售超市 | 消防通道堵塞 |
| 186 | 安阳县北郭乡墨墨服装店 | 电动车室内充电 |
| 187 | 崔家桥中园加油站 | 卸油口有杂草 |
| 188 | 吕村平原加油站 | 消防沙积块 |
| 189 | 德玛西亚网吧、网来网去网吧 | 地上有烟头 |
| 190 | 安阳中睿智能设备有限公司 | 排查现场线路 |
| 191 | 安阳旺源食品有限公司 | 室内消防栓被遮挡、员工不清楚三全管理机制内容 |
| 192 | 安阳强力高精齿轮有限公司 | 员工不会熟练使用灭火器 |
| 193 | 安东鲜猪肉批零 | 灭火器不足 |
| 194 | 曲沟熟肉 | 使用明火灶具 |
| 195 | 厨卫电器 | 违规住人 |
| 196 | 华丽灯饰（直播卖衣服） | 部分线路未穿阻燃管 |
| 197 | 瓦店乡卫生院 | 北楼疏散走道为应急灯 |
| 198 | 永和镇卫生院 | 疏散指示灯具被遮挡 |
| 199 | 小雪家女装 | 无应急灯、灭火器损坏 |
| 200 | 晓晓便利店 | 无安全出口标志、无烟感报警器 |
| 201 | 永和镇三和购物门市部 | 防火门关闭不严，配电室内有可燃物、商场内活动电插座 |
| 202 | 香辣虾重庆鸡公煲 | 厨房线路不整齐 |
| 203 | 儿童医院 | 1、现场个别工人未正确使用五点式安全带； |
| 204 | 儿童医院 | 2、现场个别灭火器超期。 |
| 205 | 双创中心 | - 1、现场个别工人未佩戴安全帽； |
| 206 | 双创中心 | - 2、现场个别临边防护缺失。 |
| 207 | 安阳县北郭乡家家悦超市 | 灭火器遮挡 |
| 208 | 安阳县北郭乡墨墨小童制衣厂 | 消防通道堵塞 |
| 209 | 安阳县北郭乡温馨洗浴 | 灭火器数量不足 |
| 210 | 安阳县北郭乡秦镇沙沙米皮店 | 电动车室内充电 |
| 211 | 白壁区域性养老中心 | 食品留样不规范 |
| 212 | 崔家桥医养结合服务中心 | 老人住宿的房间内有打火机 |
| 213 | 高庄镇海林车行 | 不熟悉灭火器使用方法 |
| 214 | 金商贸市场 | 店内使用盘式蚊香 |
| 215 | 北务沙发基地区 | 消防器前有杂物遮挡 |
| 216 | 幸福万家购物广场 | 安全出口上锁 |
| 217 | 金娥副食 | 不会使用灭火器 |
| 218 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标识部分缺失 |
| 219 | 职业中专 | 学生餐厅三个灭火器底部腐蚀严重。 |
| 220 | 崔家桥镇一幼 | 灭火器摆放少于2组 |
| 221 | 崔家桥冀庄小学 | 排水管道盖未及时盖住 |
| 222 | 安阳县第七中学 | 餐厅人员电动车违规充电 |
| 223 | 安阳县第七中学 | 女寝一寝室床铺松动 |
| 224 | 韩陵镇一实小 | 墙壁插销盒破损 |
| 225 | 韩陵镇一实小 | 应急照明灯破损 |
| 226 | 韩陵镇西大佛小学 | 部分灭火器过期 |
| 227 | 图强风电 | 厂区积攒落叶 |
| 228 | 安阳县北郭乡新世纪婚纱摄影门市部 | 消防通道堵塞 |
| 229 | 安阳县北郭乡衣拉客服装门市 | 消防通道堵塞 |
| 230 | 安阳县北郭乡超悦办公用品销售门市部 | 不会使用灭火器 |
| 231 | 安阳县北郭乡辛庄红亮五金电料门市 | 电动车室内充电 |
| 232 | 安阳县北郭乡果果小吃服务店 | 电动车室内充电 |
| 233 | 优适达二手车 | 未配备灭火器 |
| 234 | 辉腾车行 | 插座未固定 |
| 235 | 洋洋汽修店 | 设置防盗窗 |
| 236 | 瑞府西苑 | 1.现场基坑临边防护局部滞后 |
| 237 | 光明壹号三期 | 1.1号楼塔吊基础存在积水现象 |
| 238 | 光明壹号三期 | 2.3号楼11层电梯井临边防护固定不牢固 |
| 239 | 光明壹号三期 | 3.4号楼物料平台固定点不规范 |
| 240 | 豪迈家电 | 地上有烟头 |
| 241 | 中国石油安阳县第三加油站 | 加油机防撞桩松动 |
| 242 | 安阳县吉祥加油站 | 发电机仓库未配备灭火器 |
| 243 | 安阳县永和乡沿村台加油站 | 加油员未穿戴防静电鞋 |
| 244 | 荣盛社区卫生服务中心 | 疏散指示灯被遮挡 |
| 245 | 安阳首创医院 | 安全出口缺少标志 |
| 246 | 非凡牧业 | - 未配置烟感报警器 |
| 247 | 安井海鲜冻品 | 违规住人 |
| 248 | 亮只熟肉 | 灭火器数量不足 |
| 249 | 俊风干菜蔬菜批发 | - 1.部分线路未穿阻燃管 |
| 250 | 俊风干菜蔬菜批发 | - 2.室内烧香 |
| 251 | 海军冷鲜肉 | 员工不能熟练使用灭火器 |
| 252 | 明轩熟肉 | 灭火器数量不足 |
| 253 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 作业环境不安全 |
| 254 | 安阳县永和镇改英照像馆 | 感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效 |
| 255 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 电源插座拖地、悬吊设置； |
| 256 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 257 | 安阳县永和镇好滋味餐饮店 | 电气线路未穿管保护； |
| 258 | 安阳县永和镇女衣号服装店 | 违规使用明火灶具 |
| 259 | 安阳县永和镇凉皮小吃店 | 电源插座拖地、悬吊设置； |
| 260 | 安阳县永和镇凉皮小吃店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 261 | 安阳县永和镇潮范儿 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效； |
| 262 | 安阳县永和镇潮范儿 | 感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效 |
| 263 | 安阳县永和镇男衣号服装店 | 室内烧香； |
| 264 | 安阳县永和镇男衣号服装店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 265 | 县妇幼保健院 | 院内车棚增加灭火器 |
| 266 | 县妇幼保健院 | 有公安联网一键报警，需要增加内部报警装置 |
| 267 | 安阳县吕村镇中学 | 教师办公室个别电器开关面板损坏 |
| 268 | 安阳县高级中学 | 餐厅二楼后楼梯消防栓出水处漏水 |
| 269 | 瓦店乡二中 | 部分灭火器欠压 |
| 270 | 辛村镇郝伍级小学 | 教学楼二楼消防栓箱门损坏 |
| 271 | 辛村镇二中 | 部分教师办公室存在私拉乱扯线路情况 |
| 272 | 辛村镇三中 | 个别宿舍烟感报警器失效 |
| 273 | 维纳斯婚纱 | 1.违规住人 |
| 274 | 维纳斯婚纱 | 2.使用明火灶具 |
| 275 | 妈妈驿站 | 室内烧香 |
| 276 | 微商总店 | 1.违规住人 |
| 277 | 微商总店 | 2.使用明火灶具 |
| 278 | 顺丰速递 | 违规使用明火灶具 |
| 279 | 东小寒晓田祥小餐馆 | 不熟悉灭火器使用方法 |
| 280 | 高庄镇赵记热干面（食客美） | 杂物堆放在疏散通道 |
| 281 | 高庄镇皇帝水咖麻辣烫 | 缺少灭火器 |
| 282 | 家和超市 | 第二出口未开 |
| 283 | 顺丰快递 | 快递堵塞消防通道 |
| 284 | 永和道班 | G341永和路口标识标牌歪斜 |
| 285 | 瓦店道班 | G341大寒路口标识标牌歪斜 |
| 286 | 安阳安南加油站 | 罐区旁边有电动自行车 |
| 287 | 安阳市鑫达汽车销售服务有限公司 | 施工人员未佩戴安全帽 |
| 288 | 安阳县北郭乡比尔网吧 | 消防通道堵塞 |
| 289 | 安阳县北郭乡云鼎名洁俱乐部 | 1具灭火器欠压 |
| 290 | 安阳县北郭乡振华鞋业门市 | 电气线路未穿管保护 |
| 291 | 安阳县北郭乡海军电料门市 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 292 | 安阳县北郭乡顺丰快递 | 电动自行车室内停放、充电 |
| 293 | 安阳县北郭乡北郭市场家佳乐超市 | 电气线路未穿管保护 |
| 294 | 安阳县北郭乡章印日杂土产门市 | 楼梯间堆积杂物 |
| 295 | 安阳县北郭乡振平超市 | 不会使用灭火器 |
| 296 | 安阳县北郭乡尚圆书院 | 保持安全出口通畅 |
| 297 | 安阳县北郭乡俊英服装加工门市部 | 楼梯间堆放杂物 |
| 298 | 安阳县北郭乡天天美化妆品门市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 299 | 安阳县北郭乡清香小吃店 | 电动车室内充电 |
| 300 | 安阳县北郭乡会斌超市 | 灭火器欠压 |
| 301 | 安阳县北郭乡瑞芳熟食店 | 电动车室内充电 |
| 302 | 自由岛游乐场 | 警示标识少 |
| 303 | 昊海市场 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 304 | 金商贸 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 305 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 水泥存放不当 |
| 306 | 佳利服饰 | 无烟感报警器 |
| 307 | 贝贝拉姆孕婴店 | 烟感报警器失效 |
| 308 | 娇娇鞋业 | 线路没穿管。 |
| 309 | 川味老香鸡 | 灭火器失效，烟感报警器失效 |
| 310 | 玉栋超市 | 通道阻塞 |
| 311 | 鑫聚婴专卖 | 灭火器数量不足 |
| 312 | 好味道冷冻食品门市 | 烟感报警器失效 |
| 313 | 大名香油坊 | 逃生通道堵塞 |
| 314 | 高庄镇金波烩面 | 电动自行车室内停放 |
| 315 | 绿源电动车 | 灭火器被遮挡 |
| 316 | 凤英农资经销部 | 通道堵塞 |
| 317 | 河南浩煌物流有限公司 | 车辆档案缺失 |
| 318 | G341 | 路肩有散落农作物 |
| 319 | 永和镇众康康养中心 | 厨房蔬菜存放不规范 |
| 320 | 白璧镇平安养老公寓 | 逃生通道有杂物 |
| 321 | 安阳市养护中心 | 消防控制室无人在岗 |
| 322 | 家家福超市 | 消防通道关闭 |
| 323 | 安阳县北郭乡长有家电维修门市部 | 电动车室内充电 |
| 324 | 安阳县北郭乡丽倩化妆品门市部 | 消防通道堵塞 |
| 325 | 安阳县北郭乡广源百货零售超市 | 灭火器遮挡 |
| 326 | 安阳县北郭乡亲天使孕婴店 | 灭火器数量不足 |
| 327 | 北郭康乐老年公寓 | 1具灭火器欠压 |
| 328 | 安阳县北郭乡豆官营燕霞超市 | 消防通道堵塞 |
| 329 | 沙发基地 | 消防通道堵塞 |
| 330 | 鑫惠百货超市 | 消防器材前有杂物遮挡 |
| 331 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 作业环境不安全 |
| 332 | 欢畅量贩式KTV、越越网吧 | 地上有折断的烟头 |
| 333 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 334 | 安阳市城乡一体化白璧兴旺汽车修理厂 | 车间卫生差，工具乱放，部分灭火过期 |
| 335 | 安阳市运联交通运输有限公司安阳县分公司 | 豫EW5998超速一次 |
| 336 | 安阳县韩陵镇欣福敬老院 | 消防通道有杂物 |
| 337 | 原点童装 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 338 | 前沿服装店 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 339 | 御足坊 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 340 | 家家福鞋服城 | 逃生标识未通电 |
| 341 | 裴振厨卫 | 灭火器较少 |
| 342 | 玉平小吃快餐店 | 室内焚香 |
| 343 | 运平五金农机门市部 | 拉线充电 |
| 344 | 安阳市东方圣婴制衣有限公司 | 消防通道有物品 |
| 345 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 对现场工地缺乏检查 |
| 346 | 白壁安东网吧、蓝蝶网吧、书店 | 消防通道有杂物 |
| 347 | 五金交电 | 灭火器数量较少 |
| 348 | 广润驾校 | 应急设备未通电 |
| 349 | 小城香灌汤包 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 350 | 安居苑菜根香削面 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 351 | 安阳县北郭乡青希百货超市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 352 | 安阳县北郭乡新供联卫刚超市 | 楼梯间堆放杂物、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 353 | 安阳县北郭乡康道苑馍房 | 电气线路未穿管保护、不能熟练使用灭火器材 |
| 354 | 安阳县北郭乡比德文电动车门市 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 355 | 安阳县米志明肉铺 | 违规使用明火灶具、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 356 | 安阳县北郭乡老金小吃店 | 电源插座老化、违规使用明火灶具 |
| 357 | 拥军时尚装饰 | 无烟感报警器 |
| 358 | 老现粮油 | 无烟感报警器 |
| 359 | 清只粮油超市 | 灭火器失效，线路没穿管。 |
| 360 | 漂亮宝贝照相馆 | 灭火器失效 |
| 361 | 老张家羊汤馆 | 无烟感报警器 |
| 362 | 心悦科技美肤 | 灭火器数量不足 |
| 363 | 金 | 灭火器数量不足 |
| 364 | 我们服装店 | 灭火器数量不足 |
| 365 | 桃喜服装 | 灭火器数量不足 |
| 366 | 舒雅美容养生 | 电气线路未穿管 |
| 367 | LXJ | 灭火器数量不足 |
| 368 | 洪得香油 | 灭火器数量不足 |
| 369 | 老焕熟肉批发 | 灭火器数量不足 |
| 370 | 君叶食品加工 | 灭火器数量不足 |
| 371 | 双汇冷鲜肉 | 灭火器数量不足 |
| 372 | 老姜门市部 | 灭火器数量不足 |
| 373 | 凤昌粮油批发 | 灭火器数量不足 |
| 374 | 华汇工业园5-3、5-4逗逗猴制衣厂 | 电动三轮车厂房内停放、货物遮挡消火栓占用疏散通道 |
| 375 | 高庄镇童怡坊制衣厂 | 货物占用疏散通道 |
| 376 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 377 | 桂祥门市部 | 通道堆放杂物 |
| 378 | 安阳县高庄坤威加油站 | 静电释放器不报警 |
| 379 | 安阳县高庄天天超市 | 商场货物走道未放灭火器 消防通道内有货物占道 |
| 380 | 瓦店新天地超市 | 仓库灭火器配备少 |
| 381 | 沿村台加油站 | 消防沙结块 |
| 382 | 平原加油站 | 罐区有杂物 |
| 383 | 安阳强力高精齿轮有限公司 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 384 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 场地作业环境不良 |
| 385 | 安阳市养护中心 | 食品留样不规范、消防值班室值班人员脱岗 |
| 386 | 安阳威佳广兴汽车销售服务有限公司 | 车间包装箱乱放，未及时清理 |
| 387 | 联众网吧、德玛西亚网吧 | 网吧内有烟头 |
| 388 | 九九宾馆 | 电动车室内充电 |
| 389 | 村田厨卫 | 烟感报警器没电 |
| 390 | 小田车行 | 灭火器失效 |
| 391 | 美巢 | 无烟感报警器 |
| 392 | 来哟串儿小吃店 | 灭火器遮挡 |
| 393 | 红红日化店 | 灭火器遮挡 |
| 394 | 雷雷百货门市 | 灭火器数量不足 |
| 395 | 飞翔零售超市 | 室内烧香 |
| 396 | 春燕内衣加厂 | 电动车室内充电 |
| 397 | 杨焦内衣加厂 | 无禁烟火标志 |
| 398 | 废品收购站 | 灭火器数量不足 |
| 399 | 农药化肥门市 | 地上有烟头 |
| 400 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标志缺陷 |
| 401 | 张帅家电门市部 | 无安全出口标志 |
| 402 | 吕村饸饹 | 线路未穿管 |
| 403 | 振江五金门市 | 线路未穿管 |
| 404 | 安阳县北郭乡小闫熟食店 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 405 | 安阳县北郭建顺农资超市 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 406 | 安阳县北郭乡胡记饭馆 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 407 | 安阳县北郭乡新颖百货店 | 不能熟练使用灭火器材 |
| 408 | 安阳县北郭乡浪漫一生日用百货 | 电气线路未穿管保护 |
| 409 | 安阳县北郭乡北郭村图书馆 | 灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效 |
| 410 | 安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室 | 不知道本场所火灾风险 |
| 411 | 安阳县北郭乡动感一族染烫店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 412 | 安阳县北郭乡叶姐小吃店 | 违规使用明火灶具 |
| 413 | 安阳县北郭乡爱红高档服装店 | 安全出口堵塞、锁闭 |
| 414 | 安阳县万达驾校 | 报名大厅个别灭火器到期未及时更换 |
| 415 | G341 | 标识标牌歪斜 |
| 416 | 新世纪家具 | 消防通道存在杂物 |
| 417 | 铝合金门市 | 新员工灭火器不熟练 |
| 418 | 汪流屯村 | 玉米秸秆茬起火 |
| 419 | 精品2元起店 | 通道堵塞 |
| 420 | 保英农资种子化肥 | 灭火器遮挡 |
| 421 | 佰惠超市 | 通道有杂物 |
| 422 | 农药化肥门市 | 地上有烟头 |
| 423 | 安阳县瓦店供销社北加油站 | 站区内有电动自行车存放 |
| 424 | 瓦店海英加油站 | 三号加油站地线松动 |
| 425 | 安阳县北郭浩正加油站 | 垃圾桶旁边有杂物 |
| 426 | 安阳县北郭加油站 | 加油机接气罩老化 |
| 427 | 安阳县广润驾校 | 个别教练车后备箱未放未使用完的机油 |
| 428 | 安阳县领航驾校 | 培训场地个别教练车更换的灭火器未及时放置在教练车上 |
| 429 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安全标识部分缺失 |
| 430 | 京京便利店 | 烟感报警器失效 |
| 431 | 小武汽修 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 432 | 艳芬五金 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 433 | 精明眼镜 | 灭火器遮挡 |
| 434 | 韵达快递 | 灭火器欠压 |
| 435 | 高庄镇小寒将台片区 | 杂草起火 |
| 436 | 大吉生鲜超市 | 灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器 |
| 437 | 如家酒店 | 员工不清楚三全管理机制内容 |
| 438 | 中国体育彩票 | 灭火器被遮挡 |
| 439 | 晋道刀削面 | 消防通道堵塞 |
| 440 | 吉祥超市 | 灭火器数量不足 |
| 441 | 家家福超市 | 灭火器数量不足 |
| 442 | 翠红内衣加厂 | 室内烧香 |
| 443 | 魏奇务卫生室 | 一个灭火器无压 |
| 444 | 星派克内衣场 | 疏散通道堵塞 |
| 445 | 志彬玻璃加工厂 | 电动车室内充电 |
| 446 | 聚鑫内衣厂 | 无禁烟火标志 |
| 447 | 海平超市 | 灭火器数量不足 |
| 448 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 防护用品使用不当 |
| 449 | 冉旭窗帘 | 烟感报警器失效 |
| 450 | 皇家窗帘 | 无应急灯、无安全出口标志 |
| 451 | 改改家纺 | 无安全出口标志；电动车室内充电 |
| 452 | 聚源家纺 | 安全出口堵塞 |
| 453 | 力攀电脑城 | 线路排布凌乱 |
| 454 | 红军家电 | 灭火器较少 |
| 455 | 都市人鞋城 | 灭火器欠压 |
| 456 | 永康购物超市 | 通道堵塞 |
| 457 | 永和镇沿村台加油站 | 隐患排查台账不完善； |
| 458 | 永和镇沿村台加油站 | 配电箱电线杂乱； |
| 459 | 永和加油站 | 安全出口标志未常亮； |
| 460 | 永和加油站 | 培训记录不完善； |
| 461 | 大朝加油站 | 配电室未安装警示标志； |
| 462 | 大朝加油站 | 消防沙结块； |
| 463 | 海英加油站 | 3号加油枪皮带异响； |
| 464 | 海英加油站 | 隐患排查台账不规范； |
| 465 | 第一综合加能站 | 隐患排查台账不完善； |
| 466 | 第一综合加能站 | 安全教育培训记录不完全； |
| 467 | 第一综合加能站 | 卸油口附近有杂物； |
| 468 | 中园加油站 | 出油口附近有杂物； |
| 469 | 中园加油站 | 消防沙结块，需晾晒； |
| 470 | 南下口加油站 | 消防沙潮湿需晾晒； |
| 471 | 南下口加油站 | 配电室有杂物需清理； |
| 472 | 光明路加油站 | 应急演练照片未打印； |
| 473 | 光明路加油站 | 卸油口未上锁； |
| 474 | 坤威加油站 | 风险四色图风化，需更换； |
| 475 | 坤威加油站 | 加油工现场有穿拖鞋现象； |
| 476 | 坤威加油站 | 加油岛有杂物需清理； |
| 477 | 安南加油站 | 配电室挡鼠板未按规定设置； |
| 478 | 安南加油站 | 防撞物被车辆遮挡； |