安阳县曝光478条安全生产问题隐患
	序号
	[bookmark: _GoBack]检查单位（企业）
	存在隐患和问题

	1
	凤昌粮油批发
	室内存放电动车

	2
	馍房、面条
	部分线路未穿阻燃管

	3
	双飞干鲜蔬菜调料批零
	使用明火灶具

	4
	瓦店全明加油站
	9号枪地线松动


	5
	高庄镇第四中学
	微型消防站摆放位置不规范

	6
	高庄第一实验小学
	部分防盗网未拆除

	7
	高庄镇第一中学
	门岗处无包片民警、督导人员和保安信息



	8
	高庄镇第一中学
	门岗应急灯需固定在墙、


	9
	高庄镇第一中学
	部分灭火器过期

	10
	高庄镇第一中学
	餐厅安全出口标识需换成通电标识


	11
	高庄镇第一中学
	教学楼部分应急灯有脱落，需再排查

	12
	崔家桥实验中学
	餐厅处有乱线需整理


	13
	崔家桥实验中学
	灭火器需再排查，灭火器箱的垃圾需清理

	14
	崔家桥中海中学
	部分灭火器有过期，


	15
	崔家桥中海中学
	女生宿舍（两个）墙面有脱落，需刷补

	16
	辛安小学
	教学楼防盗网未拆除、铁闸门未拆除


	17
	辛安小学
	电动车棚无断电装置，私拉乱接电线

	18
	日杂部
	通道拥堵

	19
	阳河润东综合体
	1.1#楼东侧临时通道设置不规范


	20
	阳河润东综合体
	2.1#楼钢筋加工区防护棚缺失

	21
	阳河润东综合体
	3.1#楼、2#楼一层安全防护措施不到位

	22
	阳河润东综合体
	4.2#楼个别洞口大于1米水平防护缺失或设置不规范

	23
	阳河润东综合体
	5.2#楼塔吊安全通道搭设不规范

	24
	阳河润东综合体
	6.2#楼卸料平台主绳副绳在同一固定点，卸料平台未铺满脚手板

	25
	阳河润东综合体
	7.2#楼临时用电开关箱存在一闸多漏

	26
	阳河润东综合体
	8.2#楼一层、三层电梯井水平硬防护缺失

	27
	阳河润东综合体
	9.未提供三全管理资料

	28
	安阳县双创中心建设工程
	1.5#楼西侧木料堆放区灭火器配备不足

	29
	安阳县双创中心建设工程
	2.未提供双重预防体系、三全管理资料

	30
	安阳县双创中心建设工程
	3.3#楼外架一层未采取防倾覆措施

	31
	安阳县双创中心建设工程
	4.模板支撑施工方案、临时用电施工方案签字、审批流程不规范

	32
	蓝天产业园-川金璐内衣加工部
	常闭式防火门组件损坏

	33
	蓝天产业园-立暖同心内衣加工部
	2层疏散指示牌故障；

	34
	蓝天产业园-立暖同心内衣加工部
	防火卷帘测试无法下降

	35
	高庄镇张仲景大药房文兰市庄店
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	36
	高庄镇惠怡鲜百货超市
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	37
	高庄镇宜小家百货超市
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	38
	高庄镇爱尚洗车行
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	39
	高庄镇芳鑫百货超市
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	40
	高庄镇老百姓大药房文兰新村
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	41
	高庄镇映客理发店
	不能熟练使用灭火器材

	42
	高庄镇文甫熟食店
	不能熟练使用灭火器材，不掌握疏散逃生知识，

	43
	高庄镇豆可以小餐馆
	不知道本场所火灾风险不能熟练使用器材，不掌握疏散逃生知识

	44
	高庄镇清润便利店
	不能熟练使用灭火器材

	45
	高庄镇建斌烟酒超市
	不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材

	46
	高庄镇琳琳小吃店
	不能熟练使用灭火器材

	47
	全明加油站
	灭火器阀门松动

	48
	宋梁桥加油站
	员工安全意识不足

	49
	大朝加油站
	灭火器气压不足

	50
	华锦家具
	有一个灭火器过期

	51
	安阳首创医院
	未进行消防验收

	52
	新区颐乐综合医院
	未进行消防验收

	53
	飞翔体育馆
	消防箱里检查表与时间不符

	54
	河南水润建设工程有限公司
	安全警示标志不明显

	55
	华润风电
	消防器材临期

	56
	高庄镇卫生院
	住院部楼后电线
老化

	57
	安阳县高庄镇天鑫超市
	食品未离地

	58
	安阳县高庄镇童欣商店
	食品未离地

	59
	东小寒灏岗制衣厂
	杂物遮挡消火栓；应急预案不完善

	60
	东小寒康保乐制衣厂
	杂物堵塞通道；电线未串管

	61
	迎宾天悦
	有两个工人未佩戴安全帽

	62
	辛村镇蔡太保幼儿园
	门卫值班记录不全

	63
	瓦店乡杨奇小学
	教师办公室风扇、电灯开关损坏

	64
	韩陵镇第一实验小学
	部分墙壁开关损坏

	65
	韩陵镇西大佛小学
	部分灭火器到期

	66
	韩陵镇二实小
	部分应急照明灯故障

	67
	安阳县第七中学
	电动车室内充电

	68
	
安阳县北郭乡五磊百货超市
	不能熟练使用灭火器材

	69
	
安阳县北郭乡老狼大盘鸡餐饮店
	电气线路未穿管保护

	70
	
安阳县北郭乡艳波汽修门市部
	电源插座拖地、悬吊设置

	71
	
安阳县北郭乡志海汽配维修店
	不能熟练使用灭火器材

	72
	
安阳县北郭乡东成工具商行
	安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物

	73
	
安阳县北郭乡伏丽华艺电器门市
	楼梯间堆放杂物

	74
	
安阳县北郭乡小旦日化门市
	电动自行车室内停放、充电

	75
	
安阳县北郭乡艳英鞋店
	安全出口堵塞、锁闭

	76
	安阳县北郭乡海芹糕点房
	电气线路未穿管保护

	77
	
安阳县北郭乡梦珂小吃店
	电气线路未穿管保护

	78
	
安阳县北郭乡水堂百货店
	电动自行车室内停放、充电

	79
	
安阳县北郭乡玉杰依依饰品店
	电动自行车室内停放、充电

	80
	
安阳县北郭乡文波冷饮店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	81
	
安阳县北郭乡蒙蒙服装店
	安全出口堵塞、锁闭

	82
	
北郭乡利红服装店
	楼梯间堆放杂物

	83
	
安阳县北郭乡红梅家纺门市部
	楼梯间堆放杂物

	84
	
安阳县北郭乡闫杰日化店
	安全出口堵塞、锁闭

	85
	
安阳县北郭乡孝义小吃店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	86
	
安阳县东雪超市
	楼梯间堆放杂物

	87
	
安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室
	不能熟练使用灭火器材

	88
	
安阳县北郭乡全橙热恋奶茶店
	安全出口堵塞、锁闭、楼梯间堆放杂物

	89
	安阳市安贝郎服装有限公司
	货物摆放杂乱

	90
	安阳诺驰商贸有限责任公司
	制度未上墙

	91
	高庄镇卢亮师傅食品加工坊
	不能熟练使用灭火器材

	92
	高庄镇沃邻福生鲜食品零售超市
	不知道本场所火灾风险，不能熟练使用灭火器材

	93
	安阳市城乡一体化示范区高庄镇海龙汽配门市
	不能熟练使用灭火器材

	94
	安阳县高庄镇西小寒红只电动车销售部
	不能熟练使用灭火器材

	95
	高庄镇东小寒晓田祥餐馆
	不知道本场所火灾风险

	96
	蓝天产业园
	三全管理资料不完善

	97
	程志良辣子鸡米线
	液化气用非波纹软管

	98
	大福隆超市
	使用明火灶具

	99
	安阳市融昌新型材料有限公司
	1. 车间存放电动车


	100
	安阳市融昌新型材料有限公司
	2.临时用电存在“飞线”现象

	101
	安阳唐园食品有限公司
	1.一处配电箱箱门缺失

	102
	安阳唐园食品有限公司
	2.纸箱储存间无灭火器

	103
	安阳奥创家具有限公司
	1.临时用电存在“飞线”现象

	104
	安阳奥创家具有限公司
	2.车间内粉尘大

	105
	瓦店大朝加油站
	楼梯上有杂物

	106
	安阳市安贝郎服装有限公司
	货物摆放杂乱

	107
	安阳诺驰商贸有限责任公司
	制度未上墙

	108
	河南水润建设工程有限公司
	安全警示标志缺失

	109
	合鑫云庐
	1、1#楼安全通道搭设不规范，脚手板未满铺


	110
	合鑫云庐
	2、1#楼悬挑工字钢卸载钢丝绳固定方式不规范

	111
	合鑫云庐
	3、1#楼卸料平台搭设不规范

	112
	合鑫云庐
	4、1#楼电梯井洞口防护缺失


	113
	合鑫云庐
	5、1#楼室内消防水滞后


	114
	合鑫云庐
	6、1#楼后浇带模板支撑搭设不规范


	115
	合鑫云庐
	7、2#楼个别高处作业人员未佩戴安全带、安全帽

	116
	合鑫云庐
	8、未提供双重预防体系，三全管理相关资料


	117
	合鑫云庐
	9、未提供卸料平台方案及验收资料

	118
	桂语江南
	1.木料堆放区灭火器材配备不足


	119
	桂语江南
	2.钢筋加工区防护棚搭设不规范（顶棚破损）

	120
	桂语江南
	3.钢筋加工区临时用电存在私搭乱接，未设接地，电缆线采取保护措施

	121
	台铃电动车
	不会使用灭火器

	122
	高庄一中
	教室一个日光灯脱落

	123
	安南加油站
	油管渗油

	124
	河南德力新能源汽车有限公司
	灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器

	125
	安阳北方胜利燃气有限公司
	员工不清楚三全管理机制内容

	126
	安阳中鑫之宝汽车销售服务有限公司
	存在维修工具未归位放置

	127
	安阳鑫江汽车销售有限公司
	存在维修车间货物、工具摆放乱，卫生条件差

	128
	艳峰烧饼
	液化气未使用波纹管

	129
	清真面条加工
	抽查店员不能熟练使用灭火器

	130
	燕超香油批零
	电气线路未穿管保护

	131
	新才粮油批发
	二楼以上设置防盗窗

	132
	鸿杉智能装备制造公司
	吊带裂口

	133
	美缔可美容店
	烟感报警器失效

	134
	相思豆布艺
	无应急灯、无安全出口标志

	135
	御足坊
	无安全出口标志；电动车室内充电

	136
	安阳市养护中心
	食品留样不规范

	137
	白壁镇平安养老公寓
	日巡查记录不规范

	138
	安阳康瑞医院
	楼梯间有杂物影响疏散

	139
	安阳首创医院
	部分防火门闭门器损坏

	140
	高庄镇纵横网吧
	1、场所内消防安全记录本登记步规范；


	141
	高庄镇纵横网吧
	2、场所内有吸烟现象。

	142
	高庄镇书英便利店
	灭火器损坏

	143
	慧博书店
	慧博书店场地电风扇插座电线乱。烟感器安装不规范。


	144
	快乐书店
	快乐书店有一个灭火器失效。


	145
	爱连棉纺部
	棉絮较多

	146
	鸿瑞保温材料有限责任公司
	物料堆放乱

	147
	申记扁粉菜
	私拉电线

	148
	聚元壹號院
	1、现场个别灭火器超期。

	149
	瑞府西苑
	1、现场个别灭火器超期；


	150
	瑞府西苑
	三级配电箱软连接未连接。

	151
	高铁交通枢纽
	1、现场物料堆放区灭火器配备不足。

	152
	韩陵创业加油站
	卸油口有杂物

	153
	明发加油站
	罐区周围有杂草


	154
	明发加油站
	消防沙潮湿

	155
	北郭乡家家悦超市
	消防通道堵塞

	156
	北郭乡来有超市
	消防通道堵塞

	157
	牛辛庄村羊汤会面馆
	抽油烟机油污未清理

	158
	牛辛庄村付稳蔬菜门市
	消防通道堵塞

	159
	新天地超市
	通道有杂物

	160
	安阳中睿智能设备有限公司
	作业现场有人不戴安全帽佩戴

	161
	极兔快递
	电线未穿管

	162
	香辣虾
	厨房电线未穿管、不整齐

	163
	安阳中睿智能设备有限公司
	现场工具乱摆放

	164
	振江五金门市
	线路未穿管

	165
	张帅家电门市部
	无安全出口标志

	166
	皇家窗帘
	安全出口标志遮挡、应急灯遮挡、无烟感报警器

	167
	金秋重阳悦舍养老公寓
	楼顶装饰物脱落需加固

	168
	韩陵镇欣福养老公寓
	消防通道有杂物；房间楼道内异味大

	169
	河南克能新能源科技有限公司
	物料车阻挡灭火器

	170
	韩陵镇卫生院
	楼梯间增加应急照明灯具

	171
	县精神病医院
	增加灭火器数量

	172
	蜂蜜小面包
	部分线路未穿阻燃管

	173
	发平冷鲜肉
	灭火器不足

	174
	油条丸子
	部分线路未穿阻燃管

	175
	吕村宏达名烟名酒副食批发
	使用明火灶具

	176
	聚元壹號院
	1、塔吊标准节距离基坑较近


	177
	聚元壹號院
	2、配电箱位置设置不合理

	178
	双创中心项目
	1、木工加工棚内未配备灭火器材

	179
	双创中心项目
	2、木工加工棚内配电箱存在插销

	180
	双创中心项目
	3、木工加工锯台不规范

	181
	安阳市得天力食品有限公司
	消防通道有杂物遮挡

	182
	安阳市汇丰卫生用品有限公司
	消火栓周围有杂物

	183
	在G515线安东收费站下道口处对“两客一危”进行监督检查
	查扣超限超载车辆4辆

	184
	安阳县北郭乡玉麒麟快餐
	消防通道堵塞

	185
	安阳县北郭乡丽萍零售超市
	消防通道堵塞

	186
	安阳县北郭乡墨墨服装店
	电动车室内充电

	187
	崔家桥中园加油站
	卸油口有杂草

	188
	吕村平原加油站
	消防沙积块

	189
	德玛西亚网吧、网来网去网吧
	地上有烟头

	190
	安阳中睿智能设备有限公司
	排查现场线路

	191
	安阳旺源食品有限公司
	室内消防栓被遮挡、员工不清楚三全管理机制内容

	192
	安阳强力高精齿轮有限公司
	员工不会熟练使用灭火器

	193
	安东鲜猪肉批零
	灭火器不足

	194
	曲沟熟肉
	使用明火灶具

	195
	厨卫电器
	违规住人

	196
	华丽灯饰（直播卖衣服）
	部分线路未穿阻燃管

	197
	瓦店乡卫生院
	北楼疏散走道为应急灯

	198
	永和镇卫生院
	疏散指示灯具被遮挡

	199
	小雪家女装
	无应急灯、灭火器损坏

	200
	晓晓便利店
	无安全出口标志、无烟感报警器

	201
	永和镇三和购物门市部
	防火门关闭不严，配电室内有可燃物、商场内活动电插座

	202
	香辣虾重庆鸡公煲
	厨房线路不整齐

	203
	儿童医院
	1、现场个别工人未正确使用五点式安全带；


	204
	儿童医院
	2、现场个别灭火器超期。

	205
	双创中心
	1、现场个别工人未佩戴安全帽；


	206
	双创中心
	2、现场个别临边防护缺失。

	207
	安阳县北郭乡家家悦超市
	灭火器遮挡

	208
	安阳县北郭乡墨墨小童制衣厂
	消防通道堵塞

	209
	安阳县北郭乡温馨洗浴
	灭火器数量不足

	210
	安阳县北郭乡秦镇沙沙米皮店
	电动车室内充电

	211
	白壁区域性养老中心
	食品留样不规范

	212
	崔家桥医养结合服务中心
	老人住宿的房间内有打火机

	213
	高庄镇海林车行
	不熟悉灭火器使用方法

	214
	金商贸市场
	店内使用盘式蚊香

	215
	北务沙发基地区
	消防器前有杂物遮挡

	216
	幸福万家购物广场
	安全出口上锁

	217
	金娥副食
	不会使用灭火器

	218
	江苏淮阴水利建设有限公司
	安全标识部分缺失

	219
	职业中专
	学生餐厅三个灭火器底部腐蚀严重。

	220
	崔家桥镇一幼
	灭火器摆放少于2组

	221
	崔家桥冀庄小学
	排水管道盖未及时盖住

	222
	安阳县第七中学
	餐厅人员电动车违规充电

	223
	安阳县第七中学
	女寝一寝室床铺松动

	224
	韩陵镇一实小
	墙壁插销盒破损


	225
	韩陵镇一实小
	应急照明灯破损

	226
	韩陵镇西大佛小学
	部分灭火器过期

	227
	图强风电
	厂区积攒落叶

	228
	安阳县北郭乡新世纪婚纱摄影门市部
	消防通道堵塞

	229
	安阳县北郭乡衣拉客服装门市
	消防通道堵塞

	230
	安阳县北郭乡超悦办公用品销售门市部
	不会使用灭火器

	231
	安阳县北郭乡辛庄红亮五金电料门市
	电动车室内充电

	232
	安阳县北郭乡果果小吃服务店
	电动车室内充电

	233
	优适达二手车
	未配备灭火器

	234
	辉腾车行
	插座未固定

	235
	洋洋汽修店
	设置防盗窗

	236
	瑞府西苑
	1.现场基坑临边防护局部滞后

	237
	光明壹号三期
	1.1号楼塔吊基础存在积水现象

	238
	光明壹号三期
	2.3号楼11层电梯井临边防护固定不牢固


	239
	光明壹号三期
	3.4号楼物料平台固定点不规范

	240
	豪迈家电
	地上有烟头

	241
	中国石油安阳县第三加油站
	加油机防撞桩松动

	242
	安阳县吉祥加油站
	发电机仓库未配备灭火器

	243
	安阳县永和乡沿村台加油站
	加油员未穿戴防静电鞋

	244
	荣盛社区卫生服务中心
	疏散指示灯被遮挡

	245
	安阳首创医院
	安全出口缺少标志

	246
	非凡牧业
	未配置烟感报警器

	247
	安井海鲜冻品
	违规住人

	248
	亮只熟肉
	灭火器数量不足

	249
	俊风干菜蔬菜批发
	1.部分线路未穿阻燃管


	250
	俊风干菜蔬菜批发
	2.室内烧香

	251
	海军冷鲜肉
	员工不能熟练使用灭火器

	252
	明轩熟肉
	灭火器数量不足

	253
	江苏淮阴水利建设有限公司
	作业环境不安全

	254
	安阳县永和镇改英照像馆
	感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效

	255
	安阳县永和镇好滋味餐饮店
	电源插座拖地、悬吊设置；

	256
	安阳县永和镇好滋味餐饮店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	257
	安阳县永和镇好滋味餐饮店
	电气线路未穿管保护；

	258
	安阳县永和镇女衣号服装店
	违规使用明火灶具

	259
	安阳县永和镇凉皮小吃店
	电源插座拖地、悬吊设置；

	260
	安阳县永和镇凉皮小吃店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	261
	安阳县永和镇潮范儿
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效；

	262
	安阳县永和镇潮范儿
	感烟报警探测器未设置、数量不足、未保持完好有效

	263
	安阳县永和镇男衣号服装店
	室内烧香；

	264
	安阳县永和镇男衣号服装店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	265
	县妇幼保健院
	院内车棚增加灭火器

	266
	县妇幼保健院
	有公安联网一键报警，需要增加内部报警装置

	267
	安阳县吕村镇中学
	教师办公室个别电器开关面板损坏

	268
	安阳县高级中学
	餐厅二楼后楼梯消防栓出水处漏水

	269
	瓦店乡二中
	部分灭火器欠压

	270
	辛村镇郝伍级小学
	教学楼二楼消防栓箱门损坏

	271
	辛村镇二中
	部分教师办公室存在私拉乱扯线路情况

	272
	辛村镇三中
	个别宿舍烟感报警器失效

	273
	维纳斯婚纱
	1.违规住人


	274
	维纳斯婚纱
	2.使用明火灶具

	275
	妈妈驿站
	室内烧香

	276
	微商总店
	1.违规住人


	277
	微商总店
	2.使用明火灶具

	278
	顺丰速递
	违规使用明火灶具

	279
	东小寒晓田祥小餐馆
	不熟悉灭火器使用方法

	280
	高庄镇赵记热干面（食客美）
	杂物堆放在疏散通道

	281
	高庄镇皇帝水咖麻辣烫
	缺少灭火器

	282
	家和超市

	第二出口未开

	283
	顺丰快递
	快递堵塞消防通道

	284
	永和道班
	G341永和路口标识标牌歪斜

	285
	瓦店道班
	G341大寒路口标识标牌歪斜

	286
	安阳安南加油站
	罐区旁边有电动自行车

	287
	安阳市鑫达汽车销售服务有限公司
	施工人员未佩戴安全帽

	288
	安阳县北郭乡比尔网吧
	消防通道堵塞

	289
	安阳县北郭乡云鼎名洁俱乐部
	1具灭火器欠压

	290
	安阳县北郭乡振华鞋业门市
	电气线路未穿管保护

	291
	安阳县北郭乡海军电料门市
	电动自行车室内停放、充电

	292
	安阳县北郭乡顺丰快递
	电动自行车室内停放、充电

	293
	安阳县北郭乡北郭市场家佳乐超市
	电气线路未穿管保护

	294
	安阳县北郭乡章印日杂土产门市
	楼梯间堆积杂物

	295
	安阳县北郭乡振平超市
	不会使用灭火器

	296
	安阳县北郭乡尚圆书院
	保持安全出口通畅

	297
	安阳县北郭乡俊英服装加工门市部
	楼梯间堆放杂物

	298
	安阳县北郭乡天天美化妆品门市
	安全出口堵塞、锁闭

	299
	安阳县北郭乡清香小吃店
	电动车室内充电

	300
	安阳县北郭乡会斌超市
	灭火器欠压

	301
	安阳县北郭乡瑞芳熟食店
	电动车室内充电

	302
	自由岛游乐场
	警示标识少

	303
	昊海市场
	灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器

	304
	金商贸
	员工不清楚三全管理机制内容

	305
	江苏淮阴水利建设有限公司
	水泥存放不当

	306
	佳利服饰
	无烟感报警器

	307
	贝贝拉姆孕婴店
	烟感报警器失效

	308
	娇娇鞋业
	线路没穿管。

	309
	川味老香鸡
	灭火器失效，烟感报警器失效

	310
	玉栋超市
	通道阻塞

	311
	鑫聚婴专卖
	灭火器数量不足

	312
	好味道冷冻食品门市
	烟感报警器失效

	313
	大名香油坊
	逃生通道堵塞

	314
	高庄镇金波烩面
	电动自行车室内停放

	315
	绿源电动车
	灭火器被遮挡

	316
	凤英农资经销部
	通道堵塞

	317
	河南浩煌物流有限公司
	车辆档案缺失

	318
	G341
	路肩有散落农作物

	319
	永和镇众康康养中心
	厨房蔬菜存放不规范

	320
	白璧镇平安养老公寓
	逃生通道有杂物

	321
	安阳市养护中心
	消防控制室无人在岗

	322
	家家福超市

	消防通道关闭

	323
	安阳县北郭乡长有家电维修门市部
	电动车室内充电

	324
	安阳县北郭乡丽倩化妆品门市部
	消防通道堵塞

	325
	安阳县北郭乡广源百货零售超市
	灭火器遮挡

	326
	安阳县北郭乡亲天使孕婴店
	灭火器数量不足

	327
	北郭康乐老年公寓
	1具灭火器欠压

	328
	安阳县北郭乡豆官营燕霞超市
	消防通道堵塞

	329
	沙发基地
	消防通道堵塞

	330
	鑫惠百货超市
	消防器材前有杂物遮挡

	331
	江苏淮阴水利建设有限公司
	作业环境不安全

	332
	欢畅量贩式KTV、越越网吧
	地上有折断的烟头

	333
	G341
	标识标牌歪斜

	334
	安阳市城乡一体化白璧兴旺汽车修理厂
	车间卫生差，工具乱放，部分灭火过期

	335
	安阳市运联交通运输有限公司安阳县分公司
	豫EW5998超速一次

	336
	安阳县韩陵镇欣福敬老院
	消防通道有杂物

	337
	原点童装
	无应急灯、无安全出口标志

	338
	前沿服装店
	无应急灯、无安全出口标志

	339
	御足坊
	无安全出口标志；电动车室内充电

	340
	家家福鞋服城
	逃生标识未通电

	341
	裴振厨卫
	灭火器较少

	342
	玉平小吃快餐店
	室内焚香

	343
	运平五金农机门市部
	拉线充电

	344
	安阳市东方圣婴制衣有限公司

	消防通道有物品

	345
	江苏淮阴水利建设有限公司
	对现场工地缺乏检查

	346
	白壁安东网吧、蓝蝶网吧、书店
	消防通道有杂物

	347
	五金交电
	灭火器数量较少

	348
	广润驾校
	应急设备未通电

	349
	小城香灌汤包
	员工不清楚三全管理机制内容

	350
	安居苑菜根香削面
	员工不清楚三全管理机制内容

	351
	安阳县北郭乡青希百货超市
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	352
	
安阳县北郭乡新供联卫刚超市
	楼梯间堆放杂物、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	353
	
安阳县北郭乡康道苑馍房
	电气线路未穿管保护、不能熟练使用灭火器材

	354
	安阳县北郭乡比德文电动车门市
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	355
	
安阳县米志明肉铺
	违规使用明火灶具、灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	356
	
安阳县北郭乡老金小吃店
	电源插座老化、违规使用明火灶具

	357
	拥军时尚装饰
	无烟感报警器

	358
	老现粮油
	无烟感报警器

	359
	清只粮油超市
	灭火器失效，线路没穿管。

	360
	漂亮宝贝照相馆
	灭火器失效

	361
	老张家羊汤馆
	无烟感报警器

	362
	心悦科技美肤
	灭火器数量不足

	363
	金
	灭火器数量不足

	364
	我们服装店
	灭火器数量不足

	365
	桃喜服装
	灭火器数量不足

	366
	舒雅美容养生
	电气线路未穿管

	367
	LXJ
	灭火器数量不足

	368
	洪得香油
	灭火器数量不足

	369
	老焕熟肉批发
	灭火器数量不足

	370
	君叶食品加工
	灭火器数量不足

	371
	双汇冷鲜肉
	灭火器数量不足

	372
	老姜门市部
	灭火器数量不足

	373
	凤昌粮油批发
	灭火器数量不足

	374
	华汇工业园5-3、5-4逗逗猴制衣厂
	电动三轮车厂房内停放、货物遮挡消火栓占用疏散通道

	375
	高庄镇童怡坊制衣厂
	货物占用疏散通道

	376
	G341
	标识标牌歪斜

	377
	桂祥门市部
	通道堆放杂物

	378
	安阳县高庄坤威加油站
	静电释放器不报警

	379
	安阳县高庄天天超市
	商场货物走道未放灭火器
消防通道内有货物占道

	380
	瓦店新天地超市
	仓库灭火器配备少

	381
	沿村台加油站
	消防沙结块

	382
	平原加油站
	罐区有杂物

	383
	安阳强力高精齿轮有限公司
	员工不清楚三全管理机制内容

	384
	江苏淮阴水利建设有限公司
	场地作业环境不良

	385
	安阳市养护中心
	食品留样不规范、消防值班室值班人员脱岗

	386
	安阳威佳广兴汽车销售服务有限公司
	车间包装箱乱放，未及时清理

	387
	联众网吧、德玛西亚网吧
	网吧内有烟头

	388
	九九宾馆
	电动车室内充电

	389
	村田厨卫
	烟感报警器没电

	390
	小田车行
	灭火器失效

	391
	美巢
	无烟感报警器

	392
	来哟串儿小吃店
	灭火器遮挡

	393
	红红日化店
	灭火器遮挡

	394
	雷雷百货门市
	灭火器数量不足

	395
	飞翔零售超市
	室内烧香

	396
	春燕内衣加厂
	电动车室内充电

	397
	杨焦内衣加厂
	无禁烟火标志

	398
	废品收购站
	灭火器数量不足

	399
	农药化肥门市
	地上有烟头

	400
	江苏淮阴水利建设有限公司
	安全标志缺陷

	401
	张帅家电门市部
	无安全出口标志

	402
	吕村饸饹
	线路未穿管

	403
	振江五金门市
	线路未穿管

	404
	
安阳县北郭乡小闫熟食店
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	405
	安阳县北郭建顺农资超市
	安全出口堵塞、锁闭

	406
	安阳县北郭乡胡记饭馆
	不能熟练使用灭火器材

	407
	
安阳县北郭乡新颖百货店
	不能熟练使用灭火器材

	408
	
安阳县北郭乡浪漫一生日用百货
	电气线路未穿管保护

	409
	安阳县北郭乡北郭村图书馆
	灭火器未配备、数量不足、未保持完好有效

	410
	
安阳县北郭乡徐北郭村第一卫生室
	不知道本场所火灾风险

	411
	
安阳县北郭乡动感一族染烫店
	安全出口堵塞、锁闭

	412
	
安阳县北郭乡叶姐小吃店
	违规使用明火灶具

	413
	
安阳县北郭乡爱红高档服装店
	安全出口堵塞、锁闭

	414
	安阳县万达驾校
	报名大厅个别灭火器到期未及时更换

	415
	G341
	标识标牌歪斜

	416
	新世纪家具
	消防通道存在杂物

	417
	铝合金门市
	新员工灭火器不熟练

	418
	汪流屯村
	玉米秸秆茬起火

	419
	精品2元起店
	通道堵塞

	420
	保英农资种子化肥
	灭火器遮挡

	421
	佰惠超市
	通道有杂物

	422
	农药化肥门市
	地上有烟头

	423
	安阳县瓦店供销社北加油站
	站区内有电动自行车存放

	424
	瓦店海英加油站
	三号加油站地线松动

	425
	安阳县北郭浩正加油站
	垃圾桶旁边有杂物

	426
	安阳县北郭加油站
	加油机接气罩老化

	427
	安阳县广润驾校
	个别教练车后备箱未放未使用完的机油

	428
	安阳县领航驾校
	培训场地个别教练车更换的灭火器未及时放置在教练车上

	429
	江苏淮阴水利建设有限公司
	安全标识部分缺失

	430
	京京便利店
	烟感报警器失效

	431
	小武汽修
	无应急灯、无安全出口标志

	432
	艳芬五金
	无安全出口标志；电动车室内充电

	433
	精明眼镜
	灭火器遮挡

	434
	韵达快递
	灭火器欠压

	435
	高庄镇小寒将台片区
	杂草起火

	436
	大吉生鲜超市
	灭火器被遮挡、员工不会熟练使用灭火器

	437
	如家酒店
	员工不清楚三全管理机制内容

	438
	中国体育彩票
	灭火器被遮挡

	439
	晋道刀削面
	消防通道堵塞

	440
	吉祥超市
	灭火器数量不足

	441
	家家福超市
	灭火器数量不足

	442
	翠红内衣加厂
	室内烧香

	443
	魏奇务卫生室
	一个灭火器无压

	444
	星派克内衣场
	疏散通道堵塞

	445
	志彬玻璃加工厂
	电动车室内充电

	446
	聚鑫内衣厂
	无禁烟火标志

	447
	海平超市
	灭火器数量不足

	448
	江苏淮阴水利建设有限公司
	防护用品使用不当

	449
	冉旭窗帘
	烟感报警器失效

	450
	皇家窗帘
	无应急灯、无安全出口标志

	451
	改改家纺
	无安全出口标志；电动车室内充电

	452
	聚源家纺
	安全出口堵塞

	453
	力攀电脑城
	线路排布凌乱

	454
	红军家电
	灭火器较少

	455
	都市人鞋城
	灭火器欠压

	456
	永康购物超市
	通道堵塞

	457
	永和镇沿村台加油站
	隐患排查台账不完善；

	458
	永和镇沿村台加油站
	配电箱电线杂乱；

	459
	永和加油站
	安全出口标志未常亮；

	460
	永和加油站
	培训记录不完善；

	461
	大朝加油站
	配电室未安装警示标志；

	462
	大朝加油站
	消防沙结块；

	463
	海英加油站
	3号加油枪皮带异响；

	464
	海英加油站
	隐患排查台账不规范；

	465
	第一综合加能站
	隐患排查台账不完善；

	466
	第一综合加能站
	安全教育培训记录不完全；

	467
	第一综合加能站
	卸油口附近有杂物；

	468
	中园加油站
	出油口附近有杂物；

	469
	中园加油站
	消防沙结块，需晾晒；

	470
	南下口加油站
	消防沙潮湿需晾晒；

	471
	南下口加油站
	配电室有杂物需清理；

	472
	光明路加油站
	应急演练照片未打印；

	473
	光明路加油站
	卸油口未上锁；

	474
	坤威加油站
	风险四色图风化，需更换；

	475
	坤威加油站
	加油工现场有穿拖鞋现象；

	476
	坤威加油站
	加油岛有杂物需清理；

	477
	安南加油站
	配电室挡鼠板未按规定设置；

	478
	安南加油站
	防撞物被车辆遮挡；

	
	
	



