安阳县曝光21条安全生产典型问题隐患
	序号
	检查单位（企业）
	存在隐患和问题

	1
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	车间物料提升机装卸货物过程中未设置围栏

	2
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	甲醇和苯胺罐区接地扁铁锈蚀，罐区内存放杂物

	3
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	成品库东侧安全出口堵塞

	4
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	成品库东侧手动报警器损坏

	5
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	车间部分电线未穿阻燃管保护

	6
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	场内多个仓库安全出口使用推拉门

	7
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	锅炉房东侧安全出口被杂物堵塞

	8
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	消防泵房常开阀未使用铅封

	9
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	泵房控制柜为手动

	10
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	远程无法启动消火栓

	11
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	消防水箱水位较低

	12
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	控制室无值班记录

	13
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	无消防维保单位

	14
	安阳锦昱康化学科技有限公司
	安全生产责任制未覆盖全员，未见甲醇卸车岗位责任制

	15
	永和镇三和购物超市
	楼梯间内堆放杂物

	16
	永和镇三和购物超市
	消火栓灭火器无日常巡检记录

	17
	永和镇三和购物超市
	仓库内违规停放电动自行车

	18
	永和镇三和购物超市
	墙壁式室外消火栓有杂物遮挡，箱内缺少水枪水带

	19
	永和镇三和购物超市
	[bookmark: _GoBack]控制室、泵房、风机房堆放杂物

	20
	永和镇三和购物超市
	一层风机房防火门未保持完好

	21
	永和镇三和购物超市
	场所内，部分电线未穿阻燃管保护



