安阳县曝光21条安全生产典型问题隐患

| 序号 | 检查单位（企业） | 存在隐患和问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 车间物料提升机装卸货物过程中未设置围栏 |
| 2 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 甲醇和苯胺罐区接地扁铁锈蚀，罐区内存放杂物 |
| 3 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 成品库东侧安全出口堵塞 |
| 4 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 成品库东侧手动报警器损坏 |
| 5 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 车间部分电线未穿阻燃管保护 |
| 6 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 场内多个仓库安全出口使用推拉门 |
| 7 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 锅炉房东侧安全出口被杂物堵塞 |
| 8 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 消防泵房常开阀未使用铅封 |
| 9 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 泵房控制柜为手动 |
| 10 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 远程无法启动消火栓 |
| 11 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 消防水箱水位较低 |
| 12 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 控制室无值班记录 |
| 13 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 无消防维保单位 |
| 14 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 | 安全生产责任制未覆盖全员，未见甲醇卸车岗位责任制 |
| 15 | 永和镇三和购物超市 | 楼梯间内堆放杂物 |
| 16 | 永和镇三和购物超市 | 消火栓灭火器无日常巡检记录 |
| 17 | 永和镇三和购物超市 | 仓库内违规停放电动自行车 |
| 18 | 永和镇三和购物超市 | 墙壁式室外消火栓有杂物遮挡，箱内缺少水枪水带 |
| 19 | 永和镇三和购物超市 | 控制室、泵房、风机房堆放杂物 |
| 20 | 永和镇三和购物超市 | 一层风机房防火门未保持完好 |
| 21 | 永和镇三和购物超市 | 场所内，部分电线未穿阻燃管保护 |