## Sheet1
2025年乡镇集中式饮用水监测结果统计表
序号 | 点位名称 | 监测时间 |  |  | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性
|  | 年 | 月 | 日 | 度 |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L
1 | 三官庙供水厂出水口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [12 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | 因道路建设，停止供水 | bar: 氨氮 to 铅
2 | 八岗供水厂出水口 | 2025 | 11 | 27 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 7.6 | 206 | 261 | 5.63 | 4.79 | 0.02L | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.5 | 2.52 | 0.001L | 0.01 | 0.01L | 17.1 | 0.416 | 0.001L | 0.025L | 4e-05 | 0.0008 | 0.0004L | 0.001L | 0.005 | 0.01L | <2 MPN/100ml | 27 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.12 | 0.10
3 | 尉氏县大营镇君李村 | 2025 | 11 | 26 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.7 | 106 | 204 | 38.2 | 50.2 | 0.09 | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.5L | 2.85 | 0.001L | 0.02 | 0.01L | 140 | 0.232 | 0.001L | 0.025L | 8e-05 | 0.0046 | 0.0004L | 0.001L | 0.014 | 0.01L | <2 MPN/100ml | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.08 | 0.13
4 | 洧川镇西街 | 2025 | 11 | 26 | 5L | 无 | 0.9 | 无 | 7.6 | 174 | 433 | 68.5 | 30.0 | 0.02L | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.5 | 0.153 | 0.001L | 0.01 | 0.01L | 117 | 0.120 | 0.001L | 0.025L | 7e-05 | 0.0028 | 0.0004L | 0.001L | 0.007 | 0.01L | <2 MPN/100ml | 1 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.19 | 0.22
5 | 大马乡大马村 | 2025 | 11 | 26 | 5L | 无 | 0.7 | 无 | 8.1 | 34 | 512 | 76.8 | 45.4 | 0.02 | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.6 | 0.016L | 0.001L | 0.02 | 0.01L | 191 | 0.636 | 0.001L | 0.025L | 9e-05 | 0.0032 | 0.0004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | <2 MPN/100ml | 21 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.2 | 0.15
6 | 尉氏县大马乡李家村 | 2025 | 11 | 26 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 8 | 44 | 496 | 43.6 | 67 | 0.03 | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.5L | 1.38 | 0.001L | 0.01 | 0.01L | 191 | 0.426 | 0.001L | 0.025L | 4e-05 | 0.0039 | 0.0004L | 0.001L | 0.014 | 0.01L | <2 MPN/100ml | 44 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.10
7 | 岗李乡岗李村 | 2025 | 11 | 25 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 7.4 | 178 | 530 | 78.4 | 50.2 | 0.02 | 0.004L | 0.006L | 0.012 | 0.0012L | 0.002L | 0.04L | 0.6 | 7.31 | 0.001L | 0.01 | 0.01L | 168 | 0.997 | 0.001L | 0.025L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | <2 MPN/100ml | 72 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.24 | 0.26