建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      湿熄焦废水处理项目    

建设单位（盖章）：河南鑫泰能源有限公司
编制日期：     2021年9月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湿熄焦废水处理项目

	项目代码
	2105-410505-04-01-607976

	建设单位联系人
	吴子文
	联系方式
	18790871016

	建设地点
	 河南 省（自治区） 安阳 市 殷都 县（区） 铜冶镇 乡（街道） 官司村 （具体地址）

	地理坐标
	（ 114 度 3 分 39.008 秒， 36 度 14 分 42.972 秒）

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业
中95、污水处理及其再生利 

用中“新建、扩建其他工业废水处理的”

	建设性质
	(（新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	殷都区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2105-410505-04-01-607976

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	420

	专项评价设置情况
	无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	规划情况
	规划名称：《安阳市发展和改革委员会关于安阳市新型化工产业园总体发展规划（2018-2025）》；审批机关及文号：安发改工业[2019]19号。于2019年进行了调整，规划名称：《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）》。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价名称《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）环境影响报告书》；

审查机关及文号：安阳市生态环境局，安环函[2020]26号。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析

本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，在安阳市新型化工产业园，位于现有厂区内，不新增用地，用地类型为三类工业用地（项目在安阳市新型化工产业园铜冶片区地块控制图位置见附图四），符合安阳市新型化工产业园区总体规划及用地布局要求（项目在安阳市新型化工产业园铜冶片区规划图位置见附图五）。
2、安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）及规划环评相符性分析

安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025）规划内容简述如下：

（1）规划范围

安阳市新型化工产业园是对安阳市原化工产业园区的优化、整合和升级，由铜冶片区（原铜冶煤化工产业园）和水冶—彰武片区（原彰武精细化工产业园）两个片区组成，规划调整后园区总占地面积为13.55平方公里。

本次规划修编范围为安阳市新型化工产业园铜冶片区，规划调整后占地面积为 10.41 平方公里，调整后规划范围为：北至小南线，南至利源集团公司，西至卜居头村，东至安李铁路支线。

水冶—彰武片区按原规划实行，即规划占地面积为原规划的3.14km。

（2）规划期限

按照“统一规划，分步实施”原则，规划时间跨度为2019~2025年，建设进度分两期进行。

近期规划范围：2019年~2020年；远期规划范围：2021年~2025年。

（3）规划目标

①总体发展目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以国家发展循环经济和低碳经济、走新型工业化道路、推进供给侧改革的大政方针为指导，以市场为导向，充分发挥安阳市现有化工产业基础优势，把园区建成一个以焦化产业升级为产业核心，以化工新材料和精细化工为产品特色，生产技术国际领先、管理模式国内一流、园区产业与周边环境和谐发展，具有良好辐射能力的大型一体化化工产业园区。

②分阶段发展目标

a、规划近期（2019-2020）：

加快建设重要基础设施以及重大建设项目的前期准备工作，重点搞好焦化产业的升级换代与产业改造重组，构建园区发展的基本框架，创造良好的投资环境；发展以化工新材料、精细化工为主导的先进产业；完善园区管理、服务等辅助设施的建设。

近期规划目标实现后，实现新增化学品产能200万吨/年，新增固定资产投资（含基础设施投资）160亿元，园区销售收入新增140亿元，新增利税30亿元。

b、规划远期（2021-2025）：

进一步完善园区基础设施和配套服务设施的建设，完成园区原料供应项目的建设投产，全面展开园区各企业项目的建设。加大招商力度，提升集聚程度，形成多产业融合发展的新局面，经济效益显著提高，园区影响力及集聚力明显增强。

近、远期规划目标实现后，累计实现新增化学品产能450万吨/年，新增固定资产投资（含基础设施投资）350亿元，园区销售收入新增470亿元，新增利税65亿元。
（4）总体布局规划

以殷都区铜冶镇城市总体规划为依据，依托铜冶镇的资源、交通和区位优势，建设集约化、规模化、高标准、高效益的工业园。按照居住用地与工业用地分离的原则，对土地资源严谨规划、科学定位、控制规模、保障需求、合理开发、务实节约，促进工业园建设的健康、持续发展，人与环境的和谐统一。

（5）规划用地

园区用地布局整体呈现“一轴三片区”的产业发展格局。

一轴：安李铁路为轴线，贯穿园区南北，是园区对外联系的重要发展轴线。

三分区：核心区（913.61公顷）、原利源焦化北厂分区（45.03公顷）、原豫龙焦化分区（82.47公顷）。

①工业用地

现状企业集中在核心区北部，规划为焦化产业区。

可利用地集中在规划调整后核心区南部，自纬四路向北，依次布置焦化产业升级区（二）、化工新材料区、焦化产业升级区（一）等。

②仓储用地规化

在园区的核心区，在工业路以北，靠近园区边界布置仓储区。仓储区占地面积为 15.59公顷。

③公用设施用地规化

公用设施主要包括供水、供电、通信、供热、工业管廊、消防等设施。

净水设施：在核心区靠近煤西环路为现状净水厂，煤西环路以西，焦化产业升级区（二）以东规划一处净水储存池；

污水处理厂：在园区以外，靠近大白线为在建污水处理厂，煤西环路以西，焦化产业升级区（二）以东规划一处雨水收集池；

危废处置中心：在纬三路以南规划一座危废处置中心；

供热设施：在核心区纬二路南侧规划热电站；

供电设施：在热电站北侧规划一座110kV变电站；

通信设施：在管理服务区区块内；

工业管廊：根据园区的建设进度分期建设；

消防：在园区以外，依托现状消防站。

④公共服务设施用地规化

铜冶片区东距铜冶镇城区较近。临近铜冶镇镇政府建设园区的管理服务区。

⑤道路与交通设施用地

园区内的道路与交通设施用地为56.39公顷。

⑥绿地域广场用地

园区内绿地与广场用地占地面积为55.69公顷。

⑦竖向布置规化

铜冶片区地势高差较大，最高处标高达296.4米，最低处标高为181.0米。竖向布置形式采取台阶式。

各地块的竖向规划设计应做到表土不裸露，尽可能多地进行绿化，人行道应予地面铺砌。

（6）安阳市新型化工产业园环境准入负面清单
本项目与安阳市新型化工产业园环境准入负面清单对比分析结果见下表。

本项目与安阳市新型化工产业园环境准入负面清单对比分析

管控

类型

管控原因

禁止及限制发展内容

本项目情况

相符性

空间布局约束

1、各片区周边分布较多的居住村庄，规划方案调整后铜冶片区周边紧邻石堂村、小辛庄村、铜冶镇等

2、水冶—彰武片区位于水冶镇中心城区上风向

3、水冶—彰武片区规划边界存在安阳市文物保护单位

1、禁止投资建设国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目（节能或技术升级改造外的限制类项目除外）；

2；禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目；

3、禁止建设《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025年）》中列出的“园区禁入项目清单”中的项目，具体见下表；

4、本次规划调整后铜冶片区禁止新建、扩建单纯新增焦炭产能，允许现有的焦化企业进行技术升级改造；禁止建设以煤为原料的传统煤化工项目；

5、禁止半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨；禁止一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺；禁止没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺（末端治理除外）；禁止没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置；

6、铜冶片区限制建设热电联产集中供热中心；禁止建设以煤为原料的热电联产集中供热中心；

7、水冶—彰武片区片区原则上不得在现状煤炭资源消耗总量基础上再新增原料煤及燃料煤消耗总量，禁止单纯扩大以煤为原料的煤化工项目产能，允许现有的合成氨尿素生产线进行技术升级改造；

8、水冶—彰武片区内新入驻的化工企业必须与安化集团形成产业链关系（“退城入园”及本园区外现有符合园区准入要求的允许入园化工项目除外），主要原料之一必须依托安化集团，不允许外购或自行生产；

9、禁止建设冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染项目；

10、禁止建设以铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放为主的建设项目；

11、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目

本项目位于铜冶片区，为湿熄焦配套的熄焦循环水处理系统，不属于国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目。本项目为污染治理项目，不属于《安阳市新型化工产业园总体发展规划（调整）（2019-2025年）》中列出的“园区禁入项目清单”中的项目
相符

污染物排放管控

1、粉红江及安阳河现状水质存在监测超标现象，无环境容量

2、规划园区所在安阳河河段属于安阳市地下水源地准保护区

1、水冶—彰武片区控制入河排污总量为COD219t/a、氨氮10.95t/a、总磷2.19t/a 

2、铜冶片区控制入河污染物排放总量为82.13t/a、氨氮4.11t/a、总磷0.82t/a 

3、禁止入园项目排水直接入河

本项目废水不外排

相符

环境风险防控

1、铜冶片区以焦化、化工企业为主，水冶彰武片区以煤化工产业链为主，各片区周围土地大多以耕地为主，防控农用地污染风险

2、水冶——彰武片区紧邻彰武水库，防控风险事故危及水库

3、铜冶镇集中式地下水饮用水源井位于铜冶片区规划范围内，防控水源井水质污染风险

1、水冶片区内禁止建设大中型危险化学品库（库房或货场总面积大于550平方米的）

2、园区内禁止建设石油加工项目，禁止建设电镀、制革等涉重项目

3、禁止各企业工业中水及园区集中污水处理厂中水用于周边农田浇地或灌溉

4、园区内禁止建设农药及农药中间体精细化工项目

本项目位于铜冶片区，为湿熄焦配套的熄焦循环水处理系统，废水循环使用不外排
资源开发管控

区域地表水资源紧缺，调整后的铜冶片区规划范围内存在基本农田，控制工业发展影响土地资源有限

1、禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目

2、禁止入驻投资强度较小，不满足《河南省工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目，该文件要求河南省第十二等地区（安阳县）焦化行业投资强度≥865万元/公顷

3、铜冶片区入驻的企业工业循环冷却系统补水50%必须使用中水

4、禁止引进耗水量较大的项目，要求单位工业增加值新鲜水耗≤8t/万元

5、铜冶片区调整规划范围内的基本农田及林业用地性质未置换前禁止开发建设

本项目位于铜冶片区，为湿熄焦配套的熄焦循环水处理系统，废水循环使用不外排
相符

园区禁入项目清单

序号

生产装置

所属板块

1

热法生产三聚磷酸钠装置

化工

2

羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品

化工

3

丙酮氰醇法丙烯酸

化工

4

粮食法丙酮/丁醇

化工

5

氯醇法环氧丙烷

化工

6

皂化法环氧氯丙烷

化工

7

单线产能小于 20 万吨/年的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置

合成材料

8

聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜

合成材料

9

橡胶塑解剂五氯硫酚

合成材料

10

橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）

合成材料

11

古龙酸和维生素 C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）

专用化学品—生物医药

12

药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12 （综合利用除外）

专用化学品—生物医药

13

维生素 E 原料

专用化学品—生物医药

14

青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产 7-氨基头孢烷酸（ 7-ACA）、7- 氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c 发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱

专用化学品—生物医药

15

紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）

专用化学品—生物医药

16

原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品

专用化学品—生物医药

17

高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）

专用化学品—农药

18

草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）

专用化学品—农药

19

染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺）

专用化学品—染料

20

溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂

专用化学品—胶粘剂

综上，本项目建设符合安阳市新型化工产业园总体发展规划。

3、乡镇级集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）可知，殷都区铜冶镇地下水井群已被取消，本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，因此项目不涉及饮用水水源保护区。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合当前国家产业政策要求。

2、“三线一单”环保管理符合性分析

“三线一单”环保管理符合性判定一览表

类型
名称
内容
符合性分析
生态保护红线
《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）
本项目位于安阳市新型化工产业园，在现有厂区内，不新增用地，用地类型为三类工业用地，符合安阳市新型化工产业园区总体规划及用地布局要求。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在生态保护红线管控范围内，符合要求。
与《河南省生态保护红线划定方案》相符
环境质量底线
项目所在区域大气环境为二类区；地表水属于Ⅲ类功能区；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区
项目无废气产生；废水循环使用不外排；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类要求。本项目厂区固废均得到了合理有效的安全处置。本项目地下水、土壤、均采取合理措施，对外环境的影响很小。
项目建设不会影响当地环境质量
资源利用上线
用电、用水、用气
本项目不使用原水；用电由厂内自备电厂提供。
本项目不突破资源利用上线
生态环境准入清单
安阳市新型化工产业园环境准入负面清单
本项目不属于安阳市新型化工产业园环境准入负面清单的项目。
本项目建设符合文件要求
3、绩效分级符合性分析

本项目为湿熄焦废水处理项目，焦炉正常熄焦方式采用干熄焦，湿熄焦作为干熄焦装置年修时备用设施，因此本项目也为备用设备。对比《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）中熄焦方式绩效分级指标，结果如下。

“三线一单”环保管理符合性判定一览表

具体指标

A级企业

B级企业

符合性分析
熄焦方式

采用干熄焦工艺，干熄焦系统采取除尘和脱硫措施

采用节水型熄焦工艺，熄焦塔采用双层折流板等高效抑尘装置

焦炉正常熄焦方式采用干熄焦，干熄焦废气采用“干法脱硫+袋式除尘器”处理。湿熄焦作为干熄焦装置年修时备用设施，湿熄焦废水经处理后满足GB16171-2012表2相应的间接排放限值要求，符合A级标准
熄焦补充水pH、SS、CODCr、氨氮、挥发酚、氰化物应满足GB16171-2012表1相应的间接排放限值要求、监控位置为酚氰废水处理站废水排放口；熄焦循环水池内挥发酚应满足表1中相应的间接排放限值要求，监控位置为熄焦循环水池内



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

《河南鑫泰能源有限公司年产128万吨焦炉升级改造项目环境影响报告书》于2020年8月12日通过安阳市生态环境局审批，批复意见：安环建书[2020]12号。根据该报告书，企业在拆除现有4台4.3m捣固焦炉基础上，建设2台6.25mXJL6253D型捣固焦炉，熄焦方式采用干熄焦，同时采用湿熄焦作为干熄焦装置年修时备用设施。本项目拟建设熄焦循环水处理系统，熄焦废水处理量为200m3/h。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十三、水的生产和供应业，95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”，应该编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。

2、工程概况

（1）本项目建设内容

项目主要工程一览表

类别

工程组成

建设内容及规模

主体工程

熄焦循环水处理站

1F，彩钢结构，建筑面积420m2，含值班室、药剂仓库、反应池、沉淀池、污泥池和配电间等
辅助工程

配电间
在熄焦循环水处理站内
储运工程

药剂仓库
在熄焦循环水处理站内
依托工程

湿熄焦装置

年产128万吨焦炉升级改造项目备用熄焦装置
公用工程

供水

本项目不使用原水
供电

由厂内自备电厂提供
环保工程

熄焦循环水处理站
本项目为环保工程
（2）本项目主要设备见下表。

本项目主要设备一览表

第一部分：反应池

序号
名称
数量
单位
规格
备    注
1 
反应池
2 
个
6×3.4×3.9m
材质：碳钢，壁板及隔断厚度8mm，池内做耐高温防腐处理，耐受温度85-95℃
2 
罗茨风机
2 
台
/

18.5kW罗茨风机，风压39.2kpa，风量11m3/min
第二部分：沉淀池

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
沉淀池
2 
个
12m×3.4m×3.8m
材质：碳钢，壁板及隔断厚度8mm，池内做耐高温防腐处理，耐受温度85-95℃，高度为沉淀池+泥斗高度。
2 
泥斗
14 
个
/
随设备配套
3 
斜管填料
2 
套
φ80mm×长1000mm
材质高温树脂、耐受温度90℃
第三部分：污水循环系统

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
污水提升泵
2 
台
IH200-150-200
内部材质304SS不锈钢、单台功率30kW，、耐温90℃、扬程10m
2 
真空引水罐
1 
台
YL1200
与污水提升泵配套
3 
电磁流量计
1 
台
DN200
内部材质304SS.DN200
4 
流量显示器
1 
台
/
与电磁流量计配套
第四部分：污泥储存处理系统

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
污泥池
1 
个
3×3×3.5m
材质：Q235B，壁板及隔断厚度8mm，池内做耐高温防腐处理，耐受温度85-95℃
2 
污泥回流泵
2 
台
100WLP80-13-5.5
材质不锈钢、流量80m³/h，扬程13m、功率5.5kW
3 
板框机
1 
台
DL-202
污泥处理量40KG\h
4 
螺杆泵
2 
台
/
Q=10~20m³/h，0.30Mpa，转速366rpm，功率5.5kW
第五部分：高效净水剂加药装置

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
PE储药桶
1 
个
5000L
/
2 
减速搅拌机
1 
台
1.5kW
与PE储药桶配套
3 
搅拌叶片
1 
个
1500×φ20×600
304SS
4 
液体不锈钢离心自吸泵
2 
台
/
25WBZS3-10、材质不锈钢、流量3m³/h、功率0.25kW
第六部分：高效混凝剂加药装置

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
PE储药桶
1 
个
3000L
/
2 
减速搅拌机
1 
台
1.5kW
与PE储药桶配套
3 
搅拌叶片
1 
个
1300×φ20×600
304SS
4 
液体不锈钢离心自吸泵
1 
台
/
25WBZS3-10、材质不锈钢、流量3m³/h、功率0.25kW
5 
计量泵
2 
台
PS500-A
流量0-500L/h，压力10KG，材质PP，电压380V，功率0.06kW
第七部分：（阴离子）絮凝剂PAM加药装置

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置
1 
套
KTYTH1000-SUS304
溶液箱V=1m³，材质304不锈钢，外形尺寸2000mm×1000mm×950mm，板厚2.5mm，电极式液位计，电控箱自动控制加药
2 
料斗
1 
个
589mm×350mm×735mm
板厚2.0mm
3 
减速电机
1 
台
3.5kW
无极调速
4 
电动搅拌器
3 
台
0.75kW
/
5 
计量泵
2 
台
PS500-A
材质PVC，流量0-500L/h，压力5Kg，功率0.14kW
第八部分：（阳离子）絮凝剂PAM加药装置

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置
1 
套
KTYTH1000-SUS304
溶液箱V=1m³，材质304不锈钢，外形尺寸2000mm×1000mm×950mm，板厚2.5mm，电极式液位计，电控箱自动控制加药
2 
料斗
1 
个
589mm×350mm×735mm
板厚2.0mm
3 
减速电机
1 
台
3.5kW
无极调速
4 
电动搅拌器
3 
台
0.75kW
/
5 
计量泵
2 
台
PS500-A
材质PVC，流量0-500L/h，压力5Kg，功率0.14kW
第九部分：电气和配套设施

序号
名称
数量
单位
规格
备      注
1 
总电柜
1 
套
/
柜体304不锈钢材质、与机电设备配套，实现控制
2 
提升泵电控柜
1 
套
/
3 
风机、污泥泵电控柜
1 
套
/
4 
加药系统配电柜
1 
套
/
5 
净水剂电控柜
1 
套
/
6 
混凝剂电控柜
1 
套
/
7 
絮凝剂PAM电控柜
2 
套
/
备注：经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）及高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）可知本项目拟用有型号设备不在淘汰目录之列，环评要求无型号设备不得在淘汰目录。

（3）本项目原辅材料及能源消耗情况

项目主要原材料及能源消耗一览表

原辅材

名称

年用量

备注

净水剂

19.2吨

黑色粉末，主要成分为活性炭，外购

混凝剂PAC

4.4吨

黑褐色粘稠液体，外购

絮凝剂PAM（+）
0.18吨

白色颗粒，外购

絮凝剂PAM（-）
0.18吨
白色颗粒，外购
能源

电
200万度
由厂内自备电厂提供
注：絮凝剂PAM（+）和絮凝剂PAM（-）统称为絮凝剂PAM。
混凝剂PAC：混凝剂为聚合氯化铝，聚合氯化铝是一种无机物，一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，英文缩写为PAC（poly aluminum chloride），它是介于AlCl3和Al（OH）3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2（OH）nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1-5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。检验方法可按国际GB15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用，生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。

絮凝剂PAM：聚丙烯酰胺（PAM）是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用，可以降低液体之间的摩擦阻力，密度=1.3。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂，在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用。根据污水中颗粒的类型来选择絮凝剂PAM带电性，一般来讲，絮凝剂的带电性选择应该遵循如下原则：利用带负电的絮凝剂来捕捉无机物颗粒；利带正电的絮凝剂来捕捉有机物颗粒。本项目同时使用絮凝剂PAM（+）和絮凝剂PAM（-）。
设计进出水水质

项目设计进出水水质指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

pH

/

6~9

主要进水指标

2

SS

mg/L

≤200

3

CODcr

mg/L

≤250

4

氨氮

mg/L

25

5

挥发酚

mg/L

0.4
6

氰化物

mg/L

0.3

1

pH
/

6~9

主要出水指标

2

SS

mg/L

≤70

3

CODcr

mg/L

≤150

4

氨氮

mg/L

10

5

挥发酚

mg/L

0.10

6

氰化物

mg/L

0.20

（5）湿熄焦废水水质与设计进水水质对比情况

根据《河南天佑环境监测技术有限公司检测报告》（见附件五）对河南鑫泰能源有限公司湿熄焦废水进行的水质监测，监测结果与设计进水水质对比情况见下表。

湿熄焦废水水质监测结果与设计进水水质对比结果一览表

序号

项目

单位

监测结果

设计进水指标

对比结果

1

pH

/

8.97
6~9
湿熄焦废水水质满足设计进水指标要求

2

SS

mg/L

147
≤200
3

CODcr

mg/L

206
≤250
4

氨氮

mg/L

21.1
25
5

挥发酚

mg/L

0.194
0.4
6

氰化物

mg/L

0.262
0.3
（6）设计处理效率及达标情况
本项目采用净水剂（主要成分为活性炭）、混凝剂PAC和絮凝剂PAM处理湿熄焦废水。根据《水污染控制工程（下册）》 （第二版）中资料可知，采用砂滤和活性炭过滤处理的废水含酚量从0.1mg/L降至0.005mg/L，氰从0.19mg/L降至0.048mg/L，COD从85mg/L降至18mg/L，处理效率分别为95%、74.7%、78.8%；采用混凝剂PAC和絮凝剂PAM可以去除COD70%左右，悬浮物90%以上。因此，本项目净水剂投加工序挥发酚去除率取75%，氰化物去除率取70%，COD去除率取70%，氨氮去除率取50%；混凝剂PAC和絮凝剂PAM投加工序COD去除率取60%，氨氮去除率取40%，悬浮物去除率取90%。

          设计处理效率及达标情况一览表   mg/L（pH除外）
项目

pH

CODcr
氨氮
悬浮物
氰化物
挥发酚
主要进水指标

6~9
≤250
25

≤200
0.3

0.4

净水剂处理效率

75%

70%
50%
/
70%
75%
混凝剂PAC和絮凝剂PAM处理效率

90%
60%
40%
90%
/

/

出水水质

6~9

≤30
7.5
≤20

0.09
0.10
设计出水指标

6~9

≤150

10
≤70

0.20
0.10
《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表2间接排放限值
6~9
150
25
70
0.20
0.30
是否满足标准

满足

满足
满足
满足
满足
满足
（7）机构设置及劳动定员

本项目拟定员工2人，厂内调剂，不新增。湿熄焦装置设计年使用480h，则本项目工作制度为年工作480h。

（8）厂区平面布置

本项目熄焦循环水处理站位于现有厂区内，在湿熄焦装置北侧。站内南部为板框机，中部为药剂仓库、值班室、污泥池等，北部为反应池和沉淀池，站内平面布局合理。

（9）公用工程

1）供排水系统

本项目为湿熄焦废水处理项目，不需要使用原水，处理的废水暂存，回用于湿熄焦工序，不外排。
2）供电

本项目用电由厂内自备电厂提供，能够满足项目使用需求。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，新建熄焦循环水处理站，施工过程中材料运输、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水等污染物。本项目施工期主要工艺流程及产污环节如下。

[image: image13.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


施工期工艺流程及产污环节图
2、运营期工艺流程

运营期工艺流程如下图所示：


[image: image2.emf]熄焦水

净水剂吸附

加药混凝

加药絮凝

出水

沉淀

污泥浓缩 压滤

污泥泥饼

混凝剂

PAC

絮凝剂

PAM

净水剂

噪声

噪声

噪声

噪声


运营期工艺流程及产污环节图
工艺简要说明：

熄焦二沉池来水温度80~90℃，进入反应池进行反应，依次投加净水剂、混凝剂PAC、絮凝剂PAM（+）和絮凝剂PAM（-）。

净水剂主要成分为活性炭，在存满水的储药桶中投入，搅拌均匀后泵入反应池前段，可以去除废水中的氰化物、挥发酚。
混凝剂PAC为液体，在储药桶中稀释后泵入反应池中段。混凝剂PAC和水中的胶体粒子互相碰撞，发生电性中和，产生吸附、架桥的网捕作用，从而形成大的絮体颗粒，并从水中沉降，起到了降低颗粒悬浮物和胶体的作用。

絮凝剂PAM（+）在全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置中投入，絮凝剂PAM（-）在全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置中投入，在水中溶解、搅拌均匀后泵入反应池后段。絮凝剂PAM能起到改善絮体结构，使絮体颗粒增大、强韧和沉重的作用。

进水经过药剂反应后，反应池出水CODcr、氨氮、氰化物、挥发酚、悬浮物等指标合格达标，之后进入沉淀池进行泥水分离，上清液合格水进入熄焦上塔水池进行熄焦，沉淀池污泥含水率为1%，进入浓缩池浓缩后含水率为97%，进入板框机进行浓缩压滤后含水率为60%。

项目物料平衡及水平衡图如下。

[image: image3.emf]熄焦水

净水剂吸附

加药混凝

加药絮凝

出水

沉淀

污泥浓缩 压滤

污泥泥饼

200

208.4261

208.4336

8.5917 2.8639 0.2148

5.7278 2.6491

199.8419

混凝剂

PAC

0.0092

絮凝剂

PAM

0.0075

208.4169

净水剂

0.04

8.3769

208.3769

物料平衡及水平衡图  t/h

	与项目有关的原有环境污染问题
	现有项目基本情况

河南鑫泰能源有限公司为河南鑫磊能源有限公司下属全资子公司，2020年4月，因公司后续发展需要，河南鑫磊能源有限公司将公司60万t/a焦炭工程项目、70万t/a的捣固焦工程项目、干熄焦装置及余热利用发电项目、酚氰废水处理站（含废水深度处理设施）、1000吨生活污水处理站资产及项目环保手续转让移交至河南鑫泰能源有限公司，相关环保法律责任均一并移交至河南鑫泰能源有限公司。公司现有项目组成情况见下表。
现有项目组成情况一览表

序 号
工程名称
环评批复时间及文号
环保验收时间及文号
备注
现有工程Ⅰ
60万t/a焦炭工程
2004年11月26日，豫环监[2004]186号
2006年7月31日，豫环保验[2006]67号和2007年6月19日豫环保验[2007]37号
焦炉已拆除，化产部分年产128万吨焦炉升级改造项目依托使用
现有工程Ⅱ
70万t/a的捣固焦工程
2008年1月2日，豫环审[2008]4号
2009年12月23日，豫环保验[2009]80号
焦炉已拆除，化产部分年产128万吨焦炉升级改造项目依托使用
现有工程Ⅲ
干熄焦装置及余热利用发电
2015年7月，安环建表[2015]47号
2018年7月，殷审验表[2018]009号
年产128万吨焦炉升级改造项目依托使用
现有工程Ⅳ
70万吨焦炉烟气脱硫脱硝工程
2016年12月9日，安县环开[2016]54号
2017年6月6日，殷审验表[2017]03号

已拆除
现有工程Ⅴ
60万吨焦炉烟气脱硫脱硝工程
2016年12月9日，安县环开[2016]53号
2017年9月25日，殷审验表[2017]012号

已拆除
现有工程Ⅵ
新建煤场封闭项目
2017年9月14日，殷建环表[2017]99号
2018年7月，殷审验[2018]008号
年产128万吨焦炉升级改造项目依托使用
在建工程Ⅶ
年产128万吨焦炉升级改造项目
2020年8月12日，安环建书[2020]12号
/
正在建设
2、现有项目污染物排放及达标情况

（1）废水

现有项目废水污染物包括煤气水封水、软化废水，经酚氰废水处理站和深度处理装置处理后回用于生产，不外排。

废气

1）备煤单元
①配煤室煤尘
1#、2#配煤室煤尘经过袋式除尘器除尘后粉尘排放量均为0.132kg/h，排放浓度均为8.8mg/m3，由15米排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。

②精煤破碎及转运站煤尘

1#、2#备煤系统精煤破碎及转运站除尘器煤尘经过袋式除尘器除尘后粉尘排放量均为0.223kg/h，排放浓度均为8.9mg/m3，由20米排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。

③煤塔转运煤尘

煤塔转运煤尘经过袋式除尘器除尘后粉尘排放量0.055kg/h，排放浓度9.2mg/m3，由20米排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。

2）炼焦单元

①装煤（机侧炉头）烟气

装煤烟气经过地面除尘站处理后，烟尘、SO2、BaP排放速率分别为0.549kg/h、3.25kg/h、2.08×10-5kg/h，排放浓度分别为7.9mg/m3、47mg/m3、0.3μg/m3，由20m高烟囱排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤70mg/m3、BaP≤0.3μg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。焦炉装煤烟气中VOCs浓度为7.0mg/m3，排放量为0.49kg/h，能够满足《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办[2017]439号）（排放浓度<40mg/m3、排放速率<3.4kg/h）要求。
②出焦（焦侧）烟气

焦炉出焦烟气经过地面站袋式除尘器+干法脱硫处理后，烟尘、SO2排放速率分别为2.358kg/h、4.0kg/h，排放浓度分别为8.4mg/m3、14.3mg/m3，由25m高烟囱排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤30mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。焦炉出焦烟气中VOCs浓度为7.0mg/m3，排放量为0.49kg/h，能够满足《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办[2017]439号）（排放浓度<40mg/m3、排放速率<3.4kg/h）要求。

③焦炉烟气

焦炉烟气经过“干法脱硫+袋式除尘+SCR脱硝”装置处理后，烟气中烟尘、SO2、NOx、NHMC、NH3排放浓度分别为5.0mg/m3、13.2mg/m3、90.4mg/m3、5.1mg/m3、2.1mg/m3，排放速率分别为1.095kg/h、2.926kg/h、19.8kg/h、1.117kg/h、0.464kg/h，由145m高烟囱排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤100mg/m3）和《安阳市2019年工业炉窑污染治理实施方案》（安环攻坚[2018]6号）（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤100mg/m3、NH3≤5mg/m3）要求。NHMC排放能够能满足《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办[2017]439号）（排放浓度<40mg/m3、排放速率<3.4kg/h）要求。
熄焦单元

干熄焦废气采用“干法脱硫+袋式除尘器”处理后烟尘、SO2排放浓度分别为7.4mg/m3、18mg/m3，排放速率分别为0.808kg/h、1.975kg/h，由20m排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。干熄焦过程中的VOCs排放浓度为2.2mg/m3，排放量为0.241kg/h，能够满足《安阳市重点行业挥发性有机物（VOCs）控制治理指导意见》（安环攻坚办[2017]439号）（排放浓度<40mg/m3、排放速率<3.4kg/h）要求。

筛焦单元

焦炭筛分楼及转运站粉尘由设置的全密闭集气装置收集后送覆膜滤料袋式除尘器处理，经过处理后粉尘排放量均为0.104kg/h，排放浓度均为8.6mg/m3，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。

煤气净化

①脱硫再生塔尾气脱硫再生塔尾气主要污染物有H2S、NH3等，煤气脱硫再生塔尾气经洗净塔用水洗涤后送入焦炉低氧燃烧循环废气中焚烧，脱硫再生塔尾气不对外环境排放。

②鼓冷贮槽废气

冷鼓及焦油贮槽、机械化氨水澄清槽、循环氨水中间槽、焦油渣、苯贮槽及洗脱苯渣排渣处等逸散气体，主要污染物有BaP、H2S、NH3、酚类、氰化氢、非甲烷总烃、苯等，煤气净化单元洗脱苯区域VOCs收集后进煤气负压系统回收，冷鼓、脱硫、硫铵区域VOCs收集、预处理后兑入焦炉低氧燃烧循环废气中焚烧，鼓冷贮槽废气不对外环境排放。

③硫铵结晶干燥废气

硫铵结晶干燥废气治理措施为“旋风除尘器+水浴除尘器”装置，颗粒物、NH3排放量分别为0.033kg/h、0.012kg/h，排放浓度分别为8.3mg/m3、3mg/m3，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、NH3≤10mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物<10mg/m3）要求。

④粗苯管式炉烟气

粗苯管式炉烟气中烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为7.3mg/m3、17.8mg/m3、88mg/m3，排放速率分别为0.053kg/h、0.13kg/h、0.642kg/h，由2根35米排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤150mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物＜10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤150mg/m3）要求。

⑤蒸氨管式炉烟气

蒸氨管式炉烟气中烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为7.3mg/m3、18.5mg/m3、88mg/m3，排放速率分别为0.118kg/h、0.45kg/h、1.426kg/h，由1根34米排气筒排放，可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）表1标准（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤150mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）（颗粒物＜10mg/m3、SO2≤30mg/m3、NOx≤150mg/m3）要求。

6）废水处理站

酚氰废水处理站产生废气污染物为NH3、H2S、酚、VOCs等，处理站VOCs产生量为0.225kg/h，NH3、H2S、酚产生量分别为0.017kg/h、0.004kg/h、0.073kg/h。废水集输、储存、处理处置设施产生废气均加设集气罩收集后经管道并入焦炉低氧燃烧循环废气中焚烧处理，废水处理站集气设施收集效率为90%，剩余10%以无组织形式散失。
固体废物

现有项目产生的固体废物主要为除尘系统产生的除尘灰、脱硫渣、脱硝废催化剂、废润滑油等。除尘灰主要是煤尘或焦尘，由相应的除尘设施捕集后储存在灰仓，定期采用装灰罐转运至备煤车间用于配煤炼焦，脱硫渣外售水泥厂综合利用，脱硝废催化剂、废润滑油委托有资质单位处置。固废均可得到合理处置，不会造成二次污染。

（4）噪声

现有项目主要高噪声设备有捣固机、各种风机，高噪声设备产生的噪声源强值在90~1l0dB（A）之间。针对不同噪声类型，经采取相应的基础减振、车间隔声、加设消声器及隔声罩等措施后，噪声声源值均有较大程度降低。根据预测，厂区东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声贡献值分别为33.6dB（A）、53.4dB（A）、41.7dB（A）、42.8dB（A），均能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2018）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））要求。
排污许可证情况

公司于2020年12月31日取得排污许可证，许可证编号为：91410505MA47XYGM5U001P，许可总量为颗粒物91.032t/a，SO2 182.724t/a，NOx 285.599t/a，VOCs 21.286t/a，COD 18.25t/a，NH3-N 1.825t/a，总磷 0.1825t/a。
现有项目存在的环境保护问题及拟采取的整改方案

现有项目正在建设中，不存在环境保护问题，无需采取整改方案。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，根据《安阳市环境空气质量功能区划及质量目标（2016-2020年）》，项目所在区域为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。

根据《2020年河南省生态环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中可吸入颗粒物（PM2.5）、细颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价环境空气质量，安阳市环境空气质量级别为轻污染，PM2.5、PM10、O3三项因子年均浓度超标，项目所在区域属于不达标情况。各评价因子监测数据见下图。

[image: image4.png]W (BUSE/ 30K

105

70

— R
0 .
%Eiz %K/ﬁ?%ﬁ%ﬁi‘?lﬁﬁ@%-‘?ﬁ%ﬁ
BEEI‘TDHI 1 T S~ T S < SN NN (SR B ]
JE Ik il
2020 £ E BT RFIRERFE RS PM,; IRE




[image: image5.png]T

BT

L

175

140
105
70
35

CRECIS /%00 Fh

0

HE
B
g3
BN
g

K&

B
M

i

Ea
T3
i

BE

[Ape-—3
O
et

Her i

15
FR

X RS PM,, IRE

R

2020 2B EHETRFE




[image: image6.png]£

L‘

40

ORECTE/FR) F)

RN ANNNNANRNNAN)

= o
8

Eogig

2020 2B HIEW R FIRERIFRES SO, kE




[image: image7.png]60

€%
HE
BN
-3
wE
g
N
=]
sl
®x
=R
i
EO
BE

s

ROTTTTITRRah

AT

wE

L

40
20
0

CRECTT/F0R) HR

JER IR R NO, IRE

VN

2020 2B EHETRFE




[image: image8.png]6.0

BiTkE

L"

0
0

< o

CKHCIT/36%) T

pppnnnnnnnninnill

0.0

mc

W P o I
PN I = B L - |
ih

5k
I

1=
]

'3

2020 £ EBRBEHRFFERERIBEESR CO BHMEIRE

H




[image: image9.png]WRRE (st /LK)

240
200
160
120
80
40

o

b 2003 I

MofE B oE W = T s | I B W B ok

[ S é = ﬂl;% WioEoB R #H W2 B g fE
it}

2020 FLEAHENTRFRETERIMEES 0, BANERE

Bt —




2、地表水环境

距本项目最近地表水为东北方向430m处的粉红江，下游汇入洹河。根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020）》，“彰武水库-京广铁路桥”控制断面范围水质目标为Ⅲ类水。

本次地表水环境质量引用安阳市环境保护监测中心站2019年对京广铁路桥口断面（“彰武水库-京广铁路桥”控制断面范围内监测断面）的全年监测数据，监测数据统计分析结果见下表。

地表水环境质量现状统计结果一览表  单位： mg/L

断面
监测因子
监测结果
标准
标准指数
京广铁路桥口断面
COD
10.33
≤20
0.52
BOD5
2.44
≤4
0.61
氨氮
0.45
≤1.0
0.45
石油类
0.02
≤0.05
0.40
总磷
0.07
≤0.2
0.35
对比评价标准可以看出：京广铁路桥口断面水质参数能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此项目所在地地表水环境质量属于达标区域。

3、声环境

本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，厂区西侧和北侧隔道路为农田，东侧和南侧为厂区内生产设备。距离本项目最近的敏感点为东北方向410m处的南西炉村，周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行现状调查。本项目周边环境敏感点详见附图二。

4、生态环境质量

本项目于现有厂区内建设，不新增用地，厂址周围主要为企业，地表植被主要为野草、灌木等，生态环境一般。本项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标及保护级别详见下表：

大气环境保护目标一览表

名称

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位
相对厂址距离/m
南西炉村

居民区

人群

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
东北
410

声环境：厂界外 50 米范围内没有声环境保护目标。

地下水环境：厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

    生态环境：本项目位于安阳市殷都区铜冶镇官司村，于现有厂区内进行建设，不涉及新增用地。

	污染

物排

放控

制标

准
	项目污染物排放控制标准

环境要素

标准编号和标准名称

主要污染物限值

施

工

期

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织颗粒物1.0mg/m3
噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）

昼间70dB（A），夜间55dB（A）

固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
运

营

期

废水

《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表2间接排放限值
pH
6~9
CODcr
150
氨氮
25
悬浮物
70
氰化物
0.20
挥发酚
0.30
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）
废气

/

/

固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

《危险废物贮存污染物排放标准》（GB18597-2001）及2013年修改单


	总量

控制

指标
	本项目无废气产生，无废水排放，不涉及总量指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期污染工序

（1）废气：主要为基础挖掘和运输车辆产生的扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气；

（2）废水：施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水；

（3）噪声：施工设备产生的机械噪声、施工车辆运输噪声和设备安装调试噪声；

（4）固废：主要为废弃土方、建筑垃圾、废弃钢筋头及施工人员生活垃圾。

2、施工期防治措施

（1）废气

为最大程度的降低扬尘对周围环境和居民生活、工作的污染程度，保护项目区周边大气环境，按照《安阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环攻坚办〔2020〕73号）等文件的要求，并根据《安阳市重污染天气应急预案》中的相关规定，建议施工单位采取如下措施以降尘、防尘：

1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程预算，并在与施工单位签订的施工承包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

2）建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。

3）施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。

4）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。

5）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。

6）正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。

7）工地出入口5米范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其它的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。

8）施工道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法进行清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

10）建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。

11）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒颗粒物抑制剂、洒水等。

12）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。

13）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

14）运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列规定：

①运输车辆应持有市行政执法部门核发的准运证并按照批准的路线和时间进行运输；

②垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；

③运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。

15）施工工地安装视频监控装置，实现施工全过程监控。继续执行建筑工地扬尘治理与资质动态考核、施工合同签订、企业市场准入“三挂钩”管理措施，严格施工工地“绿色行动”标准，监督各建筑（拆迁）工地加强扬尘污染治理。对于防尘制度落实不到位、防尘设施不齐全的工地，要责令其停止施工，限期整改。

根据以上分析，加强遮盖、保持施工区清洁并适当洒水是减少扬尘的有效手段，同时根据《安阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》，施工单位必须加强管理，做到扬尘治理的“八个百分百”，即：“所有工地围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、扬尘在线监控安装率100%、PM2.5和PM10在线监测安装率100%”以减少扬尘对环境的污染影响。

（2）废水

施工废水成份主要为SS。项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘；施工期期间，工地生活污水主要为洗手废水，洗手废水直接泼洒场地抑尘。

（3）噪声

施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建设项目，施工单位应严格按照施工规范加以控制，对环境噪声污染严重的落后施工车辆和施工方式实行淘汰制度，并于施工前在厂界建设围墙，合理安排施工车辆作业区域，尽量使施工车辆在建设厂区中部区域运行，加强施工人员的管理，做到文明施工，合理安排施工时间，禁止夜间施工。

（4）固废

项目施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、废弃土方、建筑垃圾和废弃钢筋头。
生活垃圾统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置；废弃土方和建筑垃圾用于现场回填使用，不外排；废弃钢筋头集中收集后由废品收购站进行回收利用。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期污染工序

（1）废气：本项目无废气产生；

（2）废水：本项目废水为污泥浓缩废水和污泥压滤废水；

（3）噪声：本项目噪声主要为罗茨风机、板框机、减速搅拌机、全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置、全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置、电动搅拌器和各类泵等设备噪声，设备噪声值在80~100dB（A）；

（4）固废：本项目产生的固废为压滤后的污泥泥饼、废净水剂包装袋、废PAC包装桶、废PAM包装袋。

2、运营期防治措施

2.1 废气环境影响

本项目无废气产生。

2.2 地表水环境影响

本项目废水为污泥浓缩废水和污泥压滤废水。根据项目物料平衡和水平衡图，污泥浓缩废水产生量为5.7278m3/h，2749.344m3/a，污泥压滤废水产生量为2.6491m3/h，1271.568m3/a。污泥浓缩废水和污泥压滤废水全部进入反应池前端回用。本项目出水满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表2间接排放限值，暂存后回用于湿熄焦工序，无废水外排，对地表水环境影响甚微。

2.3 声环境影响

本项目噪声主要为罗茨风机、板框机、减速搅拌机、全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置、全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置、电动搅拌器和各类泵等设备噪声，设备噪声值在80~100dB（A）。

（1）噪声污染源分析

本项目噪声源强及治理措施情况见下表。

本项目高噪声设备及治理情况一览表

设备

单台源强dB（A）

数量

叠加声源dB（A）

噪声叠加值dB（A）

处理措施

处理后噪声值叠加值dB（A）

罗茨风机
100

2台

103

103.8

采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声等降噪措施

73.8

板框机
85

1台

85

减速搅拌机
85

2台

88

全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置
80

1套

80
全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置
80
1套
80
电动搅拌器
85

6台

92.8

各类泵
90

若干

90

（2）预测模式

[image: image1.png]FHIR || REBIE || BERE || TN — IEEE

[




1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）；

LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image10]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

（3）预测结果

本次评价对昼间、夜间噪声进行预测，预测结果如下表。

运营期噪声预测统计结果

声源

距离（m）

噪声值dB（A）

本项目贡献值

《河南鑫泰能源有限公司年产128万吨焦炉升级改造项目环境影响报告书》中预测的厂界噪声值

预测值

标准值

东厂界
520

19.5

33.6

33.8

昼间≤65

昼间≤55
南厂界
430

21.1

41.7

41.7

西厂界
18

48.7

53.4

54.7

北厂界
15

50.3

42.8

51.0

经采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声等降噪措施后，本项目各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。

（4）厂界噪声自行监测计划

根据HJ2.2-2018的要求，本项目制定自行监测计划，参照HJ878-2017的要求，本项目自行监测计划见下表。

厂界噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四周

厂界环境噪声

每季度至少开展一次监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
2.4 固废环境影响
（1）本项目固废产生及处置情况
本项目产生的固废为压滤后的污泥泥饼、废净水剂包装袋、废PAC包装桶、废PAM包装袋。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），污泥泥饼属于“HW11中252-010-11炼焦、煤焦油加工和苯精制过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）”，为危险废物，应按危险废物管理。废净水剂包装袋、废PAC包装桶、废PAM包装袋全部为一般固废。
①污泥泥饼：经计算，污泥泥饼产生量为103.104t/a，产生后即送备煤车间掺煤炼焦，不在厂内暂存，收集、转移、利用过程按照危险废物管理；

②废净水剂包装袋：产生量约为0.02t/a，自行清洗干净后，依托厂内现有的一般固废暂存间暂存，定期外售；

③废PAC包装桶：产生量约为0.5t/a，自行清洗干净后，返回供货厂家周转使用；

④废PAM包装袋：产生量约为0.01t/a，自行清洗干净后，依托厂内现有的一般固废暂存间暂存，定期外售。

项目固废产排情况见下表。

项目固体废物产生量一览表

序号

废物名称

来源

产生量

废物性质

处理措施

1

污泥泥饼
污泥压滤
103.104t/a
按照危险废物管理
产生后即送备煤车间掺煤炼焦，不在厂内暂存
2

废净水剂包装袋
原料废包装
0.02t/a
一般固废

依托厂内现有的一般固废暂存间暂存后，定期外售

3

废PAC包装桶
0.5t/a
一般固废

返回供货厂家周转使用
4

废PAM包装袋
0.01t/a
一般固废

依托厂内现有的一般固废暂存间暂存后，定期外售
综上，本项目生产固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。

（2）环境管理要求：

①加强管理，从源头减少固体废弃物的产生；

②现有的一般固废暂存间需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，同时做好防风、防雨、防渗漏等；

③危险废物产生后及时送至备煤车间掺煤炼焦使用，不进行储存；

④加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

2.5 土壤、地下水环境影响
本项目无废气产生，不考虑大气沉降。

本项目为湿熄焦废水处理项目，主体工程为反应池、沉淀池和污泥池等，均为地上构筑物，且距离湿熄焦焦粉沉淀池较近，若发生溢流将进入焦粉沉淀池中，不会在地表漫流，项目所在位置地面拟进行硬化处理，也不会发生垂直入渗，因此本项目对土壤和地下水影响甚微。

2.6 生态环境影响
本项目不新增用地，且不涉及生态环境保护目标。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	污泥浓缩废水
	SS
	进入反应池前端回用
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表2间接排放限值

	
	污泥压滤废水
	SS
	进入反应池前端回用
	

	声环境
	罗茨风机、板框机、减速搅拌机、全自动（阴离子）絮凝剂PAM加药装置、全自动（阳离子）絮凝剂PAM加药装置、电动搅拌器和各类泵等
	噪声
	采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	污泥泥饼产生后即送备煤车间掺煤炼焦，不在厂内暂存，收集、转移、利用过程按照危险废物管理；废净水剂包装袋和废PAM包装袋自行清洗干净后，依托厂内现有的一般固废暂存间暂存，定期外售；废PAC包装桶自行清洗干净后，返回供货厂家周转使用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	主体工程反应池、沉淀池和污泥池等均采用地上构筑物形式，布局位于湿熄焦焦粉沉淀池附近，项目所在位置地面进行硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	①确保各项环保措施落实到位；②厂区设备合理布置，同时加强产噪设备的降噪措施，减轻噪声对外界影响；③设备定期检查，发现问题应及时维修，确保各项污染物的达标排放；定期检查反应池、沉淀池和污泥池，避免发生溢流现象；④加强职工的劳动卫生，安全防护意识，定期对职工进行体检，保护职工的身心健康；⑤加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导；⑥根据《排污许可管理条例》（2021年版）要求，及时办理排污手续。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，在认真落实评价所提污染防治措施和建议的情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，该项目建设是可行的。

河南安环环保科技有限公司

2021年9月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	91.032t/a
	0
	0
	91.032t/a
	0

	
	SO2
	0
	0
	182.724t/a
	0
	0
	182.724t/a
	0

	
	NOx
	0
	0
	285.599t/a
	0
	0
	285.599t/a
	0

	
	VOCs
	0
	0
	21.286t/a
	0
	0
	21.286t/a
	0

	废水
	COD
	0
	0
	18.25t/a
	0
	0
	18.25t/a
	0

	
	氨氮
	0
	0
	1.825t/a
	0
	0
	1.825t/a
	0

	
	总磷
	0
	0
	0.1825t/a
	0
	0
	0.1825t/a
	0

	一般工业

固体废物
	备煤除尘器粉尘
	0
	0
	4203.88t/a
	0
	0
	4203.88t/a
	0

	
	炼焦除尘器粉尘
	0
	0
	7387.67t/a
	0
	0
	7387.67t/a
	0

	
	干熄焦除尘器粉尘
	0
	0
	6681.89t/a
	0
	0
	6681.89t/a
	0

	
	脱硫渣
	0
	0
	738.3t/a
	0
	0
	738.3t/a
	0

	
	脱氨粉尘
	0
	0
	11.3t/a
	0
	0
	11.3t/a
	0

	
	废净水剂包装袋
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废PAC包装桶
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废PAM包装袋
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	危险废物
	筛焦除尘器粉尘
	0
	0
	257.82t/a
	0
	0
	257.82t/a
	0

	
	脱硝催化剂
	0
	0
	120m3/3a
	0
	0
	120m3/3a
	0

	
	焦油渣
	0
	0
	1350t/a
	0
	0
	1350t/a
	0

	
	废酸焦油
	0
	0
	50t/a
	0
	0
	50t/a
	0

	
	沥青渣
	0
	0
	40t/a
	0
	0
	40t/a
	0

	
	脱硫粗盐
	0
	0
	3650t/a
	0
	0
	3650t/a
	0

	
	粗苯残渣
	0
	0
	375t/a
	0
	0
	375t/a
	0

	
	废油渣
	0
	0
	35t/a
	0
	0
	35t/a
	0

	
	污泥（参照危废管理）
	0
	0
	1500t/a
	0
	0
	1500t/a
	0

	
	废润滑油
	0
	0
	90t/a
	0
	0
	90t/a
	0

	
	废膜组件
	0
	0
	120支/a
	0
	0
	120支/a
	0

	
	污泥泥饼
	0
	0
	0
	103.104t/a
	0
	103.104t/a
	+103.104t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image11][image: image12.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

P

P

-

=

熄焦水
净水剂吸附
加药混凝
加药絮凝
出水
沉淀
污泥浓缩
压滤
污泥泥饼
200
208.4261
208.4336
8.5917
2.8639
0.2148
5.7278
2.6491
199.8419
混凝剂PAC
0.0092
絮凝剂PAM
0.0075
208.4169
净水剂
0.04
8.3769
208.3769



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

熄焦水
净水剂吸附
加药混凝
加药絮凝
出水
沉淀
污泥浓缩
压滤
污泥泥饼
混凝剂PAC
絮凝剂PAM
净水剂
噪声
噪声
噪声
噪声



