
郑港环表〔2020〕23号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州航空港区万江热力有限公司河东第五安置区7号地块清洁供暖项目环境影响报告表（报批版）的批复       
郑州航空港区万江热力有限公司：                               

你公司（统一社会信用代码91410100MA46LCX4X7）上报的由河南极科环保工程有限公司编制的《郑州航空港区万江热力有限公司河东第五安置区7号地块清洁供暖项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：              
一、本项目位于幸安东路以南、规划园博园东五街以东第五安置区7号地块园博美丽港湾小区内，拟采用空气源热泵机组与水源热泵串联组合的供热方式供暖，主要建设内容包括27台空气源热泵机组、2套水源热泵机组、换热器、软水装置及一次管网等，项目建成后供热面积为26万m2，供热负荷为7.8MW。

二、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目建设及运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。施工期生产废水用于绿化，不外排；生活污水通过市政管网排入港区第三污水处理厂处理。营运期软化系统废水用于路面洒水抑尘，不外排。

2. 噪声。施工期加强噪声管理，采取选用低噪声设备、合理安排高噪声设备作业时间等措施，减轻施工噪声对周围环境的影响，做到达标排放。营运期产噪设备采取安装减振、隔声屏等降噪措施，确保项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，周边环境敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3. 固废。施工期建筑垃圾分类收集、妥善处置，生活垃圾交由环卫部门处理。营运期产生的废离子交换树脂暂存在危险废物暂存间，危险废物贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有资质单位处置。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。
                             2020年6月8日
主办：生态保护与环境影响评价处 

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南极科环保工程有限公司   
郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年6月8日印发
—4—
—3—

