郑港环表〔2020〕34号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州荣昊新能源技术有限公司新港安置区（部分）再生水能源供暖（冷）项目环境影响报告表（报批版）的批复

郑州荣昊新能源技术有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410100MA46UF6F5H）上报的由河南春辰环保科技有限公司编制的《郑州荣昊新能源技术有限公司新港安置区（部分）再生水能源供暖（冷）项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于银港大道西侧、如云路南侧合融国际康养示范园院内，建设再生水能源供暖（冷）项目，建设内容为1座热泵机房、1座调节水池及配套管网工程，主要设备为污水源热泵机组、循环泵、水处理装置等。项目建成后为新港1#、2#、3#、4#、9#安置地块供暖、为养老院供暖（冷）及冬季热水，供热面积约为42.2万平方米，供冷面积约为6.2万平方米。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目施工及运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。施工期，应严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《关于印发郑州市2020年大气污染防治攻坚战7个专项行动方案的通知》（郑环攻坚办〔2020〕25号）等要求落实各项扬尘污染防治措施。

2. 废水。施工期，施工废水及管道试压清洗废水收集后综合利用，不外排；生活污水依托养老院化粪池处理后经市政污水管网排入港区第一污水处理厂集中处理。运营期，生活污水、离子交换树脂再生废水及反冲洗废水经河南合融置业有限公司郑州航空港区养老院项目污水总排口排入港区第一污水处理厂集中处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。施工期，加强施工噪声管理，采用合理安排施工时间、选用低噪声设备、安装基础减振等措施，避免施工噪声对周围环境敏感点造成影响；运营期，采取选用低噪声设备、安装隔声装置等降噪措施，确保项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，周边环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区限值要求。

4. 固废。施工期产生的废泥浆及弃土应及时清运至建筑垃圾填埋场，废包装材料妥善处理，生活垃圾交由环卫部门定期清运。运营期，严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置，产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制；危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0284t/a，氨氮≤0.0021t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年8月11日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南春辰环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年8月11日印发