郑港环表〔2020〕35号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州美灵生物技术有限责任公司体外诊断试剂及配套仪器的研发、生产及销售环境影响报告表（报批版）的批复

郑州美灵生物技术有限责任公司：

你公司（统一社会信用代码91410100MA4747CK12）上报的由河南安环环保科技有限公司编制的《郑州美灵生物技术有限责任公司体外诊断试剂及配套仪器的研发、生产及销售环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目租赁郑州临空生物医药园21L号楼1-3层（4层为预留用房，不在本次评价范围内，后期入驻项目需另行环评），建设体外诊断试剂及配套仪器的研发、生产及销售项目，建成后年生产保存液、免疫类体外诊断试剂、PCR诊断试剂等体外诊断试剂共100万人份，样本分离设备、生物芯片分析仪、免疫分析设备、分子生物分析设备等仪器共100台。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。生产过程产生的各类清洗清洁废水、蒸汽灭菌废水、纯水制备废水经消毒池预处理后，与生活污水一并排入园区污水处理站处理，排放废水水质应满足园区污水处理站设计进水水质要求。

2. 噪声。产噪设备采取安装基础减振、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

3. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置，运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制；危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0641t/a，氨氮≤0.0048t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区环境监察支队负责。

2020年8月11日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南安环环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年8月11日印发