郑港环表〔2020〕39号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于河南华测全通工程检测有限公司建设工程质量检验检测项目环境影响报告表

（报批版）的批复

河南华测全通工程检测有限公司：

你公司（91410100MA470NREXT）上报的由河南华芃环保科技有限公司编制的《河南华测全通工程检测有限公司建设工程质量检验检测项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目租赁河南港通产业园有限公司全通产业园一期2号楼南楼1-3层，建设工程质量检测技术服务项目，主要包括建筑材料及构配件质量、工程结构质量等技术检测项目。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。化学实验室检测废水及清洗废水单独收集后，作为危险废物处置。碱液吸收装置经中和池预处理后与物理实验室废水、纯水制备废水、生活污水一并进入化粪池处理，经市政污水管网排入郑州航空港区第三污水厂处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及第三污水处理厂进水水质要求。

2. 废气。检测实验室全密闭。粉料检测产生的废气经实验室换气系统收集后由中央空气净化装置处理后排放。化学、防水材料检测产生的有机废气及无机废气收集后经“碱液吸收+活性炭吸附”装置处理后由排气筒引至楼顶排放，外排废气中氨的排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；其他各项废气污染物排放浓度及排放速率均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，其中非甲烷总烃的排放浓度还应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业要求。

厂界无组织排放废气中氨气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准值；非甲烷总烃厂界无组织排放浓度应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；其他各项废气污染物无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声。设备噪声采取安装基础减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0098t/a，氨氮≤0.0007t/a，VOCs≤0.0047t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代，VOCs区域内倍量削减替代。

五、你公司应严格按《报告表》要求落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年10月12日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区环境监察支队、河南华芃环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年10月12日印发