郑港环表〔2020〕49号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于河南申友医学检验所有限公司建设医学检验实验室项目环境影响报告表（报批版）的批复

河南申友医学检验所有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410105MA451GWT9R）上报的由河南秋晟环境科技有限公司编制的《河南申友医学检验所有限公司建设医学检验实验室项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目租赁台湾科技园17号楼1单元1-3层厂房，建设第三方医学检验实验室项目，建成后将开展DNA入库实验、白血病融合基因实验和检测DNA突变实验、人乳头瘤病毒核酸分型检测、乙型肝炎病毒核酸定量检测、丙型肝炎病毒核酸定量检测及二代测序实验等检测项目，年检测各类样品共20万份。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。实验室废液单独收集后，送危废暂存间贮存并定期交相关有资质单位进行处置。实验室辅助耗材、地面及工作服清洁废水经消毒池预处理后与纯水制备浓水、消毒设备废水及职工生活污水一并排入园区污水处理站处理，废水排放浓度应满足园区污水处理站设计进水水质要求。

2. 废气。实验室设置通风橱及生物安全柜，产生的有机废气收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后由排气筒引至楼顶排放，外排废气中非甲烷总烃排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业要求；非甲烷总烃厂界无组织排放浓度应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

3. 噪声。设备噪声采取安装基础减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制；医疗废物收集后送医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，暂存间设置应满足《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号公布）及2011年修订要求；其他危险废物收集后送危废间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置，临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0202t/a，氨氮≤0.0015t/a，VOCs≤0.0039t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代，VOCs区域内倍量削减替代。

五、你公司应严格按《报告表》要求落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年12月10日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南秋晟环境科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年12月10日印发