郑港环表〔2020〕53号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于华南蓝天航空油料有限公司河南分公司郑州机场油库公路收发油装置项目环境影响报告表（报批版）的批复

华南蓝天航空油料有限公司河南分公司：

你公司（统一社会信用代码914100007067839591）上报的由河南拓豫环境科技有限公司编制的《华南蓝天航空油料有限公司河南分公司郑州机场油库公路收发油装置项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于迎宾大道南侧，华夏大道西侧，在机场油库现有厂区内扩建公路收发油装置，主要建设1座装卸油棚、1座门房及油样棚，安装2套卸油装置、1套发油装置及1台回收泵，扩建完成后年新增收油能力20万吨、发油能力10万吨。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目建设及运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废水。施工期产生的废水经收集沉淀后循环利用，不外排。

2. 废气。施工期应严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《关于印发郑州市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（郑办〔2020〕10号）要求落实各项扬尘污染防治措施。运营期发油作业产生的有机废气经油气回收装置（处理工艺为“三级冷凝+活性炭吸附”）处理后排放。厂界非甲烷总烃无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

3. 噪声。施工期应加强施工噪声管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备、设置隔声屏障降噪等措施，确保周边环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。运营期设备噪声采取安装基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。运营期严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。产生的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置。

（三）项目主要污染物排放量为：VOCs≤0.2t/a，VOCs区域内倍量削减替代。

五、你公司应严格按《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，确保厂区环境风险防护距离内无环境敏感目标，并制定和落实新的环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年12月16日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南拓豫环境科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年12月16日印发