郑港环表〔2020〕54号

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局

关于郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程供油工程项目环境影响

报告表（报批版）的批复

华南蓝天航空油料有限公司河南分公司：

你公司（统一社会信用代码914100007067839591）上报的由河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程供油工程项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目为机场三期扩建工程北货运区及飞行区一期配套供油工程，主要建设内容包括敷设全长10500米的机坪加油管线和600米的加油支管、新建1座航空加油站（不设储油罐及加油设施），以保障北货运区一期60万吨年货运吞吐量的用油需求。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目建设与运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。施工期，严格按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）等大气污染防治相关要求，积极落实各项扬尘污染防治措施。运营期，机坪四周厂界非甲烷总烃无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

2. 废水。施工废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。运营期，航空加油站内洗车含油废水经隔油池预处理后与生活污水一并经市政污水管网排入港区第二污水处理厂集中处置，外排废水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及港区第二污水处理厂进水水质要求；加油栓井检修含油废水经清洗车回收运送到机场油库现有含油废水处理设施处理后，经市政污水管网排入港区第一污水处理厂集中处置，外排废水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及港区第一污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。施工期，应加强施工噪声管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备、设置隔声屏障降噪等措施。运营期，设备噪声采取选用低噪声设备、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。施工期，加强取弃土的管理，合理调配土石方，及时清运工程弃土和建筑垃圾。运营期，严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，并定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

（三）严格落实《报告表》提出的生态保护及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）项目主要污染物排放量为：化学需氧量≤0.0410t/a，氨氮≤0.0031t/a，VOCs≤5.130t/a。项目化学需氧量、氨氮区域内等量削减替代，VOCs区域内倍量削减替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2020年12月17日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南省正德环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处                           2020年12月17日印发