关于拟批复郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程场监雷达工程环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局拟对郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程场监雷达工程环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2021年1月5日—2021年1月7日。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防对策和措施 | 公众参 与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程场监雷达工程 | 郑州新郑国际机场北货运区主机坪北侧 | 河南省机场集团有限公司 | 河南可人科技有限公司 | 本项目建设一套场监雷达站，雷达站位于郑州新郑国际机场北货运区主机坪北侧，距离第二跑道中心点约1040米，距东端约1253米，西端约2347米，距离规划中的第三跑道中心点约660米。场面监视雷达系统雷达SSPA峰值功率为50W，等效功率20KW，平均功率为10W，工作频率为9GHz~9.5 GHz。场监雷达机房为二层建筑面积480.4㎡，高8.9米；塔台为十层，总面积为656.0㎡。场监雷达机房及机坪塔台平面整体呈“L”型，雷达天线架设在机坪塔台10层平台上。总投资2494万元，其中环保投资12万元，占总投资0.48％。 | - 1、电磁影响防治措施： - ①制定和实施各项环境监督管理计划，由项目运行管理单位定期对雷达站进行巡视和环境监测； - ②在雷达站周围设置安全防护标识； - ③对周围群众进行有关雷达设施方面电磁环境影响知识的科学宣传工作，并积极听取群众意见，做好群众工作。 - 2、噪声污染防治措施： - 项目主要噪声源为发射机房、变配电室、空调外机等设备，噪声级约为 60~70dB(A)左右。其中变配电室内的主变压器处于持续工作状态，其噪声具有低频衰减慢的特点，需做好一定的隔声降噪措施。考虑到发射机、变配电设备等均在室内工作，经过设备机房和距离衰减后，厂址边界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 3、水环境影响防治措施： - ①施工废水。经沉淀处理后综合利用。 - ②生活污水。经化粪池处理后进入市政管网，不会对周围地表水环境产生明显影响。 - 4、固体废物影响和防治措施： - 雷达站正常运行时固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾统一收集后纳入当地市政环卫系统处理，对周围环境不产生影响。废旧蓄电池交由有资质的单位处理。项目运行期固废对周围声环境影响较小。 - 扬尘影响和防治措施： - 施工现场保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 | - 建设单位在河南省机场集团有限公司网站、环评互联网分别进行了本工程环境信息公示。 - 根据河南省机场集团有限公司编制的《公众参与说明》，截至公示截止日，未收到与工程环境保护有关的公众意见。 |

二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

联系人：规划市政建设环保局  土壤与辐射环境管理处

联系电话（传真）：0371—61312018

通讯地址：郑州航空港经济综合实验区星港路