信阳市石油天然气管道突发事件应急预案

1总则

1.1编制目的

为做好我市石油、天然气管道（以下简称油气管道）突发事件应对工作，提升油气管道突发事件应急处置能力，保障我市能源安全、公共安全和人民群众生命财产安全，维护正常社会秩序，制定本预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》《河南省突发事件应急预案管理办法》《河南省突发事件总体应急预案（试行）》《河南省石油天然气管道突发事件应急预案》《信阳市突发公共事件总体应急预案》《信阳市突发事件应对条例》《信阳市突发公共事件总体应急预案》等。

1.3适用范围

本预案适用于本市行政区域内油气管道及管道附属设施突发事件的应对工作。

城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道突发事件的应急处置工作不适用本预案。

1.4工作原则

（1）坚持人民至上、生命至上。牢固树立以人民为中心的思想，把保障油气管道沿线人民群众生命财产安全、维护正常社会秩序作为油气管道突发事件应对的首要任务，最大限度减少油气管道突发事件造成的人员伤亡和财产损失。

（2）坚持安全第一、预防为主。以保障油气管道安全为抓手，提高全市社会防范油气管道突发事件意识，落实各项预防措施，充分发挥专家和专业人员作用，对可能引起油气管道突发事件的因素及时分析、预警、处置，全面提高应对油气管道突发事件的技术水平和指挥能力。

（3）坚持统一领导、协调联动。市级统筹整合人力、技术、物资、信息等资源，指导企业结合实际组建各类专业或者兼职应急队伍，构建以油气管道运营企业专业救援队伍为骨干、以社会力量为辅助的救援力量体系，健全快速反应、联动协调的工作机制，共同高效有序处置油气管道突发事件。

（4）坚持市级统筹、县级为主。市政府统筹指导、协调全市应急资源。事发地县级政府全面负责组织应对工作，及时启动应急响应，统一调度使用应急资源，注重组织动员社会力量广泛参与，形成工作合力。

1.5事件定义与分级

油气管道突发事件是指由于油气管道或相关附属设施本体失效、人为损害、暴恐袭击、自然灾害等因素，导致管道发生泄漏、火灾或爆炸，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

按照危害程度和影响范围等因素，油气管道突发事件分为特别重大（I级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（IV级）四级。

1.6预案体系

本预案是我市突发事件总体应急预案体系的组成部分，与我市其他领域专项应急预案相互衔接。其下级预案包括县级政府和市级有关部门及企事业单位油气管道突发事件应急预案。本预案与其下级预案共同组成我市油气管道突发事件应急预案体系。

2应急指挥体系

2.1市级应急指挥机构

市政府成立市石油天然气管道突发事件应急救援指挥部（以下简称市指挥部）,负责统一领导、指挥、协调全市特别重大、重大油气管道突发事件或超出事发地县级政府处置能力的较大油气管道突发事件应对工作。市指挥部总指挥由分管副市长担任，副总指挥由市政府分管副秘书长，市发展改革委、应急局、公安局、消防救援支队主要负责同志担任。

市指挥部成员由市委宣传部、网信办，市发展改革委、工信局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、生态环境局、住建局、交通运输局、水利局、卫健委、应急局、市场监管局、气象局、消防救援支队、通信管理局，市供电公司、中石化河南信阳分公司、中石油河南信阳分公司及事发地县级政府、事发地管输企业有关负责人组成。

市指挥部根据工作需要及时调整成员单位。在处置突发事件过程中需要非指挥部成员单位参与的，由市指挥部报请市委、市政府协调处理。市指挥部办公室设在市发展改革委，是市指挥部的日常办事机构，主任由市发展改革委主要负责同志担任。

2.1.1现场指挥部

发生特别重大、重大油气管道突发事件后，市指挥部启动应急响应，根据需要设立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。现场指挥部指挥长、副指挥长由市指挥部总指挥视情况指定。成员由相关成员单位负责同志及事发地县级党委、政府负责同志担任，参与现场处置的有关单位、人员要服从现场指挥部的统一指挥。

2.1.2处置工作组

现场指挥部可根据需要设立若干工作组，市指挥部各成员单位按照本单位职责，牵头或参与工作组相关工作。根据应对工作需要，市指挥部可适当调整工作组成员单位。

（1）综合协调组：由市发展改革委牵头，市公安局、交通运输局、应急局和事发地县级政府及其相关部门参加。主要负责信息收集汇总和报告，救援队伍调集及重大事项协调等工作。

（2）抢险救援组：由市应急局、消防救援支队牵头，市公安局、生态环境局、气象局和事发地县级政府及其相关部门参加。负责统筹制定并实施抢险救援方案，开展现场救援和抢险处置等工作。

（3）治安保卫组：由市公安局牵头，市交通运输局和事发地县级政府及其相关部门参加。负责突发事件现场治安管理和警戒工作，维护现场秩序；负责现场交通管控，及时疏导车辆、疏散人员，引导救援人员、车辆快速有序通行等工作。

（4）医学救援组：由市卫生健康委牵头，民政局和事发地县级政府及其相关部门参加。主要负责调集医疗队伍，组织伤病员医疗救治、应急心理援助等工作。

（5）信息舆情组：由市委宣传部牵头，市委网信办、市发展改革委、公安局、应急局和事发地县级政府及其相关部门参加。主要负责突发事件新闻发布、舆情引导处置等工作。

（6）善后处置组：由市民政局牵头，市发展改革委、应急局、财政局和事发地县级政府及其相关部门参加。主要负责事故伤亡家属接待、伤亡抚恤、经济补偿协调等工作。

（7）应急物资保障组：由市应急局牵头，民政局、财政局、交通运输局、通信管理局、市电力公司和事发地县级政府及其相关部门参加。负责通讯、电力、交通、装备等各类应急物资的保障工作。

（8）油气供应保障组：由市发展改革委牵头，市住房城乡建设局，中石化河南信阳分公司、中石油河南信阳分公司、油气供应企业和事发地县级政府及其相关部门参加。负责事发县区及受影响区域的油气应急供应等工作。

（9）专家技术服务组：由市发展改革委牵头，市公安局、自然资源局、住房城乡建设局、应急局、消防救援支队和事发地县级政府及其相关部门参加。负责协调调集应急救援所需专家、技术人员，组织制定现场应急救援方案、险情处置技术方案，解决应急救援中出现的重大技术难题等工作。

2.2县级应急指挥机构

县级政府负责本行政区域内的油气管道突发事件应对工作，要明确相应组织指挥机构和各部门（单位）职责分工，共同做好突发事件应对工作。跨县区的油气管道突发事件应对工作，由各有关县区政府共同负责。

需要市政府协调处置的跨县级行政区域的油气管道突发事件，由有关县区政府向市政府提出请求，或由有关县发展改革委向市发展改革委提出请求，市发展改革委向市政府请示后确定。

2.3企业应急指挥机构

油气管道运营企业是油气管道突发事件应对的责任主体，要建立健全应急指挥机构，加强管道运行监测；针对可能发生的油气管道突发事件，完善应急预案体系，定期开展应急演练；组建专（兼）职抢险救援队伍，建立与相关单位信息共享和应急联动机制，负责油气管道突发事件的先期处置工作，按照市县两级政府应急指挥机构要求参与现场应对工作。

2.4专家组

各级应急指挥机构要设立专家组，由从事油气管道运行相关领域的技术、安全和应急管理专家组成，必要时可邀请防洪、消防救援、卫生健康、反恐防暴和水文、地质等专业专家参加，为油气管道突发事件的预警、应急处置、调查处理等工作提供咨询和技术支持。

3预防和预警

3.1预防

3.1.1政府部门预防要求

市县发展改革委要加强对油气管道运营企业存在风险的日常监测，并加强对可能导致突发事件的风险信息的收集、分析和研判，及时将可能引发油气管道突发事件的信息告知运营单位。

3.1.2企业预防要求

油气管道运营企业要建立健全油气管道突发事件预防预警机制，根据油气管道突发事件特点和规律，定期开展风险评估和隐患排查，健全风险防控措施。出现可能影响管道运行安全的情况时，要立即采取控制措施并报告市县发展改革委。

3.2预警

3.2.1预警分级

按照油气管道突发事件的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，将预警级别由高到低划分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级和IV级，分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。

（1）I级预警：油气管道本体受到极其严重损坏或相关自然灾害管理部门发布预警信号，经研判，可能发生特别严重影响的管道油气泄漏、火灾或爆炸事件。

（2）Ⅱ级预警：油气管道本体受到严重损坏或相关自然灾害管理部门发布预警信号，经研判，可能发生严重影响的管道油气泄漏、火灾或爆炸事件。

（3）Ⅲ级预警：油气管道本体受到较严重损坏或相关自然灾害管理部门发布预警信号，经研判，可能发生较大影响的管道油气泄漏、火灾或爆炸事件。

（4）IV预警：油气管道本体受到一定损坏或相关自然灾害管理部门发布预警信号，经研判，可能发生一定影响的管道油气泄漏、火灾事件。

3.2.2预警发布

I级、Ⅱ级预警信息由市政府或其授权的相关部门发布，市发展改革委负责预警信息处理和向市政府提出相应的预警信息发布建议等工作；Ⅲ级、IV级预警信息由事发地县级政府或其授权的相关部门发布，事发地县级发展改革委负责预警信息处理和向县级政府提出相应的预警信息发布建议等工作。

3.2.3预警响应

预警信息发布后，事发地县级政府及相关部门、油气管道运营企业要根据预警级别和各自职责，视情况采取以下措施：

（1）分析研判。组织有关部门、企业、专业技术人员及专家进行分析研判，预估事件的影响范围、强度和危害程度。

（2）加强监测。油气管道运营企业要组织专业管理人员和一线工作人员加强对管道及附属设施的监测、巡护，及时收集报告有关信息。

（3）防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。针对油气管道突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用事发地周边有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警示标志，及时告知公众避险和人身防护常识、措施。

（4）应急准备。视情况转移、疏散或撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产。组织有关应急救援队伍和专业人员进入待命状态，动员支援力量做好参加应急救援和处置工作的准备，调集、筹措应急救援所需物资和设备，做好应急保障工作。

（5）安全保障。组织力量加强对油气管道重点地段、重要部位和重要设施的安全保卫，维护社会治安秩序；采取必要措施，确保不发生影响社会经济秩序和群众基本生活的大规模供油、供气中断事件。

（6）舆论引导。及时发布事件最新动态，公布咨询电话，组织专家解读，加强舆情监测。必要时，向可能受到事故影响的公众发布警告和劝告，以及避免或减轻危害的指导建议。

3.2.4预警调整和解除

油气管道突发事件预警信息的发布单位要密切关注事态发展和采取措施的效果，适时调整预警级别；当判断不可能发生油气管道突发事件或危险已经消除的，要立即宣布解除预警，适时终止相关措施。

4信息报告

4.1报告程序和要求

油气管道突发事件发生后，事发地管道运营企业负责人要在1小时内向事发地县级发展改革委和其他负有监管责任的相关部门报告。油气管道突发事件涉及暴恐袭击、人为破坏造成的，要同时向县级公安局报告。情况紧急时，可以直接向市政府报告。事发地县级发展改革委获悉油气管道突发事件信息后，要立即核实事件的信息来源、发生时间、地点、事件起因和性质、油气泄漏量、人员伤亡情况、周边地理、社会和环境等受影响情况以及事件发展趋势、先期处置情况等，并对突发事件的性质和类别作出初步认定，向县级政府和市发展改革委报告。油气管道突发事件已经或可能涉及相邻县区的，事发地县级发展改革委要及时通报相邻县区发展改革委。

对初步认定为特别重大或重大油气管道突发事件的，事发地县级发展改革委要在1小时内向本级党委、政府和市发展改革委报告。市发展改革委接到报告后要立即进行核实并在1小时内报告市委、市政府和市相关部门。

对初步认定为较大油气管道突发事件的，事发地县级发展改革委要在2小时内向本级党委、政府和市发展改革委报告。市发展改革委接到报告后要立即进行核实，并视情报告市委、市政府。

对初步认定为一般油气管道突发事件的，事发地县级发展改革委要在4小时内向本级政府和市发展改革委报告。油气管道突发事件处置过程中事件级别发生变化的，要按照变化后的级别报告信息。发生下列一时无法判明等级的油气管道突发事件，事发地县级发展改革委要按照重大或特别重大突发事件的报告程序上报：

（1）油气管道突发事件涉及居民小区、学校、医院、车站、商场等人员密集敏感区域和敏感人群的；

（2）油气管道突发事件有可能对市内主要流域干流以及饮用水水源保护区造成影响的；

（3）油气管道突发事件可能引发群体性事件，或造成较大社会影响的；

（4）油气管道突发事件超出事发县区应对能力，需要大范围甚至全市调集应急力量和资源应对的；

（5）油气管道突发事件有可能发展成为重大或特别重大级别的；

（6）事发地县级发展改革委认为有必要报告的其他油气管道突发事件。

市政府及发展改革委先于县区政府及发展改革委获悉油气管道突发事件信息的，可以要求县区政府及其发展改革委核实并报告相应信息。县区政府及其发展改革委要按照相关规定报告信息。

4.2报告内容与方式

油气管道突发事件信息报告分为初报、续报和处理结果报告。初报为发现或获悉油气管道突发事件后的首次上报，续报为查清有关基本情况、事件发展情况后的补充上报，处理结果报告为油气管道突发事件处理完毕后的上报。

（1）初报应当报告油气管道突发事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、简要经过，人员受害情况、影响范围、事件发展趋势、事件处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应当在初报的基础上，报告事件处置进展等情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处置措施、过程和结果，突发事件潜在或间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

油气管道突发事件信息应当采用传真、网络、邮寄等方式书面报告；情况紧急时，初报可先通过电话报告，但要在规定时间内补充书面报告。书面报告中应当写明突发事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。对情况不够清楚、要素不全的特别重大、重大油气管道突发事件信息，以及发生在敏感区域、特殊时期事件信息或可能演化为重大、特别重大油气管道突发事件的信息，不受分级标准限制，要边报告、边核实。无法立即核实清楚的，要先报告并注明“正在核实中”,同时指定专人跟踪核实上报。

4.3信息通报

油气管道突发事件已经涉及或可能涉及相邻县区的，事发地县级政府及发展改革委要及时通报相邻县区政府及发展改革委。接到通报的政府及发展改革委要及时调查了解情况，并按照相关规定报告事件信息。事件影响范围可能超出本市行政区域的，由市政府或市发展改革委向涉及的市政府或市发展改革委通报有关情况。

5应急响应与处置

5.1先期处置

油气管道突发事件发生后，油气管道运营企业要立即采取有效处置措施，全力控制事态发展，组织应急救援力量营救遇险人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；采取关闭、停输、封堵、围挡、喷淋等措施，切断和控制油气管道，防止泄漏油气蔓延扩散，同时做好管道泄漏油气的回收、清理和安全处置工作。及时向相关应急指挥机构提供有关现场资料、事件情况等信息，迅速开展分析、评估，并会同专业救援力量提出应急处置方案及建议。参与先期处置的有关部门、单位要依法及时收集、保全涉及油气管道突发事件的相关证据。

5.2响应分级

根据油气管道突发事件的影响范围、危害程度和发展态势等，将应急响应级别分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级和IV级四个等级。

5.2.1 I级、Ⅱ级响应

发生特别重大、重大油气管道突发事件后，市指挥部要立即组织进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，认定达到特别重大、重大油气管道突发事件标准的，报请市政府分别决定启动I级、Ⅱ级应急响应。决定启动I级、Ⅱ级响应后，由市指挥部紧急动员，向各有关单位下达指令，向事发地县级应急指挥机构核实有关油气管道突发事件变化及应急工作进展情况，同时向市相关突发事件应急指挥机构报告事件情况和应急救援情况；根据市相关应急指挥机构的部署，组织救援工作，并及时报告事态发展和应急处置等情况。

市指挥部根据应急需要成立现场指挥部，第一时间赶赴现场，统一指挥、协调应急处置工作。按照专家组的建议，派出相关应急救援力量和专家参加、指导现场应急救援，必要时调集事发地周边县区专业应急力量实施增援。事发地县级政府要结合本地实际，调集相关应急力量，在市指挥部的领导下，组织开展突发环境事件的应急处置工作。县级应急指挥机构设立的现场指挥部要服从或纳入市指挥部设立的现场指挥部。

5.2.2 Ⅲ级、IV级响应

发生一般油气管道突发事件后，由事发地县级政府负责应对，县级应急指挥机构具体领导应急处置工作，并及时向上级报告工作进展情况。

油气管道突发事件发生在敏感区域、特殊时期或可能演化为重大、特别重大突发事件时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可根据危害情况、事件发展趋势等调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.3响应措施

油气管道突发事件发生后，事发地县级政府、部门、单位要根据现场应急处置工作需要或在预警响应措施的基础上，视情况采取以下措施或其他必要的应急措施。

5.3.1现场处置

（1）现场实施紧急封闭、封锁，实行交通管制，实施紧急避险，迅速疏散、撤离人群，转送受伤人员，划定可能受影响区域范围。

（2）立即清除现场火种，视风向、风速、水流、地形、地下空间和设施、周边环境以及油气泄漏量、扩散方向等因素，检测并估算警戒、隔离和防备距离。

（3）根据管道输送介质的不同特性，正确选择处置方法，防止事态扩大或次生灾害发生。

（4）配合管道专业救援队伍封堵漏点，清理泄漏的石油或天然气，抢修损毁管道。

（5）组织医疗救护力量及时救治受伤、中毒人员，必要时将受伤、中毒人员送往异地救治。

（6）组织相关领域专家指导现场救援工作，制定抢险救援、防范次生灾害的工作方案。

（7）生态、自然资源、气象等部门组织专业人员，对现场及附近的空气、土壤、水源、气象等加强监测，采取有效措施，防止次生灾害发生。

（8）因暴雨、洪水或地质灾害造成油气管道及管道附属设施严重损毁发生事故的，要立即向本级和上级防汛抗旱指挥部报告，协调防汛专业救援力量协同参与抢险救援。

（9）相关部门和单位要积极做好交通、通讯、电力、资金等保障工作。

（10）根据事件发展态势，决定启动石油天然气供应应急保障响应，协调相关油气保供企业按预案启动应急供应，保障民生供应不受影响。

（11）其他需要采取的措施。

5.3.2社会动员

油气管道突发事件事发地县级政府或相应应急指挥机构可根据事件的性质、危害程度和范围，广泛调动社会力量参与应急处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆和物资等。临近行政区域县区政府根据需要动员社会力量，向受灾地区提供支援。

鼓励公民、法人和其他组织按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关规定进行捐赠和援助。审计、监察部门对捐赠资金、物资的使用情况进行审计和监督。

5.3.3信息发布

发生油气管道突发事件时，事发地县级政府要在24小时内依托报纸、广播、电视、新媒体等媒介，采取发布新闻通稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，主动、及时、准确、客观地向社会持续动态发布油气管道突发事件有关信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导舆论。信息发布内容包括事件原因、危害程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。对事件中涉及国家秘密、商业机密、个人隐私的信息，要依法依规处理。

发生重大、特别重大突发事件时，事发地县级政府要在5小时内发布权威信息，24小时内举行新闻发布会。信息发布工作由政府或政府授权的部门、单位负责。宣传、政府新闻部门负责组织协调新闻发布工作。未经政府或政府授权的部门、单位批准，参与突发事件应急处置工作的单位和个人不得擅自对外发布事件信息。任何单位和个人不得编造、传播与突发事件发展或应急处置工作相关的虚假信息。

5.3.4维护社会稳定

根据事件影响范围、程度划定警戒区，做好事发现场及周边环境的保护和警戒工作，维持治安秩序。严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为。加强转移人员安置、救灾物资存放等地点的治安管控。做好各类矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

5.4响应终止

油气管道突发事件处置结束后，经现场检测和专家组评估，认定突发事件得到有效控制、危害已经消除，事发现场的各项应急处置工作已无继续的必要时，由宣布启动应急响应的应急指挥机构决定终止应急响应。

6后期处置

6.1善后处置

事发地县级政府要及时组织制定补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，按照规定对事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资给予抚恤、补助或补偿，并组织保险机构及时开展理赔工作，尽快消除油气管道突发事件影响，确保社会稳定。

6.2事故调查

油气管道突发事件发生后，要按照规定成立调查组，及时、准确地查明事故原因，确认事故性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见，并向市政府报告。特别重大突发事件由市有关部门进行评估，并向市政府报告。法律、法规对事故调查等另有规定的从其规定。

6.3处置评估

较大、一般油气管道突发事件响应终止后，事发地县级发展改革委要及时组织有关单位、专家对事件处置情况和效果进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成应急处置评估报告报本级政府和市指挥部办公室。必要时，可由市政府委托有关部门提级开展处置评估。

特别重大、重大突发事件由市有关部门进行评估，并向市政府报告。

7应急保障

7.1队伍保障

油气管道运营企业要建立油气管道突发事件专业应急救援队伍，加强人员设备维护和应急抢修能力培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各市直部门、各县区要制定相关政策措施，鼓励本级企事业单位、社会组织等社会力量有序参与突发事件防范应对工作。各县区政府要加强本级油气管道应急专家队伍建设，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。

7.2物资装备保障

各市直部门、各县区政府要指导有关部门、油气管道运营企业加强应急装备物资储备，鼓励、支持加强社会化储备。油气管道运营企业要建立油气管道应急装备物资储备信息数据库，准确掌握应急物资及装备的类型、数量、性能、存放位置等信息，定期核查并实行动态管理。要合理优化应急抢险队伍和应急物资部署，确保事件发生后能够及时响应、有效应对。

7.3资金保障

油气管道突发事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。事件责任单位暂时无力承担或责任暂时无法明确的，由事发地县级政府负责解决。油气管道运营企业要做好事件应急救援必要的资金准备。

7.4交通运输保障

交通运输局要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备等运输。公安局要加强应急交通管控，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材的车辆优先通行。

7.5治安保卫保障

公安局负责保障油气管道突发事件应急处置现场治安秩序。在应急组织机构领导下，事发县区公安局要针对当地社情、民情，加强治安管理和重点地区、场所、人群、物资设备的安全防护，严厉打击违法犯罪活动，维护事发县区社会治安秩序。

8预案管理

8.1预案制定

县级政府及有关部门要结合实际，参照本预案制定相应的应急预案，并按照有关规定进行备案。油气管道运营企业要制定完善企业应急预案，并报管道所在地发展改革委备案，同时抄送同级应急部门和市发展改革委。

8.2演练与修订

县区发展改革委要在本级政府的统一领导下，会同公安、应急、卫生健康、消防救援等部门开展预案演练，并根据实际情况，适时对预案进行评估和修订。如预案发生重大调整，要及时按照新的预案开展演练。

8.3宣传培训

县区发展改革委要会同有关部门做好油气管道保护培训工作，不断提高专业化水平和应急处置能力。油气管道运营企业要将应急教育培训纳入日常管理工作，向员工和社会公众告知油气管道的潜在危险性及发生突发事件可能造成的危害，开展突发事件预防、避险、自救、互救培训。

9附则

9.1事件分级标准

（1）特别重大油气管道突发事件（I级）。造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或1亿元以上直接经济损失，或需要紧急转移安置10万人以上影响特别严重的石油天然气管道突发事件。

（2）重大油气管道突发事件（Ⅱ级）。造成10人以上30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上30人以下生命安全，或直接经济损失5000万元以上1亿元以下或50人以上100人以下重伤（中毒），或需要紧急转移安置5万人以上10万人以下影响严重的石油天然气管道突发事件。

（3）较大油气管道突发事件（Ⅲ级）。造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失，或需要紧急转移安置1万人以上5万人以下影响特别比较严重的石油天然气管道突发事件。

（4）一般油气管道突发事件（IV级）造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1万元以上1000万元以下直接经济损失，或需要紧急转移安置500人以上1万人以下的有一定影响的石油天然气管道突发事件。

有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

9.2预案实施

本预案自印发之日起实施。

附件：市指挥部、指挥部办公室及成员单位职责

附 件

市指挥部、指挥部办公室及成员单位职责

一、市指挥部职责

（一）研究确定特别重大、重大油气管道突发事件应急处置的重大决策和指导意见。

（二）统一领导、指挥、协调特别重大、重大油气管道管道突发事件应对工作。

（三）负责发布特别重大、重大突发油气管道事件的重要信息。

（四）审议指挥部办公室提请审议的重要事宜。

（五）向市政府及省有关部门报告油气管道突发事件应急处置工作情况。

（六）指导各县区开展油气管道突发事件应急处置工作。

二、市指挥部办公室职责

（一）贯彻落实市指挥部的各项工作部署，收集、汇总、分析特别重大、重大油气管道突发事件应急处置信息，及时向市指挥部及其有关成员单位报告、通报事件应急处置工作情况。

（二）组织、指挥、协调特别重大、重大油气管道突发事件的预防、处置工作，对特别重大、重大油气突发事件进行核查、认定，检查有关部门应急准备工作落实情况。

（三）负责编制市油气管道突发事件应急预案。

（四）组织油气管道应急相关宣传、培训和演练。

（五）管理市油气管道突发事件应急处置专家库。

（六）参与重大以上油气管道突发事件的调查处理工作。

（七）完成指挥部交办的其他工作。

三、市指挥部成员单位职责

市委宣传部：负责组织协调全市油气管道突发事件的新闻报道和舆论引导工作，指导、协调相关单位及时、准确发布权威信息，根据需要适时举行新闻发布会，会同相关部门做好舆情研判处置工作，积极有效引导舆论。

市委网信办：负责配合开展油气管道突发事件网上舆情监测，指导相关单位及时回应、引导网上舆论；做好重大敏感网络舆情调控工作。

市发展改革委：负责贯彻落实市指挥部决定和部署，督促落实市指挥部议定事项和工作安排，做好市指挥部日常工作；指导县区油气管道突发事件监测、预警及应对工作；指导、监督油气管道运营企业履行管道安全保护主体责任，配合做好油气管道突发事件应急救援工作，协调油气管道突发事件发生后本市石油、天然气资源调度工作，保障供应安全；参与油气管道突发事件处置协调、原因分析、调查和总结评估。

市工业和信息化局：负责配合有关部门协调做好工业应急物资的生产、征购等工作。

市公安局：负责组织、指导做好事发地县区社会治安管理、道路交通管控等工作；组织协调警力配合开展抢险救援，帮助疏散人员；监督指导重要目标、重点部位治安保卫工作；依法查处有关违法犯罪活动；参与油气管道突发事件原因分析、调查和处理工作。

市民政局：负责组织、指导事发地县区及时按规定将经应急部门应急救助和过渡期救助后基本生活仍存在较大困难的受灾群众纳入民政领域社会救助范围。

市财政局：负责应由市级承担油气管道突发事件应急资金的预算安排和管理工作，依法依规保障应急救援工作所需经费。

市自然资源规划局：负责指导油气管道运营企业开展地质灾害危险性评估工作、制定应对措施。

市生态环境局：负责组织、指导事发地县区开展环境保护应急监测工作，分析研判事故现场污染状况及趋势变化，指导因油气管道突发事件引发环境污染的应急处置工作。

市住房城乡建设局：负责协助和指导受损害或受威胁的房屋建筑、市政公用设施等应急救援工作，提供技术支持。

市交通运输局：负责协调、指导应急救援人员和物资运输工作。

市水利局：市水利局负责指导油气管道山洪灾害防治和水利水毁工程修复工作；信阳水文水资源测报分中心负责组织、指导水情、汛情监测预报预警发布工作。

市卫生健康委：负责事故应急医疗救援和卫生防疫工作，并为事发地县区医疗卫生机构提供技术支持。

市应急局：指导油气管道突发事件应急能力建设，组织、指导、协调安全生产类重大突发事件应急救援，依法会同相关部门开展生产安全事故调查处理工作。

市市场监管局：负责协调相关特种设备专家配合开展特种设备事故应急处置工作，为事故现场施救提供技术支持；依法组织或参与相关特种设备事故原因分析、调查和处理工作。

市消防救援支队：负责指导事故现场救援工作，组织消防救援队伍开展人员搜救。

市气象局：负责组织、指导事发地县区气象条件应急监测，分析研判事故现场气象要素变化趋势，提供事发地气象监测预报预警信息。

市通信管理局：负责督促、指导、协调基础电信运营企业、铁塔公司确保油气管道沿线的通信设施安全，做好通信设施维护、抢修工作，保障应急期间通信畅通。

市供电公司：负责指导事发地县区供电企业对油气管道突发事件中所管辖运维的供电设施设备实施抢险救援，对油气管道运营企业自有供用电设施抢修提供技术支持和指导，为现场抢险救援提供临时应急电力保障。

油气供应企业、管输企业：负责油气管道突发事件发生后，石油、天然气供应和干线管网的管输应急调度，确保石油、天然气资源输送不受影响，保证全市石油、天然气供应稳定。