## 信阳市生态环境局潢川分局

## 关于2023年11月7日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，经审查，2023年11月7日我局对2个建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定予以公告，公告期为2023年11月7日－2023年11月11日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系方式：0376-3918061

通讯地址：信阳市生态环境局潢川分局3楼301室

邮    编：465150

作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程－白露河下游流域生态综合治理工程 | 信阳市生态环境局潢川分局 | 2023年11月7日 |
| 审批意见： 信阳市生态环境局潢川分局 关于对《大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程－白露河下游流域生态综合治理工程环境影响报告表》的批复意见 潢川县水利局： 你单位报送的由河南可人科技有限公司编制的《大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程－白露河下游流域生态综合治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在潢川县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 一、本项目建设性质为新建，项目位于信阳市潢川县传流店乡、伞陂镇、黄寺岗镇、谈店乡、桃林铺镇、上油岗乡，用地面积（m2）/长度（km）：6177718 m2/39.5 km，工程建设内容包括：（一）河道治理工程：（1）河道疏浚：河道疏浚长度33.4 km；（2）堤防工程：加固堤防总长19.60 km；（3）堤顶道路：新建左岸管理道路长4.39 km，改建两岸管理道路长19.60 km；（4）险工护岸：左岸3处，长度1.76 km；右岸8处，长度4.95 km。（二）建筑物工程：（1）沟口排涝闸：拆除重建紫泥河牛头闸1座，重建李店沟穿堤涵闸1座；（2）生产桥：新建沟口生产桥2座（新建道路配套）；（3）拦河闸：新建S312拦河闸1座；（4）现状提灌站影响处理工程：共改造24座。（三）生态环境提升工程：在G312桥上下游段进行绿化及硬质铺装等生态工程，面积26.80 hm2，工程长度2.1 km，村镇亲水平台4座。 - 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合相关法定规划，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施、环境监测计划等进行建设。 二、你单位在项目建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，并确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供本《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）按照《报告表》提出的要求，对项目建设、运营过程中产生的废水、废气、噪声、一般固体废物等，你单位应采取以下相应的污染防治措施： 1、按照《报告表》要求，你单位应落实好项目施工期对陆生生态环境影响的防治措施。严格控制施工区域占地范围，尽量减少对植被的扰动和破坏；施工期应对二级野生保护植物野大豆采取迁移保护，临时占地施工结束后及时恢复补偿。土石方开挖时采取分层开挖，分别堆放，表层土单独保存，回填时反续回填，表层土用于植被恢复。物料运输等工程活动严格控制运输路线、运输车速，尽量减少对区域范围动物的干扰，施工结束后采用本地物种进行植被恢复，应特别关注野大豆的恢复，弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能、生物量、生产力的损失。 2、按照《报告表》要求，你单位应落实好项目施工期对水生生态环境影响的防治措施。施工期选择枯水期施工，严禁生活废水、废渣排入水体；堆存场排泥区废水经五级沉淀池沉淀后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排入河道内；施工结束后可在岸边栽种水生植被、合理放养水生生物等措施。 3、按照《报告表》要求，你单位应落实好项目施工期对地表水环境影响的防治措施。机械车辆冲洗废水经隔油沉淀池收集处理，回用于车辆冲洗使用和土方降尘，不外排；生活废水排入临时环保厕所，后用于周围农田肥田，不外排；堆存场排泥区废水经五级沉淀池沉淀后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排入河道内。 4、按照《报告表》要求，你单位应落实好废气污染防治措施。施工扬尘：①施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌；②施工区围挡应做到无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶；③施工作业带保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫；④开挖的渣土及时清运，运输车辆控制车速，临时堆存，应采取洒水或、喷淋措施，并进行覆盖处理；⑤施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染。机械尾气：①采用环保检测合格的车辆；②合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；③对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；④对车辆的尾气排放进行监督管理；⑤加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料；恶臭：①合理安排施工时序，6月～9月的汛期不安排施工。②对清出的底泥进行晾干过程中，及时关注恶臭对周围居民的影响，收到恶臭影响周围居民的反馈后要及时喷洒除臭剂，避免对周围居民造成困扰。 5、按照《报告表》要求，你单位应落实好噪声污染防治措施。①合理安排施工时段，中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工；夜间（22:00～6:00）禁止施工；②合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点；③采取降噪措施，在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量；④降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声；⑤施工场界，特别是堆存场周围建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。 6、按照《报告表》要求，你单位应落实好固体废物保护措施。①表土：临时暂存后，全部作为基建后期绿化覆土回填利用；②清淤砂石和底泥：河道清淤的疏浚物使用管道输送至堆存场，其中可资源化利用的由政府统一安排资源化利用。底泥晾晒脱水之后用于河道两岸堤防培厚、生态护坡和滨河生态工程。弃土堆存过程中应尽量远离居民建筑部置，保持足够的安全防护距离；③弃土弃渣：多余的弃土运输到堆存场，不得随意倾倒多余的土石方，堆存场在项目结束后进行生态修复；④生活垃圾：集中收集后运往当地环卫部门指定的处置场。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废气:施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放标准（颗粒物：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3）。 2、废水：堆存场疏浚物控水处理符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后就近排入河道。 3、噪声:施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 4、固体废物：一般工业固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填污染控制标准》（GB 18599-2020)要求。 三、你单位应向社会主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。同时应加强与周边群众的沟通，满足群众的合理环境诉求。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新标准执行。 五、你单位在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。 六、你单位应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、该项目的日常环境管理和监督工作由县环境执法大队负责。 信阳市生态环境局潢川分局 2023年11月7日 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| 2 | 大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程—混凝土拌合站工程 | 信阳市生态环境局潢川分局 | 2023年11月7日 |
| 审批意见： 信阳市生态环境局潢川分局 关于对《大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程—混凝土拌合站工程环境影响报告表》的批复意见 潢川县水利局： 你单位报送的由河南可人科技有限公司编制的《大别山革命老区（潢川）现代水网一期工程—混凝土拌合站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在潢川县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 一、本项目建设性质为新建，项目位于信阳市潢川县伞陂镇万大桥村，占地面积33125.19m2，项目投资7258.38万元，占地面积33125.19m2，总建筑面积15113.11m2，项目建设2条180型商品混凝土生产线（一用一备），建设规模为年产50万吨预拌混凝土，建设内容主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 - 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合相关法定规划，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施、环境监测计划等进行建设。 二、你单位在项目建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用，并确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供本《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）按照《报告表》提出的要求，对项目建设、运营过程中产生的废水、废气、噪声、一般固体废物等，你单位应采取以下相应的污染防治措施： 1、按照《报告表》要求，你单位应落实好废水污染防治措施。施工期：项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水经环保型厕所进行收集处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。运营期：运营期产生的清洗废水经配套的板框压滤机+三级沉淀池处理后用作混凝土搅拌补充用水，不外排；运输车进出厂区清洗废水经三级沉淀池进行沉淀处理后回用，不外排。 2、按照《报告表》要求，你单位应落实好废气污染防治措施。施工期：施工期应加强施工监管，采取设置围挡、运输车辆加盖篷布等措施，严格按照《信阳市2023年蓝天保卫战实施方案》等文件的要求，开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求。运营期：本项目营运期产生的废气主要为砂、石子等原料装卸、堆存产生的扬尘，筒仓顶呼吸孔产生的粉尘，骨料上料、计量及输送粉尘，搅拌过程产生的粉尘（搅拌机粉尘）。本项目砂、石子等原料装卸、堆存均在全封闭厂房内，不得露天堆放作业，产生的粉尘采用高压喷雾降尘，出入厂区道路采用道路硬化、定期洒水、车辆冲洗台等措施有效抑尘；筒仓罐均位于全封闭搅拌楼内，产生的粉尘经脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放。生产线的上料处采取二次封闭+集气罩+覆膜袋式除尘器处理+根15m高排气筒高空排放；搅拌机设置二次封闭+覆膜袋式除尘器处理后由28m高排气筒高空排放，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准的要求。 3、按照《报告表》要求，你单位应落实好噪声污染防治措施。施工期：施工期噪声主要来源于各类施工机械的施工噪声及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声，经采取相应噪声防治措施和距离衰减后，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，对周围声环境影响不大。且随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，因此施工噪声对当地声环境的不利影响是暂时的、短期的行为。运营期：运营期噪声源主要为搅拌机、物料传输装置运行噪声、除尘器风机等设备运行产生的噪声，通过采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，以降低噪声对周围环境的影响。 4、按照《报告表》要求，你单位应落实好固体废物污染防治措施。施工期：施工期产生的固体废物主要为主体工程建设产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工单位将建筑垃圾按要求运至指定地点，由城建部门统一处理；生活垃圾产生量较小，设垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置。运营期：运营期项目危险固废主要为废矿物油，一般固体废物为主要有除尘器收集的粉尘，各类清洗废水产生的沉淀物、实验室产生的废混凝土和生活垃圾。项目产生的危险固废经厂内危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处理；产生的一般固体废物经收集后运送至厂区原料库回用于生产；生活垃圾暂存垃圾桶内，交由环卫部门统一收集处理。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废气:运营期废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1及表2相应标准。 2、噪声:施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、固体废物:一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 （四）认真落实《报告表》提出的运营期土壤及地下水污染防治措施、环境风险的防范措施，并按照规定制定环境风险应急预案，同时加强日常环境管理，防止发生污染事故。 三、你单位应向社会主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。同时应加强与周边群众的沟通，满足群众的合理环境诉求。 四、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按新标准执行。 五、你单位在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。 六、你单位应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、该项目的日常环境管理和监督工作由县环境执法大队负责。 信阳市生态环境局潢川分局 2023年11月7日 |  |  |  |