附件1

国网沁阳市供电公司2023年第四批10千伏及以下电网项目表

| 序号 | 地市 | 县/区 | 工程名称 | 主要建设内容 |  |  |  |  |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新建改造10 千伏线路长 度（千米） | 新建改造 10千伏台 区 （个） | 新建改造 10千伏容 量 （兆伏 | 新建改造 0.4千伏 线路 （千米） | 下户线 （千米） | 其他 |  |
|  |  |  | 合计 | 46.54 | 52 | 6.7 | 3.21 | 15.42 | 柱上开关23台、环网 箱2面 | 3049.2 |
|  |  |  | 加强网架结构工程 | 36.13 |  |  |  |  | 柱上开关22台、环网 箱2面 | 1988.3 |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV德海线等4条网架结构优化工程 | 9.89 |  |  |  |  | 柱上开关10台 | 420.60 |
| 2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV沁北Ⅰ线等4条网架结构优化工程 | 11.66 |  |  |  |  | 柱上开关4台 | 395.80 |
| 3 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV松化Ⅰ线网架结构优化工程 | 2.80 |  |  |  |  | 环网箱1面 | 362.00 |
| 4 | 焦作 | 沁阳市 | 焦作沁阳市220千伏阳洛变10kV皇府Ⅲ 、Ⅳ线54号杆-95号杆网架结构优化 工程 | 3.92 |  |  |  |  | 柱上开关2台 | 181.50 |
| 5 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV肖作Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ线网架结构优化工程 | 2.62 |  |  |  |  | 柱上开关4台 | 139.60 |
| 6 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV虎村线等2条线路网架结构优化工程 | 2.04 |  |  |  |  | 柱上开关2台 | 80.90 |
| 7 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV松化Ⅱ线网架结构优化工程 | 3.20 |  |  |  |  | 环网箱1面 | 407.90 |
|  |  |  | 满足新增负荷供电需求工程 | 9.58 | 50.00 | 6.30 |  |  | 柱上开关1台 | 862.40 |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV太行街道东义合#11等6个台区增容改造工程 | 1.25 | 6 | 0.90 |  |  |  | 101.80 |
| 2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV西万镇道口#12等5个台区增容改造工程 | 0.80 | 5 | 0.80 |  |  | 柱上开关1台 | 96.70 |
| 3 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV西万镇留庄#18等7个台区增容改造工程 | 1.24 | 7 | 1.20 |  |  |  | 122.70 |
| 4 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV西万镇邘邰村邘邰#100等4个配变新建工程 | 0.40 | 4 | 0.50 |  |  |  | 58.30 |
| 5 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇东庄村东庄#12等2个配变新建工程 | 0.69 | 2 | 0.20 |  |  |  | 36.30 |
| 6 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇范村#24等10个台区增容改造工程 | 0.87 | 9 | 1.00 |  |  |  | 137.00 |
| 7 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇庙东村庙东村#4等2个配变新建工程 | 0.45 | 2 | 0.20 |  |  |  | 32.20 |
| 8 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇窑头村窑头#17等5个配变新建工程 | 1.74 | 5 | 0.50 |  |  |  | 110.20 |
| 9 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇长沟村长沟#14等3个配变新建工程 | 0.79 | 3 | 0.30 |  |  |  | 51.70 |
| 10 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV紫陵镇赵寨村赵寨#47等7个台区配变新建工程 | 1.35 | 7 | 0.70 |  |  |  | 115.50 |
|  |  |  | 解决设备重（过）载工程 | 0.62 | 2.00 | 0.40 | 1.63 | 10.42 |  | 112.60 |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV义合线西义合#01等3个台区综合性改造工程 | 0.62 | 2 | 0.40 | 1.63 | 10.42 |  | 112.60 |
|  |  |  | 消除设备安全隐患工程 | 0.21 |  |  | 1.58 | 5.00 |  | 85.90 |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV马巷线徐巷#1等2个台区综合性改造工程 | 0.21 |  |  | 1.58 | 5.00 |  | 85.90 |