

附件1
国网沁阳市供电公司2023年第四批10千伏及以下电网项目表
	
序号
	
地市
	
县/区
	
工程名称
	主要建设内容
	
投资   （万元）

	
	
	
	
	新建改造10 千伏线路长 度（千米）
	新建改造
10千伏台
区
（个）
	新建改造
10千伏容
量
（兆伏
	新建改造
0.4千伏
线路
（千米）
	下户线  （千米）
	
其他
	

	
	
	
	合计
	46.54
	52
	6.7
	3.21
	15.42
	柱上开关23台、环网 箱2面
	3049.2

	
	
	
	加强网架结构工程
	36.13
	
	
	
	
	柱上开关22台、环网 箱2面
	1988.3

	1
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV德海线等4条网架结构优化工程
	9.89
	
	
	
	
	柱上开关10台
	420.60

	2
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV沁北Ⅰ线等4条网架结构优化工程
	11.66
	
	
	
	
	柱上开关4台
	395.80

	3
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV松化Ⅰ线网架结构优化工程
	2.80
	
	
	
	
	环网箱1面
	362.00

	4
	焦作
	沁阳市
	焦作沁阳市220千伏阳洛变10kV皇府Ⅲ 、Ⅳ线54号杆-95号杆网架结构优化 工程
	3.92
	
	
	
	
	柱上开关2台
	181.50

	5
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV肖作Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ线网架结构优化工程
	2.62
	
	
	
	
	柱上开关4台
	139.60

	6
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV虎村线等2条线路网架结构优化工程
	2.04
	
	
	
	
	柱上开关2台
	80.90

	7
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV松化Ⅱ线网架结构优化工程
	3.20
	
	
	
	
	环网箱1面
	407.90

	
	
	
	满足新增负荷供电需求工程
	9.58
	50.00
	6.30
	
	
	柱上开关1台
	862.40

	1
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV太行街道东义合#11等6个台区增容改造工程
	1.25
	6
	0.90
	
	
	
	101.80

	2
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV西万镇道口#12等5个台区增容改造工程
	0.80
	5
	0.80
	
	
	柱上开关1台
	96.70

	3
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV西万镇留庄#18等7个台区增容改造工程
	1.24
	7
	1.20
	
	
	
	122.70

	4
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV西万镇邘邰村邘邰#100等4个配变新建工程
	0.40
	4
	0.50
	
	
	
	58.30

	5
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇东庄村东庄#12等2个配变新建工程
	0.69
	2
	0.20
	
	
	
	36.30

	6
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇范村#24等10个台区增容改造工程
	0.87
	9
	1.00
	
	
	
	137.00

	7
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇庙东村庙东村#4等2个配变新建工程
	0.45
	2
	0.20
	
	
	
	32.20

	8
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇窑头村窑头#17等5个配变新建工程
	1.74
	5
	0.50
	
	
	
	110.20

	9
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇长沟村长沟#14等3个配变新建工程
	0.79
	3
	0.30
	
	
	
	51.70

	10
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV紫陵镇赵寨村赵寨#47等7个台区配变新建工程
	1.35
	7
	0.70
	
	
	
	115.50

	
	
	
	解决设备重（过）载工程
	0.62
	2.00
	0.40
	1.63
	10.42
	
	112.60

	1
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV义合线西义合#01等3个台区综合性改造工程
	0.62
	2
	0.40
	1.63
	10.42
	
	112.60

	
	
	
	消除设备安全隐患工程
	0.21
	
	
	1.58
	5.00
	
	85.90

	1
	焦作
	沁阳市
	河南焦作沁阳10kV马巷线徐巷#1等2个台区综合性改造工程
	0.21
	
	
	1.58
	5.00
	
	85.90
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