附件1

国网沁阳市供电公司2024年第一批10千伏及以下电网项目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县/区 | 工程名称 | 主要建设内容 |  投资 （万元） |
| 新建改造10千伏线路长度（千米） | 新建改造10千伏台区（个） | 新建改造10千伏容量（兆伏安） | 新建改造0.4千伏线路（千米） | 下户线 （千米） | 其他 |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **加强网架结构工程** | **29.48** |  |  |  |  |  | **1206.0** |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV东里线等2条线路网架结构优化工程 | 14.74 |  |  |  |  | 柱上开关6台 | 578.0 |
| 2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV南山线等2条线路网架结构优化工程 | 14.74 |  |  |  |  | 柱上开关6台 | 628.0 |
|  |  |  | **解决设备重（过）载工程** | **4.19** | **15** | **4.03** | **14.83** | **50.90** |  | **864.6** |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV柏香镇东两水#8台区、肖寺#2台区综合性改造工程 | 0.29 | 2 | 0.60 | 0.71 | 5.13 |  | 59.6 |
| 2 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV葛村乡东乡三街村东乡三街#1等8个综合性改造工程 | 0.14 | 1 | 0.20 | 4.36 | 19.28 |  | 188.9 |
| 3 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV王曲乡后赵村后赵#1等2个综合性改造工程 | 0.51 | 2 | 0.40 | 2.45 | 9.14 |  | 125.6 |
| 4 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV山王庄镇盆窑行政村盆窑07#台区综合性改造工程 | 0.25 | 2 | 0.80 | 2.45 | 7.92 |  | 126.5 |
| 5 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV崇义镇西苟庄#3台区等3个台区增容改造工程 | 0.06 | 3 | 0.60 | 0.13 |  |  | 52.8 |
| 6 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV邘邰线邘邰支线等3条支线老旧线路改造工程 | 0.93 |  |  |  |  |  | 33.2 |
| 7 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV崇义镇一分支#1等3个台区综合性改造工程 |  |  |  | 2.80 | 5.84 |  | 66.1 |
| 8 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV崇义镇西韩吴#1等2个台区综合性改造工程 | 1.60 | 1 | 0.20 | 1.38 | 3.60 | 柱上开关1台 | 95.0 |
| 9 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV西万镇邘邰#19等3个台区增容改造工程 | 0.15 | 3 | 0.60 | 0.50 |  |  | 59.9 |
| 10 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV市区西线电业社区#01台区增容改造工程 | 0.26 | 1 | 0.63 | 0.06 |  |  | 57.0 |

附件2

国网沁阳市供电公司2024年第一批10千伏及以下电网项目招标方案核准意见

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 预计金额(万元) |
| 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
| 勘察设计 | 核准 |  | 核准 |  | 核准 |  |  | 82.92 |
| 施工 | 核准 |  | 核准 |  | 核准 |  |  | 499.53 |
| 监理 | 核准 |  | 核准 |  | 核准 |  |  | 32.61 |
| 设备及装置性材料 | 核准 |  | 核准 |  | 核准 |  |  | 406.45 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标公告发布媒介 | 中国采购与招标网，河南招标采购综合网或河南日报 |
| 招标代理机构名称(委托招标方式 ) | 河南电力物资公司、河南立新监理咨询有限公司 |
| 需要说明的问题：其他项包括赔青、施工临时建筑、四通一平等。2024年3月11日 |