附件1

国网沁阳市供电公司2024年第二批10千伏及以下电网项目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县/区 | 工程名称 | 主要建设内容 |  投资 （万元） |
| 新建改造10千伏线路长度（千米） | 新建改造10千伏台区（个） | 新建改造10千伏容量（兆伏安） | 新建改造0.4千伏线路（千米） | 下户线 （千米） | 其他 |
|  |  |  | **合计** | **0.108** | **11** | **3.40** | **0** | **0** |  | **175.4** |
|  |  |  | **解决设备重（过）载工程** | **0.108** | **11** | **3.40** | **0** | **0** |  | **175.4** |
| 1 | 焦作 | 沁阳市 | 河南焦作沁阳10kV邘邰09等11个台区反向过载综合性改造工程 | 0.108 | 11 | 3.40 | 0 | 0 |  | 175.4 |