2024年第4季度息县地表水检测结果表                单位：mg/L (另注除外)

| 采样时间 | 采样点位 检测项目 | 淮河水厂出水口 | 淮河水厂淮河东岸齐埠进水口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.12.11 | 水温(℃) | 14.8 | 8.8 |
|  | pH值(无量纲) | 8.0 | 7.9 |
|  | 溶解氧 | 3.24 | 5.34 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.6 | 3.8 |
|  | 化学需氧量 | 10 | 16 |
|  | 五日生化需氧量(BOD5) | 2.4 | 3.4 |
|  | 氨氮 | 0.221 | 0.336 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.04 |
|  | 总氮 | 0.52 | 0.69 |
|  | 铜 | 0.05L | 0.05L |
|  | 氟化物 | 0.60 | 1.02 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L |
|  | 硒(µg/L) | 0.4L | 0.4L |
|  | 砷(µg/L) | 0.3L | 0.3L |
|  | 汞(µg/L) | 0.04L | 0.04L |
| 2024.12.11 | 镉(µg/L) | 1L | 1L |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L |
|  | 铅(µg/L) | 10L | 10L |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.08 |
|  | 硫化物 | 0.003L | 0.003L |
|  | 粪大肠菌群(MPN/L) | 2.1×102 | 2.8×102 |
|  | 硫酸盐 | 32 | 47 |
|  | 氯化物 | 46 | 62 |
|  | 硝酸盐氮 | 4.15 | 5.38 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L |
|  | 三氯甲烷* | ND | ND |
|  | 四氯化碳* | ND | ND |
|  | 三溴甲烷* | ND | ND |
|  | 二氯甲烷* | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷* | ND | ND |
|  | 环氧丙烷* | ND | ND |
|  | 氯乙烯* | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯* | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烯* | ND | ND |
|  | 三氯乙烯* | ND | ND |
|  | 四氯乙烯* | ND | ND |
|  | 氯丁二烯* | ND | ND |
|  | 六氯丁二烯* | ND | ND |
|  | 苯乙烯* | ND | ND |
| 2024.12.11 | 甲醛* | ND | ND |
|  | 乙醛* | ND | ND |
|  | 丙烯醛* | ND | ND |
|  | 三氯乙醛* | ND | ND |
|  | 苯* | ND | ND |
|  | 甲苯* | ND | ND |
|  | 乙苯* | ND | ND |
|  | 二甲苯* | ND | ND |
|  | 异丙苯* | ND | ND |
|  | 氯苯* | ND | ND |
|  | 1,2-二氯苯* | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯* | ND | ND |
|  | 三氯苯* | ND | ND |
|  | 四氯苯* | ND | ND |
|  | 六氯苯* | ND | ND |
|  | 硝基苯 | 0.002L | 0.002L |
|  | 二硝基苯 | 0.002L | 0.002L |
|  | 2,4-二硝基甲苯 | 0.002L | 0.002L |
|  | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.003L | 0.003L |
|  | 硝基氯苯* | ND | ND |
|  | 2,4-二硝基氯苯* | ND | ND |
|  | 2,4-二氯苯酚* | ND | ND |
|  | 2,4,6-三氯苯酚* | ND | ND |
|  | 五氯酚* | ND | ND |
|  | 苯胺* | ND | ND |
|  | 联苯胺* | ND | ND |
|  | 丙烯酰胺* | ND | ND |
|  | 丙烯腈* | ND | ND |
| 2024.12.11 | 邻苯二钾酸二丁酯* | ND | ND |
|  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯* | ND | ND |
|  | 水合肼* | ND | ND |
|  | 四乙基铅* | ND | ND |
|  | 吡啶* | ND | ND |
|  | 松节油* | ND | ND |
|  | 苦味酸* | ND | ND |
|  | 丁基黄原酸* | ND | ND |
|  | 活性氯(游离氯、游离余氯)* | ND | ND |
|  | 滴滴涕* | ND | ND |
|  | 林丹* | ND | ND |
|  | 环氧七氯* | ND | ND |
|  | 对硫磷* | ND | ND |
|  | 甲基对硫磷* | ND | ND |
|  | 马拉硫磷* | ND | ND |
|  | 乐果* | ND | ND |
|  | 敌敌畏* | ND | ND |
|  | 敌百虫* | ND | ND |
|  | 内吸磷* | ND | ND |
|  | 百菌清* | ND | ND |
|  | 甲萘威* | ND | ND |
|  | 溴氰菊酯* | ND | ND |
|  | 阿特拉津* | ND | ND |
|  | 苯并(a)芘(µg/L) | 0.004L | 0.004L |
|  | 甲基汞* | ND | ND |
|  | 多氯联苯* | ND | ND |
|  | 微囊藻毒素* | ND | ND |
| 2024.12.11 | 黄磷* | ND | ND |
|  | 钼(µg/L) | 0.6L | 0.6L |
|  | 钴 | 0.05L | 0.05L |
|  | 铍(µg/L) | 0.02L | 0.02L |
|  | 硼 | 未检出 | 未检出 |
|  | 锑(µg/L) | 0.2L | 0.2L |
|  | 镍 | 0.05L | 0.05L |
|  | 钡* | 0.06 | 0.05 |
|  | 钒 | 0.003L | 0.003L |
|  | 钛* | ND | ND |
|  | 铊* | ND | ND |
| 备注：检出限、最低检出浓度加L表示未检出，ND表示未检出 |  |  |  |