关于拟批复河南省肿瘤医院南院区（“两院一中心”二期项目（西侧院区））放射治疗、介入放射学及放射诊断等应用项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）拟对河南省肿瘤医院南院区（“两院一中心”二期项目（西侧院区））放射治疗、介入放射学及放射诊断等应用项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2025年3月14日—2025年3月18日。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省肿瘤医院南院区（“两院一中心”二期项目（西侧院区））放射治疗、介入放射学及放射诊断等应用项目 | 河南省郑州航空港经济综合实验区黄海路以南、蓝莲中路以北、彩鹤街以东 | 河南省肿瘤医院 | 江西省地质局实验测试大队 | 河南省肿瘤医院南院区(“两院一中心”二期项目(西侧院区))放射治疗、介入放射学及放射诊断等应用项目位于河南省郑州航空港经济综合实验区黄海路以南、蓝莲中路以北、彩鹤街以东，河南省肿瘤医院南院区内。 本项目在医院南院区负一层西南端建设放射治疗场所，使用10台加速器(其中医用电子直线加速器8台、磁共振加速器1台、射波刀1台)、1台后装CT一体机，并配套使用3台CT模拟定位机，开展放射诊断及治疗工作。 本项目在医院南院区3#医疗综合楼北侧三层使用2台ERCP用X射线装置开展经内镜逆行性胰胆管造影术;在3#医疗综合楼北侧四层使用1台DSA、1台滑轨CT开展联合介入手术，使用2台DSA开展介入诊断及治疗。 工程总投资 39355万元，环保投资2155万元，占比5.48%。 | 本项目主要放射性污染物为加速器、DSA、ERCP用X射线装置及定位CT等设备使用过程中产生的X射线，以及后装CT一体机使用过程中产生的X射线和γ射线，X、γ射线对工作人员及周围公众人员造成放射性损伤；加速器及后装CT一体机使用过程中会产生废靶和废旧放射源等放射性废物。 《报告表》对该医院核技术利用项目的事故风险进行了识别，对项目可能出现的事故风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案，在相关措施得到落实的前提下，本项目风险事故环境影响可得到有效控制。 |

二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

联系人：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批办公室

联系电话（传真）：0371-60890276

通讯地址：郑州航空港经济综合实验区政务服务大厅