## 工程量计算
河南省科技馆空调机房工作平台造价
序号 | 清单描述 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价
1 | 部位：钢梯柱 材料：热镀锌钢管 连接方式：焊接 | DN125*4 | 米 | 208.8
2 | 部位：钢梯梁 材料：热镀锌槽钢 连接方式：焊接 | 16#*8.5 | 米 | 403.2
3 | 部位：钢平面 材料：热镀锌花纹钢板 连接方式：焊接 | 4㎜厚 | 平方米 | 75.6
4 | 部位：扶手 材料：热镀锌钢管 连接方式：焊接 | DN25*3 | 米 | 723.6
5 | 部位：爬梯 材料：热镀锌钢管 连接方式：焊接 | DN40*3.5 | 米 | 147.6
6 | 部位：爬梯 材料：热镀锌钢管 连接方式：焊接 | DN25*3 | 米 | 100.8
7 | 部位：立柱钢板生根 材料：热镀锌钢板 连接方式：焊接 | 200*200*14 | 个 | 72
8 | 部位：立柱墩 材料：水泥墩 | 300*300*300 | 个 | 72
9
10
合计（含税）
备注：本工程量清单所列工程量为暂估量，仅作为报价参考。（包含但不限于安装、运输、调试、售后、辅料、人工、税费等相关内容，如需单独列明具体项目，可另行补充）