附件

河南省科学技术馆空调系统水处理药剂采购项目报价单

	名称
	用途
	参数要求
	数量

（参考）
	单价（元）
	总价（元)

	1
	缓蚀阻垢药剂
	颜色：深棕色液体；固含≥25；

密度≥1.17；PH值：2.6；无磷。
	12880kg
	
	

	2
	杀菌灭藻药剂
	颜色：淡黄色；异噻≥2.0；

PH值：3.5；密度：1.08-1.12；非氧化。
	3220kg
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	合计
	含运输、水质检测及税费等
	


我单位拟采购一批空调系统水处理药剂，参数要求如下。请各潜在供货商填写报价并盖章确认，我单位将根据回执信息，择优选定最终供货商。感谢贵公司对我单位工作的支持。

报价单位联系人：

报价单位联系电话：
单位名称（盖章）：
